采购需求

汉中市南郑区人民医院污水处理站改建工程,本工程主要由消毒池，巴歇尔槽，二沉池，二段生物接触氧化池，一段生物接触氧化池，缺氧池，厌氧池，调节池，事故池，化粪池，门卫室，电控室，消毒加药间，风机间，在线检测间，格栅间，格栅池等功能分区组成。其结构形式为框架结构，基础形式为筏板基础，地上建筑高度6.1m（含室内外高差），地下5.8m，覆土层1.05m，地上一层，地下一层，总建筑面积为448.42m2，其中地下建筑面积为326.34m2，地上建筑面积为122.08m2。设计使用年限为50年，建筑抗震类别为丙类，抗震设防烈度为7度。主要采购内容详见招标文件《工程量清单》。