**版本号：SXJC-HZ-20253020251107002**

**招 标 文 件**

**（服务类）**

**采购项目名称：南郑区青藤基地产业发展补助项目**

**采购项目编号：SXJC-HZ-202530**

**汉中市南郑区秦巴生态保护中心**

**陕西加诚项目管理有限公司共同编制**

**2025年11月07日**

**第一章 投标邀请**

陕西加诚项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市南郑区秦巴生态保护中心委托，拟对南郑区青藤基地产业发展补助项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、采购项目编号：SXJC-HZ-202530**

**二、采购项目名称：南郑区青藤基地产业发展补助项目**

**三、招标项目简介**

栽植2000亩青藤和300亩棕榈。该项目栽植作业区位于汉中市南郑区黄官镇及濂水镇，项目分为3个标段。

**四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（南郑区青藤基地产业发展补助项目1标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（南郑区青藤基地产业发展补助项目2标段）：属于专门面向null采购。

采购包3（南郑区青藤基地产业发展补助项目3标段）：属于专门面向null采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、企业资质要求：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类）

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、项目负责人专业要求：拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格

4、供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

5、本项目不接受联合体投标：供应商应提供非联合体承诺函

采购包2：

1、企业资质要求：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类）

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、项目负责人专业要求：拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格

4、供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

5、本项目不接受联合体投标：供应商应提供非联合体承诺函

采购包3：

1、企业资质要求：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类）

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、项目负责人专业要求：拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格

4、供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

5、本项目不接受联合体投标：供应商应提供非联合体承诺函

**五、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**六、招标文件获取时间、方式及地址**

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

**七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式**

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布**

**九、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十、联系方式**

**采购人： 汉中市南郑区秦巴生态保护中心**

地址： 汉中市南郑区汉山街道办事处南环路2号

邮编： 723107

联系人： 李先生

联系电话： 0916-5512437

**代理机构：陕西加诚项目管理有限公司**

地址： 陕西省汉中市南郑区大河坎镇海韵丹桂园售楼部东侧三楼

邮编： 723100

联系人： 陈女士

联系电话： 0916-5308956

**采购监督机构：南郑县政府采购管理股**

联系人：程辉

联系电话：15991836389

**第二章 投标人须知**

**2.1投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：1,906,000.00元  采购包2：1,836,000.00元  采购包3：1,258,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法  采购包2：综合评分法  采购包3：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受  采购包2：不接受  采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。  3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：10,000.00元  采购包2保证金金额：10,000.00元  采购包3保证金金额：10,000.00元  缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函  开户名称：陕西加诚项目管理有限公司  开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中南郑区支行  银行账号：61050165711100000724 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳  本采购包履约保证金为合同金额的5%  说明：履约保证金退还按合同约定执行  采购包2：缴纳  本采购包履约保证金为合同金额的5%  说明：履约保证金退还按合同约定执行  采购包3：缴纳  本采购包履约保证金为合同金额的5%  说明：履约保证金退还按合同约定执行 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：参照计价格【2011】534号文件以及【计价格[2002]1980号】及代理服务合同计取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否  采购包2：组织现场踏勘：否  采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市南郑区秦巴生态保护中心和陕西加诚项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市南郑区秦巴生态保护中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西加诚项目管理有限公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市南郑区秦巴生态保护中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西加诚项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

**2.3招标文件**

**2.3.1招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

**2.3.2招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

**2.4投标文件**

**2.4.1投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3投标货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

**2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

**2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

**2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

**2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

**2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.5履约验收方案**

采购包1：

按合同约定执行

采购包2：

按合同约定执行

采购包3：

按合同约定执行

**2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

**2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西加诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西加诚项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西加诚项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：陈女士

联系电话：0916-5308956

地址：陕西省汉中市南郑区大河坎镇海韵丹桂园售楼部东侧三楼

邮编：723100

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

**第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求**

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

栽植2000亩青藤和300亩棕榈。该项目栽植作业区位于汉中市南郑区黄官镇及濂水镇，项目分为3个标段。

**3.2服务内容及服务要求**

**3.2.1服务内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,906,000.00

采购包最高限价（元）: 1,906,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 南郑区青藤基地产业发展补助项目1标段 | 1.00 | 1,906,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,836,000.00

采购包最高限价（元）: 1,836,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 南郑区青藤基地产业发展补助项目2标段 | 1.00 | 1,836,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,258,000.00

采购包最高限价（元）: 1,258,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 南郑区青藤基地产业发展补助项目3标段 | 1.00 | 1,258,000.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.2.2服务要求**

采购包1：

标的名称：南郑区青藤基地产业发展补助项目1标段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ | **项目实施地点及作业面积**  建设地位于南郑区黄官镇云河村、庙坝村。云河村为851亩青藤栽植作业区（8个小班），庙坝村为103.5亩青藤栽植作业区（1个小班），合计作业面积为954.5亩。 |
| 2 | ★ | **青藤栽植模式**  苗木规格：青藤扦插苗/实生苗（（营养钵规格15cm×15cm），地径≥0.3cm，条长≥35cm）  栽植密度：株行距2m×3m，111 株/亩  栽植方式：植苗  整地方式与规格：穴状，40cm×40cm×30cm  配置方式：品字形（局部为自然式）  抚育管护：3年5次（第一年夏季和秋季，第二年夏季和秋季，第三年夏季）  栽植时间：春季或秋季，此时气温稳定在15-25℃，土壤墒情适宜，能促进根系快速恢复，提高成活率。需避免夏季高温强光、冬季严寒（低于 0℃地区易冻伤幼苗）及连续阴雨期（影响根系呼吸和栽植操作）  栽植技术：挖坑在底层施腐熟有机肥（如羊粪、堆肥，每坑0.5-1kg），与表土混合均匀，避免肥料直接接触根系。放入苗木，使根系舒展，回填表土至与苗床齐平（营养钵苗需脱去容器，避免窝根），轻提苗木使根系与土壤密接，分层压实，浇透定根水。定植后在，若苗木旁边无灌木供苗木攀附，需在苗木旁插 1-2m 高竹竿（直径2-3cm）作为临时支撑，引导藤蔓向上攀援。 |
| 3 | ★ | **主要技术措施**  1.砍灌与清林  藤编需求的材料为沿地面生长的藤条，栽植前需进行带状砍灌，设计沿坡面水平方向（等高线方向）带状砍灌，砍灌带宽2 m, 带间距1 m，根据青藤生长需求可在保留大灌的前提下将小灌木全部砍除，砍伐的灌草可堆放至保留带，集中堆腐，进行林地清理，林地清理不仅可以为新造苗木创造良好的生长环境，还可以改善林地上的卫生状况，减少病虫害发生。注意砍灌时保留现有硬阔、油松、栎类等幼树和现乔木大树。  2.整地  整地方式采用穴状，青藤规格40cm×40cm×30cm，整地时要对回填土拣去石块、石料及硬核物质，确保苗木根系顺利生长。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 方法 | 规格 | 方式 | 其他技术要求 | | 青藤 | 带状 | 带宽2m | 穴状 | 保留胸径为5 公分以上的树种和国家重点保护植物 |   3.采摘作业平台和运输便道  采摘作业平台：针对每一条林木栽植带，需在其边缘配套修建宽度为50公分至1米的辅助平台。此平台需与栽植带保持合理间距。  运输便道：结合地形特征构建功能性设施，沿山体等高线方向，每隔20米海拔高度，整理出一条宽度为3米的水平带，将其设为专用作业便道。该便道需保障路面平整、通行顺畅。  4.栽植穴配置方式  栽植行沿砍灌带状排列。要求栽植点采用品字形排列（局部为自然式），保障植株之间相互错开，减少遮挡，提高光能利用率和空气流通性，降低病虫害风险，同时，避免相邻植株根系过度重叠竞争，有利于养分和水分的吸收。若栽植点遇有裸露岩石、幼树或较大乔木树种时，栽植点位置应灵活掌握，不拘于株行距的规定，可沿栽植行向左右平移栽植穴，在保障初植密度不变的前提下，采用自然式灵活布设栽植坑。其中栽植青藤时，要使青藤有依附物（旁边有乔木或大灌木），地面藤有较为平坦的生长空间。  5.防草布  在每株栽植苗周围铺设1平方米的防草布，在四角用竹签固定，通过紧密的纤维结构或不透光材质（如黑色 PP/PE 编织布），阻断杂草种子接收阳光，抑制光合作用，从源头减少杂草萌发和生长，避免杂草与作物争夺水分、养分和空间。  6.苗木规格  本项目青藤苗木采用培育1-2年的扦插苗，苗木规格要求为，营养钵规格15cm×15cm，地径≥0.3cm，条长≥35cm。叶片色泽正常，棕心完好，生长健壮，无病虫害；根团完整不散坨，根系不卷曲。  7.栽植  进行人工植苗，每穴栽植1株。植苗时要做到“苗端、根展、深栽、砸实”。栽植时为了保障根系舒展和正常生长要将营养钵取除（可降解的不取除），注意土球不碎，另外为了不窝根或露根覆土高度稍高于苗木根径5cm 为宜，分层踩实，并保留15cm左右深的坑，以利于蓄水保墒。栽后用原穴挖出的熟土和少量生土在树坑周围做围堰，要及时浇头遍水，待水下渗后覆土。栽植后树穴要覆盖草以保持土壤水分，提高栽植成活率。  栽植注意事项：首先为了提高成活率，施工时要做到起、运、栽一条龙，缩短从起苗到栽植的间隔时间。在苗木装卸过程中，做到轻搬轻放，不伤枝，为成活打下坚实的基础。其次注意栽植时暂时不用的苗木应假植在背风阴凉的地方，随栽随取，当天起的苗木最好当天栽完。另外为了确保栽植成活率，提高栽植质量，栽植时应以科技为依托，采用植物生长调节剂等栽植实用技术，提高栽植成活率。  8.浇水  为了提高栽植成活率浇水十分重要，苗木栽植后首先第一时间要让苗木根系见水（定根水），当天栽植的苗木，必须当天浇溉完成。浇水时保证坑内水完全浇透，并及时封窝，减少蒸发，其次栽后要根据苗生长过程需水情况进行浇水，另外冬季土壤上冻前要浇足防冻水，第二年春季土壤解冻后要浇足返青水。  9.成活率调查与补植  成活率调查应在栽植青藤幼林经过一个生长季节后进行。春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植。调查方法是在当年所有栽植小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率85%以上、41%-85%、41%以下三级统计。成活率在41%以下的必须重新栽植，成活率在 41%-84%的按初植密度必须及时进行补植。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  10.抗旱栽植技术应用  为确保栽植成活率，提高栽植质量，本项目栽植时要积极应用植物生长调节剂（GGR6）技术。使用时需注意按照推荐浓度（一般为50-100ppm）稀释，避免浓度过高对根系造成伤害。栽植所需的苗木应做到随起随栽，确需调运的应采取相应的保护措施，以减少运输途中苗木的损伤和水分的丧失，提高栽植成活率。 |
| 4 | ★ | **管护及养护**  **1.抚育管护**  （1）幼苗抚育  栽植后的幼苗抚育管理十分重要，是保证苗木健康生长的重要环节。新栽植幼苗一般要经历缓苗、扎根、生长并逐步进入速生的过程，这是个关键的转折阶段，对以后苗木生长关系极大。幼苗抚育的根本任务在于创造优越的环境条件，满足苗木对水、肥、气、光、热的要求，通过割灌、松土、除草、扩穴等来改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境，使之健康成长成林。在项目期内对栽植的苗木进行3年5次的抚育管护。抚育从栽植当年开始，连续3年，第一年2次（夏季跟秋季），第二年2次夏季跟秋季），第三年1次（夏季）共5次。抚育工作主要包括在栽植穴内清除杂草（割除载植时砍灌带内的全部灌草，使藤条沿地面生长），拔掉苗木周围的野草，人工调整青藤藤条的生长方向，以及对植株进行松土、扩穴、培土、林业有害生物防治等，注意不要伤及根系。另外为了保证成活率第一次抚育结合浇水一并进行。松土除草要做到“三不伤、二净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除净、石块捡净；把锄松的土壤培到根际，并把锄下的杂草覆盖到青藤根部附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度适当，做到里浅外深，栽植第一年浅，以后逐年加深。对于已经死亡的树木，需要进行补植。根据生长情况对苗木进行打顶修剪。根据土壤湿度情况，在栽植后的前2年内，对苗木适时进行浇水作业。实际的浇水次数将根据降雨情况而定，但通常栽后前2年内的浇水作业次数应在2次左右。根据项目区情况，首年应该依作业区域各地块情况浇水1次，第二年1次。项目区浇水作业主要依靠水车从附近拉运进行浇灌。  （2）幼苗管护  在栽植后的3年抚育管护期间，由工程施工单位负责开展定期巡护；同时，由施工单位安排护林员巡山护苗，保护工程建设成果。其次对新栽植地要进行封禁保护，禁止放牧行为和人为破坏，并做好护林防火工作。  **2.苗木补植**  对于栽植密度和植被盖度未达到要求的作业区域应及时进行补植。当年成活率（幼龄经过一个生长季节后进行）在41%-85%（含）时，应在第二年进行补植（春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植）。成活率在 41%以下的，按作业设计重新栽植。补植时，对死亡植株采用与原有树种一致的同规格健康苗木进行补植，并严格遵循原有的技术措施实施。补植和重造苗木的操作必须确保不影响现有栽植地苗木的正常生长发育。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  **3.病虫鼠害防治**  坚持“预防为主，综合防治”，优先采用农业防治、物理防治和生物防治，减少化学农药使用量。定期巡查，及时发现病虫害早期症状，针对性处理，避免扩散蔓延。合理搭配药剂，注意轮换使用，延缓病虫害抗药性产生。通过以上措施，有效控制青藤病虫害危害，保障植株健康生长。  **4.护林防火设计**  认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。根据项目区的防火要求，制定完善的防火制度，实行岗位责任制，加强管护人员对于防火意识的教育，严禁林内乱扔烟头和点火，严格控制火源，在火险期安排人员值班。 |
| 5 | ★ | **质量指标**  苗木成活率≥85%，保存率≥80% |

采购包2：

标的名称：南郑区青藤基地产业发展补助项目2标段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ | **项目实施地点及作业面积**  建设地位于南郑区黄官镇庙坝村、新田村。庙坝村为619.5亩青藤栽植作业区（7个小班），新田村为300亩青藤栽植作业区（3个小班），合计作业面积为919.5亩。 |
| 2 | ★ | **青藤栽植模式**  苗木规格：青藤扦插苗/实生苗（（营养钵规格15cm×15cm），地径≥0.3cm，条长≥35cm）  栽植密度：株行距2m×3m，111 株/亩  栽植方式：植苗  整地方式与规格：穴状，40cm×40cm×30cm  配置方式：品字形（局部为自然式）  抚育管护：3年5次（第一年夏季和秋季，第二年夏季和秋季，第三年夏季）  栽植时间：春季或秋季，此时气温稳定在15-25℃，土壤墒情适宜，能促进根系快速恢复，提高成活率。需避免夏季高温强光、冬季严寒（低于 0℃地区易冻伤幼苗）及连续阴雨期（影响根系呼吸和栽植操作）  栽植技术：挖坑在底层施腐熟有机肥（如羊粪、堆肥，每坑0.5-1kg），与表土混合均匀，避免肥料直接接触根系。放入苗木，使根系舒展，回填表土至与苗床齐平（营养钵苗需脱去容器，避免窝根），轻提苗木使根系与土壤密接，分层压实，浇透定根水。定植后在，若苗木旁边无灌木供苗木攀附，需在苗木旁插 1-2m 高竹竿（直径2-3cm）作为临时支撑，引导藤蔓向上攀援。 |
| 3 | ★ | **主要技术措施**  1.砍灌与清林  藤编需求的材料为沿地面生长的藤条，栽植前需进行带状砍灌，设计沿坡面水平方向（等高线方向）带状砍灌，砍灌带宽2 m, 带间距1 m，根据青藤生长需求可在保留大灌的前提下将小灌木全部砍除，砍伐的灌草可堆放至保留带，集中堆腐，进行林地清理，林地清理不仅可以为新造苗木创造良好的生长环境，还可以改善林地上的卫生状况，减少病虫害发生。注意砍灌时保留现有硬阔、油松、栎类等幼树和现乔木大树。  2.整地  整地方式采用穴状，青藤规格40cm×40cm×30cm，整地时要对回填土拣去石块、石料及硬核物质，确保苗木根系顺利生长。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 方法 | 规格 | 方式 | 其他技术要求 | | 青藤 | 带状 | 带宽2m | 穴状 | 保留胸径为5 公分以上的树种和国家重点保护植物 |   3.采摘作业平台和运输便道  采摘作业平台：针对每一条林木栽植带，需在其边缘配套修建宽度为50公分至1米的辅助平台。此平台需与栽植带保持合理间距。  运输便道：结合地形特征构建功能性设施，沿山体等高线方向，每隔20米海拔高度，整理出一条宽度为3米的水平带，将其设为专用作业便道。该便道需保障路面平整、通行顺畅。  4.栽植穴配置方式  栽植行沿砍灌带状排列。要求栽植点采用品字形排列（局部为自然式），保障植株之间相互错开，减少遮挡，提高光能利用率和空气流通性，降低病虫害风险，同时，避免相邻植株根系过度重叠竞争，有利于养分和水分的吸收。若栽植点遇有裸露岩石、幼树或较大乔木树种时，栽植点位置应灵活掌握，不拘于株行距的规定，可沿栽植行向左右平移栽植穴，在保障初植密度不变的前提下，采用自然式灵活布设栽植坑。其中栽植青藤时，要使青藤有依附物（旁边有乔木或大灌木），地面藤有较为平坦的生长空间。  5.防草布  在每株栽植苗周围铺设1平方米的防草布，在四角用竹签固定，通过紧密的纤维结构或不透光材质（如黑色 PP/PE 编织布），阻断杂草种子接收阳光，抑制光合作用，从源头减少杂草萌发和生长，避免杂草与作物争夺水分、养分和空间。  6.苗木规格  本项目青藤苗木采用培育1-2年的扦插苗，苗木规格要求为，营养钵规格15cm×15cm，地径≥0.3cm，条长≥35cm。叶片色泽正常，棕心完好，生长健壮，无病虫害；根团完整不散坨，根系不卷曲。  7.栽植  进行人工植苗，每穴栽植1株。植苗时要做到“苗端、根展、深栽、砸实”。栽植时为了保障根系舒展和正常生长要将营养钵取除（可降解的不取除），注意土球不碎，另外为了不窝根或露根覆土高度稍高于苗木根径5cm 为宜，分层踩实，并保留15cm左右深的坑，以利于蓄水保墒。栽后用原穴挖出的熟土和少量生土在树坑周围做围堰，要及时浇头遍水，待水下渗后覆土。栽植后树穴要覆盖草以保持土壤水分，提高栽植成活率。  栽植注意事项：首先为了提高成活率，施工时要做到起、运、栽一条龙，缩短从起苗到栽植的间隔时间。在苗木装卸过程中，做到轻搬轻放，不伤枝，为成活打下坚实的基础。其次注意栽植时暂时不用的苗木应假植在背风阴凉的地方，随栽随取，当天起的苗木最好当天栽完。另外为了确保栽植成活率，提高栽植质量，栽植时应以科技为依托，采用植物生长调节剂等栽植实用技术，提高栽植成活率。  8.浇水  为了提高栽植成活率浇水十分重要，苗木栽植后首先第一时间要让苗木根系见水（定根水），当天栽植的苗木，必须当天浇溉完成。浇水时保证坑内水完全浇透，并及时封窝，减少蒸发，其次栽后要根据苗生长过程需水情况进行浇水，另外冬季土壤上冻前要浇足防冻水，第二年春季土壤解冻后要浇足返青水。  9.成活率调查与补植  成活率调查应在栽植青藤幼林经过一个生长季节后进行。春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植。调查方法是在当年所有栽植小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率85%以上、41%-85%、41%以下三级统计。成活率在41%以下的必须重新栽植，成活率在 41%-84%的按初植密度必须及时进行补植。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  10.抗旱栽植技术应用  为确保栽植成活率，提高栽植质量，本项目栽植时要积极应用植物生长调节剂（GGR6）技术。使用时需注意按照推荐浓度（一般为50-100ppm）稀释，避免浓度过高对根系造成伤害。栽植所需的苗木应做到随起随栽，确需调运的应采取相应的保护措施，以减少运输途中苗木的损伤和水分的丧失，提高栽植成活率。 |
| 4 | ★ | **管护及养护**  **1.抚育管护**  （1）幼苗抚育  栽植后的幼苗抚育管理十分重要，是保证苗木健康生长的重要环节。新栽植幼苗一般要经历缓苗、扎根、生长并逐步进入速生的过程，这是个关键的转折阶段，对以后苗木生长关系极大。幼苗抚育的根本任务在于创造优越的环境条件，满足苗木对水、肥、气、光、热的要求，通过割灌、松土、除草、扩穴等来改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境，使之健康成长成林。在项目期内对栽植的苗木进行3年5次的抚育管护。抚育从栽植当年开始，连续3年，第一年2次（夏季跟秋季），第二年2次夏季跟秋季），第三年1次（夏季）共5次。抚育工作主要包括在栽植穴内清除杂草（割除载植时砍灌带内的全部灌草，使藤条沿地面生长），拔掉苗木周围的野草，人工调整青藤藤条的生长方向，以及对植株进行松土、扩穴、培土、林业有害生物防治等，注意不要伤及根系。另外为了保证成活率第一次抚育结合浇水一并进行。松土除草要做到“三不伤、二净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除净、石块捡净；把锄松的土壤培到根际，并把锄下的杂草覆盖到青藤根部附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度适当，做到里浅外深，栽植第一年浅，以后逐年加深。对于已经死亡的树木，需要进行补植。根据生长情况对苗木进行打顶修剪。根据土壤湿度情况，在栽植后的前2年内，对苗木适时进行浇水作业。实际的浇水次数将根据降雨情况而定，但通常栽后前2年内的浇水作业次数应在2次左右。根据项目区情况，首年应该依作业区域各地块情况浇水1次，第二年1次。项目区浇水作业主要依靠水车从附近拉运进行浇灌。  （2）幼苗管护  在栽植后的3年抚育管护期间，由工程施工单位负责开展定期巡护；同时，由施工单位安排护林员巡山护苗，保护工程建设成果。其次对新栽植地要进行封禁保护，禁止放牧行为和人为破坏，并做好护林防火工作。  **2.苗木补植**  对于栽植密度和植被盖度未达到要求的作业区域应及时进行补植。当年成活率（幼龄经过一个生长季节后进行）在41%-85%（含）时，应在第二年进行补植（春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植）。成活率在 41%以下的，按作业设计重新栽植。补植时，对死亡植株采用与原有树种一致的同规格健康苗木进行补植，并严格遵循原有的技术措施实施。补植和重造苗木的操作必须确保不影响现有栽植地苗木的正常生长发育。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  **3.病虫鼠害防治**  坚持“预防为主，综合防治”，优先采用农业防治、物理防治和生物防治，减少化学农药使用量。定期巡查，及时发现病虫害早期症状，针对性处理，避免扩散蔓延。合理搭配药剂，注意轮换使用，延缓病虫害抗药性产生。通过以上措施，有效控制青藤病虫害危害，保障植株健康生长。  **4.护林防火设计**  认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。根据项目区的防火要求，制定完善的防火制度，实行岗位责任制，加强管护人员对于防火意识的教育，严禁林内乱扔烟头和点火，严格控制火源，在火险期安排人员值班。 |
| 5 | ★ | **质量指标**  苗木成活率≥85%，保存率≥80% |

采购包3：

标的名称：南郑区青藤基地产业发展补助项目3标段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ | **项目实施地点及作业面积**  建设地位于南郑区黄官镇庙坝村、濂水镇七里村。庙坝村为126亩青藤栽植作业区（2个小班）；七里村为300亩棕榈栽植作业区（7个小班）。合计作业面积426亩。 |
| 2 | ★ | **青藤棕榈栽植模式**  1.青藤  苗木规格：青藤扦插苗/实生苗（（营养钵规格15cm×15cm），地径≥0.3cm，条长≥35cm）  栽植密度：株行距2m×3m，111株/亩  栽植方式：植苗  整地方式与规格：穴状，40cm×40cm×30cm  配置方式：品字形（局部为自然式）  抚育管护：3年5次（第一年夏季和秋季，第二年夏季和秋季，第三年夏季）  栽植时间：春季或秋季，此时气温稳定在15-25℃，土壤墒情适宜，能促进根系快速恢复，提高成活率。需避免夏季高温强光、冬季严寒（低于0℃地区易冻伤幼苗）及连续阴雨期（影响根系呼吸和栽植操作）  栽植技术：挖坑在底层施腐熟有机肥（如羊粪、堆肥，每坑0.5-1kg），与表土混合均匀，避免肥料直接接触根系。放入苗木，使根系舒展，回填表土至与苗床齐平（营养钵苗需脱去容器，避免窝根），轻提苗木使根系与土壤密接，分层压实，浇透定根水。定植后在，若苗木旁边无灌木供苗木攀附，需在苗木旁插1-2m高竹竿（直径2-3cm）作为临时支撑，引导藤蔓向上攀援。  2.棕榈  苗木规格：棕榈采用裸根苗（地径≥0.5cm，苗高 0.3-0.45m）  栽植密度：株行距2m×2m，棕榈167 株/亩。  栽植方式：植苗  整地方式与规格：穴状，50cm×50cm×40cm。  配置方式：品字形（局部为自然式）  抚育管护：3年5次（第一年夏季和秋季，第二年夏季和秋季，第三年夏季）  栽植时间：棕榈宜在冬季或春季栽植，春旱严重地区宜在雨季栽植。  栽植技术：先用松土填至1/2 坑深，呈四周低中间高的馒头形，将苗根舒展摆在穴中，用细土填塞根间，把苗向上轻提一下，使根系舒展，再填满细土，压实，盖土至土痕高，埋土呈馒头形。注意不要用土掩埋棕芽。 |
| 3 | ★ | **主要技术措施**  1.砍灌与清林  （1）青藤：藤编需求的材料为沿地面生长的藤条，栽植前需进行带状砍灌，设计沿坡面水平方向（等高线方向）带状砍灌，砍灌带宽2 m, 带间距1 m，根据青藤生长需求可在保留大灌的前提下将小灌木全部砍除，砍伐的灌草可堆放至保留带，集中堆腐，进行林地清理，林地清理不仅可以为新造苗木创造良好的生长环境，还可以改善林地上的卫生状况，减少病虫害发生。注意砍灌时保留现有硬阔、油松、栎类等幼树和现乔木大树。  （2）棕榈：沿坡面水平方向（等高线方向）带状砍灌，砍灌带宽 1m,带间距1 m，将砍灌带内的杂草杂灌全部砍除（伐的灌草可堆放至保留带，集中堆腐，进行林地清理）。砍灌带枯死木进行采伐（采伐6cm以上的枯死木需办理林木采伐许可证，采伐许可证可由甲方协助办理），按照作业设计确定的各小班每亩枯死木株数，组织技术人员逐小班确定采伐木，打号员用红油漆对采伐木进行打号（采伐木运出林外集中烧毁或填埋处理）。  棕榈枯立木清理：经调查濂水镇七里村棕榈栽植作业区因受火灾，现有林分中有部分林木枯死，需进行枯立木清理。  清理方式：对作业区内的枯死木、濒死木进行卫生伐。  清理技术要求：主要卫生择伐枯死木、濒死木，伐桩高度不超过5cm，并将采伐木运出林外集中烧毁或填埋处理。采伐株数与蓄积：经调查需采伐总株数为14098株，采伐蓄积480.68m³。  2.整地  整地方式采用穴状，青藤规格40cm×40cm×30cm，棕榈规格为50cm×50cm×40cm。整地时要对回填土拣去石块、石料及硬核物质，确保苗木根系顺利生长。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 方法 | 规格 | 方式 | 其他技术要求 | | 青藤 | 带状 | 带宽2m | 穴状 | 保留胸径为5 公分以上的树种和国家重点保护植物 | | 棕榈 | 带状 | 带宽1m | 穴状 | 保留胸径为5 公分以上的树种和国家重点保护植物 |   3.采摘作业平台和运输便道  采摘作业平台：针对每一条林木栽植带，需在其边缘配套修建宽度为50公分至1米的辅助平台。此平台需与栽植带保持合理间距。  运输便道：结合地形特征构建功能性设施，沿山体等高线方向，每隔20 米海拔高度，整理出一条宽度为3米的水平带，将其设为专用作业便道。该便道需保障路面平整、通行顺畅。  4.栽植穴配置方式  栽植行沿砍灌带状排列。要求栽植点采用品字形排列（局部为自然式），保障植株之间相互错开，减少遮挡，提高光能利用率和空气流通性，降低病虫害风险，同时，避免相邻植株根系过度重叠竞争，有利于养分和水分的吸收。若栽植点遇有裸露岩石、幼树或较大乔木树种时，栽植点位置应灵活掌握，不拘于株行距的规定，可沿栽植行向左右平移栽植穴，在保障初植密度不变的前提下，采用自然式灵活布设栽植坑。其中栽植青藤时，要使青藤有依附物（旁边有乔木或大灌木），地面藤有较为平坦的生长空间。  5.防草布  在每株栽植苗周围铺设1平方米的防草布，在四角用竹签固定，通过紧密的纤维结构或不透光材质（如黑色 PP/PE 编织布），阻断杂草种子接收阳光，抑制光合作用，从源头减少杂草萌发和生长，避免杂草与作物争夺水分、养分和空间。  6.苗木规格  本项目青藤苗木采用培育1-2年的扦插苗，苗木规格要求为，营养钵规格15cm×15cm，地径≥0.3cm，条长≥35cm。叶片色泽正常，棕心完好，生长健壮，无病虫害；根团完整不散坨，根系不卷曲。  本项目棕榈苗木采用1-2年生合格裸根苗，栽苗前先修除过长须根,保留根系15 cm～20 cm，地径≥0.5cm，苗高 0.3cm-0.45cm。叶片色泽正常，棕心完好，生长健壮，无病虫害；根团完整不散坨，根系不卷曲。合格苗百分率≥80%。  7.栽植  进行人工植苗，每穴栽植1株。植苗时要做到“苗端、根展、深栽、砸实”。栽植时为了保障根系舒展和正常生长要将营养钵取除（可降解的不取除），注意土球不碎，另外为了不窝根或露根覆土高度稍高于苗木根径5cm 为宜，分层踩实，并保留 15cm 左右深的坑，以利于蓄水保墒。栽后用原穴挖出的熟土和少量生土在树坑周围做围堰，要及时浇头遍水，待水下渗后覆土。栽植后树穴要覆盖草以保持土壤水分，提高栽植成活率。栽植棕榈时应先往栽植穴内铺垫20CM腐殖土，放入树苗后再用腐殖土覆盖压实，最上层可用原穴挖出的熟土和少量生土在树坑周围做围堰。  栽植注意事项：首先为了提高成活率，施工时要做到起、运、栽一条龙，缩短从起苗到栽植的间隔时间。在苗木装卸过程中，做到轻搬轻放，不伤枝，为成活打下坚实的基础。其次注意栽植时暂时不用的苗木应假植在背风阴凉的地方，随栽随取，当天起的苗木最好当天栽完。另外为了确保栽植成活率，提高栽植质量，栽植时应以科技为依托，采用植物生长调节剂等栽植实用技术，提高栽植成活率。  8.浇水  为了提高栽植成活率浇水十分重要，苗木栽植后首先第一时间要让苗木根系见水（定根水），当天栽植的苗木，必须当天浇溉完成。浇水时保证坑内水完全浇透，并及时封窝，减少蒸发，其次栽后要根据苗生长过程需水情况进行浇水，另外冬季土壤上冻前要浇足防冻水，第二年春季土壤解冻后要浇足返青水。  9.成活率调查与补植  成活率调查应在栽植青藤幼林和棕榈幼林经过一个生长季节后进行。春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植。调查方法是在当年所有栽植小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率85%以上、41%-85%、41%以下三级统计。成活率在41%以下的必须重新栽植，成活率在41%-84%的按初植密度必须及时进行补植。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  10.抗旱栽植技术应用  为确保栽植成活率，提高栽植质量，本项目栽植时要积极应用植物生长调节剂（GGR6）技术。使用时需注意按照推荐浓度（一般为50-100ppm）稀释，避免浓度过高对根系造成伤害。栽植所需的苗木应做到随起随栽，确需调运的应采取相应的保护措施，以减少运输途中苗木的损伤和水分的丧失，提高栽植成活率。 |
| 4 | ★ | **管护及养护**  **1.抚育管护**  （1）幼苗抚育  栽植后的幼苗抚育管理十分重要，是保证苗木健康生长的重要环节。新栽植幼苗一般要经历缓苗、扎根、生长并逐步进入速生的过程，这是个关键的转折阶段，对以后苗木生长关系极大。幼苗抚育的根本任务在于创造优越的环境条件，满足苗木对水、肥、气、光、热的要求，通过割灌、松土、除草、扩穴等来改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境，使之健康成长成林。在项目期内对栽植的苗木进行3年5次的抚育管护。抚育从栽植当年开始，连续3年，第一年2次（夏季跟秋季），第二年2次夏季跟秋季），第三年1次（夏季）共5次。抚育工作主要包括在栽植穴内清除杂草（割除载植时砍灌带内的全部灌草，使藤条沿地面生长），拔掉苗木周围的野草，人工调整青藤藤条的生长方向，以及对植株进行松土、扩穴、培土、林业有害生物防治等，注意不要伤及根系。另外为了保证成活率第一次抚育结合浇水一并进行。松土除草要做到“三不伤、二净、一培土”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除净、石块捡净；把锄松的土壤培到根际，并把锄下的杂草覆盖到青藤根部附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度适当，做到里浅外深，栽植第一年浅，以后逐年加深。对于已经死亡的树木，需要进行补植。根据生长情况对苗木进行打顶修剪。根据土壤湿度情况，在栽植后的前2年内，对苗木适时进行浇水作业。实际的浇水次数将根据降雨情况而定，但通常栽后前 2 年内的浇水作业次数应在 2 次左右。根据项目区情况，首年应该依作业区域各地块情况浇水 1 次，第二年 1 次。项目区浇水作业主要依靠水车从附近拉运进行浇灌。  （2）幼苗管护  在栽植后的3年抚育管护期间，由工程施工单位负责开展定期巡护；同时，由施工单位安排护林员巡山护苗，保护工程建设成果。其次对新栽植地要进行封禁保护，禁止放牧行为和人为破坏，并做好护林防火工作。  **2.苗木补植**  对于栽植密度和植被盖度未达到要求的作业区域应及时进行补植。当年成活率（幼龄经过一个生长季节后进行）在41%-85%（含）时，应在第二年进行补植（春季栽植成活率检查时间在当年秋季进行，秋季栽植成活率检查时间在次年春季进行，对没有成活的苗木需进行补植）。成活率在 41%以下的，按作业设计重新栽植。补植时，对死亡植株采用与原有树种一致的同规格健康苗木进行补植，并严格遵循原有的技术措施实施。补植和重造苗木的操作必须确保不影响现有栽植地苗木的正常生长发育。补植按原设计的株行距进行，要求用同树种、同一规格苗木。  **3.病虫鼠害防治**  坚持“预防为主，综合防治”，优先采用农业防治、物理防治和生物防治，减少化学农药使用量。定期巡查，及时发现病虫害早期症状，针对性处理，避免扩散蔓延。合理搭配药剂，注意轮换使用，延缓病虫害抗药性产生。通过以上措施，有效控制青藤病虫害危害，保障植株健康生长。  **4.护林防火设计**  认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针。根据项目区的防火要求，制定完善的防火制度，实行岗位责任制，加强管护人员对于防火意识的教育，严禁林内乱扔烟头和点火，严格控制火源，在火险期安排人员值班。 |
| 5 | ★ | **质量指标**  苗木成活率≥85%，保存率≥80% |

**3.2.3人员配置要求**

采购包1：

满足项目需求

采购包2：

满足项目需求

采购包3：

满足项目需求

**3.2.4设施设备配置要求**

采购包1：

满足项目需求

采购包2：

满足项目需求

采购包3：

满足项目需求

**3.2.5其他要求**

采购包1：

满足项目需求

采购包2：

满足项目需求

采购包3：

满足项目需求

**3.3商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：

3年（2026年4月完成植苗）

采购包2：

3年（2026年4月完成植苗）

采购包3：

3年（2026年4月完成植苗）

**3.3.2服务地点**

采购包1：

南郑区黄官镇

采购包2：

南郑区黄官镇

采购包3：

南郑区黄官镇、濂水镇

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：

按合同约定执行

采购包2：

按合同约定执行

采购包3：

按合同约定执行

**3.3.4支付方式**

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

**3.3.5.支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按要求完成砍灌清林工作 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按要求完成苗木栽植工作，经初步验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 三年抚育期届满，完成最终验收且无任何未解决的质量问题后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 按要求完成砍灌清林工作 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 按要求完成苗木栽植工作，经初步验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 三年抚育期届满，完成最终验收且无任何未解决的质量问题后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包3： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3： 付款条件说明： 按要求完成砍灌清林工作 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3： 付款条件说明： 按要求完成苗木栽植工作，经初步验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包3： 付款条件说明： 三年抚育期届满，完成最终验收且无任何未解决的质量问题后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

**3.3.6违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

按合同约定执行

采购包2：

按合同约定执行

采购包3：

按合同约定执行

**3.5其他要求**

/

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

**4.2特殊资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 企业资质要求 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类） | 资格证明文件.pdf |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 项目负责人专业要求 | 拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格 | 资格证明文件.pdf |
| 4 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 资格证明文件.pdf |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 | 供应商应提供非联合体承诺函 | 资格证明文件.pdf |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 企业资质要求 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类） | 资格证明文件.pdf |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 项目负责人专业要求 | 拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格 | 资格证明文件.pdf |
| 4 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 资格证明文件.pdf |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 | 供应商应提供非联合体承诺函 | 资格证明文件.pdf |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 企业资质要求 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（经营范围包含森林抚育、退化林修复等林业工程类） | 资格证明文件.pdf |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 资格证明文件.pdf |
| 3 | 项目负责人专业要求 | 拟派项目负责人具备林业工程相关专业中级及以上职称资格 | 资格证明文件.pdf |
| 4 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 供应商需提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 资格证明文件.pdf |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 | 供应商应提供非联合体承诺函 | 资格证明文件.pdf |

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商(联合体)服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商(联合体)服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件 |

**第五章 评标办法**

**5.1 总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2评标委员会**

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3评标方法**

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

**5.4评标程序**

**5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标**

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 分项报价表.pdf |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 投标保证金凭证.pdf |
| 3 | 投标报价 | 投标报价唯一且未超出采购预算 | 开标一览表 标的清单 分项报价表.pdf |
| 4 | 投标保证金 | 投标无效条件：投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 | 投标保证金凭证.pdf |
| 5 | 投标内容 | 投标无效条件：1未满足招标文件中商务、技术要求或技术服务合同条款及其他商务要求应答表响应的内容中附有采购人不能接受的附加条件； | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 分项报价表.pdf |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 投标保证金凭证.pdf |
| 3 | 投标报价 | 投标报价唯一且未超出采购预算 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标保证金 | 投标无效条件：投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 | 投标保证金凭证.pdf 分项报价表.pdf |
| 5 | 投标内容 | 投标无效条件：1未满足招标文件中商务、技术要求或技术服务合同条款及其他商务要求应答表响应的内容中附有采购人不能接受的附加条件； | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 分项报价表.pdf |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 | 开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 投标保证金凭证.pdf |
| 3 | 投标报价 | 投标报价唯一且未超出采购预算 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标保证金 | 投标无效条件：投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 | 投标保证金凭证.pdf |
| 5 | 投标内容 | 投标无效条件：1未满足招标文件中商务、技术要求或技术服务合同条款及其他商务要求应答表响应的内容中附有采购人不能接受的附加条件； | 服务内容及服务邀请应答表 商务应答表 分项报价表.pdf |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

**5.6.1评分办法**

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**5.6.2评分标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审90.00分  报价得分10.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 实施方案 | 一、评审内容针对本项目制定详细的实施方案，方案需符合项目实际情况，合理可行； 二、赋分标准方案科学合理、可行、全面计 18-26 分；方案基本合理可行计9-18 分，方案欠缺、无实质性内容计 1-9 分，未提供不计分 | 26.0000 | 主观 | 服务方案  服务内容及服务邀请应答表 |
| 服务承诺 | 一、评审内容 针对本项目服务承诺，方案包含：①售后服务方案②售后服务流程 二、赋分标准响应全面，可行计 6-12 分，响应不全面，方案欠缺计1-6 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 进度保障措施 | 一、评审内容 针对本项目提出项目进度计划，方案包含：①项目进度计划②进度保证措施。 二、赋分标准（满分12分） ①项目进度计划：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分； ②进度保证措施:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 安全措施 | 一、评审内容 结合本项目实际情况，方案包含：①详细制定安全生产管理体系及保证措施②项目风险预测与防范。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分10分） 方案科学合理、可行、全面计 6-10 分；方案基本合理可行计3-6分，方案欠缺、无实质性内容计 1-3分，未提供不计分 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 服务质量保证措施 | 一、评审内容 针对本项目提出服务质量保证措施，方案包含：①质量控制方案②质量保证措施方案。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分12分） ①质量控制方案：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 ②质量保证措施方案:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 人员配备 | ①项目负责人具有林业工程高级工程师职称，得3分； ②投标供应商针对本项目有具体的人员安排计划（配置人员专业、数量、职称及具有相关经验）与所需设备配置明细（需提供详细设备清单），分工合理、责任明确。科学合理计 6-9 分；基本合理可行计3-6分，欠缺、无实质性内容计 1-3 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 业绩 | 自 2022年1月1日起至今类似项目业绩，每提供一份业绩合同得2分，满分为 6分，不得重复累计。 评审依据：业绩须是供应商完成的同类项目，以成交通知书或协议书（合同）原件或复印件为准 | 6.0000 | 客观 | 服务方案 |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效标； 2、以满足本次招标文件要求的最低报价为评审基准价，其价格为满分； 3、招标供应商报价得分=（评审基准价/报价）×10 本项目所属行业：农、林、牧、渔业 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审90.00分  报价得分10.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 实施方案 | 一、评审内容针对本项目制定详细的实施方案，方案需符合项目实际情况，合理可行； 二、赋分标准方案科学合理、可行、全面计 18-26 分；方案基本合理可行计9-18 分，方案欠缺、无实质性内容计 1-9 分，未提供不计分 | 26.0000 | 主观 | 服务方案  服务内容及服务邀请应答表 |
| 服务承诺 | 一、评审内容 针对本项目服务承诺，方案包含：①售后服务方案②售后服务流程 二、赋分标准响应全面，可行计 6-12 分，响应不全面，方案欠缺计1-6 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 进度保障措施 | 一、评审内容 针对本项目提出项目进度计划，方案包含：①项目进度计划②进度保证措施。 二、赋分标准（满分12分） ①项目进度计划：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分； ②进度保证措施:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 安全措施 | 一、评审内容 结合本项目实际情况，方案包含：①详细制定安全生产管理体系及保证措施②项目风险预测与防范。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分10分） 方案科学合理、可行、全面计 6-10 分；方案基本合理可行计3-6分，方案欠缺、无实质性内容计 1-3分，未提供不计分 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 服务质量保证措施 | 一、评审内容 针对本项目提出服务质量保证措施，方案包含：①质量控制方案②质量保证措施方案。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分12分） ①质量控制方案：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 ②质量保证措施方案:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 人员配备 | ①项目负责人具有林业工程高级工程师职称，得3分； ②投标供应商针对本项目有具体的人员安排计划（配置人员专业、数量、职称及具有相关经验）与所需设备配置明细（需提供详细设备清单），分工合理、责任明确。科学合理计 6-9 分；基本合理可行计3-6分，欠缺、无实质性内容计 1-3 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 业绩 | 自 2022年1月1日起至今类似项目业绩，每提供一份业绩合同得2分，满分为 6分，不得重复累计。 评审依据：业绩须是供应商完成的同类项目，以成交通知书或协议书（合同）原件或复印件为准 | 6.0000 | 客观 | 服务方案 |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效标； 2、以满足本次招标文件要求的最低报价为评审基准价，其价格为满分； 3、招标供应商报价得分=（评审基准价/报价）×10 本项目所属行业：农、 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

采购包3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审90.00分  报价得分10.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 实施方案 | 一、评审内容针对本项目制定详细的实施方案，方案需符合项目实际情况，合理可行； 二、赋分标准方案科学合理、可行、全面计 18-26 分；方案基本合理可行计9-18 分，方案欠缺、无实质性内容计 1-9 分，未提供不计分 | 26.0000 | 主观 | 服务方案  服务内容及服务邀请应答表 |
| 服务承诺 | 一、评审内容 针对本项目服务承诺，方案包含：①售后服务方案②售后服务流程 二、赋分标准响应全面，可行计 6-12 分，响应不全面，方案欠缺计1-6 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 进度保障措施 | 一、评审内容 针对本项目提出项目进度计划，方案包含：①项目进度计划②进度保证措施。 二、赋分标准（满分12分） ①项目进度计划：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分； ②进度保证措施:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 安全措施 | 一、评审内容 结合本项目实际情况，方案包含：①详细制定安全生产管理体系及保证措施②项目风险预测与防范。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分10分） 方案科学合理、可行、全面计 6-10 分；方案基本合理可行计3-6分，方案欠缺、无实质性内容计 1-3分，未提供不计分 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 服务质量保证措施 | 一、评审内容 针对本项目提出服务质量保证措施，方案包含：①质量控制方案②质量保证措施方案。 方案必须全面，切合本项目实际情况，步骤清晰、能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 二、赋分标准（满分12分） ①质量控制方案：方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 ②质量保证措施方案:方案科学合理、可行、全面计 4-6 分；方案基本合理可行计2-4分，方案欠缺、无实质性内容计 1-2 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 人员配备 | ①项目负责人具有林业工程高级工程师职称，得3分； ②投标供应商针对本项目有具体的人员安排计划（配置人员专业、数量、职称及具有相关经验）与所需设备配置明细（需提供详细设备清单），分工合理、责任明确。科学合理计 6-9 分；基本合理可行计3-6分，欠缺、无实质性内容计 1-3 分，未提供不计分 | 12.0000 | 主观 | 服务方案 |
| 业绩 | 自 2022年1月1日起至今类似项目业绩，每提供一份业绩合同得2分，满分为 6分，不得重复累计。 评审依据：业绩须是供应商完成的同类项目，以成交通知书或协议书（合同）原件或复印件为准 | 6.0000 | 客观 | 服务方案 |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效标； 2、以满足本次招标文件要求的最低报价为评审基准价，其价格为满分； 3、招标供应商报价得分=（评审基准价/报价）×10 本项目所属行业：农、林、牧、渔业 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表  标的清单 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 无 | | | | | |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.7废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

**5.8定标**

**5.8.1 定标原则**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

**5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

**5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第6章投标文件格式**

**6.1投标文件封面格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：投标保证金凭证.pdf

详见附件：资格证明文件.pdf

详见附件：分项报价表.pdf

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：投标保证金凭证.pdf

详见附件：资格证明文件.pdf

详见附件：分项报价表.pdf

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：投标保证金凭证.pdf

详见附件：资格证明文件.pdf

详见附件：分项报价表.pdf

**第7章 拟签订采购合同文本**

详见附件：拟签订合同文本.docx