南郑区2025年高台镇农村饮水安全提升项目

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

南郑区2025年高台镇农村饮水安全提升项目位于汉中市南郑区高台镇骑龙村马塘片区、高台镇立峰村但沟片区、高台镇弥陀村7组和8组。主要建设内容为：①高台镇骑龙村马塘片区：新建深水井1眼，配套管理用房2间28平方米，安装给水提升设备、消毒设备、加压设备各1套，新建不小于20立方米的蓄水池1座，及配套相应的给水管道160米，更换村委会片区给水管道共120米。②高台镇立峰村但沟片区：新建5立方米的蓄水池1座，更换给水管道共计600米，更换已经出现问题的增压泵1台。③高台镇弥陀村7组和8组：新建深水井1眼，5立方米的蓄水池1座，安装给水提升设备、消毒设备各1套，配套相应的给水管道840米；在8组新建大口井1眼，5立方米的蓄水池1座，安装给水提升设备、消毒设备各1套，配套相应的给水管道302米。

二、编制依据

1、水利水电建筑工程定额采用陕水规计发〔2019〕66号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程预算定额（2017）》。

2、陕西省发展和改革委员会文件陕发改项目〔2017〕1606号文颁发的关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的批复》。

3、人工预算单价依据陕发改项目〔2017〕1606号文”的规定，技工单价75元/工日，普工单价为50元/工日。

4、办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》税金按营业税改增值税计价依据调整计入，增值税销项税9%。

5、《南郑区2025年高台镇农村饮水安全提升项目施工图设计》文件。

三、其他说明

其他临时工程费按建筑工程费用合计的3%计算。