版本号：ZCBN-南郑县-2025-0028120250730002

# 磋 商 文 件

## （工程类）

### 采购项目名称：龙岗学校监控系统改造升级

### 采购项目编号：ZCBN-南郑县-2025-00281

### 汉中市龙岗学校

### 嘉翔项目管理有限公司共同编制

### 2025年07月23日

## 第一章 竞争性磋商邀请

嘉翔项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市龙岗学校委托，拟对龙岗学校监控系统改造升级采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、采购项目编号：ZCBN-南郑县-2025-00281

### 二、采购项目名称：龙岗学校监控系统改造升级

### 三、磋商项目简介

汉中市龙岗学校监控系统改造升级项目

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（龙岗学校监控系统改造升级）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

2、具有独立承担民事责任的能力：供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织，提供营业执照复印件或电子件（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

3、法定代表人（或委托代理人）身份证明及授权委托书：法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件）；

4、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

5、不接受联合体：本项目不接受联合体，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

6、磋商保证金：供应商按照磋商文件要求递交了磋商保证金

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 汉中市龙岗学校

地址： 南郑区大河坎镇龙岗东路

邮编： 723100

联系人： 汉中市龙岗学校经办

联系电话： 0916-5370949

#### 代理机构：嘉翔项目管理有限公司

地址： 汉中市前进西路与兴元路十字艾慕酒店702室

邮编： 723000

联系人： 张工

联系电话： 0916-2533998

#### 采购监督机构：南郑县政府采购管理股

联系人：程辉

联系电话：15991836389

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,450,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 采购包1保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：嘉翔项目管理有限公司汉中分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中天汉大道支行 银行账号：61050165530000000189 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 质量保证金 | 采购包1：不缴纳 |
| 13 | 响应有效期（实质性要求） | 从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。 |
| 14 | 代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费依据国家计委颁发的《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的标准和采购代理合同计取 |
| 15 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 16 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 17 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 18 | 进口产品 | 不允许 |
| 19 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 20 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由汉中市龙岗学校和嘉翔项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由汉中市龙岗学校负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由嘉翔项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是汉中市龙岗学校。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是嘉翔项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。

二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

三、本项目合同价格形式为如下：

采购包1：项目单价

项目单价。

供应商在首次提交的响应文件中的报价（即首次报价）应按采购文件及工程量清单编制要求，逐一列出报价的构成及明细，并提供已标价工程量清单。已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章。

供应商提交的已标价工程量清单应符合本项目工程量清单以及清单说明的要求。当供应商的已标价工程量清单有下列情形之一的，应按照无效响应文件处理。

（一）供应商对工程量清单中的分部分项工程量清单项目（说明：根据建筑、水利、交通等确定具体表述）的单价未填报或填报为零的，视为未完全响应工程量清单，作无效处理；

（二）已标价工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与采购人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单不一致的；

（三）采购文件已明确各单位工程安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取安全文明施工费的；

（四）采购文件已明确各单位工程规费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的，或供应商未按相关计价规定计取规费的；

（五）采购文件若已明确创优质工程奖补偿奖励费金额并要求按此金额填报而供应商填报错误或未填报的；

（六）已标价工程量清单中暂列金额未按工程量清单中列明的金额填报的；

（七）已标价工程量清单中材料、工程设备暂估价未按工程量清单中列出的单价计入综合单价的；

（八）已标价工程量清单中专业工程暂估价未按工程量清单中列明的金额填写的；

（九）已标价工程量清单中计日工未按工程量清单中列明的数量进行报价的；

（十）单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，作无效处理。

若供应商的最后报价只有一个总价，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价。

供应商报价超过政府采购预算或最高限价（金额详见“供应商须知前附表”）的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

质量需达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及竞争性磋商文件规定的质量和安全标准要求

二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。

四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

#### 2.6.8资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 嘉翔项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由嘉翔项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 嘉翔项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张工

联系电话：0916-2533998

地址：汉中市前进西路与兴元路十字艾慕酒店702室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,450,000.00

采购包最高限价（元）: 1,450,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉中市龙岗学校监控系统改造升级 | 1.00 | 1,450,000.00 | 批 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：汉中市龙岗学校监控系统改造升级

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 汉中市龙岗学校监控系统改造升级采购清单及要求. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一.前端监控点位增补. 1; 高清智能枪型摄像机; 1、★支持2路码流，主码流≥2560*1440@25fps，子码流≥640×480@25fps。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）；; 台; 114. 2、★摄像机靶面尺寸≥1/3英寸（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）；. 3、最低照度彩色≤0.005lx；. 4、需具备区域入侵、越界入侵，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；. 5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像；. 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境。. 7、红外开启可识别距设备≥50m处的人体轮廓；. 8、内置麦克风，具有≥1个RJ45 网络接口；. 9、需支持PoE供电，外壳防护能力应符合IP67要求。. 2; 摄像机 支架; 10、壁装支架，铝合金材料。; 个; 114. 3; 楼道拥挤防范检测相机; 11、智能侦测能力支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。; 台; 137. 12、报警的同时需有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）。. 13、支持不低于1.5 TOPS算力、不低于40 MB系统内存、不低于400 MB智能内存、不低于2 GB eMMC存储资源共享. 14、最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像. 15、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境. 16、支持白光/红外双补光，红外光不低于30 m，白光不低于20 m. 17、不低于1个内置麦克风，不低于1个内置扬声器，支持双向语音对讲. 18、需支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能. 19、符合不低于IP66防尘防水设计，可靠性高。. 4; 摄像机 支架; 20、壁装支架/φ130mm转接帽。; 台; 137. 5; 高清半球; 21、最大分辨率≥2560x1440@25fps，最低照度彩色≤0.005lx。; 台; 11. 22、需内置GPU芯片，麦克风，扬声器。. 23、需支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。. 24、需支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。. 25、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。. 26、★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 27、★可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 28、不低于IP66防护等级。. 6; 防欺凌一键报警盒; 29、操作方式≥1个实体按键; 台; 20. 30、网络协议支持TCP/IP、RTSP、国标、标准sip、ONVIF. 31、硬件接口RJ45≥2，电源接口≥1，RS485≥1，IO输入≥2，IO输出≥2，防拆报警≥1，3.5mm音频输入接口≥1，3.5mm音频输出接口≥1，TF/micro SD卡接口≥1. 32、等级≥IP54. 33、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；. 34、支持监听功能、广播功能，支持通过语音关键字识别进行报警呼叫；. 35、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制，支持防拆报警/喧哗报警等功能。. 7; 防欺凌一键报警盒（可视）; 36、操作系统具备嵌入式操作系统; 台; 10. 37、摄像头参数≥400W红外高清彩色摄像头，红外补光≥5米. 38、操作方式≥1个实体按键. 39、通信方式需支持有线网络. 40、网络协议需支持TCP/IP、RTSP、国标、标准sip、ONVIF. 41、硬件接口：RJ45≥2，电源接口≥1，RS485≥1，IO输入≥2，IO输出≥2，防拆报警≥1，3.5mm音频输入接口≥1，3.5mm音频输出接口≥1，TF/micro SD卡接口≥1（最大支持256G）. 42、设备功耗：≤24W，防护等级不低于IP54. 43、需支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；. 44、需支持监听功能、广播功能；. 45、需支持通过语音关键字识别进行报警呼叫。. 8; 防欺凌报警系统管理机; 46、≥ 10.1寸彩色IPS 触摸屏，≥1280*800分辨率; 台; 1. 47、标配鹅颈话筒，需具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；. 48、需支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；. 49、需支持实时预览前端设备的音视频；. 50、支持实时接收、显示前端设备的报警信息. 51、需支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播≥50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大≥250台报警盒. 52、硬件接口：具备USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；. 53、具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；. 二.网络系统. 1; 接入交换机; 54、提供≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口；; 台; 22. 55、交换容量：≥36 Gbps；包转发率：≥26.78 Mpps；. 56、支持IEEE 802.3at/af；. 57、端口最大供电功率：≥30 W；. 58、整机最大供电功率：≥125W；. 59、支持6 KV防浪涌（PoE口）；. 60、支持PoE输出功率管理；. 3; 核心交换机; 61、提供≥24个千兆电口（支持10M/100M/1000M自适应）、≥24个千兆光口（支持100M/1000M自适应）、≥12个万兆光口（支持1G/10G自适应）、≥2个40G光口；; 台; 1. 62、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；. 63、支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议；. 64、支持统一网络管理平台管理；. 65、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；. 66、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；. 67、支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证；. 68、支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率；. 69、交换容量：880 Gbps；包转发率：654.72 Mpps. 4; 千兆光模块; 70、千兆10公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC; 台; 44. 三.安防系统后端管理及存储设备（含旧点位扩容.新点位存储）. 1; LED显示屏; 71、LED像素直径≤3.75mm，像素点间距≤4.75mm;; 套; 1. 72、LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成. 73、显示屏有效显示尺寸为宽≥5.16m、高≥0.30m；. 74、水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。. 75、显示单元亮度≥600Nits。. 76、LED像素失控率≤1/10000。. 77、控制方式采用异步或与计算机视频同步显示。. 78、需提供权威机构所出具的CCC、ROHS认证证书。. 2; LED单双色异步控制卡; 79、单色≤4096K点：4096*1024；双色≤2048K点：4096*512；三基色≤1280，K点≥4096*320。单口最大宽度≥4096点，; 台; 1. 80、板载≥2组50PIN显示接口、支持串行通讯、网络通讯。. 81、支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。. 82、支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目。. 83、软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机。. 3; LED壁挂支架; 84、LED壁挂支架支持现场扩容; 套; 1. 85、满足本次面积LED屏支架固定牢靠. 4; 配电柜; 86、支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制; 台; 1. 87、支持一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制. 88、支持可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。. 89、每天可设置≥4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。. 90、输入电压≥380V，输出电压≥220V，额定功率≥10KW，输出回路≥3个单相回路（AC220V）. 5; LCD显示单元; 91、LCD显示单元≥49“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms；; 台; 15. 92、LCD显示单元亮度≥450cd/㎡，对比度≥1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%；. 93、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书；. 94、需内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；. 95、需具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示；. 96、大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；. 97、★设备需支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%；（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 98、★ 需支持4 : 3、16 : 9、点对点等比例显示 ，且支持VGA输入信号自动调整；（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 99、★可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 6; 大屏支架; 100、49英寸-模块化支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等。; 台; 5. 7; 超高清解码器; 101、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps。; 台; 1. 102、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。. 103、★可通过客户端软件设置HDMI接口输出以下分辨率：3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 104、需支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。. 105、需支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示. 106、可将当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景。. 107、需支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制. 108、需支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式. 109、音频解码格式需支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC. 110、★显控系统设备间需支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 111、★显控系统需支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 112、★显控系统需支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）. 8; HDMI铜线视频线; 113、HDMI 2.0 4K 60Hz铜缆; 台; 15. 9; 操作管理 主机; 114、处理器：不低于 I7-13700 (≥16核/24线程，≥2.1 GHz）；; 台; 3. 115、内存： ≥16 GB，3200MHz速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存；. 116、SSD硬盘：≥1个 512 G SSD；. 117、显卡：集显，板载视频接口：视频接口≥1个HDMI，≥1个DP，≥1个VGA；. 118、电源：200 W. 119、机箱大小：≤11 L. 120、键鼠：含USB有线键鼠. 121、显示器：≥27英寸，分辨率≥1920 × 1080；. 122、操作系统：Win10；. 123、前置USB接口：≥2个USB 3.0,2个USB 2.0；. 124、后置USB接口：≥2个USB 3.0,4个USB 2.0；. 125、硬盘接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口；. 126、PCIe扩展：≥1个PCIE4.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x1插槽；. 127、音频接口：前置：≥1个Mic in，≥1个headphone out；后置：≥1个line in，≥1个line out，≥1个Mic in；. 128、网络接口：≥1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒；. 10; 视频存储（432T） 此项为核心产品; 129、支持Linux存储专用操作系统，需配置≥1颗64位多核处理器，标配≥8GB内存，并可支持扩展到64GB，内置SSD固态硬盘，硬盘数量可按需配置，可配置≥36块；本次设备应配置≥36块12T企业级硬盘；; 台; 3. 130、设备需具有≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个千兆网口、≥1个千兆管理网口；. 131、硬盘容量需支持1TB、2TB、3TB、4TB、 5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、 15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、30TB；. 132、需支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景；. 133、需支持可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；. 134、需支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯；. 135、★设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）；. 136、★支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能≥15张/s（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）；. 137、需支持以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据≤3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；. 138、★内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持≥24个以内文字（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）；. 139、需支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围；. 140、界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品.性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等；. 141、★支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）；. 142、需支持以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选；. 143、需支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示；. 144、设备需支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。. 11; 模块化机柜; 145、IT机柜类型：600*1200*2000mm，≥5联柜（≥1主机柜+≥4个IT柜）；; 套; 1. 146、整体要求全封闭结构，前门采用单开钢化玻璃门，后门采用双开钣金门设计，冷热通道一体化设计，拒绝采用冷热通道拼接设计，后门杜绝网孔门设计。支持前、后门温控自动弹开功能，进行应急散热处理，主柜位预留10寸显示屏安装位置。. 147、为保证数据管理安全，机柜前后门带机械锁功能，通电磁吸后后门双开门若全部打开必须通过前门方可解锁。. 148、机柜标配磁力锁，前后门不少于4个磁力锁，并具备前后开关门信号监测点，在软件上可支持查看机柜门状态。. 149、主柜提供电源，具有公母头线束设计方便给服务器机柜磁力锁进行供电，无需现场做线，直接现场对插即可，方便快捷，需现场进行验证。. 12; 机架式UPS电源; 150、要求机架式UPS电源装置10KVA采用双变换在线式设计，保证UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源；采用APFC电感技术，提高输入功因。; 套; 1. 151、151、输入指标：. 输入电压范围：110V-300V；. 输入频率：45-65Hz，支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式；. 电流谐波含量：＜4%，提供泰尔检测报告证明；. 输入功率因数：≥0.995；. 152、输出指标：. 输出电压：可设定相电压208V/220V/230V/240V；. 稳压精度：≤0.5％，提供泰尔检测报告证明；. 输出频率精度(电池逆变工作方式)：50Hz±0.2Hz；. 输出功率因数：1，提供泰尔检测报告证明；. 市电电池切换时间：0ms；. 旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时)：0ms；. 工作效率：≥93%，提供泰尔检测报告证明；. 输出波形失真度：阻性负载≤2%，非线性负载 ≤3%，提供泰尔检测报告证明；. 153、LCD 显示面板，可向用户准确地显示 UPS 工作环境和工作状况信息。. 154、可内置 SNMP 适配器，UPS 具有远程网络管理功能，提供即时的 UPS 信息，通过各种网络操作系统进行通讯和管理。. 155、保护性能. （1）输出短路保护. 输出短路时，UPS 应立即自动关闭输出，同时发出声光告警。故障排除后，设备应自动恢复工作。. （2）输出过载保护. 输出负载超过 UPS 额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。同时发出声光告警。故障排除后，设备应自动恢复市电逆变供电运行。. （3）过温度保护. UPS 机内运行温度过高时， 发出声光告警并自动转为旁路供电。温度恢复为安全温度后，设备应自动恢复市电逆变供电运行。. （4）蓄电池电压低保护. 当 UPS 在蓄电池逆变工作方式时，UPS 应具有根据所带负载量，自动调节电池的终止电压，并确保蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，并可自动停止供电。. （5）输出过欠压保护. UPS 输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。. （6）UPS自维护功能. 具备全面自我诊断功能，能对UPS内部故障进行诊断，能对电路板上的所有独立电路及连接进行检测和故障隔离。. 156、★电池通过双桥式隔离型双向DCDC变换器与母线连接，可以起到电气隔离的作用，杜绝电池直接挂母线的方式。. 13; UPS电池; 157、蓄电池必须是通信用阀控式、全封闭免维护铅酸电池，延时2小时；; 块; 16. 158、为方便维护保养，电池须与UPS主机同一品牌；. 159、浮充电压：13.6～13.8V；. 160、放电终止电压：10.5V/单体；. 161、设计使用寿命：20℃环境温度下设计使用寿命≥15年，投标方应提供相应的说明或计算方式或证明文件；. 14; 综合管理柜智能配电; 162、配电单元内置于综合柜，市电总输入1路 100A/3P；UPS输入开关1路63A/2P；UPS输出开关1路63A/2P；防雷开关32A/3P,含C级防雷，空调控制开关1路 32A/2P；分路开关12路 16A/1P(市电、UPS各6路)；含智能仪表; 项; 1. 163、配电单元具备RS485接口，支持将监测主路电压、电流、频率等相关参数进线上传。铝合金外壳单路16A输入/10A国标6口输出（带接线盒，带指示灯，垂直安装）. 164、PDU具有标识设计，可区分A、B 路设计，≥10个，便于安装取电。. 15; 一体柜制冷系统; 165、制冷量≥7.5KW机架式空调，配置三类密码匹配不同类型客户使用，适配19英寸标准机柜，机架式安装，高度≤8U，深度≤720mm；; 项; 1. 166、机架式空调标配RS485接口，可接入动环系统；. 167、须具备制冷剂容量智能自侦测，智能预警，保障制冷系统运行安全，★针对空调具有一种用于机房的制冷系统的实用性证书。. 16; 环境监控系统; 168、采用的是嵌入式系统平台，隔绝病毒且稳定可靠。为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控采集主机设备要求采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等；; 套; 1. 169、采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需客户端安装或加载控件。软件系统需支持多客户端的访问，方便各级管理人员的登陆。. 170、系统具有多用户管理权限，避免人员误操作；. 171、可以通过手机APP对机房进行远程监控管理。使机房无线远程监控达到无人或少人值守，为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证；. 172、对UPS、普通配电柜、精密配电柜、智能PDU、普通空调、精密空调、温湿度、烟雾传感器（消防）、非定位漏水、红外探测器（防盗）、门磁（防盗）、新风机、视频监控、门禁统一集中监控管理。任意监控子系统出现异常时，系统能够及时告知管理员。有强大的权限管理、丰富的报表功能。实现E-Mail、本地声光、手机短信报警方式，根据不同的等级告警设置不同报警方式，可同时设备多种告警并发。. 17; 平台服务器; 173、CPU：配置≥1颗 C86架构不低于HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；; 台; 1. 174、配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；. 175、配置≥2块600G 10K SAS硬盘；. 176、配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；. 177、最大可选支持6个PCIe扩展插槽；. 178、网口≥4个千兆电口；. 179、配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥2个USB 3.0接口；≥1个VGA口。. 四.智慧校园管理平台服务系统. 1; 智慧校园管理平台(系统管理); 180、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；; 套; 1. 181、要求最大支持用户≥200000个，支持≥500个用户并发登录请求以及≥5000个用户同时在线；. 182、要求支持用户权限管理；. 183、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；. 184、要求支持管控≥1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡；. 185、要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性；. 186、系统要求支持校时功能，使设备和平台时间一致；. 187、要求支持多网域访问；. 188、要求支持通过数据同步工具同步postgresql数据库到平台。. 2; 智慧校园管理平台(视频接入); 189、★要求监控点最多管理容量≥1000000路（提供官网截图或检测报告等证明材料加盖响应人公章）；; 路; 700. 190、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；. 191、要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备；. 192、要求支持监控点的批量迁移；. 193、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能；. 194、要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。. 3; 智慧校园管理平台(入侵报警); 195、需支持防区数量不少于10000个；; 套; 1. 196、需支持获取报警主机的防区及扩展防区信息，需支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；需支持接收扩展防区上报事件；. 197、需支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作。. 4; 智慧校园管理平台(紧急报警); 198、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通；; 路; 30. 199、支持历史报警事件查询及导出能力。. 5; 智慧校园管理平台(防欺凌); 200、支持学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置；; 套; 1. 201、防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒支持进行录音（时长可配置），储存在设备的SD卡上，平台可调取现场录音并进行播放。. 6; 智慧校园管理平台(视频联网); 202、要求支持GB28181-2011/2016协议平台级联；; 套; 1. 203、要求支持国标级联语音对讲，需要覆盖国标设备。. 7; 智慧校园管理平台(园区人员分组下发); 204、★需支持人脸库管理人脸数量≥1000000个（提供第三方机构检测报告证明并加盖厂家公章）；; 套; 1. 205、需支持人脸照片批量导入；. 206、需支持对人脸进行分组管理；. 207、需支持配置识别计划；. 208、需支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警；. 209、需支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；. 210、需支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨¦迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线；. 211、需支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。. 8; 智慧校园管理平台(检索中心-人员检索); 212、支持人员精确检索；; 套; 1. 213、支持以图搜图能力；. 214、支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。. 9; 智慧校园管理平台(检索中心-车辆检索); 215、支持车辆精确检索；; 套; 1. 216、支持以图搜图能力；. 217、支持融合轨迹：展示车辆轨迹或人车轨迹。. 五.辅材施工. 1; 辅材; 218、施工需要的PE管、PVC管、钢丝、PVC管及配件、金属桥架及托臂、网口跳线、跳纤及其配件，扎带和绑线，漏电空开、黄腊管等安排材料。; 项; 1. 2; 施工调试费; 219、前端设备施工布管线，路面开槽及回填，光、电缆敷设，设备安装，调试；; 项; 1. 220、含服务器设备安装上架并进行初始化调试ip地址分配规划等；. 221、本次施工需免费提供重点部位原有相机的安装位置替换服务，包含20处旧设备拆除工程，以及完成整体设备安装后的点位名称规范命名，存储配置设置（提供此项服务的承诺函）。. 3; 光纤; 222、96芯室外光缆，要求各楼栋汇聚箱到指挥中心机房主干通信全部采用光缆传输，且不少余4芯；; 米; 3000. 223、指挥中心机房配置≥96芯lC接口机柜式ODF光缆配线架；. 224、敷设光缆配件、光缆接续盒及配件。. 4; 电源线（3*2.5）; 225、3芯RVV电源线（2.5mm²）；; 米; 2000. 5; 电源线（2*1.0）; 226、2芯RVV电源线（1.0mm²）；; 米; 1500. 6; 网线; 227、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级；; 箱; 52. 7; 汇聚箱; 228、配置要求：≥1路AC 220V负载输出；空气开关≥2P 10A；尺寸：≥800*600*250mm。; 台; 20. 8; 三人位操作台; 229、配置要求：全钢结构，厚度≥1.1mm，配套≥3把办公椅；支持显示器、键盘等设备安装，可定制转角设计；; 套; 1. 9; 电视机; 230、电视类型：Mini LED，大屏4k超清；; 台; 2. 231、屏幕技术：采用HVA技术，背光方式：Mini-LED，屏占比：≥97%，屏幕尺寸：≥100英寸. 232、配置要求：CPU架构：不低于四核A73，运行内存/RAM：≥4GB，存储内存：≥128GB，WIFI频段：支持2.4G和5G，系统：采用Android操作系统；. 233、功能支持：HDR，VRR可变刷新率，动态补偿，光纤音频输出，同轴音频输出。. 含悬挂安装电视机的支架和附件，确保电视机悬挂牢固无安全隐患。. 10; 安装调试系统集成; 234、指挥中心简易装饰，吊顶灯更换，窗帘更换，加装机房防护网，机房敷设防静电地板约22平方米，大屏安装及四周装饰面板；; 项; 1. 235、设备运输，项目管理，项目培训交付。. |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

建设标准与依据： 中共中央、国务院《中国教育现代化2035》； 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2018－2022年)》； 《智慧校园总体框架》GBT36342-2018； 教育部《教育信息化2.0行动计划》； 教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》教科信[2021]2号； 教育部《中小学数字校园建设规范》； 《陕西省中小学校信息化建设标准》； 《陕西省中小学智慧校园建设标准》； 《数据中心设计规范》GB50174-2017； 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015； 《电子计算机场地通用规范》（GB/T-2887-2000）； 《计算机场地安全要求》（GB936188）； 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T503122007）； 《综合布线工程设计规范》（GB50311-2007）； 《综合布线工程验收规范》（GB50312-2007）； 《计算机软件开发规范》（GB856793）； 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）； 《信息技术用户建筑群的通用布缆》（GBT18233-2008）； 《信息技术安全技术》（GB/T15843-2008）； 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T22080-2008）； 《信息技术安全技术信息安全管理实用规则》（GB/T22081-2008）；

三、针对本项目的其他技术服务要求：

1、采购内容：汉中市龙岗学校监控系统改造升级采购项目1项（具体内容详见后附清单）此方案包含设备运输、安装施工所有设备所需要的辅材、线材等； 2、供货期：合同签订后60个日历天内完成交货、安装、调试； 3、质保期及售后：质保期和售后5年，且供应商需提供5年售后质保承诺函； 4、为了满足使用，所提供的设备及系统必须和原有智慧校园设备兼容、互联互通；监控设施设备为保证运转正常，需做防雷处理； 5、本项目技术参数中“★”项不接受负偏离；本项目核心产品为“视频存储（432T）”；本项目不接受进口产品参与；

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

### 3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具体要求详见资格审查条款 |

#### 说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

### 3.3其他要求

1、为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时，线下提交纸质响应文件正本壹份，副本壹份（纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印）、电子版壹份（电子版包含word版响应文件，签章后的pdf响应文件）。线下递交文件截止时间同项目电子化交易系统递交文件截止时间，线下递交地址：汉中市前进西路与兴元路十字艾慕酒店702室。纸质响应文件胶装，标明供应商名称密封递交；供应商应保持响应文件纸质版内容、电子版内容与系统上传内容完全一致，否则将承担一切法律责任。若电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子投标文件为准。 2、供应商务必在开标截止时间30分钟前，通过项目电子化交易系统进行签到，如未进行签到，产生的一切后果由供应商自行承担。 3、供应商的磋商报价包括施工机械使用费、人工费、材料与设备费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、税金、利润、采购代理服务费、造价咨询费等所有费用，并符合建设工程计价规则。各供应商所有分项报价（与最后磋商报价比例一致）同比例下浮。 4、签名是指手写签名或者加盖名章，盖章是指加盖单位印章。 5、本项目所属行业为建筑业。6、供应商基本信息及项目负责人相关信息在“陕西省住房和城乡建设厅网站（http://js.shaanxi.gov.cn/）”可查询。 7、落实政府采购政策 1.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 5.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；6.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；7.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；8.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；9.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；10.《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；11.陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；12.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；13.《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；14.其他需执行的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。 | 供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》（汉采办采管〔2024〕20号）文件要求，提供资格承诺函。 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》 | 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，供应商须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》并加盖公章，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织，提供营业执照复印件或电子件（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 法定代表人（或委托代理人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件）； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx |
| 4 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函； | 响应文件封面 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 不接受联合体 | 本项目不接受联合体，供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 非联合体不分包投标声明.docx |
| 6 | 磋商保证金 | 供应商按照磋商文件要求递交了磋商保证金 | 磋商保证金.docx 供应商应提交的相关资格证明材料 响应函 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，供应商通过证书加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 2.供应商通过项目电子化交易系统在磋商小组要求的合理时间内提交说明，否则无效。 | 已标价工程量清单 报价函 标的清单 |
| 2 | 响应文件内容格式 | 供应商响应文件按照规定的格式和内容填写，内容清晰，签字盖章符合要求 | 技术方案.docx 已标价工程量清单 磋商保证金.docx 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 非联合体不分包投标声明.docx 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 供应商认为需要说明的其他内容.docx 强制优先采购产品承诺函 法定代表人授权书.docx 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 磋商有效期 | 符合磋商文件要求 | 响应文件封面 响应函 |
| 4 | 磋商报价 | （1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 | 响应文件封面 已标价工程量清单 报价函 标的清单 |
| 5 | 其他要求 | 供应商响应文件未附有违背法律法规和政府规章规定的其他条件；供应商响应文件符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求 | 技术方案.docx 已标价工程量清单 磋商保证金.docx 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 非联合体不分包投标声明.docx 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 供应商认为需要说明的其他内容.docx 强制优先采购产品承诺函 法定代表人授权书.docx 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |

#### 6.3.3磋商

一、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组组长以在线抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

三、在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商文件第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订的合同文本”规定的可实质性变动内容和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。

（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。

（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

#### 6.3.7推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下家数的成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.8磋商小组复核

磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

#### 6.3.9代理机构现场复核评审结果

一、评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况通过项目电子化交易系统建议磋商小组现场修改评审结果。存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的建议，并承担独立评审责任。

二、磋商小组采纳代理机构建议的，应当按照规定现场通过项目电子化交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构建议的，应当说明理由。代理机构建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

#### 6.3.10编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.11评审争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

#### 6.3.12终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；

四、法律法规规定的其他情形。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

二、综合评分明细表

（一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。

（二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

（三）综合评分明细表：

（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审60.00分 报价得分40.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 业绩 | 2022年1月1日至今完成的类似业绩，有一项得2.5分，最高得5分。 须提供中标（成交）通知书和合同协议书等证明资料； | 5.0000 | 客观 | 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 |
|  | 环境标志产品 、节能产品 | 主要材料与设备为环境标志产品的或节能产品的，每种产品得1分，最高得3分，没有不得分。 注：1.提供品目清单内产品截图或认证证书。2.属强制节能产品的不再得分； | 3.0000 | 客观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
|  | 施工方案 | 施工方案合理、全面、可操作性强得8.1～12分；施工方案较齐全、基本可行得4.1～8分；施工方案不完整、可行性较差得1.0～4分；无此内容得0分； | 12.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
|  | 确保项目质量的技术组织措施 | 质量保证措施科学、合理、全面、可行性高得7.1~10分；质量保证措施较合理、 内容较完整得3.1~7分；质量保证措施不完整、可行性较差得1.0~3分；无此内容得0分； | 10.0000 | 主观 | 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 |
|  | 确保工期的技术组织措施 | 工期保证措施科学、合理、全面、可行性高得7.1~10分；工期保证措施较合理、内容较完整得3.1~7分；工期保证措施不完整 、可行性较差得1.0~3分，无此项内容得0分； | 10.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
|  | 培训方案 | 结合本项目采购需求，对采购人的培训方案（①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训结果保障措施）等进行综合评审：提供完整培训方案内容齐全，描述细致得4.1~6分；内容存在缺陷的得2.1~4分，内容存在缺失的1.0~2分，无此内容得0分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误； ④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容； | 6.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
|  | 应急事故响应及处理方案 | 结合本项目实际应用、环境等情况，对采购人的应急事故响应及处理方案（①如可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施）等进行综合评审：提供完整应急事故响应及处理方案等且内容完整，方案先进合理的得4.1~6分；内容存在缺陷的得2.1~4分，内容存在缺失的1.0~2分，无此内容得0分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息 不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容； | 6.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
|  | 售后服务 | 响应人提供本项目售后服务方案，包括①各类故障解决措施及响应时间②日常维护方案及应急预案③售后服务网点及售后服务人员安排④售后服务承诺 赋分标准：提供完整售后服务方案且内容完整，方案先进合理的得6.1~8分；内容存在缺陷的得3.1~6分，内容存在缺失的1.0~3分，无此内容得0分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息 不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容； | 8.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 供应商认为需要说明的其他内容.docx 技术方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即报价大于上限价视为报价无效； 2、以满足本次磋商文件要求的最终价格最低报价为磋商基准价，其价格为满分； 3、供应商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×40。 | 40.0000 | 客观 | 报价函 标的清单 已标价工程量清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.6评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.7评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价函

详见附件：已标价工程量清单

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：技术服务合同条款及其他商务要求应答表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：项目管理机构组成表

详见附件：主要人员简历表

详见附件：强制优先采购产品承诺函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

详见附件：磋商保证金.docx

详见附件：非联合体不分包投标声明.docx

详见附件：标的清单

详见附件：供应商认为需要说明的其他内容.docx

详见附件：技术方案.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模板（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）.docx