编　制　说　明

2025年南郑区高台镇战斗村生活污水治理项目编制了施工图预算书，现将编制情况说明如下：

一、工程概况：

该项目建设地点位于南郑区高台镇战斗村。建设内容为：新建蓄水池一座，污水主管网铺设等配套设施。

- 编制范围：

本预算编制范围为2025年南郑区高台镇战斗村生活污水治理项目施工图纸内招标文件明确发包的土建安装工程内容。

- 编制依据：

- 贵单位提供的施工图纸、招标文件、图纸答疑、图纸变更及要求。

2、陕西省住房和城乡建设厅《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发[2025]10号文，发布的《陕西省建设工程费用规则（2025）》与各专业的消耗量定额与基价表及相配套计价文件；

3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料、政策文件；

4、材料价格采用汉中市造价办发布的2025年第6期《汉中建设工程造价信息》

5.计价软件：广联达7.0

- 工程总造价计算说明:

- 该项目图纸为整个污水改造，本此招标为发包内工程量（详见工程量清单）；

- 入户管网及修缮暂按500元/户计算；

- 铁丝网护栏（含门）暂按200元/m计算；

- 暂列金：30000.00元

- 工程最高限价：小写：999303.16元

- 大写：玖拾玖万玖仟叁佰零叁元壹角陆分