编　制　说　明

一、工程概况：

本工程位于红庙镇集镇河坝街东段。主要工程内容为：20cm厚混凝土路面1770.34m2，安砌成品C25预制立道沿593.33m,15cm厚人行道混凝土路面784m2；DN200聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹雨水管68.1m，DN300聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹雨水管309.4m,DN400聚乙烯-聚氯乙烯(MPVE)共混双壁波纹污水管216.6m，φ1000砌筑检查井21座，单箅雨水口22座；破除混凝土路面1156.02m2，破除人行道路面784m2；M7.5水泥浆砌筑片石挡墙37m，1800*1800mm混凝土方沟7.5m，太阳能路灯6套。

- 编制依据：

1、贵单位提供的本工程设计图纸、及相关文件等；

2、按《陕西省建设工程工程里清单计价标准及计算标准(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则（2025）》及配套的相关现行文件进行计价。；

3、陕建发〔2018〕84号陕西省住房和城乡建设厅关于调整陕西省建设工程计价依据的通知；

4、陕建发〔2019〕1246号陕西省住房和城乡建设厅关于我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知；

三、其他说明

1、暂列金按分部分项合计的4%计取。

陕西加诚项目管理有限公司

2025年08月08日