汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（铁峪九年制学校）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（铁峪九年制学校），主要包含：九年制学校消防整改及幼儿园消防整改。九年制学校消防整改为增加应急照明、疏散指示、安全出口灯具、增设室外消火栓及消防水池一座等；幼儿园消防整改为应急照明、疏散指示、增设甲级防火门及室外消火栓等。

二、编制依据：

1、由中智投工程管理有限公司设计的汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（铁峪九年制学校）施工图；

2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

- 4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

- 三、有关问题说明

1、本项目混凝土按商品混凝土编制计算；

2、本项目砂浆按现场搅拌砂浆编制计算；

3、余土外运暂按5km计算；

4、九年制学校餐厅屋面改造，设暂列金45000元/项。（该资金用于食堂餐厅换屋面板，安拆吊顶等）

四、清单软件：广联达云计价 7.0（7.5000.23.1）