- 汉中市南郑区胡家营镇中心小学校园消防整改项目

- 工程量清单编制说明

- 致汉中市南郑区胡家营镇中心小学:

- 我公司受您单位委托，对贵单位的汉中市南郑区胡家营镇中心小学校园消防整改项目依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

- 工程概况

- 本工程图纸由中智投工程管理有限公司设计。

- 主要建设内容：

- 汉中市南郑区胡家营镇中心小学校园消防整改项目，共包含3个学校，分别为中心小学新建餐厅疏散楼梯、防火间距改造、增设应急照明灯具、疏散指示、安全出口灯具、消防水池、新建四层楼梯；赖家山小学增设应急照明灯具、疏散指示、安全出口灯具、防火间距改造；幼儿园增设应急照明灯具、疏散指示、安全出口灯具、消防水池等；

- 编制依据

1.依据汉中市南郑区胡家营镇中心小学提供的施工图纸等。

2.陕建标发【2025】2号文颁布的《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准2025》；

3.陕建管发【2025】10号文颁布的《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额(2025)》、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及相关配套文件；

4.陕建管发【2025】10号文颁布的《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省市政工程基价表》、《陕西省园林绿化工程基价表》、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》及《陕西省绿色建筑工程基价表》；

- 5.材料单价按照汉中市建设工程造价管理办公室下发的《汉中建设工程造价信息2025年第11期信息价》及当地市场价计算。

- 三、问题说明

- 1、新建四层消防楼梯基础深度暂按1.5m计算；

- 2、土方外运运距暂按1km计算；

- 四、质量标准：合格

- 五．工期30日历天

- 横信项目管理有限公司

- 二O二六年一月