汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（牟家坝镇中心小学）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（牟家坝镇中心小学），主要包含：中心小学消防整改及中心幼儿园消防整改。中心小学消防整改为增加应急照明、疏散指示、安全出口灯具、增设室外消火栓及消防水池一座等；中心幼儿园消防整改为增设钢结构连廊及室外消火栓等。

二、编制依据：

1、由中智投工程管理有限公司设计的汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（牟家坝镇中心小学）施工图；

2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

- 三、有关问题说明

1、本项目混凝土按商品混凝土编制计算；

2、本项目砂浆按现场搅拌砂浆编制计算；

3、余土外运暂按5km计算；

4、经与设计沟通，室外地坪按-2.4m计算；

5、中心小学消防改造设暂列金50000元；

6、经与设计沟通 水泵房AT1配电箱回路配管统一修改为钢管。

四、清单软件：广联达云计价 7.0（7.5000.23.1）