汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（黎坪九年制学校）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（黎坪九年制学校），主要包含：九年制学校消防整改及幼儿园消防整改。九年制学校消防整改为增加应急照明、疏散指示、安全出口灯具、增设室外消火栓及消防水池一座等；幼儿园消防整改为增加应急照明、疏散指示、安全出口灯具及新做塑胶地面等。

二、编制依据：

1、由中智投工程管理有限公司设计的汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（黎坪九年制学校）施工图；

- 2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

- 三、有关问题说明

1、本项目混凝土按现场搅拌混凝土编制计算；

2、本项目砂浆按现场搅拌砂浆编制计算；

3、余土外运暂按5km计算；

4、新增乙级防火门无材质说明，暂按钢质防火门计算；

5、本工程暂列金暂按30000元计算；

6、建筑材料运至现场产生费用安运距70km，每公里每吨运费1元计算；

7、宿舍楼更换磁卡锁5个，暂按综合单价1200元/个计算。

四、清单软件：广联达云计价 7.0（7.5000.23.1）