汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目(两河镇中心小学）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程为汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目(两河镇中心小学），主要包含：中心小学消防整改及中心幼儿园消防整改。中心小学消防整改为增设消防盘卷、封堵餐厅洞口及增加应急照明等；幼儿园消防整改为增加应急照明、疏散指示及消防水池一座等。

二、编制依据：

1、由中智投工程管理有限公司设计的汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目(两河镇中心小学）施工图；

- 2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

- 三、有关问题说明

1、本项目混凝土按商品混凝土编制计算；

2、本项目砂浆按现场搅拌砂浆编制计算；

3、余土外运暂按5km计算；

4、新增乙级防火门无材质说明，暂按钢质防火门计算；

5、新增金属门无材质说明，暂按铝合金平开门计算；

6、楼梯平台处卫生间地面地砖无规格，暂按300*300mm瓷砖地面计算；

7、本工程设暂列金暂定30000元；

8、建筑材料运至现场产生费用安运距23km，每公里每吨运费1元计算。

四、清单软件：广联达云计价 7.0（7.5000.23.1）