## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:内科综合楼配电室低压线路改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 内科综合楼配电室低压线路改造工程
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【内科综合楼配电室低压
工程项目清单费用汇总表
工程名称:内科综合楼配电室低压线路改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【内科综合楼配电室
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除、迁移部分
1 | 030402011001 | 低压开关柜 |  | 【项目特征】 迁移 1.名称：0.4KV低压柜 | 台 | 7
2 | 030403004001 | 槽形母线 |  | 【项目特征】 迁移 1.规格型号：TMY-4*[2*(100*10)]+1*(80*8) | m | 6
3 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 【项目特征】 拆除 1.名称：低压母线槽 | m | 9
新做部分
4 | 011715001001 | 开孔(打洞) |  | 【项目特征】 1.名称：母线槽穿墙体开洞 | 个 | 3
5 | 030402011002 | 低压开关柜 |  | 【项目特征】 暂定主材单价30000元/台 1.名称：0.4KV双电源切换柜 2.规格：1000*800*2200 | 台 | 1
6 | 030403004002 | 槽形母线 |  | 【项目特征】 1.规格型号：TMY-4*[2*(100*10)]+1*(80*8) | m | 1
7 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 【项目特征】 1.名称：耐火型铜母线槽 2.规格：2000A | m | 40
8 | 030403011001 | 母线支架 |  | 【项目特征】 1.名称：支架 | kg | 60
9 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 【项目特征】 1.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*150+1*70 | m | 30
10 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 【项目特征】 1.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*120+1*70 | m | 30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 【项目特征】 1.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*25+1*16 | m | 30
12 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 【项目特征】 1.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-3*25+2*16 | m | 30
13 | 030409002001 | 电力电缆头 |  | 【项目特征】 1.名称：电缆终端头 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*150+1*70 | 个 | 2
14 | 030409002002 | 电力电缆头 |  | 【项目特征】 1.名称：电缆终端头 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*120+1*70 | 个 | 2
15 | 030409002003 | 电力电缆头 |  | 【项目特征】 1.名称：电缆终端头 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-4*25+1*16 | 个 | 2
16 | 030409002004 | 电力电缆头 |  | 【项目特征】 1.名称：电缆终端头 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1-3*25+2*16 | 个 | 2
17 | 030415005001 | 电力变压器系统 |  | 【项目特征】 1.变压器系统调试 容量(kV·A) ≤2000 | 系统 | 1
18 | 030416001001 | 基础槽钢、角钢 |  | 【项目特征】 1.名称：设备基础槽钢 | m | 10
19 | 030608022001 | 孔洞封堵 |  | 【项目特征】 1.名称：母线槽穿墙体封堵 2.材料种类：防火堵料 | kg | 10
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
20 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 |  | 【项目特征】 1.名称：支架刷油 2.材料种类：快干氨基涂料 | kg | 50
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【内科综合楼配电室低压线路
措施项目清单计价表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【内科综合楼配电室低压线路
其他项目清单计价表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【内科综合楼配电室低压线
专业工程暂估价明细表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表F.2.1 材料暂估单价及调整表【内科综合楼配电室低压线
材料暂估单价及调整表
工程名称：内科综合楼配电室低压线路改造工程--电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单 位 |  | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 （元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价； 2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。