城固县第二人民医院

原医疗业务用房拆除对施工单位的要求

为了加快城固县第二人民医院住院综合楼扩建工程，施工进度，保证市、县重点项目建设顺利进行。特对原医疗业务用房拆除施工单位提出以下要求：

一、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建项目的项目经理；

二、采购内容

1、工程量（1.拆除工程。2.外架防护6层440㎡、3层720㎡增加彩条布封闭。3.拆除后院内下水管恢复。）投标单位应实地踏勘现场，以实际踏勘的工程量为准。

- 商务要求：

- 遵守安全规定：‌施工单位必须遵守安全施工的规定，‌包括但不限于设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，‌制定生产安全事故应急救援预案，‌对从事拆除作业的人员办理意外伤害保险，‌以及根据施工现场作业环境需满足以下的安全措施。

- 1.施工方进工地施工，应指定现场作业负责人及安全负责人，

- 应在施工区域设置明显警戒标志，并加强安全作业监督，必须配备安全员进行现场维护。

- 施工必备的安全防护器材配备到位，必须符合高空施工安

- 全要求，如：高空作业必须系安全带等，佩带安全帽。安全专职人员现场监督施工。

- 施工过程中用电、用水，甲方所提供的电源、水源需经乙

- 方的配电柜及水表引至各用电、用水部位。电源、水源的引出管线应由乙方专业水电工负责完成并据实缴纳水电费。

- 甲方项目管理员有权随时进行施工安全检查，有权制止违

- 章作业，有权对违反安全规定的行为进行责令停工。

- 乙方所搭建的高空作业外围防护网必须可靠，不能有任何

- 物体通过防护装置坠落至地面。‌

- 施工过程中如有任何意外事故，由乙方全责承担，包括施

- 工方人员受伤及其它所造成的经济损失及责任，一切与甲方无任何连带责任。

（2）合理处理废弃物：‌拆除过程中产生的建筑废弃物应进行分类处理，‌可回收的废弃物进行再利用，‌有害垃圾妥善处理，‌其他垃圾选择合适的方式进行处理，‌以减少对环境的影响。‌

（3）进行人员培训与责任明确：‌对所有参与拆除工程的人员进行安全培训和技术交底，‌明确各岗位的责任和分工，‌建立完善的施工日志和记录制度，‌以确保工程的安全、‌高效和质量。对发生的不安全事故以及人身受到伤害的由施工单位全权负责处理，甲方不承担任何责任。‌

（4）施工围挡：设置合适的施工围挡，保障施工现场的安全，同时减少对周边环境和人员的影响。同时采取有效的防尘和降噪措施，减少施工过程中的灰尘和噪音污染。

（5）周边建筑防护：对周边建筑进行必要的防护，避免拆除过程对其造成损害，特别是工地出入口和南侧相邻的新建住院楼必须采用硬质防护措施，确保施工过程中工人和相邻建筑物的安全。

（6）验收标准：对所拆除房屋必须将地表之上和地表之下的建筑一并进行破碎清理，且及时清理建筑垃圾。采购人有权邀请其他相关机构或个人参与项目验收。

（7）付款方式：自签订合同后在合同约定工期内完成拆除工程经验收合格后一次性支付拆除工程款。

（8）工期：40日历天

（9）项目地点：采购人指定地点。

（10）违约责任：按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。成交供应商未按合同要求提供拆除工作，或质量不能满足采购要求和标准的，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

城固县第二人民医院

2024年8月1日