城市更新项目(老108国道沿线丝路大道至张骞墓段提升改造)招标工程量清单编制说明

- 工程概况：

城市更新项目(老108国道沿线丝路大道至张骞墓段提升改造)。项目位于城固县张骞墓东侧道路沿线，本项目对原有73栋建筑临街立面进行立面改造。

二、编制范围：

此次招标范围，详见工程量清单。

三、编制依据：

1、城市更新项目(老108国道沿线丝路大道至张骞墓段提升改造)施工图纸；

2、建设工程文件及相关资料;

3、与建设项目相关的标准、规范等技术资料;

4、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件。

5、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。

6、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）。

7、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。

四、编制其它说明:

1、所有规费均已计入；

2、本工程列入暂列金545000.00元,待工程竣工时据实结算；

3、垃圾外运，运距暂按10Km计入；

4、再次装饰装修工程垂直运输考虑利用人力运输依据定额需待竣工结算据实调整，本次预算未计；

5、喷涂真石漆，暂定综合单价：85元/m2；

6、成品隐形防护纱窗暂定综合单价：120元/m2

7、拆装空调暂定综合单价：300元/个；

8、文化墙绘或展板暂定综合单价：60元/m2；

9、店面招牌（2.0mm厚古铜色铝单板底板+门头字,总体厚度50mm）暂定综合单价：300元/m2；

10、古铜色铝合金边框厚度设计不详，预算暂按2.5mm厚计入，待竣工结算据实调整；

11、檐口刷漆设计不详，预算均按外墙乳胶漆两遍计入，待竣工结算据实调整；

五、计价软件广联达计价软件GCCP7.0