洋县托育机构建设项目(电力增变项目)

工程量清单编制说明

一、工程概况：

该工程位于汉中市洋县，主要内容为在实验楼旁绿化带新建1000kVA箱变1台，电缆检查井2座，敷设WDZ-YJLV22-8.7/15kV-3x120电缆68米，原箱变接入电缆，拆除原杆架变1台，水泥杆2根，高压计量装置1套等工程。

二、编制范围：

洋县托育机构建设项目(电力增变项目)施工图实施全部内容。

三、编制依据：

1、施工图纸、相关施工规范、国家标准等。

2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》，陕建管发〔2025〕10号文件。

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）。

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。

6、《汉中建设工程造价信息（2025）》第12期信息价中除税价格。

四、清单软件:广联达计价软件GCCP7.0