## 采购需求

1. **工程概况：**

**该工程位于西乡县第四中学内，主要建设内容包括：西乡四中宿舍楼原有涂料墙面铲除、卫生间墻面地面瓷片铲除、宿舍混凝土柜子拆除、原有老旧门拆除、拆除部分墙体，新做 800\*800地面瓷砖、300\*600 墙面瓷砖、宿合墻面天棚新做乳胶漆两近，卫生间淋浴间新做600\*600 铝扣板天棚，卫生间新做地面墙面防水，新做混凝土水池、新做钢制防盗门、更换宿舍楼灯具、洁具等。**