勉县城镇生活垃圾转运处理设施设备更新项目（一期）江北生活垃圾压缩转运站配套土建工程

清单编制说明

一、工程概况：

1、建设单位：勉县园林环卫服务中心

2、项目名称：勉县城镇生活垃圾转运处理设施设备更新项目（一期）江北生活垃圾压缩转运站配套土建工程

3、工程地址：陕西省汉中市勉县

4、工程概况：本项目清单编制范围包含土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等设计图纸中各专业内容。

二、编制范围及内容：

本项目施工图纸范围内的内容，具体编制范围详见设计说明及工程量清单。

三、编制依据：

1、《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号），陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

2、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

3、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价；

4、工程特点及常规施工方案，现行国家和陕西省建筑施工规范。

四、相关说明：

1、本工程量清单采用广联达云计价平台（GCCP7.5000.23.2）版本编制

2、混凝土按照商品混凝土计入，砂浆按照预拌砂浆计入。

五、其他说明：

1、室内钢梯图纸未深化设计，暂按图示平方米计入；

2、外墙、屋面保温未设计，暂未计入；

3、雨水管暂按UPVC100mm计入；

4、本工程场地内原有建筑物拆除，按专业暂估价5万元计入；

5、本工程暂列金额按13万元计入。

陕西中采项目管理有限公司

2025年11月30日