### 勉县新铺敬老院维修及消防设施改造工程

### 清单编制说明

#### 一、工程概况

该项目位于勉县新铺镇铜钱坝村，主要建设内容:改造3#楼内外墙面共 398m2，硬化场地 600m2；新增 1-3#楼自动喷水灭火系统及室外消火栓系统（涉及面积 1305m2），新建泵房、消防水池 34m2，安装（有效容积 180m3）不锈钢组装消防池 1 个等。

#### 二、编制范围

本工程计算范围为勉县新铺敬老院维修及消防设施改造工程施工图纸（详见工程量清单）。

#### 三、编制依据

1、勉县新铺敬老院维修及消防设施改造工程全套施工图纸。

2、陕西住房和城乡建设厅文件《关于印发2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》。

3、陕西省《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126-2025）》、 《市政工程工程量计算标准（DB 61/T 5128-2025）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（DB 61/T 5129-2025）》、《通用安装工程工程量计算标准（DB 61/T 5130-2025）》、《园林绿化工程工程量计算标准（DB 61/T 5131-2025）》。

4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额

（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》及配套各专业工程基价表等

5、本工程材料价格参考汉中市建设工程造价管理办公室发布的2025 年 11 月《汉中建筑安装工程材料机械劳务价格信息》勉县材料价格计取。

6、执行汉中市相配套的文件；

#### 四、其他说明

1、成品不锈钢组装消防水池，暂定设备主材单价 13.5 万元/台；

2、暂列金：70000 元；

3、预算在编制时采用广联达计价软件GCCP7.0；

4、其他未说明详见工程量清单。

陕西汇鑫林丰项目管理有限责任公司

2026 年 1 月 26 日