长林敬老院消防改造项目

有关问题说明

- 经我单位现场踏勘，根据立项文件，对该项目进行现场实际测量，现将测量的工程量及做法如下说明：

- 1.因原图纸阀门井井盖规格不明确,根据图集05S502暂定为φ800铸铁井盖。

- 勉县长林敬老院

- 二〇二六年一月三日