采购内容及具体要求

| 略阳县徐家坪镇周家坝现代农业果蔬大棚项目二期 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室建筑面积：4672㎡ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 温室钢骨架 | 100x50x2,φ32×2，φ25×2热镀锌钢骨架 | ㎡ | 4672 |  |
| 2 | 无滴膜 | 厚度为15丝 | ㎡ | 12540 |  |
| 3 | 电动卷膜器 (顶卷) | 100w/24v直流 | 台 | 34 |  |
| 4 | 电动卷膜器 (侧卷) | 100w/24v直流 | 台 | 2 |  |
| 5 | 镀锌钢卡槽 | T=0.7mm L=6m | m | 25800 |  |
| 6 | 卡槽内接片 | 双层热镀锌钢板 | 个 | 11000 |  |
| 7 | 浸塑卡簧 | 2.0mm×2m | m | 25800 |  |
| 8 | 防虫网 | 30目，塑料 | ㎡ | 2573 |  |
| 9 | 负压风机 | 外形尺寸 1.4m×1.4m×0.38m | 台 | 17 |  |
| 10 | 湿 帘 | 包括铝合金框、湿帘本体，湿帘高 1.5m | ㎡ | 570 |  |
| 11 | 湿帘上下水系统 | 包括给回水管路、水泵等 | 套 | 2 |  |
| 12 | 节水灌溉系统 | 滴灌带、配件及连接件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 温室平开门 | 1.8m×2m | 套 | 2 |  |
| 14 | 压膜线 | L=300m | 卷 | 80 |  |
| 15 | 压膜线挂钩 | 大双勾 | 件 | 12840 |  |
| 16 | 补膜胶带 | 0.1m×15m | 卷 | 50 |  |
| 17 | 固膜卡箍 | 25mm | 个 | 10389 |  |
| 18 | 计算机控制系统 | 包括温室控制器、温度、湿度、光照传感器、软件等 | 套 | 1 |  |
| 19 | 配电系统 | 包括配电箱、电缆线、电线及配件 | 套 | 1 |  |
| 20 | 标准件 | 温室安装所需全部标准件 | ㎡ | 4672 |  |
| 21 | 基础及附属工程 |  | ㎡ | 4672 |  |
| 合 计 |  |  | ㎡ | 4672 |  |