工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县紫云宫保护修缮工程项目 第 4 页 共 25 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| 1 | 略阳县紫云宫保护修缮工程项目 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | |  |

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县紫云宫保护修缮工程项目 第 5 页 共 25 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| 1 | 西厢房 |  |
| 2 | 东厢房 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  | B.1 | 砖作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 020101003001 | 糙砖实心墙拆除 | 1.砌体名称:砖墙  2.砌体材质:青砖  3.拆除高度:详图 示  4.拆除砌体的截面 尺寸:详图示 | m3 | 8.08 |  |  |
| 2 | 020101003002 | 糙砖实心墙拆除 | 1.砌墙厚度:详图 示  2.砌筑方式:糙砌  3.用砖品种规格 : 青砖240\*115\*53  4.灰浆品种及配合 比 : 白灰桨 | m3 | 8.08 |  |  |
|  | B.2 | 石作工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 020201001002 | 阶条石拆修按 | 1.拆除  2.粘结层材料种类 、厚度、砂浆强度 等级:30厚干硬性 水泥砂浆  3.石料种类、构件 规格:详图示  4.石表面加工要求 及等级:详图示 | m3 | 0.51 |  |  |
|  | B.5 | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 020501001001 | 圆柱 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ200  4.刨光要求:刨光 | m3 | 1.72 |  |  |
| 5 | 020501001002 | 圆柱 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ300  4.刨光要求:刨光 | m3 | 4.1 |  |  |
| 6 | 020501001003 | 圆柱拆卸 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ200 | m3 | 1.72 |  |  |
| 7 | 020501001004 | 圆柱拆卸 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ300 | m3 | 10.4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 020501005001 | 雷公柱(灯心木）拆卸 | 1.构件名称、类别 :雷公柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ 180 | m3 | 0.63 |  |  |
| 9 | 020502001001 | 圆梁 | 1.构件名称、类别 :五架梁  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ250  4.刨光要求:刨光 | m3 | 1.77 |  |  |
| 10 | 020502001002 | 圆梁 | 1.构件名称、类别 :三架梁  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ250  4.刨光要求:刨光 | m3 | 0.36 |  |  |
| 11 | 020502001003 | 圆梁拆卸 | 1.构件名称、类别 :梁  2.木材品种:松木 | m3 | 2.49 |  |  |
| 12 | 020503001001 | 圆桁（檩） | 1.构件名称、类别 :檩  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m3 | 2.86 |  |  |
| 13 | 020503001002 | 圆桁（檩）拆卸 | 1.构件名称、类别 :檩  2.木材品种:松木 | m3 | 5.71 |  |  |
| 14 | 020503004001 | 额枋 | 1.构件名称、类别 :额枋  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m3 | 0.82 |  |  |
| 15 | 020503004002 | 枋类构件拆卸 | 1.构件名称、类别 :枋  2.木材品种:松木 | m3 | 1.64 |  |  |
| 16 | 020504001001 | 圆搁栅 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 0.57 |  |  |
| 17 | 020504002001 | 方搁栅沿边木 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 0.48 |  |  |
| 18 | 020504003001 | 承重 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 1.08 |  |  |
| 19 | 020504003002 | 承重拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 2.16 |  |  |
| 20 | 020505001002 | 圆直椽拆除 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | 根 | 572 |  |  |
| 21 | 020505001003 | 圆直椽拆安  1.构件截面尺寸 : Φ 10 0  2.木材品种:松木 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | 根 | 343 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 020505001004 | 圆直椽制安 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | m | 248 |  |  |
| 23 | 020506001001 | 老角梁、 由戗 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.44 |  |  |
| 24 | 020506001002 | 老角梁、 由戗拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 0.89 |  |  |
| 25 | 020506002001 | 仔角梁 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.3 |  |  |
| 26 | 020506006001 | 戗山木 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.31 |  |  |
| 27 | 020506006002 | 由戗拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 0.62 |  |  |
| 28 | 020508001001 | 枕头木 | 1.构件尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | 块 | 16 |  |  |
| 29 | 020508016003 | 大连檐拆除 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 30 | 020508016004 | 大连檐制安 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 31 | 020508018002 | 瓦口板 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 32 | 020508019001 | 封檐板拆除 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 33 | 020508019002 | 封檐板制安 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 34 | 020508021002 | 椽碗板 | 1. 断面尺寸:椽经1 00  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 33.5 |  |  |
| 35 | 020508025003 | 清水望板拆除 | 1.板宽厚度 :25  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 285 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 36 | 020508025004 | 清水望板制安 | 1.板宽厚度 :25  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 285 |  |  |
| 37 | 020508028001 | 博缝板 | 1.板宽厚度:宽300 , 厚40  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光  4.雕刻纹样:无 | m2 | 6.18 |  |  |
| 38 | 020508028002 | 博缝板拆卸 | 1.板宽厚度:详图 示  2.木材品种:松木 | m2 | 7.13 |  |  |
| 39 | 020510001001 | 寻杖栏杆拆修按 | 1.构件栏芯类形、 式样:详图示  2.框芯截面尺寸 : 详图示  3.木材品种:松木  4.板厚度:详图示  5.刨光要求:刨光  6.雕刻纹样:详图 示 | m2 | 16 |  |  |
| 40 | 020510002001 | 花栏杆拆修按 | 1.构件栏芯类形、 式样:详图示  2.框芯截面尺寸 : 详图示  3.木材品种:松木  4.板厚度:详图示  5.刨光要求:刨光  6.雕刻纹样:详图 示 | m2 | 12 |  |  |
| 41 | 020512001001 | 木地板 | 1.板厚度 :50  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 86.28 |  |  |
| 42 | 020512002001 | 木楼梯拆修按 | 1.板厚度:详图示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 7.26 |  |  |
|  | B.6 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 43 | 020601003001 | 筒瓦瓦屋面拆除 | 1.屋面类型:筒瓦 瓦屋面  2.瓦件规格尺寸 : 详图示  3.坐浆配合比及强 度等级:灰泥  4.基层材料种类 : 木基层  5.屋脊拆除：61.4 米 | m2 | 288.19 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 44 | 020601003002 | 筒瓦瓦屋面 | 1.屋面类型:筒瓦  2.瓦件规格尺寸 : 详图示  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  4.基层材料种类 : 木基层 | m2 | 288.19 |  |  |
| 45 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.脊类型、位置 : 正脊  2.脊件类型、规格 尺寸:详图示  3.高度:详图示  4.铁件种类、规格 :详图示  5.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  6.正吻2套 | m | 16.5 |  |  |
| 46 | 020602004002 | 垂脊（鼓楼） | 1.脊件类型、规格 尺寸:详图示  2.高度:详图示  3.坐浆的配合比及 强度等级:麻刀灰  4. 附件：8条 | m | 25.4 |  |  |
| 47 | 020602004003 | 垂脊（厢房） | 1.脊件类型、规格 尺寸:详图示  2.高度:详图示  3.坐浆的配合比及 强度等级:麻刀灰  4. 附件：4条 | m | 20.6 |  |  |
| 48 | 020602009002 | 檐头（ 口） 附件 | 1.窑制瓦件类型 : 筒瓦屋面  2.瓦件规格尺寸 :2 号  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰 | m | 74.36 |  |  |
| 49 | 020602014001 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.类型:宝顶  2.规格尺寸:详图 示  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  4.铁件种类、规格 :详图示 | 座 | 1 |  |  |
|  | B.7 | 地面工程 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 50 | 020701001001 | 细墁地面 | 1.铺设部位:地面  2.铺设地面形状 : 详图示  3.砖规格 :240\*12 0\*60  4. 甬道交叉、转角 砖缝分位等式样 : 人字纹  5.垫层材料种类、 厚度:150厚3:7灰 土  6.结合层材料种类 、厚度:30厚白灰 浆 | m2 | 81.72 |  |  |
|  | B.8 | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |
| 51 | 020801001001 | 墙面抹灰 | 1.麦草泥打底  2.棉灰抹面  3.室内乳胶漆 | m2 | 223.99 |  |  |
|  | B.9 | 油漆彩画工程 |  |  |  |  |  |
| 52 | 020902003002 | 椽子、望板油漆 | 1.基层处理方法 : 清除旧油灰皮  2.地仗(腻子)做法 :地仗三道灰  3.油漆品种、刷漆 遍数:三道红绿调 和漆 | m2 | 288.19 |  |  |
| 53 | 020903001002 | 上架构件油漆 | 1.檐柱径 : 150  2.基层处理方法 : 清理除铲  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆两道 | m2 | 172.91 |  |  |
| 54 | 020903002002 | 下架构件油漆 | 1.檐柱径 : Φ300  2.基层处理方法 : 砍净挠白  3.地仗（腻子）做 法:两麻六灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:氟碳漆四道 | m2 | 69.33 |  |  |
| 55 | 020905001002 | 木门油漆 | 1. 门类型:隔扇门  2.基层处理方法 : 清理除铲  3.地仗（腻子）做 法:地仗三道灰  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 10.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 56 | 020906002001 | 木楼（地）板油漆 | 1.构件类型:木地 板  2.基层处理方法 : 清理铲除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 81.72 |  |  |
| 57 | 020906003001 | 木楼梯油漆 | 1.构件类型:木楼 梯  2.基层处理方法 : 砍除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 7.26 |  |  |
| 58 | 020906008001 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.构件类型:木栏 杆  2.基层处理方法 : 清理铲除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 28 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |
| 59 | 01B001 | 文物本体保护措施 | 搭设承满堂架支护 本体结构 | 项 | 1 |  |  |
| 60 | 01B002 | 彩画保护 | 油漆彩绘保护（用 宣纸、棉毡、木板 分层覆盖保护 ，） | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 01B003 | 临时大棚 | 钢管架彩钢大棚 | m2 | 150 |  |  |
| 62 | 01B004 | 移除后期射临时木柱支 撑 | 后期加固支撑木柱 Φ200 | 根 | 9 |  |  |
| 63 | 01B005 | 落架维修前满堂钢管加 固支撑架 | 承重满堂支护架 | 项 | 1 |  |  |
| 64 | 01B006 | 垃圾清理及外运 | 1.人工清理垃圾装 袋运至指定地点  2..装车及外运 | m3 | 156 |  |  |
| 65 | 01B007 | 木构件整修加固  构件糟朽部位剔补 | 糟朽构件剔补维修 做法详图示 | 块 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

措施项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

其他项目清单计价表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 | | | |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | | | |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称： 西厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整  金额±（元） | 备注 |
| 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  | - |

注:本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  | B.2 | 石作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 020201001002 | 阶条石拆修按 | 1.拆除  2.粘结层材料种类 、厚度、砂浆强度 等级:30厚干硬性 水泥砂浆  3.石料种类、构件 规格:详图示  4.石表面加工要求 及等级:详图示 | m3 | 0.51 |  |  |
|  | B.5 | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 020501001001 | 圆柱 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ200  4.刨光要求:刨光 | m3 | 0.86 |  |  |
| 3 | 020501001002 | 圆柱 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ300  4.刨光要求:刨光 | m3 | 2.05 |  |  |
| 4 | 020501001003 | 圆柱拆卸 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ200 | m3 | 0.86 |  |  |
| 5 | 020501001004 | 圆柱拆卸 | 1.构件名称、类别 :柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ300 | m3 | 2.05 |  |  |
| 6 | 020501005001 | 雷公柱(灯心木）拆卸 | 1.构件名称、类别 :雷公柱  2.木材品种:松木  3.构件规格 : Φ 180 | m3 | 0.63 |  |  |
| 7 | 020503001001 | 圆桁（檩） | 1.构件名称、类别 :檩  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m3 | 1.43 |  |  |
| 8 | 020503001002 | 圆桁（檩）拆卸 | 1.构件名称、类别 :檩  2.木材品种:松木 | m3 | 2.86 |  |  |
| 9 | 020503004001 | 额枋 | 1.构件名称、类别 :额枋  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m3 | 0.82 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 020503004002 | 枋类构件拆卸 | 1.构件名称、类别 :枋  2.木材品种:松木 | m3 | 0.82 |  |  |
| 11 | 020504001001 | 圆搁栅 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 0.57 |  |  |
| 12 | 020504002001 | 方搁栅沿边木 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 0.48 |  |  |
| 13 | 020504003001 | 承重 | 1.木材品种:松木  2.刨光要求:刨光 | m3 | 2.16 |  |  |
| 14 | 020504003002 | 承重拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 2.16 |  |  |
| 15 | 020505001002 | 圆直椽拆除 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | 根 | 572 |  |  |
| 16 | 020505001003 | 圆直椽拆安  1.构件截面尺寸 : Φ 10 0  2.木材品种:松木 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | 根 | 343 |  |  |
| 17 | 020505001004 | 圆直椽制安 | 1.构件截面尺寸 : 详图示  2.木材品种:松木 | m | 248 |  |  |
| 18 | 020506001001 | 老角梁、 由戗 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.44 |  |  |
| 19 | 020506001002 | 老角梁、 由戗拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 0.89 |  |  |
| 20 | 020506002001 | 仔角梁 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.3 |  |  |
| 21 | 020506006001 | 戗山木 | 1.木材品种:松木  2.角度和刨光要求 :刨光 | m3 | 0.31 |  |  |
| 22 | 020506006002 | 由戗拆卸 | 1.木材品种:松木 | m3 | 0.62 |  |  |
| 23 | 020508001001 | 枕头木 | 1.构件尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | 块 | 16 |  |  |
| 24 | 020508016003 | 大连檐拆除 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 25 | 020508016004 | 大连檐制安 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 020508018002 | 瓦口板 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 27 | 020508019001 | 封檐板拆除 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 28 | 020508019002 | 封檐板制安 | 1. 断面尺寸:详图 示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 85.5 |  |  |
| 29 | 020508021002 | 椽碗板 | 1. 断面尺寸:椽经1 00  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m | 33.5 |  |  |
| 30 | 020508025003 | 清水望板拆除 | 1.板宽厚度 :25  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 285 |  |  |
| 31 | 020508025004 | 清水望板制安 | 1.板宽厚度 :25  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 285 |  |  |
| 32 | 020508028001 | 博缝板 | 1.板宽厚度:宽300 , 厚40  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光  4.雕刻纹样:无 | m2 | 6.18 |  |  |
| 33 | 020508028002 | 博缝板拆卸 | 1.板宽厚度:详图 示  2.木材品种:松木 | m2 | 7.13 |  |  |
| 34 | 020510001001 | 寻杖栏杆拆修安 | 1.构件栏芯类形、 式样:详图示  2.框芯截面尺寸 : 详图示  3.木材品种:松木  4.板厚度:详图示  5.刨光要求:刨光  6.雕刻纹样:详图 示 | m2 | 16 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 020510002001 | 花栏杆拆修安 | 1.构件栏芯类形、 式样:详图示  2.框芯截面尺寸 : 详图示  3.木材品种:松木  4.板厚度:详图示  5.刨光要求:刨光  6.雕刻纹样:详图 示 | m2 | 12 |  |  |
| 36 | 020512001001 | 木地板 | 1.板厚度 :50  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 43.14 |  |  |
| 37 | 020512002001 | 木楼梯拆修安 | 1.板厚度:详图示  2.木材品种:松木  3.刨光要求:刨光 | m2 | 7.26 |  |  |
|  | B.6 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 38 | 020601003001 | 筒瓦瓦屋面拆除 | 1.屋面类型:筒瓦 瓦屋面  2.瓦件规格尺寸 : 详图示  3.坐浆配合比及强 度等级:灰泥  4.基层材料种类 : 木基层  5.屋脊拆除：61.4 米 | m2 | 288.19 |  |  |
| 39 | 020601003002 | 筒瓦瓦屋面 | 1.屋面类型:筒瓦  2.瓦件规格尺寸 : 详图示  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  4.基层材料种类 : 木基层 | m2 | 288.19 |  |  |
| 40 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.脊类型、位置 : 正脊  2.脊件类型、规格 尺寸:详图示  3.高度:详图示  4.铁件种类、规格 :详图示  5.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  6.正吻2套 | m | 16.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 41 | 020602004002 | 垂脊（鼓楼） | 1.脊件类型、规格 尺寸:详图示  2.高度:详图示  3.坐浆的配合比及 强度等级:麻刀灰  4. 附件：8条 | m | 25.4 |  |  |
| 42 | 020602004003 | 垂脊（厢房） | 1.脊件类型、规格 尺寸:详图示  2.高度:详图示  3.坐浆的配合比及 强度等级:麻刀灰  4. 附件：4条 | m | 20.6 |  |  |
| 43 | 020602009002 | 檐头（ 口） 附件 | 1.窑制瓦件类型 : 筒瓦屋面  2.瓦件规格尺寸 :2 号  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰 | m | 74.36 |  |  |
| 44 | 020602014001 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.类型:宝顶  2.规格尺寸:详图 示  3.坐浆配合比及强 度等级:麻刀灰  4.铁件种类、规格 :详图示 | 座 | 1 |  |  |
|  | B.7 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 45 | 020701001001 | 细墁地面 | 1.铺设部位:地面  2.铺设地面形状 : 详图示  3.砖规格 :240\*12 0\*60  4. 甬道交叉、转角 砖缝分位等式样 : 人字纹  5.垫层材料种类、 厚度:150厚3:7灰 土  6.结合层材料种类 、厚度:30厚白灰 浆 | m2 | 81.72 |  |  |
|  | B.8 | 抹灰工程 |  |  |  |  |  |
| 46 | 020801001001 | 墙面抹灰 | 1.麦草泥打底  2.棉灰抹面  3.室内乳胶漆 | m2 | 223.99 |  |  |
|  | B.9 | 油漆彩画工程 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 47 | 020902003002 | 椽子、望板油漆 | 1.基层处理方法 : 清除旧油灰皮  2.地仗(腻子)做法 :地仗三道灰  3.油漆品种、刷漆 遍数:三道红绿调 和漆 | m2 | 288.19 |  |  |
| 48 | 020903001002 | 上架构件油漆 | 1.檐柱径 : 150  2.基层处理方法 : 清理除铲  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆两道 | m2 | 172.91 |  |  |
| 49 | 020903002002 | 下架构件油漆 | 1.檐柱径 : Φ300  2.基层处理方法 : 砍净挠白  3.地仗（腻子）做 法:两麻六灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:氟碳漆四道 | m2 | 69.33 |  |  |
| 50 | 020905001002 | 木门油漆 | 1. 门类型:隔扇门  2.基层处理方法 : 清理除铲  3.地仗（腻子）做 法:地仗三道灰  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 10.8 |  |  |
| 51 | 020906002001 | 木楼（地）板油漆 | 1.构件类型:木地 板  2.基层处理方法 : 清理铲除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 81.72 |  |  |
| 52 | 020906003001 | 木楼梯油漆 | 1.构件类型:木楼 梯  2.基层处理方法 : 砍除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 7.26 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 53 | 020906008001 | 栅栏、栏杆油漆 | 1.构件类型:木栏 杆  2.基层处理方法 : 清理铲除  3.地仗（腻子）做 法:单批灰地仗  4.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆三道 | m2 | 28 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |
| 54 | 01B001 | 彩画保护 | 油漆彩绘保护（用 宣纸、棉毡、木板 分层覆盖保护 ，） | 项 | 1 |  |  |
| 55 | 01B002 | 临时大棚 | 钢管架彩钢大棚 | m2 | 150 |  |  |
| 56 | 01B003 | 移除后期射临时木柱支 撑 | 后期支护加固柱Φ 200 | 根 | 5 |  |  |
| 57 | 01B004 | 垃圾清理及外运 | 1.人工清理垃圾装 袋运至指定地点  2..装车及外运 | m3 | 156 |  |  |
| 58 | 01B005 | 木构件整修加固  构件糟朽部位剔补 | 构架糟朽剔补维修 做法详图示 | 块 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

措施项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

其他项目清单计价表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 24 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 | | | |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | | | |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称： 东厢房 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 25 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整  金额±（元） | 备注 |
| 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  | - |

注:本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。