2025年略阳县五龙洞镇中川坝村天麻原种生产建设项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况：

该工程为2025年略阳县五龙洞镇中川坝村天麻原种生产建设项目，该工程主要内容为：新建钢结构厂房，一层、檐高6.0m，建筑面积：840.47m2；墙面1.2m以下为页岩实心砖，以上为夹心保温板；屋面为压型钢板；地面为混凝土面层等。

二、编制依据：

1、2025《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》；

2、中联宏信勘察设计有限公司设计的2025年略阳县五龙洞镇中川坝村天麻原种生产建设项目工程图纸；

- 3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；

6、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件；

7、该工程税金费率执行陕建发【2019】45号文件《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

8、该工程执行陕建发【2019】1246号文件，决定把落实实名制管理费用列入安全文明施工措施费（不可竞争费）计取；

三、问题说明：

1、进户电缆未计算；

2、应急照明设计图无标志管道规格，暂按JDG25计算；

四、工期与质量等级要求：

工期：60天                    质量等级：合格

- 编制软件

- 本工程清单计价软件采用广联达计价软件GCCP7.0版本进行编制。

陕西天汉恒翔项目管理有限公司

二〇二五年十月二十三日