工程量清单编制说明

- 工程概况

工程名称：2025年略阳县仙台坝镇仙台冷水鱼养殖项目

工程地址：项目位于略阳县仙台坝镇仙台坝村

建设单位：略阳县仙台坝镇人民政府

设计单位：略阳县匠心建筑工程设计院

建筑面积：5339.70m2

结构形式：毛石挡土墙

- 工程招标和专业工程发包范围

- （一）工程招标范围

本项目工程招标范围为土建专业。具体编制范围及界面划分说明如下：

1.建筑结构

包含建筑、结构图纸范围内的生态鱼池、饲料室、消毒室、消毒设备、增氧设备、投料机、台网、饲料加工设备等内容。

- 工程量清单编制依据

- （一）陕西省现行工程量清单编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

- 2.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126-2025）；

- 3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

- （二）设计文件

1.建设单位提供的“2025年略阳县仙台坝镇仙台冷水鱼养殖项目”图纸；

- （三）其他编制依据

1.与建设工程有关的标准、规范及技术资料；

2.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点。

- 工程质量、材料、施工等的说明

1.工程质量要求合格；

2.工程材料符合验收标准；

3.工程施工符合国家现行施工规范标准。

- 其他需要说明的问题

（一）土建部分

- 1.混凝土采用现拌混凝土；

2.砂浆采用现拌砂浆；

- 3.所有土方不包含外运；

- 4.图纸中的所有拆除暂不考虑。

- 投标人计价要求

- 本工程不列暂列金额；

- 投标人应将招标工程量清单与招标文件、清单计价标准、工程量计算标准、现行消耗量定额、费用计算规则、招标文件中的合同条款、图纸、与建设工程有关的标准、规范及技术资料、施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案、投标工期等结合起来查阅、理解并进行报价；

- 凡招标人设定有材料暂估价的，各投标人须按规定计算；

- 投标人应根据现场现有情况和招标文件等相关文件进行报价，清单未列明但投标人应当考虑的费用，需在措施费计价中进行考虑；

- “工程量清单综合单价分析表”的综合单价与“分部分项工程项目清单计价表”、“措施项目清单计价表”的综合单价不一致时，应以“分部分项工程项目清单计价表”、“措施项目清单计价表”为准；

- 清单项目特征描述的内容不可能涵盖图纸所有内容，只描述重点工序内容，投标人报价要充分参考招标文件、清单计价标准、工程量计算标准、设计图纸（含深化设计、专项设计）、施工规范、设计规范、业主需求等并结合现场情况综合考虑，进行综合单价的填报。

- 本项目设计文件及招标文件中有关由本项目施工单位完成的收口、收边、碰口、接驳等费用，均由投标人自行考虑在投标报价中，不再单独列项；

- 投标人应充分考虑混合料、外加剂、掺合料等需要根据施工试验数据调整配合比、用料、掺量的因素，投标报价时应综合考虑因配合比、用料、掺量调整而导致的材料、数量、价格变化，结算时相应清单项目的综合单价不予调整；

- 各种材料（设备）、成品构件及半成品在施工现场的运距，由投标人结合实际情况综合考虑，不再单独计列费用；

- 施工现场排水及降水措施需由投标人综合考虑，投标人应根据本项目地勘报告，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况及施工周期，自行考虑可能需要的施工排水及降水措施，其费用包含在投标总价中，结算时不予调整；

- 投标人投标总价应是所有的单位工程清单费用汇总表之合计，不允许采用汇总后优惠、打折的形式；

- 承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长、腾挪场地等造成承包人临时占地的租用费等增加由承包人负责。以上费用在投标报价中综合考虑，不再单独计列费用；

13.本工程量清单采用广联达云计价平台 GCCP7.0（7.5000.23.1）

编制。