投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新风空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 通风机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 通风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 空调器（核心产品） |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 空调器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 风机盘管 |  |  | 台 | 47 |  |  |  |  |
|  | 风机盘管 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 风机盘管 |  |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
|  | 风机盘管 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 开关、按钮 |  |  | 套 | 67 |  |  |  |  |
|  | 设备支吊架 |  |  | Kg | 400 |  |  |  |  |
|  | 室外多联机基础槽钢 |  |  | m | 24.94 |  |  |  |  |
|  | 风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳钢通风管道 |  |  | m2 | 18.59 |  |  |  |  |
|  | 碳钢通风管道 |  |  | m2 | 101.1 |  |  |  |  |
|  | 碳钢通风管道 |  |  | m2 | 48.7 |  |  |  |  |
|  | 碳钢通风管道 |  |  | m2 | 114.6 |  |  |  |  |
|  | 柔性接口及伸缩节 |  |  | m2 | 0.86 |  |  |  |  |
|  | 通风管道绝热 |  |  | m3 | 5.68 |  |  |  |  |
|  | 防潮层、保护层 |  |  | m2 | 283.85 |  |  |  |  |
|  | 阀门、风口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
|  | 风阀 |  |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
|  | 风口、散流器 |  |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
|  | 消声器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 消声器 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 设备支吊架 |  |  | Kg | 120.39 |  |  |  |  |
|  | 低压铜及铜合金管件 |  |  | 个 | 58 |  |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 54.8 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 19.4 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 19.27 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 39.5 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 82.5 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 65.6 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 309.5 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 46.1 |  |  |  |  |
|  | 铜管 |  |  | m | 374.66 |  |  |  |  |
|  | 塑料管 |  |  | m | 72.7 |  |  |  |  |
|  | 塑料管 |  |  | m | 389.6 |  |  |  |  |
|  | 管道绝热 |  |  | m3 | 4.44 |  |  |  |  |
|  | 防潮层、保护层 |  |  | m2 | 149.2 |  |  |  |  |
|  | 管道支架 |  |  | kg | 694.55 |  |  |  |  |
|  | 站内工艺系统调试费( 第十二册 防腐蚀、绝 热工程) |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 站类工艺系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风空调工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:开标一览表和标的清单应和投标分项报价表的总价相一致。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：