**采购需求**

本次采购项目为神木市住房和城乡建设局神木市城区保障性住房项目（李家阴湾片区）临时用电工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程量** | | | |
| 工程名称：10kV神木市城区保障房（李家阴湾）变压器安装工程 | | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 电杆组立 1.电杆组立及电杆 2.组装杆上材料及设备 3.电杆及接地开挖土方 | 根 | 3 |
| 2 | 干式变压器 | 台 | 1 |
| 3 | 电力电缆 | m | 150 |
| 4 | 电缆保护管 | m | 150 |
| 5 | 低压电容器柜 | 台 | 1 |
| 6 | 低压开关柜 | 台 | 1 |
| 7 | 低压开关柜 | 台 | 2 |
| 8 | 接地装置 | 项 | 1 |
| 9 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 |
| 10 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 11 | 接地装置 | 系统 | 2 |
| 12 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 13 | 设备及主材 | 项 | 1 |
| 14 | 电杆挖填土石方 | m3 | 15 |
| 15 | 顶管DN100 | m | 20 |
| 16 | 电缆沟土石方 | m | 108 |