政府采购项目

子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：HXCX2024042

采购单位：子洲县重点项目服务中心

代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

时    间：二零二四年十二月

目 录

第一部分  竞争性谈判公告	3

第二部分  供应商须知	3

一、名词解释	11

二、谈判文件	11

四、谈判响应文件	13

五、谈判响应文件的递交	13

六、谈判、评审	14

七、评审办法及内容	14

八、确定成交供应商	16

九、经济合同	17

十、中标服务费	18

十一、其它	18

十二、质疑提出与答复	19

第三部分 采购内容及技术要求	21

第四部分 商务条款	48

第五部分   政府采购合同（参考格式）	51

附：竞争性谈判响应文件格式	55

第一部分   响应函	57

第二部分   第一次谈判报价表	58

分项报价表	59

第三部分  商务要求响应/偏离表	60

第四部分  技术参数偏离表	61

第五部分   供应商资格证明文件	62

第六部分   法定代表人证明书及法定代表人授权书	68

6-1、法定代表人证明书	68

6-2、法定代表人授权书	69

第七部分  谈判响应方案	70

第八部分    供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	71

第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明	74

1.中小企业声明函	74

2.残疾人福利性单位声明函	75

3.监狱企业证明函	76

榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容	77

# 第一部分  竞争性谈判公告

###### 项目概况

关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025年01月03日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：HXCX2024042

项目名称：关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,780,000.00元

采购需求：

合同包1(子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目):

合同包预算金额：1,780,000.00元

合同包最高限价：1,780,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他分析仪器 | 子洲县黄芪研究院实验室仪器设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185号;
②《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号；
③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号；
④《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；
⑤《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号；
⑥《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号；
⑦陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；
⑧《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；
⑨《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
⑩《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号；
⑪其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目)特定资格要求如下:

①投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
  ②税收缴纳证明：提供2024年1月至今至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
  ③社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  ④财务状况报告：提供2023年度财务审计报告；公司成立至开标日期不足一年的提供自成立以来的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或公司基本账户开户行出具自成立以来的资信证明及基本账户开户证明； 
  ⑤对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。
  ⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
  ⑦提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；
  ⑧自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。
  ⑨投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链；
  备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间：2024年12月30日至2025年01月02日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2025年01月03日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

#### 五、开启

时间： 2025年01月03日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

###### （1）本项目不专门面向中小企业采购。

###### （2）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件。

###### （3）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

###### （4）电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18、E19窗口办理，咨询电话0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

###### （5）请各供应商获取谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

###### （6）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：子洲县重点项目服务中心

地址：子洲县政府办公楼二楼

联系方式：13572630488

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

地址：陕西省榆林市榆林大道南段富源大厦602

联系方式：17709127880

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘莉娥

电话：17709127880

# 第二部分  供应商须知

投标供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1项目名称：子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目 |
| 2 | 2.1采购单位：子洲县重点项目服务中心 |
| 3 | 3.1资质要求： （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （2）特定资格条件： ①投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； ②税收缴纳证明：提供2024年1月至今至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； ③社会保障资金缴纳证明：提供2024年1月至今至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； ④财务状况报告：提供2023年度财务审计报告；公司成立至开标日期不足一年的提供自成立以来的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或公司基本账户开户行出具自成立以来的资信证明及基本账户开户证明； ⑤对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、税收违法黑名单、异常经营名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。 ⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ⑦提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； ⑧自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。 ⑨投标产品属于进口产品提供制造商授权书或完整授权链； 备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 有关资质证明文件的特别说明： 1）供应商必须对所提供的资格要求的真实性和有效性负全部法律责任。 2)以上资格要求均为必备资格条件，投标人应在谈判响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。 |
| 4 | 谈判保证金：投标信用(保证金）承诺书代替，承诺书效力和作用等同投标保证金，提供信用榆林网站承诺截图。 |
| 5 | 5.1代理服务费：按照国家标准向成交供应商收取。 |
| 6 | 6.1交货地点：子洲县重点项目服务中心指定地点 6.2交货期：合同签订后30天 |
| 7 | 7.1付款方式：签订合同支付付50%，货物交付验收合格后付剩余的50% |
| 8 | 其他: - 供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间2日前提出。开标后将不在接受对谈判文件的质疑。 - 当谈判响应文件不足三家时按相关文件执行。 |
| 9 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表. 序号; 银行名称; 产品名称; 贷款额度; 贷款期限; 贷款利率; 办理时效; 联系人. 1; 长安银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 魏 众15109123951. 2; 中信银行; 政采E贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 李 靖15509125117. 3; 光大银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 刘 波18809125468. 4; 交通银行; 秦政贷; 1000万元; 1年; 3.45%; 24小时; 张 飞15291296886. 5; 中国银行; 政采贷; 1000万元; 1-3年; 3.45%; 72小时; 李 浩18691230007. 6; 招商银行; 政采贷; 3000万元; 1-3年; 3.45%起; 24小时; 马 烨15596100007. 7; 浦发银行; 政采E贷; 2000万元; 1年; 3.8%; 72小时; 朱 君15629169158. 8; 农商银行; 政采贷; 1000万元; 1-2年; 3.45%-5.8%; 24小时; 王 璐15529875056. 9; 农业银行; 政采贷; 3000万元; 1年; 3.45%-3.85%; 24小时; 杨 尧13325409313. 10; 民生银行; 政采E贷; 3000万元; 1年; 3.45%起; 24小时; 郝双双15991225850. |
| 10 | 所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体要求事项如下： 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金）承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。 |
| 11 | 支持中小企业 ¨专门面向中小企业采购项目。 þ非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为20%。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

## 一、名词解释

1、采购单位：见“投标供应商须知前附表2.1”；

2、采购代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司；

3、监督机构：子洲县财政局及采购单位；

4、供 应 商：参与本次谈判的供应商。

## 二、谈判文件

1、谈判文件包括目录中所列的内容，各供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清：各供应商对文件中有难以理解或有疑义或表述不准确的内容需要进行澄清，应在谈判截止期两天前，以书面形式与采购代理机构联系，采购代理机构对谈判截止期两天前收到的澄清内容将选择合适的方式予以答复，否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、谈判文件的修改

3.1采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

3.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.3供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子谈判文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

三、谈判要求

1、谈判内容：本次谈判内容见“投标人须知前附表1.1”；投标人必须对所投标的全部内容进行响应。不得选投其中的一部分，否则投标无效。

2、谈判资质：投标人须提交的资格证明文件见“投标人须知前附表3.1”。

3、谈判响应文件的编制：

3.1谈判响应文件必须根据采购代理机构发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1.1按照要求填写的谈判函格式。

3.1.2谈判报价表。

3.1.3供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加谈判的供应商是合格的，成交后有能力履行合同。

3.1.4各供应商按谈判文件要求，提供为完成本次采购活动编制的方案介绍、服务内容体系等的相关证明。

3.2谈判报价：

3.2.1供应商应在谈判响应文件中的谈判报价表上按规定内容标明分类报价、总报价等项，任何有选择的报价采购单位不予接受。

3.2.2谈判报价表中标明的价格，在第二次报价（最终报价）过程中，只能降低，但不得以任何理由升高。

3.2.3各投标供应商的第二次报价（最终报价）均不得高于预算金额，否则有效投标供应商不足三家的，将按废标处理。

3.2.4凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

3.2.5最低报价不作为成交的唯一条件。

3.3报价货币：人民币，单位：元，四舍五入精确到小数点后两位。

4、本次投标所发生的费用各供应商自行承担。

5、谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十天。

四、谈判响应文件

1、投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正三副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

- 谈判响应文件的正本和所有副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。谈判响应文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人授权代表在“谈判文件”要求的地方签字并加盖印章。谈判响应文件正本须逐页加盖投标人公章。所有投标文件正本和副本须按谈判文件规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

3、谈判响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由各供应商法定代表人或其授权人代表签字和加盖供应商公章。

## 五、谈判响应文件的递交

电子谈判响应文件可于提交谈判应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

## 六、谈判、评审

1、采购代理机构组织谈判、评审工作，整个过程接受子洲县财政局政府及有关部门的监督和指导。

2、为确保评审工作公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及有关专家组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

2.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2.3按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

2.4对谈判过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5参与竞争性谈判结果报告的起草；

2.6配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.7配合财政部门处理投诉工作；

3、采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

4、谈判大会开始后，采购代理机构依据竞争性谈判响应文件递交顺序，公布递交文件数量的内容。

5、谈判开始后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

## 七、评审办法及内容

1、谈判形式：

1.1采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。

1.2竞争性谈判由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。

2、谈判原则：

2.1坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

2.2支持竞争性、经济实效性和公平性原则。

2.3综合评估，择优选择资质齐全、服务有保证的投标供应商。

- 谈判程序：

3.1供应商资格审查

由谈判小组对本次谈判所要求的必备资质证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

3.2公布递交文件的数量内容。

3.3符合性评审：主要对各供应商资格以及响应文件进行商务性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

3.3.1 响应文件项目名称、项目编号与谈判文件一致；

3.3.2谈判报价同时满足:谈判报价符合唯一性要求、第一次谈判报价表填写符合要求、报价货币符合谈判文件要求、未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；

3.3.3响应文件签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏；

3.3.4谈判有效期、交货时间、质保期等符合谈判文件要求；
3.3.5实质性条款完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款；

3.3.6谈判方案未出现严重漏项，没有造成系统缺陷，未影响到该项目的实施；

3.3.7满足第三部分采购内容及技术需求；

3.3.8其他情况：谈判文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。

3.4实质性响应评审

3.4.1实质性响应是指谈判响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

3.4.2谈判响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

4、谈判过程

谈判小组应在符合性、技术性和实质性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

4.1谈判文件能够详细列明采购需求的，谈判结束后，谈判小组应当要求其质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2谈判文件不能详细列明采购需求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3第二次报价（最后报价）表，供应商按照谈判小组给定的时间进行最后报

4.4每轮报价现场均不对供应商公布，每轮报价为不可更改报价，最后报价作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

5澄清

5.1 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

6、评审方法：

谈判结束后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：液相色谱仪、气相色谱仪。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

7、政府采购政策评分标准

7.1对参与谈判且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号）的小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格评审。

7.2对符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业享受20%的价格扣除。

7.3对符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商视同小型、微型企业，享受20%的价格扣除。

7.4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

## 八、确定成交供应商

评标工作结束后，由采购代理机构在二个工作日内将《竞争性谈判结果的函》报送采购单位，采购单位收到《竞争性谈判结果的函》后五个工作日内书面确认并回拟《成交供应商复函》。

采购代理机构根据《成交供应商复函》，在指定媒体上发布成交公告并向成交供应商发《成交通知书》，抄送采购单位、财政局政府采购管理科。

## 九、经济合同

1、签订合同

1.1采购人、成交供应商须在采购代理机构发出《成交通知书》之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在《成交通知书》发出之日起十日内签订书面合同。

1.2谈判文件，成交供应商的竞争性谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清文件均应作为合同附件。

1.3采购代理机构应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核。

2、采购代理机构在合同履行期间以及履行期后，配合采购单位检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并负责协调和处理履约过程中出现的相关问题。

## 十、中标服务费

1、中标服务费由成交供应商支付。

2、中标服务费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

## 十一、其它

1、在招标采购中，出现《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定情形之一的，应按无效标处理：

1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.3竞争性谈判响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。

1.4资格证明文件或资信证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

1.5未按照谈判文件要求提交投标保证金的。

1.6谈判响应文件未按要求加盖单位公章和签字的，无投标有效期或有效期达不到谈判文件的要求。

1.7谈判响应文件的合同主要条款响应与谈判文件要求不一致（交货、付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件。

1.8谈判响应文件内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

1.9谈判响应文件内容的技术指标达不到标书要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

1.10谈判响应文件报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

1.11提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

1.12产品的样品不齐全、款式、颜色等内容不符合采购要求的。

1.15私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容。

1.13因重大变故，采购任务取消的。

2、递交谈判响应文件截止时间结束后参加谈判的有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应当报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

2.1竞争性谈判文件没有不合理条款，竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

2.2竞争性谈判文件存在不合理条款的，竞争性谈判公告时间及程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

3、谈判开始到成交单位确定后，谈判小组、采购单位、各供应商要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的相关信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

## 十二、质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《政府采购供应商质疑函范本》给定的格式进行填写。

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：榆林市榆林大道南段富源大厦602

联系人：刘莉娥

联系方式：17709127880

- 采购内容及技术要求

1、液相色谱仪（允许进口产品投标）        数量：1套

一、工作条件

1电源：220VAC±10%，50Hz。

2环境温度：15-30℃。

3环境湿度：30%～80%RH。

二、系统要求

*1 带四元低压系统、五路高性能真空脱气机、百位以上的自动进样器、柱温箱、化学工作站、高灵敏度紫外检测器、蒸发光散射检测器以及彩色液晶触控屏等

三、用途

1主要用于黄芪中有机物组分分析

四、技术指标：

1输液泵

1）泵类型：并联双柱塞

2）泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积

*3）流速范围：0.0001 ～10 mL/min

4）流速重现性：<0.065%RSD

5）梯度范围：0～100%（0.1% 步进）

6）梯度准确度：±0.55% （0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）

*7）最大耐压：50MPa

2自动进样器

*1）样品数量： 大于等于100位 。

2）最大耐压：49MPa

3）进样准确度：±1.2%

4）进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL）

5）交叉污染: ≦ 0.0028%

6）进样周期：15sec

7）前处理功能：支持样品转移，添加，稀释

3柱温箱

*1）加热/制冷方式：强制空气循环式 ，色谱柱加热更均匀

2）控温范围：室温-10～90℃

4紫外检测器

1）波长范围：190～680nm

2）噪音：±2.8×10-6AU （250nm）

3）漂移：100×10-6AU/h（250nm）

4）双波长检测：支持

5）比例色谱 ：支持

5 蒸发光散射检测器

1）蒸发温度范围：室温-130℃

2）气体流量范围：1.0-4.0L/min

3）流动相流速范围：0.01-3.00mL/min

4）光源：650 nm半导体激光器

5）最低检测限：≤5.0×10-6 g/mL （胆固醇-甲醇溶液）

（1mL/min 甲醇，蒸发温度35℃，气体流量3.0L/min）

6）定量重复性 	RSD6≤3.0% ( JJG 705-2014指定条件下)

7）定性重复性 	RSD6≤0.5%（JJG 705-2014指定条件下）

6化学工作站

1）硬件要求：PC机，电脑i5/ 8GDDR3/ 1TB HDD/LED21、网络接口卡。

2）软件：Windows 最新版操作系统。

3）中/英文可选，最新版非汉化软件；专用色谱数据系统，提供色谱数据采集、处理，以及GC 和LC仪器硬件控制。

五、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高效液相色谱仪主机泵 | 1 | 台 |
|  | 梯度混合器 | 1 | 套 |
|  | 脱气单元 | 1 | 套 |
|  | 化学工作站 | 1 | 套 |
|  | 柱温箱 | 1 | 台 |
|  | 100位及以上自动进样器 | 1 | 台 |
|  | 紫外可见双波长检测器 | 1 | 台 |
|  | 蒸发光散射检测器 | 1 | 台 |
|  | 10um*4.6mm*250cm，C18色谱柱 | 2 | 根 |
|  | 自动进样瓶（100个/包） | 1 | 包 |
|  | 电脑i5/ 8GDDR3/ 1TB | 1 | 台 |
|  | 激光打印机A4 | 1 | 台 |

2、气相色谱仪（允许进口产品投标）          数量：1套

一、工作条件

1电源：220VAC±10%，50Hz。

2环境温度：15-30℃。

3环境湿度：30%～80%RH。

二、系统要求

*1可同时装三个进样口，四个检测器。

三、用途

主要用于黄芪中农残成分分析

四、技术要求

1柱箱

1）温度范围：室温以上10℃～450℃。

2）温度准确度：0.1℃。

3）程序升温：20阶21平台或更宽。

*4）升温速度：130℃/分钟。

5）温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃。

6）最大运行时间：9999分钟。

*7）柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。

2毛细柱分流/不分流进样口（具有电子流量控制功能）

1）最高温度：450℃。

2）电子参数设定压力，流速和分流比。

3）最大分流比：≥9999：1

4）压力设定范围：0-145Psi

5）流量设定范围：0-600ml/分钟N2，0-1300ml/分钟He或H2。

3、氢火焰离子化检测器（FID）

1）最高使用温度：≥450 ℃。

2）检测限:1.2pg/s

3）线性范围：≥107。

4、电子捕获检测器（ECD）

1）最高使用温度：400℃

2）检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)

3）动态范围：≥105

*4)数据采集速率：500Hz

5、液体自动进样器：

1）样品位：≥12位；

2）进样量范围：0.01~200 uL ，10μL注射器以0.1μL步进；

3）进样速率档：快速/慢速/可调。

*4）可同时安装两台自动进样器，实现双塔双柱同时进样。

五、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 色谱主机 | 套 | 1 |
|  | 载气管路系统 | 套 | 1 |
|  | 分流不分流进样口 | 个 | 2 |
|  | 液体自动进样器 | 个 | 2 |
|  | 毛细柱（或等效） | 根 | 2 |
|  | FID 检测器 | 个 | 1 |
|  | ECD检测器 | 个 | 1 |
|  | 化学工作站 | 套 | 1 |
|  | 烃脱水脱氧三合一捕集阱 | 个 | 1 |
|  | 一年消耗品包 | 包 | 1 |
|  | 电脑i5/ 8GDDR3/ 1TB | 台 | 1 |
|  | 激光打印机A4 | 台 | 1 |
|  | 高纯氮气、钢瓶及减压阀 | 套 | 1 |
|  | 氢气发生器 | 台 | 1 |
|  | 空气发生器 | 台 | 1 |

3、紫外可见分光光度计     数量1套

1.工作条件要求

1.1环境温度：15℃～35℃;

1.2相对湿度：≤90%

1.3适用电源：220V±10%（AC），50±1Hz

2.技术指标

2.1光谱带宽： 0.1nm，0.2nm，0.5nm，1nm，2nm，5nm六档可调。

2.2工作模式：PC机模式

2.3波长范围：190-900nm

2.4波长准确度：±0.3nm

2.5波长重复性：≤0.15nm

2.6杂散光：≤0.01%T(Nal 220nm)，≤0.05%T（NaNo2 360nm)

2.7光度准确度：±0.3%T，±0.002Abs(0Abs－0.5Abs)，±0.004Abs(0.5Abs－1.0Abs)

2.8光度重复性：≤0.1%T，0.001Abs(0Abs－0.5Abs)，0.002Abs(0.5Abs－1Abs)

2.9基线平直度：±0.001Abs

2.10基线漂移：≤0.0004Abs/h(500nm,0Abs预热2小时后)

2.11光度噪声：±0.0004Abs

2.12仪器等级：Ⅰ级

2.13通讯接口：USB接口/RS232接口

2.14双光束动态反馈比例光路系统保证了仪器的稳定性。氘灯、光电倍增管等关键器件均采用国际市场上最好的元器件，保证仪器的稳定可靠。

2.15基于Windows环境设计的UVWin5.0中文操作软件，提供了丰富的仪器控制和操作功能，界面友好，灵活高效，轻松满足使用者的分析要求。

2.16多种专用附件供用户选择，蠕动进样器、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件和比色皿等的使用大大扩展的仪器的应用范围。

2.17独特的插座式钨灯和氘灯的使用，免去了换灯时光学调试的步骤，使仪器的维护更加简单方便。

3、配置：3.1、主机一台。3.2、固定池架一个。3.3、UVWin6.0中文全反控操作软件一套。3.4、GMP审计追踪软件一套。3.5、石英比色皿1对。3.6、双核CPU/RAM 2G/HD≥320G/DVDWR/19”LCD以上，带9针串口1个。3.7激光打印机，A4。

4、原子吸收分光光度计    数量：1套

1、性能指标

1.1 原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。

1.2 主机为火焰、石墨炉一体机。

2、火焰部分

2.1光学系统

（1）类型：全反射消色差双光束光学系统

（2）单色器：单色器消象差C-T型，焦距350mm

（3）色散元件：平面衍射光栅，1800条/mm，

（4）＊光谱带宽（nm）：0.1、0.2、0.4、1 ,2 nm五档自动切换

（5）波长范围（nm）：190-900

（6）波长准确度（nm）：±0.15nm

（7）分辨能力：可分辨Mn三线（279.5nm和279.8nm 线峰谷≤30%）

（8）波长重复性：±0.05nm

2.2光度性能

（1）动态基线漂移：(Cu)±0.003A/30min

（2）静态基线漂移：(Cu)±0.002A/30min

2.3背景校正：双背景校正

（1）氘灯背景： >50倍以上校正能力（1Abs），

（2）自吸背景：>100倍以上校正能力（1Abs），>80倍以上校正能力（2Abs）

2.4光源：＊八灯位，自动换灯，二维自动微调对光系统。

2.5 检测器：高灵敏度宽光谱范围低噪声光电倍增管

2.6火焰分析

（1）特征浓度：(Cu)≤0.02μg/mL/1%

（2）检出限：(Cu)≤0.004μg/mL

（3）精密度：≤0.7％

（4）燃烧器：10cm单缝全钛燃烧器，高度

（5）喷雾器：高效玻璃雾化器

（6）雾化室：耐腐蚀材料雾化室

（7）安全措施：

（8）质量流量计、气体泄漏自动检查、自动控制燃气流量，空气－乙炔自动点火、乙炔流量监视器（光传感器）、防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置、压力监视器防止异常压力时的回火、瞬时停电自动检测安全熄火、排水槽水位监视器防止回火。

（9）位置调节：火焰燃烧器最佳高度调节、水平位置调节、转动角度调节，自动设定、马达驱动燃烧器。

（10）高度的自动化功能：自动调整负高压，灯电流，两路光平衡；自动控制波长扫描，自动寻峰；自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件；自动设置燃气流量，选择元素分析最佳燃助比。

（11）火焰/石墨炉原子化器自动、快速切换及位置自动优化

3、石墨炉部分

（1）特征量：对镉的特征量≤0.3×10-12g；对铜的特征量≤20×10-12g

（2）检出极限：对镉的特征量≤0.4×10-12g

（3）精密度：对镉、对铜的精密度；自动进样≤1%，手动进样≤2%

（4）石墨炉升温范围：室温～2650℃

（5）大功率升温控制范围：1000℃～2650℃

（6）升温速率最大升温速率：2050℃/S

（7）原子化升温方式：光控升温，时控升温，最大功率升温

（8）背景校正：氘灯、自吸效应

（9）安全措施：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管安装自动报警和安全保护。

（10）＊加热方式：石墨炉横向加热方式

（11）加热温度控制方式：干燥、灰化阶段：数字式电流控制或功率控制；9阶加热设定：数字式光控最大功率方式；具有温度自动校正功能。

（12）位置调节：石墨炉原子化器自动调整最佳位置，减少了化学干扰和记忆效应.

从而提高原子化效率，延长石墨管使用寿命，保证了分析准确度。

（13）加热温度控制范围：室温～2650℃、最大升温速度大于2000℃/秒。

（14）加热条件设定：具备程序升温、自动最优化功能，具有阶梯升温、斜波升温和最大功率升温。

（15）＊石墨管：热解涂层横向加热平台石墨管

（16）安全措施：冷却水流量监视器、气体压力监视器、防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认）、石墨炉区域冷却确认，并具有自动报警功能。

4、石墨炉自动进样器

（1）76个样品，其中70个1.5ml样品杯，6个25ml样品杯。

（2）进样量:0-100ul,最小样品增量0.5ul。

（3）自动清洗功能。

（4）样品稀释功能。

（5）自动添加1-3基体改进剂。

（6）支持自动富集功能。

5、数据处理

（1）测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物发生原子吸收法，火焰发射法

（2）浓度计算方式：标准曲线法（6种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内插法

（3）重复测量：1～99次，重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差，通过指定标准偏差和相对标准偏差消除异常值。

（4）浓度计算方式：标准曲线法（一次曲线、二次曲线、三次曲线）、标准加入法及简易标准加入法（一次曲线）。

（5）其他数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容体积、系数进行最终浓度计算

（6）结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印。

6、配置：

（1）原子吸收分光光度计主机（含PC软件）1台，包括：元素灯（汞；锰；铜；镉）4只，工具	1套，保险管（3.15A）2个，通讯电缆1条，电源线1条，多用电源盒1个，仪器罩	1个，说明书1本，火焰装置组1套，空压机1台，液位检测装置1套，外协喷头1只，,空气管1条，乙炔管1条，喉箍6个，乙炔警告牌1个，石墨炉装置系统1套，石墨炉加热电源1台，平台石墨管10只，石墨锥1套，微量进样器（进口）1件，加液尖200只，保险管融芯2个，氩气管2条，水管20米，过渡接头1个，水管接头1个，石墨炉控温线1条，控制电缆1条，石墨炉电源线1条，仪器罩1个，自动切换装置1套。

（2）石墨炉自动进样器（1套）。

（3）自动控温冷却循环水装置（1套）。

（4）高纯度气乙炔、氩气钢瓶、气、减压阀（各1套）。

（5）电脑双核CPU/RAM 2G/HD≥320G/DVDWR/19”LCD以上，带9针串口1个。

（6）激光打印机，A4。

（7）氢化物发生器一台。

5、高压微波消解仪   数量：1套

1 适用范围

用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。

2 技术指标

2.1 主机

2.1.1 采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W，仪器可根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，确保样品消解彻底。

2.1.2炉腔应为316L不锈钢材质的工业级微波谐振腔，钢板厚度≥3mm，炉腔体积≥36L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保承诺。

2.1.3 弹出式缓冲安全防爆炉门，采用双重锁定自检系统，具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力的同时防止腔内微波泄露。

2.1.4 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

*2.2温度监控系统

2.2.1 具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围不小于0-350℃，控制精度±0.1℃；

2.3压力监控系统

2.3.1 主控罐压力监控系统：采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。

2.3.2 全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。

*2.4除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行；

2.5 消解转子系统

2.5.1 可同时处理10个样品。

2.5.2 单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，无需360°往复旋转，旋转过程中无停顿，在温度和压力精确测量的同时，最大程度保证消解均匀性，并且有效降低电机负荷，提高仪器可靠性。

*2.5.3 外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。

2.5.4 内罐：应采用进口TFM材料，容积≥100mL。

2.6 软件操作系统

*2.6.1操作系统内置专业应用方法库，仪器自动识别消解罐位置，免去罐数计数和输入的繁琐，使消解实验更加方便快捷。

*2.6.3 配备7寸液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化，可以随时切换到曲线显示界面。

3  配置：

3.1微波消解仪主机1台；

3.2 非接触式底部红外全罐温度监控系统1套；

3.3高精度压力监控系统1套；

3.4 全罐压力监控系统1套；

3.5 COT实时异常监控系统1套；

3.6 8位消解转子系统1套；（含罐架10个，宇航复合纤维外罐10个，TFM内罐及罐盖10个）

3.7 辅助工具及专用工具包1套；

3.8 赶酸仪1台。

6、超纯水机    数量：1套

一、适用范围

1.进水要求：城市自来水，温度：5-40℃，压力：0.2-0.5Mpa,电导值＜1000µs/cm（大于1000µs/cm需配预处理装置）

2.用途：适用于：玻璃器皿洗涤、试剂配制；仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、AFS、 HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、DNA测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水，配有洗瓶机专用接口能够满足洗瓶机的全时工作需求

二、功能特点

1.产水方式：产纯水（RO水）、超纯水两种，主机配有两个超纯水出水口，水箱储水可选择纯水或超纯水。当客户用中性清洗液时可选择水箱储存超纯水；

2.取水方式：可水箱取水、主机取水，并具有一键式定量取水模式；

*3.采用对源水水质适用性广的双级反渗透制水工艺，可将纯水水质提高到实验室三级水标准；

4.内置254/185nm双波长紫外灯配合0.22μm终端过滤器降低TOC除菌更彻底；

*5.主机配有独立的超纯水出水口给50升PE水箱供水，不占用主机本身的超纯水出口，水箱配备紫外杀菌、呼吸器、液位传感器等。蓄水自动启停，定时自动紫外杀菌并可满足5L/min大流量常规取水；

6. 具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；

*7.可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制

*8.数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；

9.系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。

*10.采用进口反渗透膜和离子交换树脂，性能稳定、脱盐率高、寿命长。

11.前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。

12.内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定；

13.安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能；

三、技术指标

1.纯水水质：电导率≤5µs/cm （满足国家实验室三级水标准）

*2.产水量：纯水15-20L/h,超纯水15-20L/h，水箱取水流速：5L/min

3.超纯水水质

4.电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C

5.蓄水水箱：

5.1容量：50升

5.2材质：聚乙烯（PE）

5.3形状：锥底圆柱形

5.4配置：液位传感器、溢流口、空气过滤器、紫外灯

四、标准配置

主机内：

一级纯水包（RO400加仑）1只、二级纯水包（RO100加仑）2只

超纯水包：超纯水包（UP包组（WP-UP-I））1只

双波长紫外灯1只

主机外附件、配件和消耗品：

常规预处理包1个、10寸滤芯10根、无菌终端过滤器（0.22μm ）1支、50升PE水箱一套、RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等

7、薄层成像系统   数量:1套

1.主要用途：对薄层色谱板、PCR板等进行成像分析、文字标记等、可集成显微成像系统，对目标物进行记录分析；应用行业：生化、制药、高校、中药及研发机构等

2.技术参数：
2.1光源 UV254/365nm紫外光管；400～750nm白光管 
2.2摄像系统1800万像素以上，高频连续采集图像色彩还原性好，图像稳定

2.3最大拍摄幅面：200 * 210mm
2.4紫外透光率 ≥85%； 
2.5微机接口 USB3.0 
2.6测量分辨率 0.01cm

2.7比移值分辨率：0.001
2.8重复测量精度 ≤±0.01cm 
2.9台间测量差距 ≤0.5%

2.10可连接集成显微成像系统，能测量记录目标物。
3.功能要求：

3.1全封闭测量，屏蔽外界光线对测量的干扰。
3.2特殊高频光源：保证光照均匀，确保荧光斑点呈像达到最优效果。 
3.3高品质数码摄像机：高效记录并获取真彩色色谱图像。  
3.4采用专用工作站：调节背景干扰，快速获取图谱信息，能进行文字编辑、保存、打印或所需的其他处理。工作站能够在线升级。

3.5图片输出：图片能以jpg、bmp、tif、png等各种格式保存输出，

并可同步记录和拍摄日期以便溯源。

3.6仪器配置

3.6.1薄层色谱自动成像分析系统主机1套

3.6.2色谱分析软件1套

3.6.3电脑1台

3.6.4 定量毛细管200支

3.6.5 彩色打印机1台

3.6.6 其它附件1套

3.8仪器主机保修3年，仪器免费上门安装培训，每年免费上门维护1次；工作站及软件免费升级。

8、十万分之一分析天平（允许进口产品投标）     数量：1套

一、技术参数：

1.1 最大称重： 30g

1.2 可读性：0.01mg

1.3 典型稳定时间：6s

1.4 重复性：0.03mg

1.5  线性：0.1mg

1.6  称盘直径: 80 mm

*1.7  超级单体称重传感器

*1.8全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

1.9 智能彩色触摸屏，全中文操作系统；全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

1.10前置水平气泡，用于调节水平

*1.11 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

*1.12具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），自动存储30天内所有校准结果数据，数据可溯源；

1.13机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁，防风罩可完全拆卸，放入洗碗机中清洗；

*1.14完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；玻璃表面涂有导电涂层，可有效减少静电对称量的影响

1.15 管理员锁功能，防止数据被篡改；

*1.16 内置11种应用程序：称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

1.17 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

1.18下部吊钩称重满足大体积样品称量；

二、配置：

2. 1.  主机                    1台

2.2   活插式电源适配器        1套

2.3   防风罩                  1个

2.4   防尘罩                  1个

2.5   专用秤盘                1套

2.6   带静电涂层底板          1块

2.7   国产天平打印机          1台

9、万分之一分析天平（允许进口产品投标）        数量：1套

一、技术参数：

1.1  电压 220V(+10% or –10%), 50 Hz

1.2  环境温度0~ 40 ℃

1.3  相对湿度85%

1.4  最大称重： 220g

1.5  可读性：0.1mg

*1.6  响应时间(平均) ：≤1.5 S

*1.7  重复性：负载为5%时的典型值0.08mg, 满量程,典型值0.1 mg.

1.8  最大线性：0.06mg

1.9  称盘直径: 90 mm

*1.10超级单体传感器，响应速度更快，性能更好，并能适应较差的环境，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标

*1.11 isoCAL-温度和时间触发的自动内部校准功能型号，内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准；

*1.12直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合用户界面简单、结构清晰

1.13 自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

1.14 动态称量应用的数据输出，可设置数据输出时间间隔

1.15 轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级

1.16 过载保护牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量

1.17 化学耐受性强，采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计

1.18 有效的防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，采用特殊涂层的玻璃

1.19 内置 12 种应用程序，打印输出 | 数据输出符合 GLP|GMP 要求：称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量。

*1.20 最先进的现代连接方式，永不过时的USB C 型接口，行业领先的 9 针RS232 接口

向后的兼容性（ RS232 接口）。

*1.21 密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。

1.22 称量室，称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取

顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

二、设备配置

2.1   主机                    1台

2. 1.  产品说明书              1份

2.2   合格证                  1份

2.3   装箱单                  1份

2.4   国产打印机              1台

10、数码照相显微镜   数量：1套

1、光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统

2、机身：一体化设计，整体压铸，机身更加稳定牢固

3、放大倍率：40～l000X

4、目镜：具有防霉功能，平场10X高眼点目镜，视场20mm，高眼点观察，瞳孔距离21mm，屈光度可调。10X测微目镜。

5、物镜：无限远平场消色差物镜（具有防霉功能），4X/0.10；10X/0.25；20X/0.40,40X/0.65（带弹簧和缓冲装置）。

6、绞链式双/三目：无限远，观察角度30°，双瞳距离52mm～75 mm，视度可调。三目配标准C-Mount接口，可适配数码摄像头或相机。

7、物镜转换器：内定位四孔转换结构；

8、粗微调焦装置：低位粗动同轴调焦手轮；微动手轮0.1mm/转，格值0.001mm；微调格值越小，调焦越清晰。粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位装置，最大行程20mm； 粗微调焦手轮位置上下可调，满足不同用户的需求。

9、载物台：156mm×138mm，带移动尺，移动范围76×54mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮；

10、聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，配相衬插孔，手轮升降式，精准的聚光镜上下可调系统，使聚光镜能够精确地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置，便于照明系统中心对准，聚光效果更加优异，聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记，便于得到高分辨率、高对比度的图像，即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握，为便于显微镜的升级，同时配备相衬插孔。

11、照明系统：内置6V/20W卤素灯，亮度可连续调节，抽屉式的灯座，更换灯泡方便。

优异独立散热系统，在6V/20W卤素灯24小时照明的情况下，显微镜主机仍然能够保持较低的温度。

12、0.5X接口。

13偏光装置一套。

14.配置500万像素数码图像处理系统

14.1硬件配置参数:

（1）Image Pickup Device 图像传感器 		（2）APTINA MT9P001 CMOS（彩色）

（3）Scan Mode 扫描模式 					（4）Progressive 逐行扫描

（5）Max. Resolution 最高分辨率    （6）2592 x 1944 (Approx.5,040,000 Pixels)

（7）Sensor Size (Diagonal) 传感器尺寸 		（8）1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V),

14.2显微数码图像分析软件：

（1）图像采集：可对图像的分辨率大小、采集存储格式、图像属性、色彩、亮度、对比度、曝光、白平衡等参数进行设置，可以拍照、录像、定时拍照等。

（2）图像测量：可对不同倍率的物镜的标尺进行标定和保存，可对观察的图像进行长度、周长、夹角、面积、直径等参数的测量。

（3）图像处理：可实时动态的对亮度、色度、饱和度，红-绿-蓝颜色进行调整，可对拍摄的图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声，可旋转、翻转、镜像等图像处理。

（4）绘图标注：方便快捷的文字标注，箭头指示，多种几何图形注解。

（5）图像拼接：当显微镜只能拍摄到标本的局部图像时，可按顺序排列所得到的局部图像，进行拼接。即可得到整个标本拍摄到的全部图像进行研究，保存。

（6）图文报告：可对标本图片进行详细文学说明，打印，制作图文结合报告。

15、电脑1台。

11、卤素水分快速测定仪  数量：1台

1、最大称量值：100g       2、可读性：1mg        3、重复性：0.3%

4、最小样品量：0.5       5、建议样品量：3-10g    6、加热时间：1-99min/每隔1min

7、升温程序：标准      8、通讯：RS232       9、终点控制：定时、自动

10、加热温度范围：50-160℃       11、显示内容：水分%、固体%、重量、时间等

12、秤盘尺寸：100mm     13、加热源：卤素灯

12、百分之一分析天平    数量：2台

1、最大称量：610g。

2、精度：0.01g。

3、托盘尺寸：Φ130mm。

4、不锈钢秤盘。

5、金属喷塑底座。

6、LED数码显示。

7、具有去皮、计数功能。

13、酸度计（允许进口产品投标）        数量：1台

一、技术参数：

1.1*测量范围                   pH：0 to 14； mV ：±1500.0

1.2分辨率                     pH： 0.01； mV：0.1

1.3测量精度                   pH： ± 0.01；mV： ±0.4

1.4*温度范围                   -5.0°C to 105.0°C

1.5温度分辨率                 0.1°C

1.6温度精度                   ±0.2°C

2、特点及功能：

2.1 PH/MV两种操作模式

2.2自动温度补偿

2.3 PH/mV、缓冲液、温度同步显示

2.4 BNC标准电极接口

2.5大屏幕液晶显示

2.6灵巧的多功能支架

2.7高性能的三合一电极

二、配置清单：

2. 1.  产品说明书              1份

2.2   合格证                  1份

2.3   装箱单                  1份

14、可变功率超声波清洗器   数量：1台

主要技术参数

1、容量：10L

2、超声频率：40kHz

3、超声功率：300W

4、超声功率可调范围：40-100%

5、加热功率：400W

6、温度设定范围：室温-80℃

7、工作时间可调：1-480min

8、液位显示、保护：有

9、配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

15、医用冷藏箱    数量：2台

1、有效容积：箱内有效容积≥310L。

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

16、精密电热鼓风干燥箱   数量：1台

1、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。

2、PID温度控制器。

3、热风循环系统有能在高温下连续运转的可调风速和合理风道组成，提高工作室内温度均匀。

4、采用新型合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可调节箱内进风和排气量大小。

6、工作室内隔板可任意调节高度以及隔板数量。

7、使用温度：RT+10-300℃，温度分辨率：1℃，温度波动：±1℃，温度均匀度：±2.5℃。

8、内胆材质：不锈钢，功率：1.5KW。

9、工作室容量：≥60L。

10、运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。

11、安全装置：超温报警。

17、电热恒温干燥箱    数量：1台

1、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。

2、PID温度控制器。

3、外壳采用优质钢板，表面静电喷涂。

4、采用新型合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可调节箱内进风和排气量大小。

6、使用温度：RT+10-300℃，温度分辨率：1℃，温度波动：±1℃，温度均匀度：±3.5℃。

7、内胆材质：不锈钢，功率：1.8KW。

8、工作室容量：≥70L。

9、运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。

10、安全装置：超温报警。

18、一体式马弗炉    数量：1台

1、箱体外壳双层设计，有效阻隔内部温度，降低外壳温度，达到节能环保，面板采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀，高温不变形的特点。

2、控制器和箱体一体化。

3、使用温度：1000℃，温度分辨率：1℃，温度波动：±5℃，升温时间：90分钟，可连续工作。

4、运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。

5、安全装置：超温报警。

6、工作室容量：≥1.8L。

19、粉碎机    数量：1台

1、高速电机和合金叶片快速粉碎，不锈钢粉碎室防止样品污染，方便拆卸和清洁。

2、粉碎方式：高速碰撞破碎。

3、粉碎效果：60-200目。

4、功率：0.46KW。

5、电机转速：24000r/m。

20、单列二孔恒温水浴锅     数量：2台

1、使用温度：RT+5-100℃，温度分辨率：0.1℃，温度波动：±0.5℃，温度均匀度：±1.0℃。

2、内胆材质：不锈钢，功率：0.5KW，温度控制：PID。

3、运行功能：运行数据和时间设置，并根据设置自动关闭。

4、安全装置：超温报警。

5、工作室容量：≥4.5L。

21、数显电热套

1、外壳采用冷轧钢办拉伸，表面静电喷涂。

2、合金加热丝，升温时间短，使用寿命长。

3、精确控温方式，满足高精度实验要求。

4、温度显示：数字显示。温度设定方式：按钮式。

5、数量及规格要求：500ml、1000ml、2000ml各2台，3000ml1台。

22、三用型紫外分析仪   数量：1台

1、波长：365nm，254nm。

2、紫外滤光片：50*200mm。

3、灯管管压：50V±10V

4、灯管功率：6W。

5、电源：AC220V±10%50Hz。

23、不锈钢电热板

1、最高温度：350℃。

2、温度分辨率：1℃。

3、温度波动：±2℃。

4、加热板材质：不锈钢。

5、温度控制：双列数显，PID。

6、温度设定：轻触四按键设定。

7、定时：0-999分钟（带定时功能）。

8、运行功能：定值运行，定时运行，自动停止。

9、功率≥1.3KW的2台，功率≥1.8KW的1台 。

24、实验室耗材及玻璃器皿等一批

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精灯 |  | 1 | 个 |
| 2 | 载玻片 |  | 2 | 盒 |
| 3 | 盖玻片 |  | 5 | 盒 |
| 4 | 双面刀片 |  | 2 | 盒 |
| 5 | 溶剂过滤器（含泵） | DP-01 | 1 | 套 |
| 6 | 层析缸 | 200×200mm | 2 | 个 |
| 7 | 玻璃簿层板 | 200*200mm | 50 | 片 |
| 8 | 储板盒 |  | 1 | 个 |
| 9 | 三角喷瓶 |  | 5 | 个 |
| 10 | 定量点样毛细管 | 2ul | 1 | 盒 |
| 11 | 半自动薄层铺板仪 |  | 1 | 台 |
| 12 | 聚酰胺薄膜 | 10cm*10cm | 2 | 盒 |
| 13 | 硅胶G预制板 | 20cm*20cm | 2 | 盒 |
| 14 | 硅胶GF254预制板 | 20cm*20cm | 2 | 盒 |
| 15 | 电吹风 |  | 2 | 个 |
| 16 | 层析柱 | 1.5cm | 5 | 个 |
| 17 | 不锈钢盘 |  | 2 | 个 |
| 18 | 挥发油提取器 | 500ml | 2 | 套 |
| 19 | 甲苯法水分测定仪 | 500ml | 2 | 套 |
| 20 | 坩埚 |  | 5 | 个 |
| 21 | 坩埚钳 |  | 1 | 个 |
| 22 | 玻璃干燥器 | 200mm | 2 | 个 |
| 23 | 玻璃干燥器 | 300mm | 2 | 个 |
| 24 | 索氏提取器 | 150ml | 2 | 个 |
| 25 | 比重瓶 | 5ml | 5 | 个 |
| 26 | 液体比重计 |  | 1 | 个 |
| 27 | 玻璃研钵 | 15cm | 2 | 个 |
| 28 | 玻棒 | 3mm*150mm | 20 | 个 |
| 29 | 铁架台（带蝴蝶夹） |  | 10 | 套 |
| 30 | 冷凝管 | 球形 | 5 | 个 |
| 31 | 蒸馏烧瓶 | 150ml | 6 | 个 |
| 32 |  | 250ml | 6 | 个 |
| 33 |  | 500ml | 6 | 个 |
| 34 |  | 1000ml | 2 | 个 |
| 35 |  | 2000ml | 2 | 个 |
| 36 | 不锈钢称样匙 |  | 5 | 套 |
| 37 | 表面皿 |  | 10 | 个 |
| 38 | 刻度试管 | 10ml | 20 | 个 |
|  |  | 25ml | 20 | 个 |
| 39 | 试管架 |  | 2 | 个 |
| 40 | 木质试管夹 |  | 10 | 个 |
| 41 | 试管刷 | 10ml、25ml各一 | 20 | 个 |
| 42 | 橡胶乳头 | 200个/包 | 1 | 包 |
| 43 | 洗瓶 | 500ml | 2 | 个 |
| 44 | 镊子 | 14cm | 5 | 个 |
| 45 | 剪刀 | 16cm | 5 | 个 |
| 46 | 洗耳球 | 30ml | 2 | 个 |
|  |  | 60ml | 2 | 个 |
| 47 | 橡胶塞 | 各规格 | 10 | 个 |
| 48 | 滤纸 | 定性125mm | 10 | 盒 |
|  |  | 定量125mm | 10 | 盒 |
| 49 | PH 广泛试纸 | 20本/盒 | 2 | 盒 |
| 50 | 全不锈钢药典筛 | 1-9号（带盖底） | 1 | 套 |
| 51 | 量筒 | 10ml | 10 | 个 |
| 52 |  | 25ml | 10 | 个 |
| 53 |  | 50ml | 10 | 个 |
| 54 |  | 100ml | 5 | 个 |
| 55 |  | 250ml | 1 | 个 |
| 56 | 烧杯 | 50ml | 10 | 个 |
| 57 |  | 100ml | 10 | 个 |
| 58 |  | 250ml | 5 | 个 |
| 59 |  | 500ml | 5 | 个 |
| 60 |  | 1000ml | 2 | 个 |
| 61 | 扁形称量瓶 | 50*30mm) | 10 | 个 |
| 62 | 瓷蒸发皿 | 125mm | 10 | 个 |
| 63 |  | 60mm | 10 | 个 |
| 64 | 玻璃蒸发皿 | 125mm | 5 | 个 |
| 65 |  | 60mm | 5 | 个 |
| 66 | 锥形瓶 | 50ml | 10 | 个 |
| 67 |  | 100ml | 10 | 个 |
| 68 |  | 150ml | 10 | 个 |
| 69 |  | 200ml | 10 | 个 |
| 70 |  | 250ml | 10 | 个 |
| 71 |  | 500ml | 6 | 个 |
| 72 | 具塞锥形瓶 | 50ml | 10 | 个 |
| 73 |  | 100ml | 10 | 个 |
| 74 |  | 200ml | 10 | 个 |
| 75 |  | 250ml | 10 | 个 |
| 76 |  | 500ml | 6 | 个 |
| 77 | 容量瓶 | 5ml | 10 | 个 |
| 78 |  | 10ml | 10 | 个 |
| 79 |  | 25ml | 10 | 个 |
| 80 |  | 50ml | 10 | 个 |
| 81 |  | 100ml | 10 | 个 |
| 82 |  | 200ml | 5 | 个 |
| 83 |  | 250ml | 5 | 个 |
| 84 | 棕色容量瓶 | 5ml | 10 | 个 |
| 85 |  | 10ml | 10 | 个 |
| 86 |  | 25ml | 10 | 个 |
| 87 |  | 50ml | 10 | 个 |
| 88 |  | 100ml | 5 | 个 |
| 89 | 刻度移液管 | 0.1ml | 2 | 个 |
| 90 |  | 0.2ml | 2 | 个 |
| 91 |  | 1ml | 5 | 个 |
| 92 |  | 2ml | 5 | 个 |
| 93 |  | 5ml | 5 | 个 |
| 94 |  | 10ml | 5 | 个 |
| 95 |  | 25ml | 5 | 个 |
| 96 | 大肚移液管 | 1ml | 5 | 个 |
| 97 |  | 2ml | 5 | 个 |
| 98 |  | 3ml | 5 | 个 |
| 99 |  | 5ml | 5 | 个 |
| 100 |  | 10ml | 5 | 个 |
| 101 |  | 25ml | 5 | 个 |
| 102 |  | 50ml | 5 | 个 |
| 103 |  | 100ml | 4 | 个 |
| 104 | 碱式滴定管 | 10ml | 1 | 个 |
| 105 |  | 25ml | 1 | 个 |
| 106 | 酸式滴定管 | 10ml | 1 | 个 |
| 107 |  | 25ml | 2 | 个 |
| 108 |  | 50ml | 2 | 个 |
| 109 | 玻璃漏斗 | 30mm | 5 | 个 |
| 110 |  | 60mm | 5 | 个 |
| 111 |  | 125mm | 10 | 个 |
| 112 | 分液漏斗 | 60ml | 5 | 个 |
| 113 |  | 120ml | 5 | 个 |
| 114 |  | 250ml | 2 | 个 |
| 115 | 漏斗架 |  | 1 | 个 |
| 116 | 试剂瓶 | 60ml | 20 | 个 |
| 117 |  | 100ml | 20 | 个 |
| 118 | 棕色试剂瓶 | 60ml | 20 | 个 |
| 119 |  | 100ml | 20 | 个 |

- 商务条款

- 交货地点: 子洲县重点项目服务中心指定地点。

- 交货期：合同签订后30天

三、合同价款：

1．合同总价包括：产品供应价、运杂费(含保险)、安装调试费、及其验收费用。

2．合同总价不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

四、款项结算

1.合同款的支付：签订合同支付付50%，货物交付验收合格后付剩余的50%

2.结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

五、技术服务：

1.技术服务总要求

中标人应负责整个产品的供货、运输、安装、验收及后期服务等。

2．运输

2.1运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

2.2运输方式：自行选择。

3.安装

中标单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，派技术人员完成安装等任务，并承担由此发生的一切费用，且应在报价文件中做出明确承诺。

4.质量保证

4.1选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

4.2产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标单位负责解决并承担费用。

4.3产品质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4.4提供不低于1年（技术参数要求中另有要求的除外）的质保期，质保期从验收合格之日算起，质保期内所有维修均免费（人为因素及不可抗力造成的损毁除外），质保期外只收取零配件成本费用，质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围，质保期内出现的故障在一个月内不能修复的在接到采购人（用户）通知后免费更换同型号的设备，交货期与投标文件的承诺相同；

5.故障响应

5.1供应商应提供维修点地址、电话、联系人。在接到用户报修电话后，工作日6小时内赶到现场，节假日24小时内赶至现场进行维修。否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由卖方承担。

5.2在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供应商在接到用户对所购产品进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在一个工作日内到用户现场进行维修服务，全部费用由卖方支付，若需将产品送回生产厂，卖方还应支付维修产品所需的往返费用。

6.技术培训

供应商应从产品使用操作、保养维修技术等方面对受训人员进行培训，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。受训人员的培训费等已包含在合同总价中，招标人不再另行支付。

7.验收

7.1到货后，乙方负责安装调试，达到正常使用后通知招标人验收。

7.2招标人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。由项目由代理公司和招标人组织邀请省财政厅专家库专家进行验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收所产生的费用由中标人承担。

7.3验收合格后，并向使用单位提交产品所包含的所有资料，以便使用。

8.验收标准

8.1中标人所提供的货物应与所投产品一致。

8.2投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；

8.3所有设备必须有相应的详细中文说明书；

8.4采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

8.5验收按国家有关的规定、规范进行。

六、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位、陕西华旭晟信项目管理有限责任公司有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

- 第五部分   政府采购合同（参考格式）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就  (项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）成交通知书

（三）成交供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）成交供应商的竞争性谈判响应文件

（五）竞争性谈判文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币                           元，大写：                                         。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金                         万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后      个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

签订合同支付付50%，货物交付验收合格后付剩余的50%。

七、交货安装

1、交货时间：合同签订并接到采购人供货通知后           日内供货完毕。

2、交货地点：

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在        日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按竞争性谈判文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为       个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟       日，按应交付货物总额      支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日      向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后      日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在      天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、向人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式    份，甲方    份，乙方   份，招标代理机构    份 ，

市（县、区）财政部门 1 份。

十九、其他需要补充的内容：

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：      法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：    年  月  日               签订日期：    年  月  日

# 附：竞争性谈判响应文件格式

子洲县重点项目服务中心关于子洲县黄芪研究院实验室仪器设备的采购项目

竞争性谈判响应文件

文件编号：

（正本或副本）

投标单位：________________

时    间：________________

目   录

（自拟）

## 第一部分   响应函

陕西华旭晟信项目管理有限责任公司:

我单位收到贵公司(文件编号：     )谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供货物及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按谈判文件的规定，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）：　　　　　　　              ；￥：             元。

交货期：　　　  　　。

3、我方投标保证金已在“信用中国（陕西榆林）”网站进行承诺。

4、已详细阅读了谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回竞争性谈判响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解贵公司不保证最低价成交的意见。

7、其他需要说明的事宜：                          。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称（印章）：

地    址：______________________________________

开户银行： _____________________________________

帐    号：______________________________________

电    话：______________________________________

传    真：______________________________________

邮    编：______________________________________

授权代表签字： ________________________________

年     月     日

## 第二部分   第一次谈判报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 (单位名称) |  |
| 谈判报价 | 人 民 币（大写）： 元 人 民 币（小写）： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 分项报价表

供应商名称：                            采购项目编号：

单位：元

（格式自拟）

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效文件的风险。

4.上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 第三部分  商务要求响应/偏离表

供应商名称：                             采购项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 竞争性谈判响应文件商务响应 | 偏离情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 投标文件根据竞争性谈判文件商务要求须逐条如实填写。

2、偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。响应说明填写：对偏离情况做出详细说明。

法定代表人或被授权代表签字：

供    应    商 （公   章）：

日                      期：

## 第四部分  技术参数偏离表

供应商名称：                             采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件技术要求 | 竞争性谈判响应文件技术响应 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离的内容，响应文件中技术规格及指标响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足谈判文件的所有技术条款要求，其投标无效。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

## 第五部分   供应商资格证明文件

投标人按“第一章 竞争性谈判公告 二、申请人的资格要求 3.本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—    年    月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：         。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：       年      月      日—       年      月      日

在                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                           投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

投标人委托代理人员信用承诺书

在                     项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：      年     月     日—      年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：      年     月     日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

- 第六部分   法定代表人证明书及法定代表人授权书

- 6-1、法定代表人证明书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人签字并盖章： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）

日 期：

- 6-2、法定代表人授权书

| 致： （采购人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 被授权人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 被授权人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）

日 期：

## 第七部分  谈判响应方案

(格式自拟)

## 第八部分    供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书（二）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

| 致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

- 第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

- 1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 3.监狱企业证明函

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：

承诺人（签字）：

承诺时间：     年      月     日

特别说明

- 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

- 一、关于需要特别提醒供应商的内容

- 1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

- 2、制作电子投标文件

- 投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

- 3、递交电子投标文件

- 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- 二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)》，下载网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

- 四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

- ①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

- IE浏览器输入网址：

- http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/dqxianyang/login.html；

- 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；

- 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

- ②供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

- ③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正三副 纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

- ④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

- ⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

- 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

- ⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。