# 汉滨区新建中等职业技术学校(区职教中心)

# 智慧校园建设项目采购需求

# 一、采购内容：

# 本次采购内容为汉滨区新建中等职业技术学校(区职教中心)智慧校园建设项目

- 交货期

- 本项目合同生效后15个日历日内，乙方向甲方交付成果

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 400万枪型网络摄像机 | 233 | 个 |
| A-2 | 枪机壁装支架 | 233 | 个 |
| A-3 | 400万半球网络摄像机 | 122 | 个 |
| A-4 | 400万电梯半球网络摄像机 | 2 | 个 |
| A-5 | 电源适配器 | 2 | 个 |
| A-6 | 电梯网桥 | 2 | 对 |
| A-7 | 400万声光警戒枪球网络摄像机 | 6 | 个 |
| A-8 | 壁装支架 | 6 | 个 |
| A-9 | 6寸400万全彩网络球机 | 13 | 个 |
| A-10 | 壁装支架 | 13 | 个 |
| A-11 | 1600万180°高点网络摄像机 | 2 | 个 |
| A-12 | 不锈钢重载支架 | 2 | 套 |
| A-13 | 双400万双变焦网络摄像机 | 6 | 个 |
| A-14 | 400万双光人车警戒变焦枪型网络摄像机 | 34 | 个 |
| A-15 | 枪机壁装支架 | 34 | 个 |
| A-16 | 8口千兆准工业管理型PoE交换机 | 28 | 个 |
| A-17 | 二层管理型PoE交换机 | 16 | 个 |
| A-18 | 光模块（发） | 44 | 个 |
| A-19 | 光模块（收） | 44 | 个 |
| A-20 | 核心交换机 | 1 | 个 |
| A-21 | 主控业务板卡 | 1 | 个 |
| A-22 | 光口板卡 | 1 | 个 |
| A-23 | 电口板卡 | 1 | 个 |
| A-24 | 网络视频存储服务器 | 1 | 套 |
| A-25 | 10TB硬盘 | 85 | 块 |
| A-26 | 智能视频一体机 | 1 | 台 |
| A-27 | 8TB硬盘 | 8 | 块 |
| A-28 | 智慧安防综合管理平台 | 1 | 个 |
| A-29 | 智慧安防管理平台服务器 | 1 | 个 |
| A-30 | 55寸拼接屏 | 15 | 台 |
| A-31 | 电视墙 | 1 | 套 |
| A-32 | 55寸监视器 | 5 | 台 |
| A-33 | 解码器 | 1 | 个 |
| A-34 | 机柜 | 1 | 台 |
| A-35 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 服务项目 |  |  |
| A-36 | 安装调式服务 | 1 | 项 |