# 汉滨区数字乡村试点建设项目采购需求

# 一、采购内容：

# 本次采购内容为汉滨区数字乡村试点建设项目

- 交货期

# 本项目合同生效后90个日历日内，乙方向甲方交付成果

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 智能火点探测摄像头 | 2 | 个 |
| A-2 | 收扩机 | 27 | 套 |
| A-3 | 号角 | 54 | 个 |
| A-4 | 寻呼话筒 | 6 | 台 |
| A-5 | 河流水位探测仪 | 1 | 套 |
| A-6 | 球机（防溺水电子围栏） | 6 | 个 |
| A-7 | 垃圾检测摄像机 | 12 | 个 |
| A-8 | 水位探测仪 | 4 | 套 |
| A-9 | 车辆抓拍摄像头 | 30 | 个 |
| A-10 | 人脸抓拍摄像头 | 1 | 个 |
| A-11 | 监控球机 | 63 | 个 |
| A-12 | 全彩监控枪机 | 47 | 个 |
| A-13 | 全彩监控半球机 | 3 | 个 |
| A-14 | 室外音柱 | 18 | 个 |
| A-15 | 环境监测站 | 5 | 套 |
| A-16 | 土壤墒情监测站 | 13 | 套 |
| A-17 | LED大屏 | 11.68 | ㎡ |
| A-18 | 手环 | 20 | 个 |
| A-19 | 一键报警 | 90 | 个 |
| A-20 | 一氧化碳监测 | 15 | 个 |
| A-21 | 智能门磁 | 130 | 个 |
| A-22 | 短信 | 9 | 点位 |
| A-23 | 紧急电话通知 | 10 | 点位 |
| A-24 | 流量卡 A | 27 | 张 |
| A-25 | 流量卡 B | 20 | 张 |
| A-26 | 网络宽带 | 103 | 条 |
| A-27 | 网络宽带 | 5 | 条 |
| A-28 | 4路硬盘录像机 | 2 | 台 |
| A-29 | 16路硬盘录像机 | 7 | 台 |
| A-30 | 32路硬盘录像机 | 3 | 台 |
| A-31 | 工控机 | 10 | 台 |
| A-32 | 6米监控立杆 | 9 | 根 |
| A-33 | 3米监控立杆 | 30 | 根 |
| A-34 | 4米监控立杆 | 13 | 根 |
| A-35 | 6米油木立杆 | 3 | 根 |
| A-36 | 2米定制火灾立杆 | 1 | 根 |
| A-37 | 1.5米横臂 | 8 | 根 |
| A-38 | 2米横臂 | 2 | 根 |
| A-39 | 3米横臂 | 3 | 根 |
| A-40 | 球机支架 | 69 | 个 |
| A-41 | 枪机支架 | 90 | 个 |
| A-42 | RVV2*1.5电源线 | 14450 | 米 |
| A-43 | PVC管 | 6650 | 米 |
| A-44 | 光缆 | 4650 | 米 |
| A-45 | 网线 | 2190 | 米 |
| A-46 | 5口交换机 | 97 | 个 |
| A-47 | 8口交换机 | 15 | 个 |
| A-48 | 网络机柜 | 3 |  |
| A-49 | 设备汇聚箱 | 129 | 个 |
| A-50 | 设备汇聚箱 | 2 | 个 |
| A-51 | 辅材 | 1 | 批 |
|  | 服 务 项 目 |  |  |
| A-52 | 安装服务 | 1 | 项 |
| A-53 | 运维服务 | 1 | 项 |
| A-54 | 信息技术服务 | 1 | 项 |