| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公厕电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030213003001 |  | LED灯带 1.光源:LED,功率:12W/m 1200Lm/Ra=85 其功率因数0.9以上。 |  |  | m |  | 38.54 |
| 2 | 030213003002 |  | 嵌入式天花射灯 1.源:LED,功率:10W 1000Lm/Ra=85 其功率因数0.9以上。 |  |  | 套 |  | 44 |
| 3 | 030213003003 |  | 吸顶灯 1.防水防尘LED半圆罩吸顶灯，光源:LED,功率:12W 1200Lm/Ra=85 其功率因数0.9以上。 |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 030204031001 |  | 小电器 1.三联单控开关250V 10A |  |  | 个 |  | 1 |
| 5 | 030204031002 |  | 小电器 1.双联单控开关250V 10A |  |  | 个 |  | 7 |
| 6 | 030204031003 |  | 小电器 1.单相二极及三极安全插座250V 10A |  |  | 个 |  | 5 |
| 7 | 030204031006 |  | 小电器 1.IP54型两孔,三孔安全插座，卫生间用 250V 10A 防溅 |  |  | 个 |  | 6 |
| 8 | 030204031007 |  | 小电器 1.单相三极带开关安全型插座，挂机空调用 250V 16A |  |  | 个 |  | 1 |
| 9 | 030204031004 |  | 小电器 1.烘手器 |  |  | 个 |  | 2 |
| 10 | 030204031008 |  | 小电器 1.呼叫报警装置，带220/24V 30VA隔离变压器 |  |  | 个 |  | 3 |
| 11 | 030204031010 |  | 小电器 1.感应器接线盒86H60，配合小便器安装 |  |  | 个 |  | 15 |
| 12 | 030204018001 |  | 配电箱 1.公厕配电箱ALgc 2.型号规格：XRM-R 3.安装方式：嵌墙安装,距地 1.6m |  |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 030212001001 |  | 电气配管 1.JD20 SCE/WC |  |  | m |  | 155.44 |
| 14 | 030212003001 |  | 电气配线 1.导线规格 ZB-BV-0.6/1KV-2.5 |  |  | m |  | 455.2 |
| 15 | 030212003002 |  | 电气配线 1.导线规格 ZB-BV-0.6/1KV-4 |  |  | m |  | 93.87 |
| 16 | 030209001001 |  | 接地装置 1.距室外地面0.5M处预留16圆钢且外露0.02米设供测量接地电阻用的连接端子, 安装于86H60盒内且外加面板(带接地标志),要求实测电阻应小于1欧. 2.利用地梁内底层两主筋(%%C>=16)作接地体连接线,无地梁处采用-40x4镀锌镀铜, 使独立的基础(伸缩缝处作跨接处理),成为相互连通的自然接地体. 3.利用-40x4热镀铜扁钢与防雷引下线可靠焊接,引出室外1米处,埋深1.0M,引人工接地极. MEB 4.两根-40x4热镀锌扁钢从接地装置焊接沿墙暗敷设,引上至一层总等电位联接端子板 MEB H=0.5m.所有进出建筑物的可导电物(包括金属管道、电缆金属外皮、电子线缆 的金属屏蔽层、光缆的加强筋等)均应在进出建筑物的界面处做等电位连接。 注1: 利用-40x4热镀锌扁钢引至总电源配电箱作重复接地 注2: 利用BV75热镀锌扁钢引至弱电箱作重复接地 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 030209002001 |  | 避雷装置 1.接闪带及支持卡子采用热镀锌∅12圆钢,支持卡子固定间隔为1米,转角处加密为0.3米,支起0.15米 2.接闪引下线利用建筑物构造柱内至少两根%%C16主筋充当, 搭接处做电气联接,余同 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 030211008001 |  | 接地网(系统) |  |  | 系统 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕电气工程 |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 1.2 |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 1.3 |  | 临时设施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 1.4 |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 6 |  | 施工排水 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 7 |  | 施工降水 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 其他 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 组装平台 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 12 |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 14 |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 15 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 16 |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 17 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 18 |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 19 |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 20 |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 22 |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 23 |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 24 |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 25 |  | 脚手架 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公厕电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：公厕给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030804004001 |  |  |  |  | 洗手盆 1.台式洗手盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030804012001 |  |  |  |  | 大便器 1.坐式大便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030804012002 |  |  |  |  | 大便器 1.蹲式大便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030804013001 |  |  |  |  | 小便器 1.小便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030804013003 |  |  |  |  | 小便器 1.儿童小便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030804005001 |  |  |  |  | 洗涤盆 1.拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030804017001 |  |  |  |  | 地漏50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701018001 |  |  |  |  | 灭火器 1.手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030804020001 |  |  |  |  | 小厨宝6L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030801008001 |  |  |  |  | 钢塑复合管 1.介质：给水 2.管材：衬塑钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030801005003 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN65 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030801005009 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN50 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030801005010 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN40 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030801005011 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN32 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030801005008 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030801005012 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030801005013 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN15 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 18.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030801005014 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水(热水） 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030801005015 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.介质：给水(热水） 2.管材：PPR塑料给水管及配件(S2.5系列) 3.规格：DN15 4.连接方式：热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030801005005 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.重力排污、废水立管及横支管,埋地排出管及排水通气管均采用UPVC排水管及相应配件 2.规格：DN160 3.承插式柔性连接 4.穿墙套管制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 16.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030801005016 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.重力排污、废水立管及横支管,埋地排出管及排水通气管均采用UPVC排水管及相应配件 2.规格：DN110 3.承插式柔性连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 35.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030801005017 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.重力排污、废水立管及横支管,埋地排出管及排水通气管均采用UPVC排水管及相应配件 2.规格：DN75 3.承插式柔性连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 8.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030801005018 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.重力排污、废水立管及横支管,埋地排出管及排水通气管均采用UPVC排水管及相应配件 2.规格：DN50 3.承插式柔性连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030801005006 |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.雨水立管及雨水排出管均采用PVC-U排水塑料管及相应配件 2.规格：DN100 3.粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030803001001 |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.铜芯闸阀,生活阀门公称压力等级均不小于1.0MPa. 2.规格：DN65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030803010001 |  |  |  |  | 水表 1.生活水表LXS-50E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030204031001 |  |  |  |  | 小电器 1.广播3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 030204031002 |  |  |  |  | 小电器 1.无线WIFI发射器 业主定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 030204031003 |  |  |  |  | 小电器 1.双口电话网络暗装插座 业主定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 030204031004 |  |  |  |  | 小电器 1.带指示灯求救按钮，残疾人专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 031206001001 |  |  |  |  | 广播主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 031206001002 |  |  |  |  | 求助呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 030204016001 |  |  |  |  | 12U弱电机柜 落地安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 030212001001 |  |  |  |  | 电气配管 1.SC32 FC WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 030212001002 |  |  |  |  | 电气配管 1.JD20 SCE/WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 26.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 030212001003 |  |  |  |  | 电气配管 1.JD25 FCE/WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 030212003001 |  |  |  |  | 电气配线 1.1根4芯室外单模光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 030212003002 |  |  |  |  | 电气配线 1.背景音乐线 RVS-2x1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 26.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 030212003003 |  |  |  |  | 电气配线 1.背景音乐线 超六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 010301001001 |  |  |  |  | 砖基础 1.非黏土砖，M5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 010302001005 |  |  |  |  | 200厚加气砖M5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.81 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 010401006001 |  |  |  |  | 垫层 1.砼强度等级：C15商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 010401002001 |  |  |  |  | 独立基础 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.28 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 010403001001 |  |  |  |  | 基础梁 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.06 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 010405001001 |  |  |  |  | 有梁板 1.砼强度等级：C30商品砼 2.厚度100以外 3.模板支撑超高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.87 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 010402001001 |  |  |  |  | 构造柱 1.砼强度等级：C25商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 010403005001 |  |  |  |  | 过梁 1.砼强度等级：C25商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 010407001001 |  |  |  |  | 混凝土压顶 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 010402001002 |  |  |  |  | 矩形柱 1.砼强度等级：C30商品砼 2.周长1.8米以内 3.模板支撑超高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.35 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 010416001001 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.圆钢ф10以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.217 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 010416001002 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.螺纹钢Φ10以上(含Φ10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.556 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 020101001001 |  |  |  |  | 屋面防水保护层 1.暂按20mm厚水泥砂浆考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.54 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 010803001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 1.暂按30mm厚XPS挤塑聚苯板考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.54 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 010702001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 1.暂按3mm厚SBS卷材防水两道考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 020101001002 |  |  |  |  | 屋面找平层 1.暂按20mm厚水泥砂浆考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.54 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 010702004001 |  |  |  |  | 屋面排水管 1.DN100U-PVC塑料管 2.直式水落斗及水落口制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 010803001002 |  |  |  |  | 屋面轻质混凝土回填 1.暂按水泥炉渣考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 020102002006 |  |  |  |  | 块料地面 1.600*600防滑地砖(选样) 2.具体做法见图纸设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.68 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 020109001006 |  |  |  |  | 过门石 1.20厚石材(选样) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 020302001010 |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.600*1200铝扣板 2.具体做法见图纸设计 3.600*1200白色铝扣板 铝扣板专用卡式龙骨 ∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定@900 成品铝扣板L型收边条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.7 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 020302001011 |  |  |  |  | 天棚吊顶 1.6mm硅酸钙板刷白色无机涂料 2.具体做法见图纸设计 3.白色防潮无机涂料 6mm硅酸钙板刷白色无机涂料 18MM防腐阻燃板 基层龙骨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 020603004014 |  |  |  |  | 大便器扶手 1.700宽Φ30大便器靠墙不锈钢管安全抓杆详12J926 1/J9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 020603004015 |  |  |  |  | 小便器扶手 1.Φ30无障碍小便器安全抓杆详12J926 1/J12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 020603004016 |  |  |  |  | 洗手盆扶手 1.Φ30台盆不锈钢管安全抓杆详12J926 1/J14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 020406002006 |  |  |  |  | 窗 1.规格：PC0815 2.平开窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 020406002007 |  |  |  |  | 窗 1.规格：PC0821 2.平开窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 020406002008 |  |  |  |  | 窗 1.规格：TLC2110 2.推拉窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 020406002009 |  |  |  |  | 成品百叶帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 020204003005 |  |  |  |  | 块料墙面 1.600*1200墙砖(选样) 2.具体做法见图纸设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.24 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 020204003006 |  |  |  |  | 块料墙面 1.600*1200木纹墙砖 2.具体做法见图纸设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.14 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 020507001001 |  |  |  |  | 刷喷涂料 1.内墙面刷喷白色无机涂料（三遍） 2.水泥砂浆 内加气砼或硅酸盐墙面18mm厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.61 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 020603009004 |  |  |  |  | 成品银镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 020603001008 |  |  |  |  | 石材台面 1.台式洗手盆台面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.03 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 020401003004 |  |  |  |  | 定制实木复合门 1.PM1021 2.含门套及五金门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 020401003005 |  |  |  |  | 成品复合木电动幽灵门 1.PYM1021 2.含门套及五金门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 020209001003 |  |  |  |  | 隔断 1.板面：25mm厚抗倍特板(胡桃木纹) 2.收边：40mm宽仿铜不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.44 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 020603001006 |  |  |  |  | 20mm窗台石(选样) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 020105003001 |  |  |  |  | 块料踢脚线 1.50高瓷砖踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 020201001001 |  |  |  |  | 女儿墙内侧水泥砂浆抹灰 1.暂按水泥砂浆 外砼墙面20mm厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.64 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 020201001002 |  |  |  |  | 外墙面水泥砂浆抹灰 1.暂按水泥砂浆 外砖墙面20mm厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.45 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 020201001003 |  |  |  |  | 外墙面真石漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.45 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 020207001001 |  |  |  |  | 外墙铝单板 1.二次深化设计，暂按440元/m2计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.32 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 020301001001 |  |  |  |  | 挑檐天棚刷喷涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.47 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 020407002002 |  |  |  |  | 成品实木复合门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 010101003001 |  |  |  |  | 挖基坑土方 1.深度1.0米以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.18 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 010103001001 |  |  |  |  | 土(石)方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 010101003002 |  |  |  |  | 挖基槽土方 1.深度1.0米以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 020108002001 |  |  |  |  | 块料台阶面 1.室外台阶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 020102001002 |  |  |  |  | 室外石材坡道 1.20厚石材(选样) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.61 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 020107001001 |  |  |  |  | 坡道栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.63 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 020606001001 |  |  |  |  | 卫生间标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公厕土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：挑台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010201003001 |  |  |  |  | 混凝土灌注桩 1.人工成孔灌注桩 2.桩径D800 3.桩身砼强度等级:采用P6级密实性防水混凝土C30商品砼 4.桩长暂按20m考虑 5.护壁砼强度等级同桩身 6.凿桩头、桩头处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 010401005001 |  |  |  |  | 桩承台基础 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 010301001001 |  |  |  |  | 200厚的砖胎膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010401006001 |  |  |  |  | 垫层 1.砼强度等级：C15商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 010403001001 |  |  |  |  | 基础梁 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010403002001 |  |  |  |  | 矩形梁 1.砼强度等级：C30商品砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010402001001 |  |  |  |  | 圆柱 1.砼强度等级：C30商品砼 2.直径D700/D800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010405001001 |  |  |  |  | 有梁板 1.砼强度等级：C30商品砼 2.板厚100以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010416001001 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋笼制作安装 2.钢筋等级：φ10以内三级钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.665 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010416001002 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋笼制作安装 2.钢筋等级：φ10以外三级钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 010416001003 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.护壁钢筋制作安装 2.钢筋等级：φ10以内三级钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 010416001005 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.其余构件钢筋制作安装 2.钢筋等级：φ10以内三级钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 010416001006 |  |  |  |  | 现浇混凝土钢筋 1.其余构件钢筋制作安装 2.钢筋等级：φ10以外三级钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 020104002001 |  |  |  |  | 竹木地板 1.户外高耐竹地板 2.做法见图纸设计 3.137x18户外高耐竹地板 4.50x50x5厚钢管 5.50x50x3厚镀锌角钢 L=100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 020107002001 |  |  |  |  | 栏杆 1.做法见图纸设计 含预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 020506001001 |  |  |  |  | 抹灰面油漆 1.20厚1:3水泥砂浆结合层 2.米黄色真石漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 010702004001 |  |  |  |  | 排水口@2000 1.见图纸设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：挑台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：挑台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：挑台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |