版本号：SXJB-SZQ-202600220260130002

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：医疗设备更新项目（第一批）

### 采购项目编号：SXJB-SZQ-2026002

### 商洛市中医医院

### 陕西省九标项目管理有限责任公司共同编制

### 2026年01月30日

## 第一章 投标邀请

陕西省九标项目管理有限责任公司（以下简称“代理机构”）受商洛市中医医院委托，拟对医疗设备更新项目（第一批）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SXJB-SZQ-2026002

### 二、采购项目名称：医疗设备更新项目（第一批）

### 三、招标项目简介

1.根据《商洛市发展改革委员会关于商洛市中医医院医疗设备更新项目可行性研究报告的批复》（商发改审批发 〔2025〕23号）《商洛市卫生健康委员会关于对商洛市中医医院医疗设备更新项目采购的批复》（商卫财发 〔2025〕35 号），拟采购一批医疗设备。 2.供应商应仔细阅读招标文件相关内容，确保顺利参与本次电子化采购活动。供应商在投标当 天除参与电子化投标外，在开标时间开始前还需提交1正2副纸质版投标文件至招标代理机构，正副本分别单独胶装、并密封 包装，纸质版文件须用电子版文件直接打印，与电子版文件内容一致，不允许补充和修改，正本应逐页加盖投标供应商鲜章， 副本可采用正本的复印件。纸质版文件与电子投标文件不一致由此造成的一切责任及后果由供应商自行承担。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、社会保障资金缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3、税收缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料；

4、财务状况证明：投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料；

5、资格证明：投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证( 或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料；

6、无重大违法记录声明：投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明；

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

8、信誉情况：投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

9、联合体声明：本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明；

10、专业技术能力声明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11、投标保证金：投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式；

采购包2：

1、有效的主体资格证明：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、社会保障资金缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3、财务状况证明：投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料

4、税收缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料；

5、资格证明：投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证( 或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料

6、无重大违法记录声明：投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明；

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

8、信誉情况：投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

9、联合体声明：本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明；

10、专业技术能力声明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11、投标保证金：投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式；

采购包3：

1、有效的主体资格证明：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、社会保障资金缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3、税收缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料；

4、财务状况证明：投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料；

5、资格证明：投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料；

6、无重大违法记录声明：投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明；

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

8、信誉情况：投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

9、联合体声明：本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明；

10、专业技术能力声明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11、投标保证金：投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式；

采购包4：

1、有效的主体资格证明：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、社会保障资金缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3、税收缴纳证明：投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、财务状况证明：投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料；

5、资格证明：投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料

6、无重大违法记录声明：投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明；

7、法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

8、信誉情况：投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

9、联合体声明：本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明；

10、专业技术能力声明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11、投标保证金：投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式；

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 商洛市中医医院

地址： 商洛市北新街 148 号

邮编： 726000

联系人： 商洛市中医医院经办

联系电话： 0914-2332258

### 代理机构：陕西省九标项目管理有限责任公司

地址： 陕西省商洛市商州区江滨北路公园天下商铺11栋2层201

邮编： 726000

联系人： 陈利娜

联系电话： 0914-2335089

### 采购监督机构：商洛市财政局政府采购管理科

联系人：屈老师

联系电话：0914-2330993

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,250,000.00元 采购包2：1,045,000.00元 采购包3：1,326,000.00元 采购包4：1,475,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：20,000.00元 采购包2保证金金额：20,000.00元 采购包3保证金金额：20,000.00元 采购包4保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西省九标项目管理有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司商洛商州支行 银行账号：2608070319100112845 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定执行。 代理服务费交费账户 开户名称：陕西省九标项目管理有限责任 公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司商洛商州支行 银行账号：2608070319100112845 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由商洛市中医医院和陕西省九标项目管理有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由商洛市中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省九标项目管理有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是商洛市中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省九标项目管理有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按照国家政策执行，达到合格标准

采购包2：

按照国家政策执行，达到合格标准

采购包3：

按照国家政策执行，达到合格标准

采购包4：

按照国家政策执行，达到合格标准

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省九标项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省九标项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省九标项目管理有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：张先生

联系电话：0914-2332258

地址：陕西省商洛市商州区北新街西段

邮编：726000

答复主体：代理机构

联系人：陈利娜

联系电话：0914-2335089

地址：陕西省商洛市商州区江滨北路公园天下商铺11栋2层201

邮编：726000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

1.根据《商洛市发展改革委员会关于商洛市中医医院医疗设备更新项目可行性研究报告的批复》（商发改审批发〔2025〕23号）《商洛市卫生健康委员会关于对商洛市中医医院医疗设备更新项目采购的批复》（商卫财发〔2025〕35号），拟采购一批医疗设备。 2.供应商应仔细阅读招标文件相关内容，确保顺利参与本次电子化采购活动。供应商在投标当天除参与电子化投标外，在开标时间开始前还需提交1正2副纸质版投标文件至招标代理机构，正副本分别单独胶装、并密封包装，纸质版文件须用电子版文件直接打印，与电子版文件内容一致，不允许补充和修改，正本应逐页加盖投标供应商鲜章，副本可采用正本的复印件。纸质版文件与电子投标文件不一致由此造成的一切责任及后果由供应商自行承担。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,250,000.00

采购包最高限价（元）: 1,250,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能评估仪 宫腔一体镜超高清摄像系统 高压注射器 | 1.00 | 1,250,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,045,000.00

采购包最高限价（元）: 1,045,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化多功能脑电图仪 穿戴式实时动态心电系统1拖2 超声经颅多普勒血流分析 全自动化学发光分析仪 生物显微镜 动态血压记录仪 | 1.00 | 1,045,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,326,000.00

采购包最高限价（元）: 1,326,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动酶免工作站 自动微生物培养系统 自动脱水机 轮转式切片机 冷冻包埋机 恒温干燥箱 | 1.00 | 1,326,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 1,475,000.00

采购包最高限价（元）: 1,475,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿道膀胱纤维内窥镜 气化电切镜 腔内弹道碎石机 等离子电切镜 纤维输尿管肾镜 高频电刀 | 1.00 | 1,475,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：肺功能评估仪 宫腔一体镜超高清摄像系统 高压注射器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备名称1：肺功能评估仪（核心产品）★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★5.3运动心电具有包括但不限于 ST 段自动分析功能，ST 分析精度须达到 uV（微伏）；全程 ST 段叠加，动态回顾功能；心律失常分析功能；ST/HR index ST 和心律斜率指数； ★13.采样点为≥15000 点/秒/通道；. 设备名称2：宫腔一体镜超高清摄像系统 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.11、被照式 HD 传感器，分辨率≥1920×1080pixel，有效像素≥200万； ★2.1、显色指数≥90；. 设备名称3：高压注射器 （允许进口设备） ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★12.注射速度：0.1-45.0 ml/s，增量为 0.1 ml/s（单次和分 阶段） 0.1-45.0 ml/s，增量为 0.1 ml/s（单次）. |
| 2 | ▲ | 设备名称1：肺功能评估仪（核心产品）▲ 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.1使用压差式技术 ▲1.2测量范围：≥±16 升/秒 ▲3.1测量方法：使用电化学电解池分析法 ▲4.1测量方法：使用红外光谱吸收分析法 ▲12.具有信号接收装置，为外置USB 接收盒，方便移动及维修； ▲14.具有心电信号源持续滤过技术；. 设备名称2：宫腔一体镜超高清摄像系统 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.1、图像分辨率：≥1920x1080 ▲1.13、IPX8 防水等级，可浸泡消毒，低温等离子及环氧乙烷消毒； ▲1.14、低升温设计，手感温度≤37℃。 ▲2.3、LED 灯模块的寿命≥30000 小时； ▲6.1、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围 50～700mmHg ▲7.1、最大输出功率：等离子电切：≤200W； 等离子电凝，≤120W。. 设备名称3：高压注射器 （允许进口设备）▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲5.安全保护：传感器感应监控注射头的正确位置 ▲15.压力范围：100-1200psi, 增量为 1psi ▲18.预设相数： ≥4 相 ▲20.造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和 X 射线曝光同步. |
| 3 |  | 设备名称1：肺功能评估仪（核心产品）无标识 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 适用于临床肺功能检测，以测定肺容量 二、技术参数 1.流量传感器： 1.3测量范围通风：≥0-300 升/分钟 1.4阻力：在0.12 升/秒～15 升/秒之间 1.5死腔容积：≤20 毫升 1.6灵敏度：≤10 毫升/秒 1.7准确性：≤±3% 2.容积传感器： 2.1测量范围：0-20L 2.2精度：≤±3% 3.氧气分析传感器： 3.2测量范围： 1-100% 3.3 精度：≤0.1% 3.4分辨率：≤0.1% 3.5反应时间 T90：≤100 毫秒 4.二氧化碳分析传感器： 4.2测量范围： 0-13% 4.3精度：≤0.1% 4.4分辨率：≤0.1% 4.5反应时间 T90：≤30 毫秒 5.运动心电 5.1 ≥十二通道，可包括但不限于 3、6、2×6、1×12 同屏显示心电图形；屏幕背景采用心电图纸网格显示，包括但不限于心率显示报警，分析/存储功能； 5.2运动心电心电图增益：包括但不限于 5、10、20 mm/mv； 5.4.具有心电图抗干扰功能，基线漂移自动校正功能； 5.5.血压数值显示；实时单独显示血压趋势图 5.6.心电图运动负荷试验具有常用测试方案，并具有自行设定测试方案的功能； 6.运动试验软件可针对不同病人自行设计不同的合理方案； 7.运动试验软件可驱动平板或踏车； 8.符合医用无线电信号频段标准，可调节频率，能将因运动中导线引起的干扰降至最低，能完整记录心电信号， 9.设有图文输出终端； 10.具有心率失常分析功能：心率失常全自动分析保存； 11.具有数据回顾功能：动态回顾试验完整过程； 15.立式踏车适应身高：120cm-210cm； 16.运动血压监护仪具有示波震荡法，听诊法，R波自动矫正触发法等血压测量方法。. 2; 配置需求; 肺评估仪1套 肺测试仪图形工作站1套 运动血压监护仪 1套 核心检测传感器及配件 1套 气路及连接配件 1套 校准相关配置 1套 心肺测试软件1个 心肺接口软件1套 运动负荷软件1套 图文输出终端1套 运动阻力踏车1套. 设备名称2：宫腔一体镜超高清摄像系统 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于内窥镜检查和手术时，做光源和进行体内手术区域视频放大成像 二、技术参数 1、高清摄像系统主机 1.2、主机采用触摸屏控制； 1.3、双镜显示，支持≥2 种外部视频信号接入，≥4 种同屏显示方案，可直接录制双镜视频。 1.4、USB3.0 储存 HD 录像机图片，存储 HD 录像及图片； 1.5、脚踏控制，支持接入脚踏开关，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能； 1.6、手柄控制，支持 4 键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能； 1.7、数据存储：支持 USB 存储 1.8、数据输出接口：HD 型号支持 3G-SDI、DVI 和 HDMI 1.4 的输出接口； 1.9、数据输入接口：摄像系统支持 3G-SDI 和 DVI 的视频输入； 1.10、控制接口：支持外部设备通过 RS-232 接口配置摄像系统的功能；支持摄像系统通过串行控制接口（HCOM1）调节光源亮度； 1.12、摄像头控制，支持≥4 键手柄控制，可个性化定制冻结、录像、数字变倍等十余种功能； 1.15、光学接口有变焦和定焦可选。 2、冷光源 2.2、色温 4000～7000K 之间； 2.4、可与主机联动控制光源亮度，根据不同手术场景，调整光源亮度； 2.5、自动模式，可自动根据不同手术场景，识别并调整光源亮度； 3、导光束 3.1、长度：≥2.5 米与冷光源一起使用。 4、医用显示器 4.1、液晶屏技术类型：TFT AM/IPS-PRO 技术 LED 背光。 4.2、屏幕对角线尺寸：≥27英寸 4.3、屏幕显示分辨率：≥1920×1080，16:9。 4.4、视角：≥178°(水平和垂直)。 4.5、对比度：≥1400：1。 4.6、最大亮度：≥450cd/㎡。 4.7、控制信号输入接口：RS-232C 4.8、视频信号输出接口类型：以下视频信号输出接口为标准配置 - DVI -HD-SDI -S-Video - 复合视频 5、台车 5.1、多层结构 5.2、采用 5英寸高档静音脚轮，铝合金脚轮防护罩，全部带刹车功能。 5.3、配有防撞橡胶护角。 6、内窥镜膨腔泵 6.2、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围 10ml～1500ml/min 6.3、带吸引功能 6.4、吸引压力设定范围 100～400mmHg 6.5、吸引流量设定范围 1000ml～30000ml/min 6.6、噪声≤70dB (A) 7、高频手术系统 7.2、额定负载：等离子电切模式：300Ω±10Ω； 等离子电凝模式：100Ω±10Ω。 7.3、安全等级：CF 型。 7.4、具有开机自检功能。 7.5、可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。 7.6、主机显示屏：为全触摸彩色液晶屏。 7.7、内窥镜自动保护功能。 7.8、电极激发迅速，可以快速清刀。 7.9、工作把手：被动式，无需与高频线连接。 7.10、内窥镜：≥ 25° 直径≥4mm 7.11、内鞘：≤24Fr、可 360° 旋转 7.12、外鞘：≤26Fr、带进出水开关 7.13、电切镜手术电极：每条手术电极都独立带有高频线，一体式带线电极。. 2; 配置需求; 摄像系统主机 1台 摄像头 1个 内窥镜冷光源 1台 导光束 1条 监视器 1台 分体式宫腔镜 2套 膨宫机 1台 图像工作站1套（CPU：i5及以上，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥26英寸，彩色激光打印机） 手术器械 1套 台车 1台. 设备名称3：高压注射器 （允许进口设备）无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于人体血管造影检查的造影剂及常用冲洗剂的注射 二、技术参数 1.注射器头：单筒 2.显示项目：流速/注射液量/压力限值/针筒中剩余流量 3.针筒保温套：37℃ 4.吸药速度 1-10 ml/s，增量为 1ml/s 6.推杆自动回缩：卸下针筒后推杆自动回缩 7.具备自动吸药功能 8.显示屏：彩色 LED 显示屏 9.控制面板：触摸屏控制 10.中文操作界面 11.手控升级软件 13.注射剂量：1ml-150ml, 增量为 1ml 14.上升/下降时间：0-9.9s, 0.1s 递增 16.注射/X 线延时：0.0-99.9 s，0.1s 递增 17.储存方案： ≥40 个方案 19.具备互锁功能 21.存储注射历史记录数：最近 50 次注射 22.系统软件功能升级 ：有新功能后可根据序列号获取软件升级 23.可变流速注射：通过灭菌手控开关，1-10 mL/s，0.1 mL 递增 24.针筒：一次性针筒 150ml 一次性无菌空针筒 25.具备手控开关 26.具备手控开关安装配件 27.具有灭菌手控开关 28.安装方式：分体悬吊式 29.双显示控制系统. 2; 配置需求; 主机及核心部件1套 分体悬吊式部件1套 电源装置系统1套 注射头1套. |

采购包2：

标的名称：数字化多功能脑电图仪 穿戴式实时动态心电系统1拖2 超声经颅多普勒血流分析 全自动化学发光分析仪 生物显微镜 动态血压记录仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备名称1：数字化多功能脑电图仪 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.4. 脑功能趋势图：≥8 种趋势图；可在采集与回放过程中，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α 变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位，可自定义编辑显示数量及导联方式 ★2.11. 采样频率：256-16384HZ可调。. 设备名称2：穿戴式实时动态心电系统1拖2 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★6.导联：支持3导联、12导联心电数据记录. 设备名称3：超声经颅多谐勒血流分析仪 （核心产品）★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★2.流速测量范围：1.6MHz 探头在 50mm 深度时最大流速测量≥ 780cm/s； ★8.脑血流监测参数：血管痉挛指数（Lin）、脑血流速度增快百分. 设备名称4：动态血压记录仪 ★ 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1、测量方法：可以采用听诊法（柯氏音法）和示波振荡法两种方法进行血压测量。 ★10、设备上能够显示收缩压, 舒张压，平均压, 脉率信息。. 设备名称5：生物显微镜 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1. 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层。. 设备名称6：全自动化学发光分析仪 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★2.测试速度：测试速度≥500T/H。 ★17.检测项目≥65项,包括具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测。 ★18.TSH灵敏度≤0.02μIU/mL。. |
| 2 | ▲ | 设备名称1：数字化多功能脑电图仪 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.6. HFO 高频振荡提示：实时图形化提示高频振荡能量，在采集过程中以及数据回放时，以深浅颜色叠加在原始波形下，实时标记高频振荡能量发放的情况。可设置检测频带范围为：80-250Hz、250-500Hz。 ▲1.7. 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况。 ▲2.3. 放大器具备屏蔽电极（SHD）端口，放大器内置主动屏蔽技术，非外接屏蔽线技术。 ▲2.4. 耐极化电压：±600mV 的直流极化电压，偏差≤ ±5％极化电压。 ▲2.5. 输入阻抗：110 MΩ。 ▲2.7. 共模抑制比：≥130dB。 ▲4.1. 椭圆形弥散性白炽光高亮 LED 光源刺激器；直连设备主机。. 设备名称2：穿戴式实时动态心电系统1拖2 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲5.记录时间：支持连续记录时间≥24小时 ▲9.转换精度：24位 ▲15.支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。 ▲16.分析工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动. 设备名称3：超声经颅多谐勒血流分析仪 （核心产品） ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲4.支持探头频率：支持1MHz、2MHz、4MHz、8MHz； ▲6.主机内置大容量电池。 ▲13.自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制；. 设备名称4：动态血压记录仪 ▲ 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲2、设备可以当做单独的血压计使用，直接操控设备即可进行快速的单次血压测量，测量数据能够直接显示在屏幕上。 ▲4、可储存≥500 次测试结果，≥20 秒语音记录。 ▲11、PDF 格式报告输出功能，进行 PDF 报告导出时能够按照需要选择不同的报告类型。如摘要信息，小时平均图，柱状图等都能自行选择输出。. 设备名称5：生物显微镜 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲3. 明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强。内置透射光照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源或卤素灯光源可选，显色指数≥95，使用寿命≥60000小时。 ▲8. 针对正置显微镜应用高分辨率、高透过率物镜： 物镜2.5×，数值孔径：NA≥0.07; 物镜5×，数值孔径：NA≥0.15; 物镜10×，数值孔径：NA≥0.25； 物镜20×，数值孔径：NA≥0.45; 物镜40×，数值孔径：NA≥0.65; ▲9. 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带照明调整后锁定装置。 ▲12.满足所投产品和同品牌扫描电镜联用。. 设备名称6：全自动化学发光分析仪 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲5.样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率≤0.1ppm。 ▲16.拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线TLA。. |
| 3 |  | 设备名称1：数字化多功能脑电图仪 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于发作性神经系统疾病诊断和鉴别诊断，神经系统功能检测。 二、技术参数 1． 软件系统功能规格参数要求： 1.1. 中文采集回放分析软件，可根据需求自由选择。 1.2. 肌电滤波：肌电波形具备滤波功能。 1.3. 导联及参考自动编辑：数字化导联组合含 A1A2、耳单导、AV、双极纵联、横联、环联、左右导联、SD 导联、SLI 导联多种导联方案，导联组合可根据临床需求自定义快速编辑、自由切换，自动编辑导联顺序，自动完成双极导联设置（提供软件截图证明）。 1.5. 动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现。 1.8. 自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。 1.9. 可编辑数据灵敏度，高频低频等参数。 1.10. 可升级事件相关电位检测：软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行 MMN、P300、N170 等多种范式的检测。 2． 放大器规格参数要求： 2.1. 放大器接口：采用 USB 接口或网线接口与主机连接。 2.2. ≥32通道放大器：脑电（EEG）输入端≥24 个、双极输入端≥8 对，具备参考电极（REF）端口及接地（GND）端口。 2.6. 峰峰值噪声：≤1.5μVp-p。 2.8. 低频滤波：0.08-158 HZ。 2.9. 高频滤波：15-300HZ。 2.10. A／D 转换：16bit。 2.12. 配备脑电图连接线（氯化银盘状电极）80 根。 3． 脑电同步视频规格参数要求： 3.1. 高清晰度视频图像高分辨率≥1920x1080 像素。 3.2. 红外照射距离≥20 米、支持背光补偿、支持光学与数字变焦。 3.3. 支持≥355° 水平旋转，垂直方向 0°、-90° 旋转。 3.4. 支持录像过程中记录现场声音。 4． LED 闪光刺激器规格参数要求： 4.2. 最大亮度≤18000cd／㎡； 4.3. 可预置多种刺激模式：自动刺激模式（包括单流程自动、多流程自动和自动升频）和手动刺激模式，刺激频率：1-60Hz 可调； 5． 工作站 5.1. 中央处理器高于 i5 及以上CPU、内存≥8G、硬盘≥2T、独立显卡。 5.2. 具备移动台车 5.3.具有报告自动生成功能。. 2; 配置需求; 工作站 1台 脑电放大器（≥32通） 1套 专用台车 1台 闪光刺激器 1套 高清视频监测组件 1套 彩色图文输出设备（显示器≥32英寸，激光打印机1台） 1台. 设备名称2：穿戴式实时动态心电系统1拖2 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 设备用途 用于动态采集心电数据及分析 二、技术参数 1.重量（不含电池）：≤60克 2.尺寸：70×55×20 mm ±2mm 3.存储介质：Sandisk闪光卡,容量≥1G 4.电源：电池供电 7.输入阻抗：≥10MΩ 8.共模抑制比：≥80dB 10.数据接口：支持USB数据传输 11.起博检测：支持硬件采集起搏信号 12.屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息 13.支持导联脱落提醒功能 14.断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形. 2; 配置需求; 工作站管理软件1套 实时动态心电设备2套. 设备名称3：超声经颅多谐勒血流分析仪 （核心产品） 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 设备用途 用于临床对脑血管及外周血管疾病的诊断和监护 二、技术参数 1.频谱分辨率：64 点、128 点、256 点、512 点、1024 点、2048 点； 3.增益范围：1～60dB 可调； 5.主机内置触摸屏显示器≥15英寸； 7.常规检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）； 9.支持单通道、双通道； 10.常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9 个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度； 11.双通12 深：可同时显示最多 12 个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度； 12.具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≥41 支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）； 14.配备无线遥控器：具有自定义按键功能； 15.探头保护：具有探头自动休眠功能； 16.支持DICOM3.0 网络接口，可连接医院网络，PACS 系统。. 2; 配置需求; 主机 1套 手持探头 2把 监护探头 2个 监护头架 1个 台车 1个 图文输出装置 1套. 设备名称4：动态血压记录仪 无标识 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于24小时不间断人体静止情况下的收缩压、舒张压、脉率。 二、技术参数 3、 电源：可充电电池。 5、具有语音记录功能，能够通过按键执行语音记录，可以记录≥20 秒的语音信息，并且在进行回放数据时能够回放语音记录。 6、 OLED：彩色显示。 7、 具备引导菜单，在设备上能够通过两个按键对设备进行控制操作，设备上具有引导菜单。能够操控设备进行单次的测量也能够按照菜单的指示进行时间间隔，测量时间等进行控制设置。 8、具有 USB 接口，可用于数据传输，将数据直接传输到 PC 中；可用于控制，可以直接通过软件对记录进行设置控制，如设置时间间隔，设置测量的时间段等等。 9、 整个测量过程数据的趋势图，能够以不同的颜色区分测量数据，按照时间段显示每个测量数据，并且能够设置包络图。 12、有打印报告预览功能，针对不同的报告类型都能够进行报告预览。 13、重量：≤220g. 2; 配置需求; 动态血压记录仪2个 工作站管理系统1套. 设备名称5：生物显微镜 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于对细胞、组织、血液及病理切片样本进行显微放大。 二、技术参数 2. 同轴粗微调焦机构，调焦距离≥24mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及≤4μm的刻度，内置免调节防下滑机构。 4.载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，手柄松紧度可调，具有≥15mm的延伸长度；用于单手操作的≥2张玻片样品夹。 5. 超宽视野三目镜筒，倾角≥30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现≥40mm观察高度调节，瞳距50-75mm可调； 6. 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，≥2个目镜屈光度可调。 7. ≥6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 10.具有节能和延长照明寿命模式，用户可以启用或禁用该模式。 11.机身集成≥两个快速拍摄图像按钮，可快速拍摄图像或视频。. 2; 配置需求; 三目显微镜（含主机、目镜，物镜等） 1套 显微数码成像系统 1套 病理报告工作站 1套. 设备名称6：全自动化学发光分析仪 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于对来源于人体的血清、血浆和尿液样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括激素、心肌疾病、肿瘤相关抗原、感染性疾病的相关项目 二、技术参数 1.全自动随机管式，急诊优先检测。 3.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法。 4.视觉识别：能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警。 6.样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管。 7.试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。 8.反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样。 9.反应温度：控制在37℃±0.1℃。 10.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，超声混匀。 11.生物安全：可进行反应后物质固体和液体分离技术。 12.磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入。 13.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正。 14.质控规则：Westgard多规则质控。 15.溯源性：符合国际量值溯源体系要求。 19.试剂、相关耗品等都具有NMPA认证。试剂列入集采目录。 20.校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。 21.支持带条码的校准品和质控品上机直接检测。. 2; 配置需求; 全自动化学发光分析仪 1套 条码扫描仪 1个 激光打印机 1台 工作站1套（CPU：i5及以上，内存≥16G，硬盘≥1T，≥26英寸TFT）. |

采购包3：

标的名称：全自动酶免工作站 自动微生物培养系统 自动脱水机 轮转式切片机 冷冻包埋机 恒温干燥箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备名称1：全自动酶免工作站（核心产品）★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.3 加样精度：加样量 100ul 精度（CV）≤1% 准确度≤±2% ★1.14 洗板残留量：≤2μl / 孔；. 设备名称2：自动微生物培养系统 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★2. 仪器通量：具有≥60 个孵育位。. 设备名称3：自动脱水机 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.容量≥300个包埋盒； ★6.脱水缸温度：室温或35-55℃（脱水），50-62℃（清洗）；. 设备名称4：轮转式切片机 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1. 切片厚度范围 1～60µm。 ★8. 带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，±8 度水平定位样本。. 设备名称5：冷冻包埋机 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★6.石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围：50℃-75℃，调节精度≤1℃. 设备名称6：恒湿干燥箱 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★9. 内部容积：≥55L ★2. 温度均匀度：≤±1°C. |
| 2 | ▲ | 设备名称1：全自动酶免工作站（核心产品）▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.2 完全开放试剂系统； ▲1.6 加样针：8 通道独立加样，使用透明一次性加样头； ▲1.10 采用气动置换加样原理； ▲1.11 振荡孵育模块≥12 个，能够同时孵育≥12 块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡；. 设备名称2：自动微生物培养系统 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲3.4 真菌药敏卡包被抗生素药物≥9 种，平均≥10 个浓度梯度，包含阿尼芬净、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测。 ▲3.5 药敏卡包被有符合专家共识治疗方案的高阶 / 基础抗菌药物，比如应用于多重耐药阴性菌的头孢他啶 / 阿维巴坦、头孢哌酮 / 舒巴坦、多粘菌素 B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。 ▲4.2 具有高级专家系统，能够检测≥20 种临床常见耐药表型，如 MRSA、D 试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP 等。 ▲7.1 包含加样模块、孵育模块、检测模块等模块，实现了加样、孵育、检测一体化。. 设备名称3：自动脱水机 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲12.试剂管理系统： 12.1根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命； 12.2机器自动计数，到达阈值后会自动提示； 12.3试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用； ▲14、安全性： 14.1试剂相容性检测－按照相容性分组； 14.2 预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态； 14.3 ≥2个光学传感器、探测液面； 14.4 ≥2级密码保护； 14.5 断电保护； ▲23.≥10个自定义脱水程序，≥4个清洗程序。. 设备名称4：轮转式切片机 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲11. 刀架带有护手，具备刀架三点锁定及侧向移动功能。 ▲14. 最大样品尺寸（长 × 高 × 宽）：大号标准样品夹：≥55x50x30mm，具备超大样品夹，尺寸：≥68x48x15mm。 ▲18. 适配 ≥5 种不同刀架（包含 DL 型刀架、DH 型刀架、N 型刀架、NZ 型刀架和 E-TC 型刀架），适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织。. 设备名称5：冷冻包埋机 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲4.具有宽大的工作台面，可供预热≥20 个包埋盒模子 ▲10.石蜡槽≥4 升 ▲12.排蜡系统具有≥8个排蜡孔 ▲18.冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至 30℃环境下保持 - 6℃的最佳制冷温度。并可在最长 30 分钟内冷却≥60 个包埋盒模子. 设备名称6：恒湿干燥箱 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲3. 温度波动度：≤±0.5°C ▲6. 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 ▲7. 温度控制器：LED 数码管显示，P.I.D 控制器内部尺寸 W×D×H（cm）：≥35×36×40. |
| 3 |  | 设备名称1：全自动酶免工作站（核心产品） 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、设备用途 用于以微孔为载体的酶联免疫吸附试验 二、技术参数 1.1 基本功能：全自动完成 ELISA 实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验； 1.4 工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做； 1.5 样本位：同时容纳（非连续装载）≥240 个样本位； 1.7 加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能； 1.8 液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理； 1.9 同时加样板位：≥12 块 96 孔微板，并行分配标本的微板数≥12 块 96 孔微孔板； 1.12 洗板机：每个洗板头配置≥96 通道 192 针，可以实现分组控制注液 1.13 ≥3个洗板位； 1.15 机械手功能：具有红外抓板检测，实时监测抓板状态。采用压感式原理抓板，可自动适应不同产品制造厂家微板大小； 1.16 内置 1 台酶标仪，标准滤光片配置 405nm、450nm、492nm 和 630nm； 1.17 试剂仓：≥40 个通用试剂仓位置； 1.18 扫码系统：内置样本自动条码扫描器； 1.19 设备台面：平台上所有载架均采用抽拉式轨道装载，试验结束后可将整个载架放置于冷藏环境无需每个试剂单独取放。另具备支持更改所有载架位置或者数量的功能，无需重新定制，只需微调软件即可。. 2; 配置需求; 加样通道8 个 机械抓手1个 孵育位12个 洗板机1台 洗板位3个 酶标仪1台 脱针器1个 码扫描仪1个 工作站1套（CPU:i5及以上，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥26英寸）. 设备名称2：自动微生物培养系统 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 设备用途 用于对临床分离出的微生物鉴定和药敏分析。 二、技术参数 1. 药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。 3.1 能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌；对常见菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力。 3.2 ≥120 孔板卡，多浓度包被，真实 MIC 值检测。 3.3 链球菌药敏板卡涵盖包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它 β- 溶血链球菌等，抗生素检测涵盖青霉素（覆盖 CLSI 最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等。 3.6 鉴定 / 药敏复合板试验开始后无需添加辅助试剂。 4 专家系统 4.1 专家系统依据最新 CLSI 标准或 EUCAST 标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。 5 软件系统 5.1 全中文界面设计，支持报告模板的自定义。 5.2 负责与医院Lis连接，可实现条码跟踪。 5.3 客户端支持远程推送最新软件安装包，客户根据需要更新。 5.4 支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。 6 信息化系统 6.1 支持微生物信息化系统，可将质谱鉴定结果自动传到药敏仪，有利于微生物检验自动化、信息化和标准化实现。 7 整体配置 7.2 条码阅读器模块，实现了试剂信息和板卡信息的自动识别，并实现了将患者信息自动采集并录入软件。. 2; 配置需求; 自动微生物培养系统1套 品牌原装电脑1套（CPU配置不低于i7，内存≥32G，硬盘≥1T，显示器≥32英寸） 打印机1套. 设备名称3：自动脱水机 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、设备用途 用于病理分析前脱去人体组织中的水分 二、技术参数 2.具有快速脱蜡功能，≤3小时 3.双缸设计（快脱缸，常规缸） 4.试剂缸和蜡缸容量3.5L ； 5.蜡缸温度：50-62℃ ； 7.脱水缸压力范围：-70—+35kPa ； 8.试剂缸：11个； 9.废液缸：1个； 10.清洗缸：2个； 11.蜡缸：3个； 13、防止试剂传递污染设计： 13.1互相独立的液体和气体通路； 13.2 ≥4种清洗程序； 13.3 三步排放功能：真空－自然排干－加压； 15.彩色触摸屏； 16.全中文操作系统； 17.远程监控功能； 18.预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障； 19.外接灌注和排放功能； 20.针对较短程序的温控和试剂搅拌； 21.石蜡清洁程序； 22.试剂缸均可拆卸清洗；. 2; 配置需求; 脱水机主机 1台 脱水篮 1套 开机试剂 1套 管理软件 1套. 设备名称4：轮转式切片机 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 设备用途 用于病理分析前人体样品组织的切片。 二、技术参数 2. 修块模式≥2 种，修块厚度有 10µm 和 30µm 两级。 3. 切片模式≥2 种，包含半刀模式和全手轮旋转模式。 4. 水平进样幅度≥24mm。 5. 垂直样品行程≥70mm。 6. 静音样品回缩：40μm，可随时开启或关闭回缩功能。 7. 具有自定义小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向。 9. 具有可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能。 10. 带机顶储物盘。 12. 手轮有 2 个独立的安全锁定系统。 13. 采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹。 15. 刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计。 16. 配重方式采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿。 17. 适配 ≥6 种不同样品夹（包含通用样品夹、RM 冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块. 2; 配置需求; 主机1 台 刀座1 个 刀架≥2个 手轮1 个. 设备名称5：冷冻包埋机 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、设备用途 用于病理分析前对脱水的人体组织作石蜡包埋处理 二、技术参数 1.石蜡出口控制夹可旋转，高度可调 2.石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹 3.旋钮精确调节石蜡的流量 5.≥2 个预热的废蜡槽可拆卸 7.热台温度范围：50℃-75℃，调节精度≤1℃ 8.具有LED 照明系统 9.≥5.5英寸LCD 触摸屏，无子菜单设计，支持戴手套操作 11.包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸 13.全新的镊子孔设计更好的支持弯头镊子和修蜡刀 14.加热镊子左右都方便取出 15.预热槽和冷台在同一水平线上 16.全金属外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等），可用二甲苯或环保除蜡剂清洁 17.人体工学扶手，高度≥14mm，宽度≥ 45mm，. 2; 配置需求; 石蜡包埋机1 套 热钳1 个. 设备名称6：恒湿干燥箱 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于储藏菌种、生物培养等 二、技术参数 1.温度范围：室温+5°C~60°C 4. 加温方式：底部加热方式 5. 箱内循环方式：自然对流 8.内部尺寸W×D×H（cm）：≥35×36×40 10.搁板：≥2块 12.功率：≥300W. 2; 配置需求; 主机（含载物托架） 1套. |

采购包4：

标的名称：尿道膀胱纤维内窥镜 气化电切镜 腔内弹道碎石机 等离子电切镜 纤维输尿管肾镜 高频电刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品） ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★6 直径︰≤5mm. 设备名称2：气化电切镜 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.4、最大输出功率：电切≥200W，等离子电凝≥120W ★2.2、压力设置：15-700mmHg，调节精度≤1mmHg. 设备名称3：腔内弹道碎石机 ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1、控制器工作压力：0.15MPa～0.4MPa. 设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品） ★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.1、具有HD高清标志. 设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品）★ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★1.2 最大插入部外径≤3.5mm. 设备名称6：高频电刀 ★ 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★8.1、单极：纯切额定功率≥300W，混切额定功率≥200W，软凝额定功率≥120W. 设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品）★ 采购数量：3套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ★ 6. 具有智能组织感知技术，具备自动调节功能，输出恒定电流、恒定功率、恒定电压； ★ 10. 单极切割模式：2种（纯切、混切）； 10.1 纯切：功率1—300W，峰值电压≥1200V； 10.2 混切：功率1—200W，峰值电压≥2000V；. |
| 2 | ▲ | 设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品）▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1 成像要求：兼容高清成像 ▲2 视野范围≥120° ▲7 工作通道︰≥2.2mm ▲9 弯曲角度︰ 向上︰≥200° 向下︰≥120°. 设备名称2：气化电切镜 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.1、主机具有生理盐水下等离子电切和电凝手术功能 ▲1.5、具备开机自检、故障代码定位功能；自动识别电切环插入并匹配输出能量 ▲3.1、内窥镜：带方向标，蓝宝石镜头；独立进出水通道（持续循环灌流）； ▲4.1、电切内窥镜：1支（直径4mm，长度≥300mm，12°），国际标准C型摄像卡口，兼容多品牌摄像及导光束 ▲4.7、电切环：3支（一体线双极，含环状、针状、滚球状，可切除病变组织及凝血） ▲5.2、支持全高清（1080P）图像采集，可录像回放. 设备名称3：腔内弹道碎石机 ▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲2、控制器工作频率：单次，1Hz ，5Hz ，12Hz(可选择) ▲6、探针振幅：在0.4MPa压力下≤4.5mm ▲8、气源工作压力： ≥0.8MPa. 设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品）▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.2、视向角25度，工作长度≥300mm， 直径4mm ▲2.2、外部直径：≤7.5mm，内部直径：≤6.5mm，工作长度：≥200mm ▲3.2、外部直径：≤8.5mm，内部直径：≤8mm，工作长度：≥190mm ▲6.2、环状电极 ▲7.1、电切最高输出功率≥350W ▲7.3 、可实现包括电刀单双极功能、双极等离子功能、双极电凝、精细电切、精细电凝等≥10种模式 ▲7.4、具有负极板连接状态实时监测功能；. 设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品）▲ 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1.3 最小器械孔道内径≥1mm*1.7mm ▲1.4 视场角≥90° ▲2.1 直径≥5Fr， ▲3.1 直径≥5Fr，. 设备名称6：高频电刀 ▲ 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲1、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极） ▲2、工作模式：具备单极纯切、混切、单极凝（如软凝等）、双极凝（如标准凝等）等多种工作模式，工作模式数量≥5种 ▲3、单极工作频率≥430kHz，双极工作频率≥1024kHz ▲7.5、对极板接触质量进行全程监测，发现异常立即发出声光报警，切断输出. 设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品）▲ 采购数量：3套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; ▲ 3. 智能模式： 3.1 功率：1—200W，峰值电压：≥2700V； 3.2 功能：将止血与分离结合； 3.3 器械：具备二或三按钮刀笔，并具有以下功能； 3.3.1 启动切割功能； 3.3.2 启动止血功能并同步提供切割； 3.3.3 启动凝血功能； 3.3.4 控件设计：器械配备双滑块控件，可在无菌区调整模式和功率输出； ▲ 7. 病人回路电极监控器系统： 7.1 监测参数：阻抗5—135欧姆； 7.2 具有报警功能； ▲ 8. 设备防护等级：CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电； ▲ 9. 输出功率：≥300W； ▲ 11. 单极凝血模式：5种（软凝、电灼、喷凝、双路输出电灼、双路输出喷凝血）； 11.1 软凝：功率1—120W，峰值电压≥250V； 11.2 电灼：功率1—120W，峰值电压≥3400V； 11.3 喷凝：功率1—120W，峰值电压≥3900V； 11.4 双路输出电灼：功率1—120W，峰值电压≥3400V； 11.5 双路输出喷凝血：功率1—120W，峰值电压≥3900V； ▲ 18. 输出特性：浮地式（隔离式）输出；. |
| 3 |  | 设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品） 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 满足泌尿外科膀胱疾病等微创治疗，具有特殊光功能。 二、技术参数 3 景深 3～50mm 4 视野方向︰ 0° 5 工作长度≥400mm 8 工作长度︰≥400mm 10 目镜焦距可调. 2; 配置需求; 纤维尿道膀胱镜1条 套石篮1个 消毒盒1个. 设备名称2：气化电切镜 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于前列腺增生、膀胱内或子宫腔内的肿瘤及病变组织的切除 二、技术参数 1. 能量平台 1.2、主机工作频率：200-355Khz 1.3、输出模式：等离子电切≥5种、电凝模式≥4种 1.6、兼容一体线双极电极及传统单极电切环（生理盐水环境适用） 1.7、全触摸彩色液晶控制屏 1.8、具备工作计时功能 1.9、安全等级：CF型 1.10、防水双踏板脚踏开关，踩踏寿命≥20000次 2. 医用内窥镜冲洗吸引系统 2.1、LCD触屏操作，支持开机自检、故障预警 2.3、流量调节：10-1600ml/min，精度≤1ml/min 2.4、吸引压力：75-400mmHg，精度≤1mmHg 2.5、吸引流量：0.5-7L/min，精度≤0.1L/min 2.6、灌注模式：均匀、脉冲两种 2.7、冲洗流量自动调节，灌注压力稳定 3. 宫腔检查镜 3.2、30°内窥镜：1支（Ф3×302mm） 3.3、外鞘及闭孔器：1套（16Fr×209mm） 3.4、操作器（内鞘）：1支（13Fr×220mm） 3.5、活检钳：1把（5Fr×340mm） 3.6、剪刀：1把（5Fr×340mm） 3.7、抓钳：1把（5Fr×340mm） 3.8、进出水接门各1个 3.9、清洗毛刷、疏通钢丝各1支 3.10、消毒盒1个 4. 等离子电切镜 4.2、电切工作手柄：1支（被动式双极） 4.3、内鞘：1支（24Fr，可360°旋转） 4.4、外鞘：1支（26Fr，持续灌流，可360°旋转） 4.5、闭孔鞘芯：1支（避免划伤宫颈） 4.6、双极等离子连接线1根 5. 图文工作站 5.1、支持音视频同步录入存储 5.3、视频分辨率≥1920×1080，Mpeg4编码压缩 5.4、可存储≥100万幅高清静态图或连续录像≥100小时 5.5、支持脚踏、键盘、鼠标采集图像，单脚踏可控制动静态采集 5.6、具备图像标注、测量、放大镜及时间戳功能 5.7、支持图像四画面观察 5.8、可导出BMP格式图像至U盘 5.9、多种报告打印样式，支持自定义修改 5.10、病例快速查询功能 5.11、具备收费、检查项目及工作量统计，支持导出Excel/BMP 5.12、支持用户权限分级设置 5.13、数据备份功能，带DVD刻录. 2; 配置需求; 等离子主机 1台 内窥镜 1条 手柄 1个 外鞘 1条 内鞘 1条 闭孔器 1条 手术电极 6根 工作站 1套. 设备名称3：腔内弹道碎石机 无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于对患者尿路结石的粉碎。 二、技术参数 3、控制器脉冲开关控制：由脚踏开关控制 4、气体连接方式：快速安装插头 5、探针规格：φ0.8*600、φ1.0*600、φ1.4*600、φ1.6*600、φ2*400 7、气源排气量： ≥30L/min(在0.4MPa压力下) 9、气源额定排气压力： ≥0.85MPa 10、气源所供气体：压力在0.5MPa～0.8MPa的干燥、干净空气 11、重量： ≥10Kg 12、防电击类型： Ⅰ类 13、防电击的程度：BF型 14、脚踏开关防护等级IPX8. 2; 配置需求; 主机 1台 手柄 2只 探针φ1.4mm 5根 导气管 2条 脚踏开关 1只 医用无油气源 1台. 设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品）无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、技术参数 1、电切镜 1.3、可高温、高压低温等离子消毒 2、内鞘 2.1、与镜子同品牌 2.3、前端陶瓷头，采用斜口设计 2.4、采用快速组装设计，具有插入式弹簧锁，自动锁定，可360度旋转 3、外鞘 3.1、与镜子同品牌 3.3、前端采用细小孔设计 3.4、外鞘自带进出水通道 4、操作手件 4.1、与镜子同品牌 4.2、双级被动式开放式操作手件 5、闭孔器 5.1、与镜子同品牌 5.2、直径≤6.5mm，工作长度≥230mm 6、电极 6.1、与镜子同品牌 7 高频等离子发生器 7.2、高兼容性国际通用器械接口≧4组，其中通用单极器械接口≧2组，通用双极器械接口≧2组 7.5、液晶显示，旋钮调节或者触摸操控，可快速参数调节； 7.6、设备自带多种手术程序选择，可存储自定义程序 7.7、可以匹配各品牌双极电切镜。 7.8、支持中文操作界面. 2; 配置需求; 高频等离子发生器 1套 电切镜 1套 外鞘 1套 内鞘 1套 闭孔器 1 个 双级工作手件 1个 环状电极（双级） 1套 消毒盒 1个. 设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品）无标识 采购数量：1套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 适用于泌尿外科手术。 二、技术参数 1 输尿管镜 1.5 视向角6°， 1.6 工作长度≥400mm 1.7 可浸泡、蒸熏、高温高压、低温等离子消毒灭菌 2 取石钳 2.2 工作长度≥550mm 3 活检钳 3.2 工作长度≥550mm. 2; 配置需求; 纤维输尿管镜（成人）1 条 5Fr.硬性取石钳1 把 5Fr活检钳 1 把 消毒盒1个. 设备名称6：高频电刀 无标识 采购数量：2套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于切割和凝血的各类外科手术。 二、技术参数 4、输出路数：采用多路输出，至少包括两个单极输出（可脚控或手控）、一个双极输出（可脚控） 5、控制方式：具有功率记忆功能。 6、功率设定与显示：单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置 7、安全监测功能： 7.1、具有中性电极接触质量监测电路。 7.2、具备开路、短路、过功率、过电流自动保护功能 7.3、开机时具有自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能 7.4、具有断线自检功能。 7.6、对输出功率实行双重采样和双重控制。 8、功率参数： 8.2、双极：标准凝（普凝）额定功率≥100W，强凝额定功率≥100W. 2; 配置需求; 主机一台 单极脚踏开关一只 双极脚踏开关一只 负极板≥10片 电刀笔≥5支. 设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品） 无标识 采购数量：3套 序号; 参数类别; 技术参数要求. 1; 产品参数; 一、适用范围 用于配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 二、技术参数 1. 输出频率：≥400KHz； 2. 显示屏：液晶触摸屏； 4. 双极模式：包含精确模式、标准模式、宏模式、低模式、中模式和高模式，每种模式具备独特输出； 5. 系统设置：支持系统选择、维修记录、错误记录、语音选择等功能； 12. 双极模式：≥3种； 12.1 功率1—15W，峰值电压≥130V； 12.2 功率16—40W，峰值电压≥200V； 12.3 功率45—95W，峰值电压≥450V； 13. 普通双极模式：≥3种； 13.1 功率1—70W，峰值电压≥250V； 13.2 功率1—70W，峰值电压≥400V； 13.3 功率1—70W，峰值电压≥530V； 14. 具有心电图（EKG）消隐功能； 15. USB连接：支持设备维修操作； 16. 以太网：支持设备维修操作； 17. 具备排烟系统； 19. 脚踏开关连接：可同时连接3个脚踏开关（①单极脚踏开关、②双极脚踏开关、③三踏板脚踏开关）； 20. 具有演示模式. 2; 配置需求; 高频电刀主机1 台 单极脚踏开关1 只 双极脚踏开关1 只 病人回路负极10片 电刀笔≥5 支. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后，进口设备45日历天内交货，完成交付、安装及调试，国产设备15个日历日内交货， 完成交付、安装及调试。

采购包2：

合同签订后，进口设备45日历天内交货，完成交付、安装及调试，国产设备15个日历日内交货， 完成交付、安装及调试；

采购包3：

合同签订后，进口设备45日历天内交货，完成交付、安装及调试，国产设备15个日历日内交货， 完成交付、安装及调试；

采购包4：

合同签订后，进口设备45日历天内交货，完成交付、安装及调试，国产设备15个日历日内交货， 完成交付、安装及调试；

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点

采购包4：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

采购包4：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明：  第一笔：所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方无息支付给乙方合同总价款的80% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。

采购包1： 付款条件说明： 第二笔：验收合格之日起满6个月，甲方无息支付给乙方合同剩余价款的20% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包2： 付款条件说明： 分期付款 第一笔:所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后。甲方无息支付给乙方合同总价款的80% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。

采购包2： 付款条件说明： 第二笔 :验收合格之日起满6个月，甲方无息支付给乙方合同剩余总价款的20% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包3： 付款条件说明： 分期付款 第一笔 所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后。甲方无息支付给乙方合同总价款的80% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。

采购包3： 付款条件说明： 第二笔 验收合格之日起满6个月，甲方无息支付给乙方合同剩余总价款的20% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包4： 付款条件说明： 分期付款，第一笔：所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方无息支付给乙方合同总价款的80% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 80.00%。

采购包4： 付款条件说明： 第二笔 验收合格之日起满6个月，甲方无息支付给乙方合同剩余总价款的20% ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）合同设备安装完成后30个工作日内进行验收，验收时应由甲方设备科、使用科室和相关职能科室及乙方共同参加下按国家有关规定、规范进行验收。也可邀请相关的专业人员或机构参与验收（费用为中标金额的 1.5％），相关费用由乙方承担。 因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定，因此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品，损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 （3）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 （4）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 （5）货物为原厂商未启封全新包装, 出具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 （6）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购包2：

（1）合同设备安装完成后30个工作日内进行验收，验收时应由甲方设备科、使用科室和相关职能科室及乙方共同参加下按国家有关规定、规范进行验收。也可邀请相关的专业人员或机构参与验收（费用为中标金额的 1.5％），相关费用由乙方承担。 因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定，因此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品，损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 （3）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 （4）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 （5）货物为原厂商未启封全新包装, 出具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 （6）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购包3：

（1）合同设备安装完成后30个工作日内进行验收，验收时应由甲方设备科、使用科室和相关职能科室及乙方共同参加下按国家有关规定、规范进行验收。也可邀请相关的专业人员或机构参与验收（费用为中标金额的 1.5％），相关费用由乙方承担。 因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定，因此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品，损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 （3）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 （4）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 （5）货物为原厂商未启封全新包装, 出具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 （6）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购包4：

（1）合同设备安装完成后30个工作日内进行验收，验收时应由甲方设备科、使用科室和相关职能科室及乙方共同参加下按国家有关规定、规范进行验收。也可邀请相关的专业人员或机构参与验收（费用为中标金额的 1.5％），相关费用由乙方承担。 因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定，因此产生的一切费用均由乙方承担。 （2）设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品，损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 （3）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 （4）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 （5）货物为原厂商未启封全新包装, 出具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 （6）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

交货时设备生产日期:国产产品≤6个月，进口产品≤9个月，整机质保≥2年

采购包2：

交货时设备生产日期:国产产品≤6个月，进口产品≤9个月，整机质保≥2年

采购包3：

交货时设备生产日期:国产产品≤6个月，进口产品≤9个月，整机质保≥2年

采购包4：

交货时设备生产日期:国产产品≤6个月，进口产品≤9个月，整机质保≥2年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，双方应 通过友好协商解决，协商不成时，向项目所在地人民法院提起诉讼解决。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分。

采购包2：

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，向项目所在地人民法院提起诉讼解决。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分。

采购包3：

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，向项目所在地人民法院提起诉讼解决。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分。

采购包4：

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，向项目所在地人民法院提起诉讼解决。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分

### 3.5其他要求

1.质保期：交货时设备生产日期:国产产品≤6个月，进口产品≤9个月，整机质保≥2年； 2.如所投产品为进口产品，需提 供“进”字号注册证。 3.投标有效期：本项目投标有效期为从开标之日起90日历天。中标供应商的投标文件有效期自动延长合 同履行完毕。 4.报价说明：本次采购设备费用含税报价包含货物价值、安装调试费、国内外运杂费（含保险）、仓储保管 费、技术培训费、检测费、施工费、人工费所有费用， 以招标文件的内容和要求作为响应依据，投标人所提供的产品型号、 产地等重要信息，需要与仪器机身保持一致，因投标人原因（有且不限于型号有误、出具的净重、参数等证明有误、保税区内 税号问题等）产生的一切后果及费用由投标人自行承担； 5.因本项目使用电子招投标系统，格式无法调整，招标文件中其他 部分与本部分不一致时以本部分要求为准 。 6.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照中华人民共和国法律解 释，按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。 7.本项目所采购的部分进口产品，已通过进口产品论 证，投标文件中接受外文资料，但主要部分仍应对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。 8.其他要求：①为顺利推进政府 采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提 交纸质版投标文件，正本壹份、副本贰份，电子版文件两份（u盘储存）(标明投标人名称，密封递交)。若线上电子投标文件 与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。②线下递交文件截止时间:详见本项 目招标公告文件递交截止时间。 8.其他未尽事宜按国家相关规定执行。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 财务状况证明 | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 资格证明 | 投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证( 或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信誉情况 | 投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 联合体声明 | 本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 专业技术能力声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况证明 | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料 | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 资格证明 | 投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证( 或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料 | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信誉情况 | 投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 联合体声明 | 本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明； | 开标一览表 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 专业技术能力声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证 明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 财务状况证明 | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 资格证明 | 投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信誉情况 | 投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 联合体声明 | 本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 专业技术能力声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 社会保障资金缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年1月至今已缴纳的任意3个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 财务状况证明 | 投标人提供本单位经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告，或在开标日期前6个月内其基本开户银行出具的资信证明并提供基本户证明材料； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 资格证明 | 投标人为生产厂家须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）与医疗器 械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）与医疗器械注册证。 投标人为代理商或经销商的须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），且同时须提供投标产品的医疗器械生产许可证(或医疗器械生产备案凭证)与医疗器械注册证。 若投标产品是进口产品的，须提供完整的授权链证明材料 | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 投标人应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪的书面声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 提供法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）及被授权代表人近三个月社保证明（开标当月不计入）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信誉情况 | 投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 联合体声明 | 本项目不接受联合体投标，投标人应提供非联合体投标声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 专业技术能力声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳（投标保证金须为基本户转出）或财政部门指定的担保公司保函形式； | 开标一览表 投标函 商务应答表 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 根据响应文件对采购文件产品详细技术参数和性能 指标的响应程度，供应商应对详细技术参数逐条响 应，供应商完全响应技术参数，无偏离，得30分；★号项参数为实质性响应参数，供应商必须响应并满足，提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）任意一项未响应即为无效响应；▲号项参数为重要参数，每出现一条负偏离扣3分，一般参数不满足，每出现一条负偏离扣1分；扣完为止。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 投标设 备的可 靠性、 稳定性 及技术 上的先 进性 | 设备的稳定性、使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、 操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图彩页、白皮书、说明书等相关资料）。提供材料短缺且语句含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得4-7，以上要求提供完整得 8-10。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保 证 | 所投设备制造厂家有足够的设计、工艺、加工、检测能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据承诺内容完整性、可行性进行打分，描述含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得3-6，以上要求内容完整得4-8，按其优劣程度计分； | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 项目实 施方案 | 项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（0-6 分） （1）备货、供货进度及保证措施（0-2分） （2）拟投入本项目的人员安排及责任制度（0-2分） （3）产品安装、检测、调试等方面保证措施（0-2分） | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服 务方案 | 核心产品须具备原厂服务承诺函， 售后服务体系及售后服务人员分工明确，有可行的设备维修措施，有详细得当的质保期内服务措施，以上内容描述详细完善得0-8分，每缺少一项或者该项方案与本项目特点不一致，缺乏可行性扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 自2023年1月以来（以合同签订时间为准），提供供应商所投核心产品同品牌、同型号供货业绩的，每提供一套完整业绩得1分，满分3分。 注：1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体。 2、响应文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、 产品品牌、型号等相关信息的， 须同时另附业主证明材料扫描件或影印件，否则不得分； | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训计划方案 | 根据供应商提供针对本项目的培训人员配置情况及设备技术培训方案及计划内容可操作性、方案及计划 的针对性、方案及计划目的合理性进行综合比较评分，方案及计划合理科学、可行、针对性强得3.1-5分，方案及计划较合理、基本满足服务需要得1-3分，不提供不得分； | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除； | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 根据响应文件对采购文件产品详细技术参数和性能 指标的响应程度，供应商应对详细技术参数逐条响应，供应商完全响应技术参数，无偏离，得30分；★号项参数为实质性响应参数，供应商必须响应并满足，提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）任意一项未响应即为无效响应；▲号项参数为重要参数，每出现一条负偏离扣3分，一般参数不满足，每出现一条负偏离扣1分；扣完为止。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 投标设备的可 靠性、 稳定性 及技术上的先进性 | 设备的稳定性、使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、 操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）。提供材料短缺且语句含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得4-7，以上要求提供完整得 8-10。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保 证 | 所投设备制造厂家有足够的设计、工艺、加工、检测能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据承诺内容完整性、可行性进行打分，描述含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得3-6，以上要求内容完整得4-8，按其优劣程度计分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 项目实施方案 | 项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（0-6 分） （1）备货、供货进度及保证措施（0-2分） （2）拟投入本项目的人员安排及责任制度（0-2分） （3）产品安装、检测、调试等方面保证措施（0-2分） | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务方案 | 核心产品须具备原厂服务承诺函， 售后服务体系及售后服务人员分工明确，有可行的设备维修措施，有详细得当的质保期内服务措施，以上内容描述详细完善得0-8分，每缺少一项或者该项方案与本项目特点不一致，缺乏可行性扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 自2023年1月以来（以合同签订时间为准），提供供应商所投核心产品同品牌、同型号供货业绩的，每提供一套完整业绩得1分，满分3分。 注：1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体。 2、响应文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、 产品品牌、型号等相关信息的， 须同时另附业主证明材料扫描件或影印件，否则不得分。 | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训计划方案 | 根据供应商提供针对本项目的培训人员配置情况及设备技术培训方案及计划内容可操作性、方案及计划 的针对性、方案及计划目的合理性进行综合比较评分，方案及计划合理科学、可行、针对性强得3.1-5分，方案及计划较合理、基本满足服务需要得1-3分，不提供不得分。 | 5.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 根据响应文件对采购文件产品详细技术参数和性能 指标的响应程度，供应商应对详细技术参数逐条响 应，供应商完全响应技术参数，无偏离，得30分；★号项参数为实质性响应参数，供应商必须响应并满足，提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）任意一项未响应即为无效响应；▲号项参数为重要参数，每出现一条负偏离扣3分，一般参数不满足，每出现一条负偏离扣1分；扣完为止。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 投标设备的可 靠性、 稳定性 及技术上的先 进性 | 设备的稳定性、使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、 操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）。提供材料短缺且语句含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得4-7，以上要求提供完整得 8-10。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保证 | 所投设备制造厂家有足够的设计、工艺、加工、检测能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据承诺内容完整性、可行性进行打分，描述含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得3-6，以上要求内容完整得4-8，按其优劣程度计分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 项目实 施方案 | 项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（0-6 分） （1）备货、供货进度及保证措施（0-2分） （2）拟投入本项目的人员安排及责任制度（0-2分） （3）产品安装、检测、调试等方面保证措施（0-2分） | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务方案 | 核心产品须具备原厂服务承诺函， 售后服务体系及售后服务人员分工明确，有可行的设备维修措施，有详细得当的质保期内服务措施，以上内容描述详细完善得0-8分，每缺少一项或者该项方案与本项目特点不一致，缺乏可行性扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 自2023年1月以来（以合同签订时间为准），提供供应商所投核心产品同品牌、同型号供货业绩的，每提供一套完整业绩得1分，满分3分。 注：1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体。 2、响应文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、 产品品牌、型号等相关信息的， 须同时另附业主证明材料扫描件或影印件，否则不得分。 | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训计划方案 | 根据供应商提供针对本项目的培训人员配置情况及设备技术培训方案及计划内容可操作性、方案及计划 的针对性、方案及计划目的合理性进行综合比较评分，方案及计划合理科学、可行、针对性强得3.1-5分，方案及计划较合理、基本满足服务需要得1-3分，不提供不得分。 | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包4：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参 数 | 根据响应文件对采购文件产品详细技术参数和性能 指标的响应程度，供应商应对详细技术参数逐条响 应，供应商完全响应技术参数，无偏离，得30分；★号项参数为实质性响应参数，供应商必须响应并满足，提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）任意一项未响应即为无效响应；▲号项参数为重要参数，每出现一条负偏离扣3分，一般参数不满足，每出现一条负偏离扣1分；扣完为止。 | 30.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 投标设备的可靠性、 稳定性 及技术 上的先进性 | 设备的稳定性、使用效果良好，结构合理，材质好；在主要技术性能、自动化程度、结构优化、环境保护、 操作条件、现代新技术的应用等方面具有技术上的先进性，并能提供生产厂家出具的、响应的功能证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、彩页、白皮书、说明书等相关资料）。提供材料短缺且语句含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得4-7，以上要求提供完整得 8-10。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保证 | 所投设备制造厂家有足够的设计、工艺、加工、检测能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据承诺内容完整性、可行性进行打分，描述含糊不清得0-3，提供证明材料基本完善得3-6，以上要求内容完整得4-8，按其优劣程度计分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 项目实施方案 | 项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行比较后赋分。（0-6 分） （1）备货、供货进度及保证措施（0-2分） （2）拟投入本项目的人员安排及责任制度（0-2分） （3）产品安装、检测、调试等方面保证措施（0-2分） | 6.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服 务方案 | 核心产品须具备原厂服务承诺函， 售后服务体系及售后服务人员分工明确，有可行的设备维修措施，有详细得当的质保期内服务措施，以上内容描述详细完善得0-8分，每缺少一项或者该项方案与本项目特点不一致，缺乏可行性扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 自2023年1月以来（以合同签订时间为准），提供供应商所投核心产品同品牌、同型号供货业绩的，每提供一套完整业绩得1分，满分3分。 注：1、此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体。 2、响应文件中提供合同扫描件或影印件，如合同中无法体现签订时间、 产品品牌、型号等相关信息的， 须同时另附业主证明材料扫描件或影印件，否则不得分。 | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训计划方案 | 根据供应商提供针对本项目的培训人员配置情况及设备技术培训方案及计划内容可操作性、方案及计划 的针对性、方案及计划目的合理性进行综合比较评分，方案及计划合理科学、可行、针对性强得3.1-5分，方案及计划较合理、基本满足服务需要得1-3分，不提供不得分。 | 5.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：商洛市中医医院医疗设备采购合同（20260129）.docx