- 洛南县城市环境卫生服务中心污水厂药品采购项目采购需求

一、采购内容及技术要求：

1包

| 序号 | 药品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝 | 三氧化二铝(%)：≥30 盐基度(%)：40-90 水不溶物(%) ：≤0.5 PH值(%)：3.5—5.0 | 180 | 吨 | 根据每月实际用量按月配送 |

2包

| 序号 | 药品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯酰胺阳离子 | 分子量（万）：≥800 固含量（%）：≥88 水不溶物（%）：≤1 离子度（%）：≥25 溶速（min）：60 | 6 | 吨 | 根据每月实际用量按月配送 |
| 2 | 聚丙烯酰胺阴离子 | 分子量（万）：≥1200 固含量（%）：≥88 水不溶物（%）：≤1 水解度（%）：≥20 溶速（min）：40 | 27 | 吨 | 根据每月实际用量按月配送 |
| 3 | 固体无机化学原料三氯化铁 | FeCl₃含量%≥96.0 氯化亚铁FeCl₂%≤0.5 游离酸（HCL）%≤0.8 水不容物%≤1.0 | 252 | 吨 | 根据每月实际用量按月配送 |

3包

| 序号 | 药品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 有效氯(以CI计):≥10% 游离碱(以NaOH计):0.1~1.0 铁(Fe):≤0.005% 铅(Pb)计:≤0.001% 砷(As):≤0.0001% | 1440 | 吨 | 根据每月实际用量按月配送 |

二、商务要求

1.供货期：合同签订之日起1年（根据每月实际用量按月配送）。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准。

4.结算方式：根据每月的实际供应数量及中标单价据实结算