采购结核菌分子生物学检测设备 一套

一、主要用途

用于结核分枝杆菌复合群核酸检测及结核分枝杆菌耐药基因检测，要求设备具备快速、准确、便捷的检测能力，以支持医疗机构对结核病耐药性的快速诊断。

二、设备要求

1．设备类型：一体机设计，整合样本处理、PCR 扩增、荧光检测等核心功能

2．检测方法：采用先进的分子生物学技术，如 PCR、基因测序或其他经认证的高效快速检测技术。

3．检测速度：设备能够快速完成检测流程，从样本处理到结果输出，总时间≤3 小时。

4．检测范围：能够检测结核分枝杆菌对常见抗结核药物的耐药性，包括但不限于利福平等。

5．检测灵敏度：高灵敏度，能够检测出低浓度的结合分枝杆菌。

6．准确性：高准确性，确保检测结果的可靠性。

7．样本处理：设备应支持自动样本加样、提取等步骤，减少人工操作，提高检测效率。

8. 标本类型：设备标本类型应支持痰液，灌洗液，胸腹水等。

9. 室内质控：要能开展室内质控，室内质控是确保检验结果的准确可靠重要措施。

10.检测通道：设备含2个检测单元，并可以根据需求扩展至4个检测通道。

11.数据分析：设备应配备先进的软件系统，能够自动分析检测结果，生成详细报告，并支持数据导出和打印。

12.数据连接与存储：设备应具备数据上传、下载等功能，支持多种数据格式，需接入医院 LIS 系统。

13．稳定性及便捷性：设备应具有良好的稳定性和耐用性，能够适应各种复杂的使用环境, 设备应紧凑轻便，便于在实验室或临床环境中安置和移动。

14．其他：配置工作站电脑、打印机及适配 UPS 电源（无外接电源，能支持完成一轮检测）。

三、售后服务

1．整机免费保修：质保期3年