| 建筑材料类产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 一标段 | 保温材料 | GB/T25975-2018 GB/T11835-2016 GB/T10801.1-2021 GB/T10801.2-2018 GB 8624-2012 等现行有效标准 | 1.外观；2.尺寸允许偏差；3.密度允许偏差；4.尺寸稳定性；5.质量吸湿率；6.憎水率；7.体积吸水率（全浸）；8.导热系数；9.压缩强度；10.表观密度偏差；11.氧指数；12.热阻。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 电线电缆 | GB/T5023.1-2008 GB/T5023.3-2008 等现行有效标准 | 1.绝缘平均厚度；2.绝缘最薄处厚度；3.外径尺寸；4.成品电缆电压试验；5.绝缘电阻；6.导体电阻；7.绝缘老化前抗张强度；8.绝缘老化前断裂伸长率；9.绝缘老化后抗张强度；10.绝缘老化后断裂伸长率；11.绝缘老化前后抗张强度变化率； 12.绝缘老化前后断裂伸长率变化率；13.不延燃试验。 | 15 | 3600 | 5.4 |
|  | 饮用水用 管材 | GB/T 3091-2015 GB/T 12771-2019 GB/T 14976-2012 GB/T19228.2-2011 等现行有效标准 | 1.尺寸；2.外观(表面质量)；3.化学成分；4.拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率）。 | 10 | 2000 | 2 |
|  | 热轧带肋 钢筋 | GB/T 1499.2-2018 等现行有效标准 | 1.尺寸（横肋高、纵肋高、肋间距）；2.化学成分（C、Si、Mn、P、S）；3.力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、实测抗拉强度与实测屈服强度之比a、实测屈服强度与屈服强度特征值之比a、最大力总延伸率a）；4.弯曲；5.重量偏差；6.金相组织。 | 10 | 2200 | 2.2 |
| 一标段 | 陶瓷砖 | GB/T 4100-2015 GB 6566-2010 等现行有效标准 | 1.尺寸（长、宽、厚）；2.吸水率；3.断裂模数；4.破坏强度；5.无釉砖耐磨性；6.抗釉裂性；7.抗化学腐蚀性；8.耐污染性；9.放射性。 | 10 | 2600 | 2.6 |
|  | 水泥 | 通用硅酸盐水泥GB175-2023 等现行有效标准 | 1.三氧化硫；2.氧化镁；3.烧失量；4.不溶物；5.氯离子；6.凝结时间；7.安定性(沸煮法)；8.强度；9.放射性。 | 5 | 2400 | 1.2 |
|  |  | 砌筑水泥 GB/T3183-2017 等现行有效标准 | 1.三氧化硫；2.氯离子；3.细度；5.凝结时间；6.安定性(沸煮法)；7.保水率；8.强度；9.放射性。 |  |  |  |
|  | 建筑防水 卷材 | GB 18242-2008 GB/T23457-2017 等现行有效标准 | 1.可溶物含量；2.拉伸性能（拉力、最大拉力时伸长率、拉伸时现象）；3.撕裂力；4.耐热性；5.低温柔性；6.不透水性；7.卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理、浸水处理、热处理）；8.渗油性；9.持粘性；10.与水泥砂浆剥离强度（无处理、热处理）；11.热老化（拉力保持率、伸长率保持率、低温柔性）；12.尺寸变化率；13.热稳定性。 | 5 | 2400 | 1.2 |
| 合计 | / |  |  | 65 | / | 17 |

| 纺织品产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 二标段 | 儿童及婴幼儿服装 | GB 31701-2015 等现行有效标准 | 1.甲醛含量；2.pH值；3.耐水色牢度；4.耐汗渍色牢度；5.耐摩擦色牢度；6.耐唾液色牢度；7.异味；8.可分解致癌芳香胺染料；9.邻苯二甲酸酯；10.附件抗拉强力；11.纤维含量；12.重金属；13.绳带要求；14.附件锐利性 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 救生衣 | GB/T 4303-2023 等现行有效标准 | 1.包布抗摩擦性能;2.主要扣具；3.外观；4.加工质量；5.涂层织物耐摩擦色牢度；6.甲醛含量；7.pH值;8.异味；9.耐摩擦色牢度；10.纤维含量。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 休闲服装 | FZ/T 73020-2019等现行有效标准 | 1.可分解致癌芳香胺染料；2.纤维含量；3.甲醛含量；4.pH值；5.异味；6.起球；7.耐干摩擦色牢度；8.耐水色牢度；9.产品使用说明；10.顶破强力。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 睡衣居家服 | FZ/T 81001-2016等现行有效标准 | 1.可分解致癌芳香胺染料；2.纤维含量；3.甲醛含量；4.pH值；5.异味；6.起球；7.耐干摩擦色牢度；8.耐水色牢度；9.产品使用说明；10.撕破强力。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 泳衣 | FZ/T 73013-2017等现行有效标准 | 1.可分解致癌芳香胺染料；2.纤维含量；3.甲醛含量；4.pH值；5.异味；6.起球；7.耐干摩擦色牢度；8.耐水色牢度；9.产品使用说明；10.耐氯化水（游泳池水）拉伸弹性回复率。 | 5 | 2400 | 1.2 |
|  | 汉服 | GB18401-2010 等现行有效标准 | 1.甲醛；2.PH值；3.异味；4.耐干摩擦色牢度；5.纤维含量；6.耐汗渍色牢度；7.耐水色牢度；8.可分解致癌芳香胺染料。 | 10 | 2300 | 2.3 |
| 二标段 | 毛绒玩具 | GB/T9832-2007 等现行有效标准 | 1.活动关节的装配牢度；2.活动关节功能；3.缝纫拼缝及布绒牢度；4.缝纫质量成品外表；5.破洞；6.露底布；7.表情装饰线；8.填充物功能性；9.完整性；10.对称性；11.色差；12.尺寸；13.质量；14.涂料附着牢度。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 床上用品 | GB/T 22796-2021 等现行有效标准 | 1.可分解致癌芳香胺染料;2.耐水色牢度；3.填充物品质要求；4.填充物质量偏差率；5.纤维含量偏差率；6.织物起球性能；7.耐摩擦色牢度；8.异味；9.甲醛。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 一次性洗脸巾 | GB 15979-2002 GB/T 40276-2021等现行有效标准 | 1.细菌菌落总数；2.真菌菌落总数;3.规格尺寸偏差率；4.内装量的短缺量；5.外观疵点；6.网孔或表面压花；7.标识；8.包装。 | 10 | 2100 | 2.1 |
| 合计 | / |  |  | 85 | / | 19.1 |

| 儿童及学生用品产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 三标段 | 儿童爬行垫 | GB 6675.1-2014 等现行有效标准 | 1.邻苯二甲酸酯；2.可迁移元素的最大限量。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 纸尿裤 | GB/T 28004.1-2021 等现行有效标准 | 1.条质量偏差；2.渗透性能；3.面层附着物；4.pH值；5.杂质；6.防侧漏性能；7.可迁移性荧光物质；8.细菌菌落总数；9.大肠菌群；10.真菌菌落总数；11.绿脓杆菌；12.金黄色葡萄球菌；13.溶血性链球菌。 | 10 | 2500 | 2.5 |
|  | 课业薄册 | QB/T 1437-2014 等现行有效标准 | 1.可迁移元素的最大限量；2.亮度；3.破页；4.脏迹；5.张数；6.锐利尖端；7.纸张定量。 | 15 | 2200 | 3.3 |
|  | 彩泥 | GB 21027-2020 等现行有效标准 | 1.可迁移元素的限量；2.可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量；3.游离甲醛的限量。 | 15 | 2200 | 3.3 |
|  | 儿童玩具 | GB 6675.1-2014 等现行有效标准 | 1.正常使用；2.可预见的合理滥用；3.材料；4.小零件；5.某些特定玩具的形状、尺寸及强度；6.边缘；7.尖端；8.突出部件；9.金属丝和杆件；10.用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜；11.绳索和弹性绳；12.孔、间隙、机械装置的可触及性；13.可迁移元素；14.弹簧；15.弹射玩具；16.易燃性能（一般要求、头戴玩具、化妆服饰、具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）。 | 15 | 2400 | 3.6 |
| 合计 | / |  |  | 65 | / | 14.9 |

| 消防产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 四标段 | 消防水枪 | GB 8181-2005 等现行有效标准 | 1.操作结构要求;2.表面质量;3.密封性能;4.耐水压强度;5.耐腐蚀性能;6.接口性能。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 手提式干粉 灭火器 | GB 4351.1-2005 GB 4066-2017 等现行有效标准 | 1.20℃温度喷射性能试验（最小有效喷射时间、最小喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）；2.质量（灭火器总质量、灭火剂充装总量误差）；3.水压试验（筒体）；4.爆破试验（筒体爆破压力、 筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况）；5.灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）-第一主要组分含量。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 消防水带 | GB 6246-2011 等现行有效标准 | 1.外观质量；2.内径；3.长度；4.设计工作压力；5.试验压力及最小爆破压力；6.单位长度质量；7.附着强度。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 防火玻璃 | GB 15763.1-2009 等现行有效标准 | 1.耐热性能；2.耐寒性能；3.可见光透射比；4.耐火性能。 | 5 | 2600 | 1.3 |
|  | 防火门 | GB 12955-2008 等现行有效标准 | 1.尺寸极限偏差；2.配合公差；3.形位公差；4.耐火性能；5.灵活性。 | 5 | 4000 | 2 |
|  | 报警器 | GB 15322.2-2019 等现行有效标准 | 1.报警动作值试验；2.方位试验；3.绝缘电阻试验；4.电气强度试验；5.高温（运行）试验；6.跌落试验。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 建筑用夹层玻璃 | GB 15763.3-2009 等现行有效标准 | 1.外观质量；2.尺寸和允许偏差；3.弯曲度；4.耐热性；5.耐湿性；6.霰弹袋冲击性能。 | 5 | 4000 | 2 |
| 合计 | / |  |  | 55 | / | 14.6 |

| 疫情防控类产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 五标段 | 湿巾 | GB/T 27728-2011 GB 15979-2002 等现行有效标准 | 1.偏差；2.含液量；3.横向抗张强度；4.pH值 ；5.可迁移性荧光增白剂；6.尘埃度；7.细菌菌落总数；8.大肠菌群；9.致病性化脓菌；10.真菌菌落总数。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 洗手液 | GB/T 34855-2017 等现行有效标准 | 1.PH值； 2.甲醛；3.总有效物；4.铅砷汞镉；5.甲醇；6.铜绿假单胞菌；7.菌落总数；8.霉菌和酵母菌总数；9.耐热大肠菌群；10.金黄色葡萄球菌。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 洗发水 | GB/T 29679-2013等现行有效的标准 | 1.pH（25℃）；2.泡沫（40℃）；3.有效物含量；4.活性物含量；5.菌落总数；6.霉菌和酵母菌总数；7.粪大肠菌群；8.金黄色葡萄球菌；9.铜绿假单胞菌。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 沐浴露 | GB/T 34857-2017等现行有效标准 | 1.总有效物；2.pH(25℃)；3.甲醛；4.菌落总数；5.霉菌和酵母菌总数；6.耐热大肠菌群；7.金黄色葡萄球菌；8.铜绿假单胞菌；9.甲醇。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 牙刷 | GB 19342-2013、GB 39669-2020 等现行有效标准 | GB 19342-2013：1.毛面长度；2.毛面宽度；3.毛束强度；4.柄部抗弯力；5.颈部抗弯力；6.耐温性能；7.磨毛；8.外观质量；9.有害元素。 GB 39669-2020：1.邻苯二甲酸酯增塑剂；2.有害元素；3.磨尖丝刷毛；4.pH；5.毛束拉力；6.颈部抗弯力；7.牙刷的刷毛安全性。 | 10 | 2300 | 2.3 |
| 五标段 | 儿童口罩 | GB/T38880-2020 等现行有效标准 | 1.颗粒物过滤效率；2.甲醛含量；3.口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力；4.吸气阻力；5.呼气阻力；6.可分解致癌芳香胺染料。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 非医用式随弃口罩 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 地方标准、团体标准、企业标准 等现行有效标准 | GB/T 32610-2016：1.耐摩擦色牢度；2.甲醛含量；3.pH值；4.可分解致癌芳香胺染料；5.吸气阻力；6.呼气阻力；7.口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力；8.呼气阀盖牢度。 GB 2626-2019：1.过滤效率；2.呼吸阻力；3.呼气阀气密性；4.呼气阀保护装置；5.死腔；6.视野。 其他标准（地方标准、团体标准、企业标准）：过滤效率/颗粒物过滤效率、呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力/通气阻力/压力差、头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 10 | 2400 | 2.4 |
| 合计 | / |  |  | 70 | / | 16.4 |

| 节水产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 商品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 六标段 | 淋浴用花洒 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2019 GB 28378-2019 等现行有效标准 | 1.管螺纹精度；2.安全性能；3.耐急冷急热性能；4.耐腐蚀性能；5.密封性能；6.机械强度；7.流量；8.整体抗拉性能；9.温降；10.手持式花洒防虹吸性能；11.喷射力；12.流量均匀性；13.淋浴器水效等级；14.淋浴器水效限定值。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 陶瓷坐便器 | GB/T 6952-2015 GB 25502-2017 等现行有效标准 | 1.水封深度；2.坐便器水封表面尺寸；3.便器用水量；4.洗净功能；5.排放功能；6.排水管道输送特性；7.水封回复功能；8.污水置换功能；9.卫生纸试验；10.冲水装置；11.安全水位；12.防虹吸功能；13.坐便器水效等级；14.坐便器水效限定值；15.进水阀CL标记。 | 10 | 3000 | 3 |
|  | 陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 GB 25501-2019 等现行有效标准 | 1.管螺纹精度；2.冷热水标志；3.抗水压机械性能；4.密封性能；5.流量；6.表面耐腐蚀性能；7.流量均匀性；8.水嘴用水效率等级；9.水嘴用水效率限定值。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 智能马桶 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 GB 38448-2019 等现行有效标准 | 1.单位周期能耗；2.智能坐便器清洗平均用水量；3.智能坐便器冲洗平均用水量；4.双冲智能坐便器冲洗全冲用水量；5.双冲智能坐便器半冲平均用水量；6.智能坐便器能效水效限定值；7.水温特性；8.喷头自洁；9.洗净功能；10.水封回复；11.污水置换；12.球排放；13.颗粒排放；14.混合介质排放；15.卫生纸排放；16.排水管道输送特性；17.坐圈加热功能；18.输入功率和电流；19.发热；20.非正常工作；21.接地电阻；22.耐热和耐燃；23.电气强度；24.泄露电流。 | 5 | 6000 | 3 |
| 合计 | / |  | / | 35 | / | 10.5 |

| 家居装饰材料产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 七标段 | 木地板 | GB/T 15036.2-2018等现行有效标准 | 1.规格尺寸;2.外观质量;3.含水率;4.漆膜表面耐磨;5.漆膜附着力;6.漆膜硬度;7.漆膜表面耐污染。 | 10 | 2800 | 2.8 |
|  | 床垫 | QB/T1952.2-2011等现行有效标准 | 1.尺寸偏差;2.床垫铺面对角线偏差;3.面料;4.铺面;5.边面缝纫;6.缝边;7.弹簧;8.产品标志。 | 5 | 4000 | 2 |
|  | 婴儿床 | QB/T 5659-2021等现行有效标准 | 1.木制件表面涂层附着力;2.木制件表面涂层耐冷热温差;3.木制件表面涂层耐磨;4.覆面材料耐磨;5.金属件涂层耐腐蚀;6.金属件涂层硬度;7.标识;8.使用说明。 | 5 | 4400 | 2.2 |
|  | 课桌椅 | QB/T 4071-2021等现行有效标准 | 1.金属件喷涂层抗冲击;2.金属件喷涂层附着力、;3.标志;4.使用说明;5.主要尺寸和尺寸公差;6.漆膜耐液性;7.漆膜耐湿热;8.漆膜耐干热;9.漆膜附着力;10.漆膜桌面耐污染。 | 5 | 3200 | 1.6 |
|  | 应急标志 | GB 17945-2010 等现行有效标准 | 1.充、放电性能;2.重复转换性能;3.电压波动性能;4.转换电压性能;5.绝缘性能;6.耐压性能;7.试验前检查;8.接地电阻试验。 | 10 | 2400 | 2.4 |
|  | 平板玻璃 | GB 11614-2022 等现行有效标准 | 1.尺寸偏差；2.对角线差；3.厚度偏差；4.厚薄差；5.标志。 | 10 | 2600 | 2.6 |
| 合计 | / |  |  | 45 | / | 13.6 |

| 轻工产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检验项目 | 抽样批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 八标段 | 木质家具 | GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》等现行有效标准 | 1.宽度偏差；2.深度偏差；3.高度偏差；4.抽屉下垂度；5.抽屉摆动度；6.邻边垂直度；7.木制件外观；8.人造板件外观；9.五金件外观；10.木工要求；11.漆膜外观要求。 | 9 | 3000 | 2.7 |
|  | 保温杯 | GB/T 29606-2013 《不锈钢真空杯》 等现行有效标准 | 1.容量;2.保温效能;3.耐冲击性;4.密封用盖（塞）及热水异味;5.橡胶制件的耐热水性;6.手柄和提环安装强度;7.背带;8.吊带强度;9.密封性;10.涂层的附着力;11.表面印刷文字和图案的附着力;12.使用性能。 | 5 | 2200 | 1.1 |
|  | 家用燃气 灶具 | GB 16410-2020 等现行有效标准 | 1.燃烧器的熄火保护装置;2.燃气导管;3.铭牌标志;4.热负荷;5.火焰传递;6.熄火;7.燃烧噪声;8.熄火噪声;9.干烟气中CO浓度;10.温升;11.熄火保护装置;12.耐热冲击;13.耐重力冲击;14.电点火装置。 | 5 | 3000 | 1.5 |
|  | 燃气调压器 | GB 35844-2018 等现行有效标准 | 1.结构一般要求;2.结构（过流切断安全装置）;3.手轮外径;4.手轮宽度;5.标志;6.气密性;7.关闭压力;8.出口压力。 | 15 | 2000 | 3 |
|  | 燃气管（不锈钢波纹管） | GB/T 41317-2024 等现行有效标准 | 1.软管长度极限偏差;2.软管最小内径;3.软管耐压性;4.软管气密性;5.外观。 | 15 | 2000 | 3 |
|  |  | GB/T 26002-2010 等现行有效标准 | 1.被覆层最小厚度;2.外观;3.软管扭曲性;4.软管气密性;5.软管耐压性。 |  |  |  |
| 合计 | / |  |  | 49 | / | 11.3 |

| 交通用具及相关产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样 批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 九标段 | 电动自行车 | GB 17761-2018 等现行有效标准 | 1.整车标志；2.车速限值；3.制动性能（干态）；4.整车质量；5.脚蹬间隙；6.突出物；7.淋水涉水性能；8.反射器；9.照明；10.鸣号装置；11.电动机额定连续输出功率。 | 5 | 6200 | 3.1 |
|  | 电动自行车 充电器 | GB 4706.18-2014 GB 4706.1-2005 等现行有效标准 | 1.对触及带电部件的防护；2.输入功率和电流；3.工作温度下的泄漏电流和电气强度；4.非正常工作（A)；5.机械强度（B)；6.结构；7.电源连接和外部软线；8.电气间隙、爬电距离和固体绝缘；9.耐热和耐燃（C）。 注：（A)非正常工作项目只做19.102；（B)机械强度项目只做外壳冲击试验；（C)耐热和耐燃项目只针对塑料外壳 | 5 | 2600 | 1.3 |
|  |  | QB/T 2947.1-2008 QB/T 2947.3-2008 等现行有效标准 | 1.对触及带电部件的防护、2.工作温度下的泄漏电流和电气强度、3.过载保护、4.机械强度（外壳冲击试验）、5.布线、6.输入、输出线及插头。 |  |  |  |
|  |  | T/TCDZ 0001-2019 等现行有效标准 | 1.输入功率和电流、2.对触及带电部件的防护、3.发热、4.泄漏电流和电气强度、5.机械强度（外壳冲击试验）、6.结构、7.内部布线、8.爬电距离、9.电气间隙 |  |  |  |
|  |  | GB/T 36944-2018 等现行有效标准 | 1.输入电流、2.电源适应性、3.外壳冲击、4.泄漏电流、5.电气强度、6.爬电距离、7.电气间隙、8.防触电保护、9.内部布线、10电源软线。 |  |  |  |
|  |  | GB 42296-2022 等现行有效标准 | 1.外壳冲击、2.跌落、3.工作温度下的泄漏电流、4.电气强度、5.防触电保护、6.非正常工作（错接、短路）、7.灼热丝。 |  |  |  |
| 九标段 | 电动车用铅酸蓄电池 | QB/T 2947.1-2008 T/ZJXDC 001-2021 GB/T 22199.1-2017 等现行有效标准 | QB/T 2947.1-20081.外观、2.极性、3.外形尺寸、4.2h率额定容量、5.低温放电容量、6.大电流放电性能、7.振动性能。 T/ZJXDC 001-20211.蓄电池结构（极性）、2.外形尺寸、3.外观、4.2hr容量、5.大电流放电、6.不同温度下的容量、7.快速充电能力、8.耐振动能力、9.外部短路。 GB/T 22199.1-20171.外观、2.2hr容量、3.尺寸、4.能量密度、5.快速充电能力、6.耐振动能力、7.大电流放电特性、8.蓄电池结构（极性）。 | 5 | 2800 | 1.4 |
|  | 电动自行车锂电池 | GB/T 36972-2018等现行有效的标准 | 1.极性标志；2.外观；3.I2A放电；4.静电放电；5.放电过流保护；6.过充电保护；7.过放电保护；8.短路保护。 | 5 | 2800 | 1.4 |
|  | 汽车用制动器衬片 | GB 5763-2018 等现行有效标准 | 1.摩擦性能；2.剪切性能；3.六价铬；4.汞；5.铅；6.镉。 | 10 | 2800 | 2.8 |
|  | 电动自行车乘员头盔 | GB 811-2022 等现行有效标准 | 1.结构组成；2.舒适衬垫；3.保护区及试验区；4.质量；5.视野；6.吸收碰撞能量（低温）；7.壳体；8.缓冲层。 注：壳体不测 5.1.2.2.b)，5.12.2d)反光材料只测总面积和左、右、后三个方向可见;缓冲层只测 5.13·b); | 5 | 2600 | 1.3 |
|  | 车辆用铅酸电池 | GB/T32620.1-2016 GB/T 5008.1-2023 等现行有效标准 | 1.容量；2.过充电；3.外观；4.尺寸；5.端子极性；6.质量；7.标志。 1.蓄电池型号；2.尺寸；3.端子尺寸；4.端子极性；5.气密性；6.容量；7.充电接受能力。 | 5 | 2800 | 1.4 |
|  | 机动车制动液 | GB 12981-2012 等现行有效标准 | 1.运动黏度；2.pH值；3.液体稳定性；4.蒸发性能；5.容水性；6.液体相容性。 | 5 | 2800 | 1.4 |
| 九标段 | 轮胎 | GB 9743-2015 等现行有效标准 | 1.外观质量；2.外缘尺寸；3.标志；4.胎面磨耗标志。 | 5 | 3200 | 1.6 |
|  | 机动车制动软管 | GB 16897-2022 等现行有效标准 | 液压制动软管总成：1.缩颈后内孔通过量、2.抗拉强度、3.耐寒性、4.耐臭氧性、5.接头耐腐蚀性。 气压制动橡胶软管总成：1.缩颈后内孔通过量、2.抗拉强度、3.黏合强度、4.耐寒性、5.耐臭氧性、6.接头耐腐蚀性。 真空制动软管总成：1.缩颈后内孔通过量、2.黏合强度、3.耐寒性、4.耐臭氧性、5.接头耐腐蚀性。 气压制动塑料软管总成：1.缩颈后内孔通过量、2.耐氯化锌性、3.耐甲醇性、4.耐臭氧性、5.抗拉强度、6.接头耐腐蚀性。 | 5 | 2600 | 1.3 |
| 合计 | / |  |  | 55 | / | 17 |

| 日杂产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样 批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 十标段 | 眼镜镜片 | GB10810.1-2015 GB39552.1-2020 等现行有效标准 | 1.球镜顶焦度偏差；2.柱镜顶焦度偏差；3.柱镜轴位方向偏差；4.光学中心和棱镜度偏差；5.材料和表面的质量；6.有效尺寸；7.厚度偏差；8.光透射比；9.太阳紫外A波段透射比10.太阳紫外B波段透射比11.镜片的基准点厚度。 | 10 | 2700 | 2.7 |
|  |  |  | 1.镜片的材料和表面质量；2.结构；3.鼻梁变形；4.镜片夹持力；5.球镜度；6.散光度；7.阻燃性；8.耐磨性能。 |  |  |  |
|  | 老视成镜 | GB/T13511.3-2019、 GB 13511.1-2011 等现行有效标准 | 1.镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差）；2.光透射比；3.光学中心水平偏差；4.光学中心单侧水平偏差；5.光学中心垂直互差；6.两镜片顶焦度互差；7.装配质量。 | 10 | 2600 | 2.6 |
|  | 学生书包 | QB/T 1333-2018 等现行有效标准 | 1.振荡冲击性能、2.包锁耐用性能、3.扣件耐用性能、4.缝合强度、5.塑料插扣耐用性能、6.拉链耐用度。 | 10 | 2500 | 2.5 |
|  |  | QB/T 2858-2007 等现行有效标准 | 1.整体外观、2.拉链、3.配件及安装、4.缝合线、5.织物面料、6.印刷外观、7.缝合线迹、8.负重、9.缝合强度、10.拉链耐用度。 |  |  |  |
|  | 安全帽 | GB 2811-2019 《安全帽》 等现行有效标准 | 1.帽箍；2.吸汗带；3.下颏带尺寸；4.帽壳；5.部件安装；6.质量；7.帽舌；8.帽沿；9.佩戴高度；10.垂直间距；11.水平间距；12.帽壳内突出物；13.通气孔；14.下颏带强度；15.冲击吸收性能（高温、低温、浸水）；16.耐穿刺性能（高温、低温、浸水）。 | 5 | 2400 | 1.2 |
|  | 安全带 | GB 6095-2021 《安全带》 等现行有效标准 | 1.安全带总体结构；2.阻燃性能；3.安全带组成与设计；4.安全带标识；5.安全带金属零部件耐腐蚀性能。 | 5 | 2400 | 1.2 |
| 十标段 | 电热毯 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 等现行有效标准 | 1对触及带电部件的防护；2输入功率和电流；3稳定性和机械危险；4结构；5内部布线；6电源连接和外部软线；7接地措施。 | 5 | 2700 | 1.35 |
|  | 充电宝 | GB/T 35590-2017 等现行有效标准 | 1外观及标识；2接口；3常温下的有效输出容量；4输出电压；5短路保护；6自由跌落；7过放电保护。 | 5 | 3000 | 1.5 |
|  | 电子门锁 | GA 374-2019 《电子防盗锁》 等现行有效标准 | 1外观；2使用权限管理；3主锁舌伸出长度；4主锁舌灵活度；5电源电压适应范围；6抗电强度。 | 5 | 4700 | 2.35 |
|  |  | GA 701-2007 《指纹防盗锁通用技术条件》等现行有效标准 | 1灵活性；2尺寸和外观质量；3自检功能；4指纹登录功能；5指纹删除功能；6指示/显示功能；7抗电强度；8绝缘电阻；9绝缘电阻。 |  |  |  |
| 合计 | / |  |  | 55 | / | 15.4 |

| 农业生产资料类产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样批次 | 检测费 （元/批次） | 预算费用 （万元） |
| 十一标段 | 农用薄膜 | GB 13735-2017 GB/T 4455-2019 等现行有效标准 | 1.厚度和厚度偏差；2.拉伸负荷；3.断裂标称应变；4.直角撕裂负荷。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  |  |  | 1.拉伸强度；2.断裂标称应变；3.直角撕裂强度；4透光率；5.雾度；6.厚度极限偏差；7.厚度平均偏差；8.初滴时间。 |  |  |  |
|  | 有机肥 | NY/T 525-2021 等现行有效标准 | 1.有机质；2.总氮；3.总磷；4.总钾；5.总养分；6.酸碱度（pH）；7.总砷；8.总汞；9.总镉；10.总铬；11.总铅；12.总鉈；13.氯离子；14.包装标识（养分含量、含氯标识、添加物、名称中的禁用语）。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 磷肥 | GB/T 20413-2017 等现行有效标准 | 1.有效磷（以P2O5计）的质量分数；2.水溶性磷（以P2O5计）的质量分数；3.硫（以S计）的质量分数；4.游离酸（以P2O5计）的质量分数；5.游离水的质量分数；6.粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数；7.总砷；8.总镉；9.总铅；10.总铬；11.总汞；12.总鉈；13.包装标识（养分含量、名称中的禁用语）。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 复合肥料 | GB/T21633-2020 GB/T18877-2020 GB/T15063-2020 等现行有效标准 | 1.总氮；2.有效磷；3.氧化钾；4.总养分；5.水溶性磷占有效磷的百分率；6.粒度（2.00mm～4.75mm）；7.氯离子；8.总砷；9.总镉；10.总铅；11.总铬；12.总汞；13.总鉈；14.缩二脲；15.包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语）。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  |  |  | 1.总氮；2.有效磷；3.氧化钾；4.总养分；5.有机质含量；6.酸碱度；7.粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）；8.氯离子；9.总砷；10.总镉；11.总铅；12.总铬；13.总汞；14.总鉈；15.缩二脲；16.包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语）。 |  |  |  |
| 合计 | / |  |  | 40 | / | 8.8 |

| 电子电器类产品检验技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 抽样 批次 | 单价 元/批次 | 预算费用 （万元） |
| 十二标段 | 开关 （家用和类似用途固定式电气装置的开关） | GB/T 16915.1-2014 等现行有效标准 | 1.标志；2.防触电保护；3.机械强度；4.开关结构；5.耐热；6.爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离；7.绝缘电阻和电气强度；8.绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 插座 （家用和类似用途插头插座） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 GB/T 2099.1-2021 等现行有效标准 | 1.标志；2.防触电保护；3.绝缘电阻和电气强度；4.耐热；5.爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离；6.绝缘材料的耐非正常热、耐燃；7.接地措施；8.防潮；9.温升。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 固定式灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 等现行有效标准 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离和电气间隙；4.接地规定；5.内部和外部接线；6.防触电保护；7.防尘、防固体异物和防水；8.绝缘电阻和电气强度；9.耐热、耐火和耐起痕。 | 10 | 2300 | 2.3 |
|  | 电热水壶 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 等现行有效标准 | 1.标志和说明；2.对触及带电部件的防护；3.输入功率和电流；4.工作温度下的泄漏电流和电气强度；5.机械强度；6.内部布线；7.电源连接和外部软线；8.接地措施；9.耐热和耐燃；10.耐潮湿。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 读写台灯 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 等现行有效标准 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离和电气间隙；4. 接地规定；5.外部接线和内部接线；6. 防触电保护；7.防尘、防固体异物和防水；8.绝缘电阻和电气强度；9.耐热、耐火和耐起痕。 | 10 | 2200 | 2.2 |
|  | 儿童手表 | GB 4943.1-2022 等现行有效标准 | 1.安全防护；2.导体的固定；3.电能量源的防护；4.有锐边锐角零部件的安全防护；5.热灼伤（基本要求）；6.接触温度限值;7.安全防护的要求；8.设备标志、说明和指示性安全防护。 | 5 | 3400 | 1.7 |
| 十二标段 | 电压力锅 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 等现行有效标准 | 1.标志和说明；2.对触及带电部件的防护；3.输入功率和电流；4.工作温度下的泄漏电流和电气强度；5.机械强度；6.内部布线；7.电源连接和外部软线；8.接地措施；9.耐热和耐燃；10.耐潮湿。 | 5 | 2300 | 1.15 |
|  | 手机充电器 | GB 4943.1-2022 等现行有效标准 | 1.安全防护；2.设备标志、说明和指示性安全防护；3.导体的固定；4.电能量源的防护；5.热灼伤（基本要求）；6.接触温度限值;7.安全防护的要求。 | 5 | 2300 | 1.15 |
|  | 消防应急灯 | GB 17945-2010 等现行有效标准 | 1.充放电性能；2.接地电阻试验；3.电压波动性能；4.绝缘性能；5.耐压性能；6.转换电压性能。 | 10 | 2300 | 2.3 |
| 合计 | / |  |  | 75 | / | 17.4 |