# 第四部分  商务及服务要求

一、商务要求：

1、服务期限及地点：

1）服务期限：自验收合格后36个月，其中设备安装自合同签订后2个月内安装调试完毕。

2）软件维保期：自验收合格后36个月，期间免费维保。

3）服务地点：陕西省西咸新区沣东新城党政办公室指定地点；

2、硬件质保期：自验收合格起3年或厂家承诺的质保期（以较长时间的质保期为准）。

2、付款方式：

（一）付款方式：详见合同条款。

（二）结算方式：采取银行转账方式支付。付款前，中标人须按照甲方要求提供等额发票。

（三）结算单位：由甲方负责结算，中标人开具相应等额发票交甲方。

3、售后服务响应时间要求

售后服务提供365天*24小时服务电话，并设立专门售后服务人员提供全天候的技术支持服务，对采购单位反映的任何问题立即响应。

4、合同实施：

若未能在服务期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

5、验收

（一）由甲方组织或委托相关部门对服务的内容及成果进行验收。

（二）验收依据：合同文本、合同附件、招标文件及响应文件。

6、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）供应商所供产品在正常使用中，由于产品本身质量问题给采购人造成损失的，供应商应负责赔偿。

（3）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

二、服务要求：

建设内容

1、运行维护服务

1.1、运行维护工作内容

管委会机房信息化运维工作依据《陕西省党政部门网络与信息系统安全运维工作指南》相关要求开展运维工作，具体工作内容如下：

1．人员配置：派驻6名现场运维工程师，进行5*8小时运维工作，全力保障管委会机房信息化等相关工作的开展。

2. 问题处理：每天对管委会机关机房网络设备、网络安全设备、政务大厅信网络设备、值班室设备、无线WIFI设备、服务器、UPS、精密空调等设备进行巡检，有问题第一时间进行处理。

3．服务内容：

（1）机关信息化资产安全运行维护：按照资产属性进行分类管理，分为：机关信息化资产、机房设备资产以及桌面端资产（含外设）。编制资产的安全运行维护清单，内容包括资产安全责任部门、资产负责人、业务属性、资产类型、型号、使用范围、部署位置、IP地址并且要明确每个资产的安全防护需求，目前管理资产10280条，与此同时，每月对机房内网络设备及安全设备进行配置检测，并进行配置备份，并保障机房内环境安全。

（2）网络运行及安全设备运行保障：根据不同业务的安全需求，按照管委会现有的网络及安全设备，对各部门网络进行规划、维护，并对安全系统的访问控制、入侵防范、脆弱性管理、入侵防范、变更管理及日志管理方面进行保障。

1）安全设备

- 区域边界防护：在互联网出口区域、应用业务或数据中心区域、其他重要区域边界部署防火墙和必要的安全分析工具，以阻断网络攻击、管控网络访问、分析网络流量、发现安全威胁，及时预警。

- 业务安全防护：根据业务类型部署WEB应用防火墙、漏洞扫描等相应的安全措施，每月进行漏洞扫描并通知各业务部门及时处置，对业务系统进行保护。

- 虚拟化系统防护：通过虚拟化管理系统，按需分配虚拟化系统资源，对于虚拟化平台CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率进行进行检测分析，根据不同业务和空间使用情况，优化应用管理，及时给业务员部门提出建议。

- 工作终端安全防护：要求工作终端必须安装杀毒软件，定期查杀病毒，并通过安全入侵防护检测，及时通报沦陷主机进行修复。

- 外网接入防护：部署VPN设备实现外网安全接入，VPN账号使用需要向沣东新城管委会办公室申请，通过审批后才允许访问，并使用密码验证策略，目前管理VPN账号1233个，负责账号的增、删、改、查及VPN设备的日常运行和维护。

- 运维安全防护：使用堡垒机等设备，对于运维操作进行统一管理，对远程运维操作进行严格审批和精细化时段管控，禁止对外长期开放远程运维功能，并详细记录运维人员及操作信息。

- 网络安全防护：现有的无线、有线网络均设置访问控制措施，对接入的设备进行管控，严禁私接路由器、交换机等网络设备。通过上网认证控制内外网访问，目前管理上网认证账号1761个。

- 政务专网维护：现有政务网和互联网融合后，由上网认证和网闸进行安全管控，对每个业务部门需要访问的网址独立管理和维护，落实到每个人需要及能访问到的政务网址，其他一律管控不能访问，确保政务网安全。

2）访问控制

- 针对防火墙、入侵检测系统等安全设备和网络设备，按照最小范围授权原则建立安全运维管理账号，设置相应的运维管理人员对其进行安全运维操作，明确各个管理账户的责任和权限。

- 指定专门的系统管理员进行网络账户管理，所有的网络账户均应实名化。系统管理员对账户的申请、权限更改、删除等操作进行电子化或纸质的完整记录。

- 对于互联网出口区域、应用业务或数据中心区域、其他重要区域之间设置的防火墙等安全设备，应采用白名单模式配置ACL策略，仅开放网络安全运维主体允许的IP、端口，对于不同专线划分不同访问控制，目前管委会互联网专线2条（电信1000M主、联通200M备）城改办电信50M专线1条）。

- 配置网络策略将运维管理网段与用户接入网段进行隔离，控制允许登录访问设备的IP地址范围，仅限安全运维人员能够登录访问设备。

- 安全运维人员原则上以现场运维实施为主，如需远程运维应报沣东新城管理委员会同意后，通过堡垒机等运维管控设备进行远程运维操作，操作完成后应关闭相应的远程运维授权。

- 配置策略的导出、增删修改等应经过沣东新城管理委员会办公室同意确认后方可操作，并将相应策略导入配置策略库进行备份。

- 所有网络与安全设备均由系统管理员分配IP地址并进行记录后方可接入网络。

- 上述访问控制策略配置每季度在相关设备上核查、备份一次。

3）入侵防范

根据各机构自身网络安全需求建立安全防护措施，部署入侵检测及防御设备，实现对入侵行为的发现、告警、阻断和取证，至少满足以下要求：

- 对于互联网出口区域、数据中心区域等关键区域流量进行异常流量、攻击流量的安全分析，发生入侵事件时及时告警，并能够立即阻断。

- 当检测到攻击行为时，能够记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间、攻击流量等关键信息，并可结合日志进行溯源分析。

- 对重要的核心业务及数据系统，应具备高级威胁的发现、处置、分析能力，及时定位、阻断和溯源。

- 每月对管维会各部门业务服务器共47台进行漏洞扫描，整理详细资料，分发各部门进行处理。

4）脆弱性管理

安全运维人员实现端口管理、口令管理、漏洞威胁等安全控制方法，及时对重要安全漏洞（紧急、高危级别）进行加固，参照相关国家技术标准，定期进行网络安全风险评估，有效控制网络及安全设备的脆弱性。

- 口令管理

安全设备运维管理员口令，至少每季度更新一次。网络设备运维管理员的口令至少每年更新一次。

管理口令应采取强口令安全策略包括大小写字母，数字，字符等至少三类，长度8位以上密码。

管理口令不能重复使用最近3次以内已使用过的密码。

- 漏洞管理

中、高风险漏洞定义

操作系统层面依据CVE标准。

网络层面依据CVE标准。

数据库层面  依据CVE标准。

中间件包括应用组件包   依据CVE标准。

单位自主开发的业务应用

漏洞处理原则

所有高、中风险必须在规定时间内完成修复。

对于有关安全漏洞的修复方案经评估后会影响系统稳定或短期不能找到解决方案的漏洞由党委、管委会办公室会同有关部门出具体解决方案。

不定期对本制度执行情况进行检查确保所有漏洞都按照流程进行了有效处理。

针对发生的安全事件及时总结经验和教训避免再度发生类似事件。

协助各部门提供安全漏洞测试和修复方法并定期组织安全培训。

每月对机房服务器、网络设备、安全设备、数据库、中间件进行漏洞扫描。

- 风险评估

每年进行一次安全风险评估，出具安全风险评估报告，交沣东新城管委会办公室，对相应安全风险提出建议。

5）网络运行分析与管理服务

网络运行分析与管理服务是指工程师通过对网络运行状况、网络问题进行周期性检查、分析后，为客户提出指导性建议的一种综合性高级服务，其内容包括：

| 服务内容 | 服务优点 |
| --- | --- |
| 向客户提供网络专家电话号码。 | 保证重大问题第一连线至网络专家。 |
| 网络专家组每周与客户进行不少于2小时的电话技术交流 | 以最小成本保证及时解答客户关心的技术问题，并就某一领域技术问题展开深层次沟通。 |
| 每月向客户提交CASE汇总分析报告，并可扩展到每年17次（月度、季度、年度） | 使客户了解网络历史故障情况以及故障预防建议，最大程度减少网络故障隐患，更高效的进行网络管理。 |

（3）工作终端安全运维：管委会目前包含电脑：1395台、打印机326台），去年全面的故障处理，相对及时，反应良好，并且针对后端的访问控制、使用规范、终端病毒防范、维修服务等相关工作进行统一管理，取得良好的反馈。上年度共解决各部门系统、软件、网络等问题2639人次，打印机和传真机问题1632人次，OA系统问题351人次，办公设备安装394余台次

（4）主机、存储系统及虚拟化平台运维服务：对目前管委会已存在的主机进行梳理，完成台账建立，并标明使用场景及部门；同时，时刻关注存储系统的使用情况，磁盘的使用年限及使用率，切实保障数据的可靠性及安全性。对于虚拟化平台，详细了解并掌握虚拟机的使用情况及使用部门，同时对宿主机的CPU使用率、内存占用率等方面进行及时的关注，确保业务系统的正常运行。

（5）系统管理运维服务：目前，管委会系统管理中包括：腾讯企业邮箱、闸机门禁系统、上网认证系统、OA办公系统、虚拟化管理系统；系统投入使用前，依据管委会信息应用系统管理原则，结合该应用系统的功能需求和技术特性，信息中心组织系统使用部门共同制定该系统的应用方案。系统出现问题时信息中心管理、维修和维护；出现自身无法解决的问题时，将异常现象、发生时间和可能的原因作详细记录，并立即提交申请，由专业人员对异常情况进行分析和处理。

（6）视频会议服务：对会议设备进行联调检测，确保会议设备正常运行，按照会议要求提前调试会议现场屏幕，摄像头位置；监控现场网络情况；按要求提前进行会议录屏；在会议完毕后，根据客户需求进行会议数据的整理及保存，另外还包含会议内容的保密性工作处理，保障管委会各项会议的正常进行。经统计，全年完成视频会议设备调试和保障90次。

（7）应急响应服务：应急状态的安全值守、响应工作，主要是系统应急响应、重大安全故障处理，确保系统出现安全事件时快速反应、及时处理，降低系统安全问题对沣东新城管理委员会机关内工作的影响。

（8）运维巡检服务：针对与目前我们服务的项目内容有，桌面维护、机房管理服务、数据库系统服务、视频会议系统、信息系统等。针对与以上的服务内容包含的设备，我们会定期安排巡检人员，进行每天巡检一次，一季度检查设备一次。填写相关的巡检记录表。有当事巡检员签字确定，责任确定到个人，避免漏检嫌疑。

（9）重点业务保证：包括重大事件及重点业务提供无休假重点保障、节假日值守、非工作时间现场业务保障、按需提供技术支持等。

（10）等保测评配合：根据管委会及公安网络检查规定，配合完成管委会信息系统的等保测评，以及各部门需要独立完成等保测评的配合，提供现场技术支持、相关资料梳理等

1.2、上年度运维工作量汇总

1、机房部分工作汇总

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理服务器 | 40台 |
| 2 | 虚拟服务器系统 | 23个 |
| 3 | 虚拟服务器物理机 虚拟存储物理机 | 3台 3台 |
| 4 | 精密空调 | 2台 |
| 5 | 配电柜 | 3柜 |
| 6 | 消防设备 | 4套 |
| 7 | 专线线路专线故障维修及对账 | 76条 26次 |
| 8 | 机房巡检 | 502次 |
| 9 | 人员进出 | 260次 |
| 10 | 设备进出 | 6次 |
| 11 | 空调维护 | 4次 |
| 12 | 配电安全巡查 | 502次 |
| 13 | UPS维保 | 2次 |
| 13 | 授权操作 | 23次 |

2、其他工作汇总

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 各部门业务申请 | 85次 |
|  | 渗透测试和漏洞修 | 12次 |
|  | 固定资产盘点10280条资产日常管理 | 4次根据需要实时增删改查 |
|  | 各办公室设备安装 | 394次 |
|  | 电话安装及变更 | 156次 |
|  | 门禁人脸管理 | 2684人 |
|  | 企业邮箱管理 | 876个 |
|  | 保密检查 | 4次 |
|  | 工作证制作 | 136张 |
|  | 领导安排其他信息化工作 | 66次 |

1.3、运维工作计划

沣东新城管委会接下来三年机房信息化运维工作，将继续落实《陕西省党政部门网络与信息系统安全运维工作指南》中的相关要求，结合管委会自身的工作需求，在完成去年工作的基础上，继续细化运维管理工作，增强运维团队服务意识，落实运维服务相关要求，保障管委会工作向更高层次发展。

1．优化运维服务团队：提高驻场工程师服务能力水平，拟派高级工程师1名，中级工程师2名，初级工程师3名，共计6名驻场运维人员，5*8小时现场保障机关信息化运维工作。并在原有基础上增设7*24小时远程电话支持服务，时刻保障管委会信息化运维工作需求。

特殊时段需运维人员现场解决问题则应30分钟内到达现场，处理问题。若遇特殊紧急情况运维全员实行7*24小时运维服务时间，更大程度上保障管委会相关运维工作，着力解决机房信息化存在的相关问题。

2．优化安全运维策略：由于管委会在不断的进行网络改造及安全提升的改造工作，在此基础上，针对管委会现存的网络及安全设备要进行详细的功能梳理和策略优化，不能再延续原来的相关策略，应该顺应信息化发展带给管委会的新要求。从原来的粗放式管理，提升至精细化管理模式，解决遗留问题，不光是要进行信息化方面的运行维护，更是要提供良好优质的服务，从管委会的角度出发，以主人翁的姿态完成各项工作。

1.4、设备运维及维保清单

| 序号 | 设备类型 | 厂家 | 设备型号 | 数量 | 部门 | 上架日期 | 业务名称 | 过保日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC | H3C | WX3510H | 1 | 信息中心 | 2015.03 | 1#H3C AC | 过保 | 信息中心维保 |
| 2 | AC | H3C | WX3520H | 1 | 信息中心 | 2020.11 | 9#H3C AC | 过保 | 信息中心维保 |
| 3 | AC | 锐捷 | RG-WS5302 | 1 | 信息中心 | 2014.3 | 1#RJ AC | 过保 | 信息中心维保 |
| 4 | AP | H3C | WA6320-D | 18 | 信息中心 | 2020.11 | AP无线信号接入点 | 过保 | 信息中心维保 |
| 5 | AP | H3C | WA4320-ACN-SI | 25 | 信息中心 | 2015.3 | AP无线信号接入点 | 过保 | 信息中心维保 |
| 6 | AP | 锐捷 | AP530 | 17 | 信息中心 | 2014.3 | AP无线信号接入点 | 过保 | 信息中心维保 |
| 7 | AP | 华为 | AirEngine5761-12 | 105 | 信息中心 | 2022.12.1 | AP无线信号接入点 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 8 | KMV |  | MergePointUnity 2032 | 1 | 信息中心 | 2016.3 | KMV主机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 9 | KMV |  | MergePointUnity 2032 | 1 | 信息中心 | 2016.3 | KMV显示 | 过保 | 信息中心维护 |
| 10 | MCU | 华为 | 华为 MCU | 1 | 党政办 | 2011.1 | 华为视频会议 | 过保 | 信息中心维护 |
| 11 | MCU | 华为 | 华为 MCU | 1 | 党政办 | 2011.1 | 华为视频会议2 | 过保 | 信息中心维护 |
| 12 | UPS | 科士达 | YMK3320-200HVA | 1 | 信息中心 | 2018.10 | UPS应急电源 | 过保 | 信息中心维保 |
| 13 | 安全设备 | 山石 | SG-6000 C2100 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 防火墙 | 过保 | 运维 |
| 14 | 安全设备 |  | 入侵检测设备 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 15 | 安全设备 |  | 入侵检测预警平 | 1 | 财政金融部 | 2024.4 | 财政云 | 2027.4 | 运维 |
| 16 | 安全设备 | 通软 | 通软安全系统 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 17 | 安全设备 | 通软 | 通软安全系统 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 18 | 安全设备 | e地通 | e地通 wholeton | 1 | 民政局 | 2019.3 | 防火墙 | 过保 | 运维 |
| 19 | 安全设备 | 大唐保镖 | 大唐保镖 | 1 | 民政局 | 2017.4 |  | 过保 | 运维 |
| 20 | 安全设备 | 天融信 | 天融信TOPSECWAF | 1 | 信息中心 | 2016.3 | WEB防火墙 | 过保 | 信息中心维护 |
| 21 | 安全设备 | 天融信 | 天融信TA-11424-DB | 1 | 信息中心 | 2016.3 | 数据库审计 | 过保 | 信息中心维护 |
| 22 | 安全设备 | 天泰网络 | 天泰网络 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 民政局安全网关 | 过保 | 运维 |
| 23 | 安全设备 | 天泰网络 | 天泰网络 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 民政局WAF | 过保 | 运维 |
| 24 | 安全设备 | 深信服 | FW-2000-X210 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 万兆防火墙 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 25 | 安全设备 | 深信服 | FW-2000-X210 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 万兆防火墙 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 26 | 安全设备 | 深信服 | VPN-1000-S2100 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 深信服VPN | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 27 | 安全设备 | 启明星辰 | IBM-N6015 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天玥上网行为管理 | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 28 | 安全设备 | 启明星辰 | IBM-N6015 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天玥上网行为管理 | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 29 | 安全设备 | 启明星辰 | USG-FWGAFT-12600GP-G013 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天清汉马USG防火墙 | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 30 | 安全设备 | 启明星辰 | USG-FWGAFT-12600GP-G013 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天清汉马USG防火墙 | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 31 | 安全设备 | 启明星辰 | TJCS-GYD-FTS2300A | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天镜脆弱性扫描域管理系统 | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 32 | 安全设备 | 启明星辰 | GAP-6000-EK | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | 天清隔离与交换系统（网闸） | 2025.12 | 信息中心维保 |
| 33 | 安全设备 | 华为 | iMasterNCE-Campus V300R021 | 1 | 信息中心 | 2022.12.1 | iMaster NCE-Campus 入网认证系统 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 34 | 安全设备 | 天融信 | IDS | 1 | 信息中心 | 2016.3.2 | 天融信入侵检测 | 过保 | 信息中心维护 |
| 35 | 安全设备 | 锐捷 | RG-Wall-1600-EI | 1 | 信息中心 | 2015.7.1 | 锐捷防火墙 | 过保 | 信息中心维护 |
| 36 | 安全设备 | 锐捷 | RG-WALL 1600-S3100 | 1 | 信息中心 | 2015.1 | 锐捷防火墙 | 过保 | 信息中心维护 |
| 37 | 安全设备 | 天融信 | 堡垒机 | 1 | 信息中心 | 2016.3.1 | 天融信堡垒机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 38 | 安全设备 | 天融信 | TA-11424-DB | 1 | 信息中心 | 2016.3.2 | 天融信数据库审计 | 过保 | 信息中心维护 |
| 39 | 安全设备 | 山石 | SG-6000 C2100 |  | 信息中心 |  | 内外网隔离防火墙 | 过保 | 信息中心维护 |
| 40 | 存储 | 浪潮 | 浪潮 AS50E | 1 |  | 2014.11 |  | 过保 | 运维 |
| 41 | 存储 | IBM | IBM DS5020 | 1 | 人社局 | 2011.10 | 人社局应用存储 | 过保 | 运维 |
| 42 | 存储 | IBM | IBM EXP520 | 1 | 人社局 | 2011.8 | 人社局应用存储 | 过保 | 运维 |
| 43 | 存储 |  | JNDSUI | 1 | 民政局 | 2011.1 |  | 过保 | 运维 |
| 44 | 存储 | 浪潮 | 浪潮 AS5300(24) | 1 | 民政局 | 2011.1 |  | 过保 | 运维 |
| 45 | 存储 | 华为 | 华为 DAE22525U2 | 1 | 信息中心 | 2016.3 | 虚拟化存储 | 过保 | 信息中心维保 |
| 46 | 存储 | 华为 | 华为 DAE22525U2 | 1 | 信息中心 | 2016.3 | 虚拟化存储 | 过保 | 信息中心维保 |
| 47 | 存储 | 华为 | 华为 DAE22525U2 | 1 | 信息中心 | 2016.3 | 虚拟化存储 | 过保 | 信息中心维保 |
| 48 | 存储 | 浪潮 | 浪潮 AS5300(24) | 1 |  | 2011.1 | 浪潮存储服务器 | 过保 | 运维 |
| 49 | 服务器 | DELL | DELL PowerEdge R730 | 1 |  | 2018.6 |  | 过保 | 运维 |
| 50 | 服务器 | 浪潮 | NF5270 M5 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 51 | 服务器 | 联想 | 联想 658 | 1 | 自规局 | 2021.7.23 | 沣东新城资源规划智慧“一张图”信息平项目 | 过保 | 运维 |
| 52 | 服务器 | dell | 940 | 1 | 自规局 | 2021.9.29 | 沣东新城资源规划智慧“一张图”信息平项目 | 过保 | 运维 |
| 53 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M3 | 1 | 财政金融部 | 2015.3.3 | 财政局用友系统 | 过保 | 运维 |
| 54 | 服务器 | 华为 | 华为 RH2288V5 | 1 | 党政办 | 2011.1 | 华为视频会议 | 过保 | 信息中心维护 |
| 55 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M3 | 1 |  | 2011.1 |  | 过保 | 运维 |
| 56 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮 NF8480 M4 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 社区服务信息平（婚姻登记） | 过保 | 运维 |
| 57 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮 NF8480 M4 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 社区服务信息平（婚姻登记） | 过保 | 运维 |
| 58 | 服务器 | H3C | H3C UIS-CELL R170-A | 1 |  | 2011.1 | H3C虚拟化，虚拟化管控平 | 过保 | 运维 |
| 59 | 服务器 | IBM | IBM System X3650-G | 1 |  | 2015.3 |  | 过保 | 运维 |
| 60 | 服务器 |  | 塔式服务器 | 1 | 城改事务中心 | 2023.1 | 用友U8财务管理系统 | 过保 | 运维 |
| 61 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M5 | 1 | 城改事务中心 | 2023.2 | 征地拆迁及村庄搬迁安置工作信息化系统（数据库服务器） | 过保 | 运维 |
| 62 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M5 | 1 | 城改事务中心 | 2023.2 | 征地拆迁及村庄搬迁安置工作信息化系统（应用服务器） | 过保 | 运维 |
| 63 | 服务器 | 中科曙光 | 中科曙光620 | 1 | 组织部 | 2018.3 | 智慧党建 | 过保 | 运维 |
| 64 | 服务器 | 中科曙光 | 中科曙光620 | 1 | 发展和经济运行部 | 2018.3 | 散乱污 | 过保 | 运维 |
| 65 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M5 | 1 | 城改事务中心 | 2023.2 | 征地拆迁及村庄搬迁安置工作信息化系统 | 过保 | 运维 |
| 66 | 服务器 | DELL | DELL PowerEdge R730 | 1 | 先进制造业 | 2017.3 | 沣东中小企业服务平 | 过保 | 运维 |
| 67 | 服务器 | 中科曙光 | 中科曙光620 | 1 | 组织部 | 2016.3 | 党建平 | 过保 | 运维 |
| 68 | 服务器 | 华为 | 华为RH2288V3 | 1 | 市监局 | 2018.7.28 | 市监局日常管理平 | 过保 | 运维 |
| 69 | 服务器 | 联想 | 联想 SR550 | 1 | 教育体育工作部 | 2019.12.20 | U8财务管理系统 | 过保 | 运维 |
| 70 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮NF5270M4 | 1 | 先进制造业 | 2024.1 | 沣东新城中小企业服务平（金融服务平） | 过保 | 运维 |
| 71 | 服务器 | 华为 | 华为 RH2288V2 | 1 | 先进制造业 | 2024.1 | 沣东新城中小企业服务平（金融服务平） | 过保 | 运维 |
| 72 | 服务器 | 华为 | 华为 RH2288V3 | 1 | 先进制造业 | 2024.1 | 沣东新城中小企业服务平（金融服务平） | 过保 | 运维 |
| 73 | 服务器 | 海康威视 | 海康威视 DS-VEZ2S-B | 1 | 党群工作中心 | 2016.6 | 党群中心 | 过保 | 运维 |
| 74 | 服务器 | 海康威视 | 海康威视 DS-VEZ2S-B | 1 | 党群工作中心 | 2016.6 | 党群中心 | 过保 | 运维 |
| 75 | 服务器 | 华为 | 华为 RH5885 V3 | 1 | 党政办 | 2016.3.17 | 华为虚拟化管理平 | 过保 | 信息中心维保 |
| 76 | 服务器 | 华为 | 华为 RH5885 V3 | 1 | 党政办 | 2016.3.17 | 华为虚拟化管理平 | 过保 | 信息中心维保 |
| 77 | 服务器 | 华为 | 华为 RH5885 V3 | 1 | 党政办 | 2016.3.17 | 华为虚拟化管理平 | 过保 | 信息中心维保 |
| 78 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮 NF8480 M4 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 民政局服务器 | 过保 | 运维 |
| 79 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮 NF8480 M4 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 民政局服务器 | 过保 | 运维 |
| 80 | 服务器 | 浪潮 | 浪潮 NF8480 M4 | 1 | 民政局 | 2017.3 | 民政局服务器 | 过保 | 运维 |
| 81 | 服务器 |  | 工控机 | 1 | 信息中心 | 2011.1.9 | 机房动力环境监控 | 过保 | 信息中心维保 |
| 82 | 交换机 | 华为 | 核心交换机 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 83 | 交换机 | 华为 | 汇聚交换机 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 84 | 交换机 | cisco | cisco DS-C9148-16P-K9 | 1 | 信息中心 | 2011.1 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 85 | 交换机 | cisco | cisco DS-C9148-16P-K9 | 1 | 信息中心 | 2011.1 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 86 | 交换机 | 浪潮 | SANBOX 5800 | 1 | 信息中心 | 2014.8 | 内网虚拟化-SAN交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 87 | 交换机 | 华为 | 华为 S5700 | 1 | 民政局 | 2019.3 | 民政局婚姻登记系统 | 过保 | 运维 |
| 88 | 交换机 | 华为 | 华为 S5700 | 1 | 民政局 | 2019.3 | 民政局婚姻登记系统 | 过保 | 运维 |
| 89 | 交换机 | 华为 | S12700E-8 | 1 | 信息中心 | 2022.12 | 核心交换主 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 90 | 交换机 | 华为 | S12700E-8 | 1 | 信息中心 | 2022.12 | 核心交换主 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 91 | 交换机 | 华为 | S6730-H24X6C-A | 2 | 信息中心 | 2022.12.1 | 汇聚交换机 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 92 | 交换机 | 华为 | S6730-H48X6C | 4 | 信息中心 | 2022.12.1 | 汇聚交换机 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 93 | 交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A1 | 10 | 信息中心 | 2022.12.1 | 接入交换机 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 94 | 交换机 | 华为 | S5735-L48T4X-A1 | 42 | 信息中心 | 2022.12.1 | 接入交换机 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 95 | 交换机 | 华为 | S5735-L24P4X-A2 | 11 | 信息中心 | 2022.12.1 | POE交换机 | 2026.3 | 信息中心维保 |
| 96 | 交换机 | 华三 | H3C S5110-52P | 1 | 信息中心 | 2016-03-03 | 接入交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 97 | 交换机 | 锐捷 | S2952G-E | 5 | 信息中心 | 2016-2-2 | 接入交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 98 | 交换机 | 锐捷 | S2910-48GT4SFP-L | 1 | 信息中心 | 2020-11-24 | 接入交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 99 | 交换机 | 思科 | Cisco2960S | 8 | 信息中心 | 2010-3-15 | 接入交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 100 | 交换机 | 思科 | RG-S12010 | 1 | 信息中心 | 2016-2-2 | 接入交换机 | 过保 | 信息中心维护 |
| 101 | 交换机 | 锐捷 | S5750 | 2 | 信息中心 | 2016-2-2 | 内网汇聚 | 过保 | 信息中心维护 |
| 102 | 交换机 | 锐捷 | S2952G-E | 5 | 信息中心 | 2016-2-2 | 内网接入 | 过保 | 信息中心维护 |
| 103 | 空调 | 爱默生 | P2070FASMS1R | 1 | 信息中心 | 2014.3 | 机房空调 | 过保 | 信息中心维保 |
| 104 | 空调 | 爱默生 | P2070FASMS1R | 1 | 信息中心 | 2014.3 | 机房空调 | 过保 | 信息中心维保 |
| 105 | 录像机 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 政务服务中心 | 2019.7.1 | 录像机 | 过保 | 运维 |
| 106 | 录像机 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 政务服务中心 | 2019.7.1 | 录像机 | 过保 | 运维 |
| 107 | 录像机 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 政务服务中心 | 2019.7.1 | 录像机 | 过保 | 运维 |
| 108 | 路由器 | 华为 | 横向路由器 | 1 | 财政金融部 | 2020.11 | 财政云 | 过保 | 运维 |
| 109 | 路由器 | 华为 | AR2200S | 1 | 民政局 | 2019.3 | 路由器 | 过保 | 运维 |
| 110 | 华为视频会议设备 | 华为 | BOX600 | 1 | 信息中心 | 2021年11月 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 111 | 华为控制终端 | 华为 | Touch | 1 | 信息中心 | 2021年11月 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 112 | 华为摄像头 | 华为 |  | 1 | 信息中心 | 2021年11月 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 113 | 声艺调音台 | 声艺 | 22路调音台 | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 114 | 大型会议系统控制器 | AMX | AMX NX-4200C | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 115 | 会议系统基站 | AKG爱科技 | CS3 BU | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 116 | 高清混合矩阵 | 小鸟科技 | DB-HMX2-E-C4 | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 117 | 数字音频处理器 | BSS | BLU-100 | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 118 | 八通道自动混音器 | 舒尔 | SHURE SCM810E | 4 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 119 | 视频矩阵 | 爱思创电子 |  | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 120 | 功放 | RCF | RCF-HPS1500 | 2 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 121 | 电源时序器 | 海康威视 | F16 | 1 | 信息中心 | 2022年 |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 122 | 显示屏控制器 | colorlight卡莱特 | Colorlight-X12 | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 123 | 投影仪 | 日本电气 | NEC | 2 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 124 | 电视 |  |  | 4 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |
| 125 | UPS电源 |  |  | 1 | 物业 |  |  | 过保 | 信息中心维护 |

1.5、每年运维工作明细

1．人员包括高级工程师1名；中级工程师2名；初级工程师3名。

2．网络运行及安全设备运行保障，包含部分线缆辅材及运行保障过程中消耗品等。

3．桌面端及外设运维服务费用，包含对1400余台电脑终端、400余台打印机传真机的问题处理和运行保障。

4．机房设备环境及设备安全管理维护运行费用：包含机房环境卫生定期处理、精密空调设备维护维修（包含配件辅材）、机房设备定期除尘巡检。

5．会议保障服务费用：包含对管委会全年内的所有视频会议保障服务（设备调试、过程保障，全年保障会议）。

6．其他服务：包含特殊时段驻场服务、应急服务等。

2、网络安全服务

2.1.网络安全等级保护测评

根据国家《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）、《陕西省信息安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（陕等保办2011 2号）等相关文件要求，对陕西省西咸新区沣东新城管理委会的9套信息系统实施网络安全等级保护测评工作，为保证项目质量，需至少投入4名高级测评工程师、4名中级测评工程师。

本次项目包括的系统清单如下：

| 序号 | 系统名称（暂定） | 系统级别（暂定） |
| --- | --- | --- |
|  | 虚拟化管理系统 | 三级 |
|  | 数字一体化平台 | 三级 |
|  | 资源规划智慧“一张图”信息平台 | 三级 |
|  | 征地拆迁及村庄搬迁安置工作信息化系统 | 三级 |
|  | 机构编制实名制管理平台 | 二级 |
|  | 经济运行监测管理平台 | 二级 |
|  | 投资评审系统 | 二级 |
|  | 中小企业公共服务平台 | 二级 |
|  | 智慧环保系统 | 二级 |
|  | 其他零散系统 |  |

2.2项目服务内容

- 系统调研：在系统相关人员的协助下，对信息系统进行调研和梳理，了解系统当前信息系统资产现状。

- 现场测评：根据国家等级测评的相关标准及已编制的相关等级保护测评指导书对信息系统中的相关资产进行测评项的检查、记录检查结果。

- 分析整改：根据前述工作内容，分析信息系统安全情况与等级保护基本要求的差距,提供差异化测评服务，并进行风险分析，可根据现场情况出具科学合理的整改建议及整改方案，配合采购单位安全整改工作。

- 结论报告：根据前述工作内容，分析当前信息系统安全保护能力是否符合相应等级的安全要求，针对整改项进行再次测评,提供安全等级符合性测评服务，出具相关系统测评报告。

- 配合验收：整理项目过程中所有相关的过程文档，提交系统相关人员。

2.3需求

1.网络安全检查及制度完善（含下属事业单位和国有企业）

按照《网络安全法》及相关实施细则要求，配合甲方做好各类网络安全检测、各类网络安全制度检查并指导相关单位做好漏洞修复和制度完善。检查内容包含：

| 检查内容 | 检查明细 |
| --- | --- |
| 安全物理环境 | 物理位置选择 |
|  | 物理访问控制 |
|  | 防盗器和防破坏 |
|  | 防雷击 |
|  | 防火 |
|  | 防水和防潮 |
|  | 防静电 |
|  | 温湿度控制 |
|  | 电力供应 |
|  | 电磁防护 |
| 安全通信网络 | 网络架构 |
|  | 通信传输 |
|  | 可信验证 |
|  | 边界防护 |
|  | 访问控制 |
|  | 入侵防范 |
|  | 恶意代码防范 |
|  | 安全审计 |
|  | 可信验证 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 |
|  | 访问控制 |
|  | 安全审计 |
|  | 入侵防范 |
|  | 恶意代码防范 |
|  | 可信验证 |
|  | 数据完整性 |
|  | 数据保密性 |
|  | 数据备份恢复 |
|  | 剩余信息保护 |
|  | 个人信息保护 |
| 安全管理中心 | 系统管理 |
|  | 审计管理 |
|  | 安全管理 |
|  | 集中管控 |
|  | 安全策略 |
|  | 管理制度 |
|  | 制定和发布 |
|  | 评审和修订 |
| 安全管理机构 | 岗位设置 |
|  | 人员配备 |
|  | 授权和审批 |
|  | 沟通和合作 |
|  | 审核和检查 |
| 安全管理人员 | 人员录用 |
|  | 人员离岗 |
|  | 安全意识教育和培训 |
|  | 外部人员访问管理 |
| 安全建设管理 | 定级和备案 |
|  | 安全方案设计 |
|  | 产品采购和使用 |
|  | 自行软件开发 |
|  | 外包软件开发 |
|  | 工程实施 |
|  | 测试验收 |
|  | 系统交付 |
|  | 等级测评 |
|  | 服务供应商选择 |
| 安全运维管理 | 环境管理 |
|  | 资产管理 |
|  | 介质管理 |
|  | 设备维护管理 |
|  | 漏洞和风险管理 |
|  | 网络和系统安全管理 |
|  | 恶意代码防范管理 |
|  | 配置管理 |
|  | 密码管理 |
|  | 变更管理 |
|  | 备份与恢复管理 |
|  | 安全事件处置 |
|  | 应急预案管理 |
|  | 外包运维管理 |

2.重点系统渗透测试及整改加固（不涉及硬件）

通过模拟恶意黑客的攻击方法，来评估计算机信息系统是否安全的一种评估方法。这个过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析，通常该分析是从一个攻击者可能存在的位置来进行的，并且从这个位置有条件主动利用安全漏洞。

根据甲方要求，对重点信息系统进行渗透测试，并结合测试结果，编写《信息系统安全建设整改建议》；将信息系统的安全建设整改需求落实到可操作的安全技术和管理上，提出能够实现的技术参数或制度及其具体规范。

根据《信息系统安全建设整改建议》开展建设整改工作时，乙方须提供建设整改过程中的与建设整改相关的咨询服务。乙方须协助招标方进行漏洞修复，补丁升级等非硬件层面的安全加固，制定可执行的安全整改方案和计划，然后协助招标方分步实施安全整改工作。

3.应急演练

网络安全应急演练，覆盖演练准备工作、演练环境搭建、演练剧本编写、演练彩排工作、正式演练大会、应急演练总结等各个阶段，帮助各组织单位实现全面有效的应急演练。以提高我单位应对信息安全事件的应急处置能力。首先，确定演练的目标和范围，制定完善的应急演练方案；其次，依据应急演练方案，进行安全应急演练操作，及时规避潜在的风险，提升应急响应的能力和效率；再次，总结应急演练实施成果，完善应急响应处理流程。并输出应急演练脚本及演练总结。

4.网络安全培训

从网络安全形势、法律法规及政策、网络安全意识、运维管理等方面组织培训，培训不少于1次/年。

5.售后服务

服务商将向陕西省西咸新区沣东新城管理委会提供为期一年的售后服务工作，包括安全培训、应急响应、安全监测、配合检查、电话支持、安全咨询等服务在内的售后服务。具体服务内容如下：

（1）应急响应服务

针对本次项目，服务商提供7X24的常规应急响应及灾难恢复专家服务。在接到招标方故障报修电话10分钟内响应。对招标方突发的信息安全事件进行响应、处理、恢复、取证、跟踪、事后分析的方法及过程。

（2）配合检查服务

服务商免费协助陕西省西咸新区沣东新城管理委会响应公安机关、单位内部以及第三方机构针对网络安全等级保护测评工作的检查工作。服务内容包括协助陕西省西咸新区沣东新城管理委会准备、完善各类资料文档，配合检查过程中的答疑及技术支持及其他现场检查的响应。

（3）电话支持服务

每周7*24小时不间断的电话支持服务，解答陕西省西咸新区沣东新城管理委会在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。电话响应时间不小四于10分钟，到达现场时间不超过2小时，解决问题不超过24小时。

（4）安全咨询服务

服务商为陕西省西咸新区沣东新城管理委会免费提供一年技术咨询服务，包括信息系统整改建设咨询服务以及其他相关安全咨询服务，一旦接到招标方的服务请求，技术服务工程师将立即开始提供服务，帮助招标方解决网络安全相关技术问题，全面配合陕西省西咸新区沣东新城管理委会做好业务系统全保障工作。

3、数字一体化平台

整个系统要求搭建和运行在跨平台的java平台之上，同时可使用NGINX、负载均衡、动静分离，读写分等技术，为更上层的具体业务系统和业务服务提供通用的、非业务的基础性能力。

3.1、基础模块要求

基础模块：流程引擎、表单引擎实现流程图形化创建，快速实现客户流程搭建、流程搭建、系统后台人员管理等。

1.工作流引擎：提供了底层流程表单引擎设计功能，可以对各类复杂电子表单实现流程驱动。结合自定义数据库表，用户通过自定义表单设计数据的显示模板和打印模板。整个设计工具采用HTML编辑器完成，允许用户创建个性化的表单应用。自定义表单支持主从表等复杂表单设计，方便快捷。

2.表单引擎：流程支持多种例外处理，流程在每个活动节点都提供了多种审批处理方式，可以满足各种工作需要。特别针对多种例外处理情况，本系统都提供了完善的支持。支持自由投递，可以由发起人自由选择流程的下一步办理人；支持转移办理，当前办理人可以将自己的审批工作转移给同事处理；支持退回重办，可以将当前文件退回给之前的任何一个审批人；支持撤销办理，可以将自己办理完毕，而下一办理人还未办理的流程撤回重新审批；支持代办处理，可以将自己的审批工作授权给其他人代办，可以是用户自己授权也可以由系统管理员设定授权；支持流程内容控制，工作流程可以设置任意内容是否必填。

3.2、系统功能要求

移动办公系统支持国产化终端环境进行建设，应用支持国产服务器进行部署，支持国产化终端的正常访问和使用，支持与秦政通对接。

1.收文管理：实现公文签收、催办、转发、收回、退回等功能，公文基于数字一体化平台流转。可直接从移动办公系统中收到，也可实现其他平台收文的上传及办理，可将公文进行归档整理。完成来文的审阅和办理，实现基本流程：来文登记、拟办、批示、领导批阅、归档、查询等。可实现各单位之间签收公文、退回公文、归档公文的业务处理。支持移动端、电脑端公文流转同步。

2.发文管理：实现公文拟稿、审核、在线盖章、签发等功能。可对整个文件流转过程进行跟踪，记录发文审批过程中的所有审批情况和意见；记录所有进入系统的用户的所有操作；支持手动催办等。可实现普通公文、正式公文发送，发文签收状态跟踪，支持公文的全程跟踪，支持跟踪、补发、撤回、打印控制等功能。

3.事务查询：实现基于多种关键字进行查询的功能。针对所有的公文的查询功能，主要可以方便用户查询所想要的公文文件，通过拟稿部门、拟稿人、标题、时间等搜索条件，快速定位查询出用户所需要的文件；查询到的结果将通过表格显示，可进行排序、下载、查询详细信息等操作。

4.事务待办/提醒：实现对待办事务进行优先级分类。实现按照单位办文优先级程度，对待办事务进行提醒功能。把用户每天需要处理或查阅的各种文件、批示、通知、公告等各种信息发送到待办事务，并即时推送给用户，使用户可以通过一个单一的入口集中访问与处理各种事务。同时，待办事务还提供监控功能。待办业务，提供声音、弹框等提示方式。

5.请假管理：根据请销假管理制度定制业务，支持各级人员请假，实现移动端完成审批单下载、发送等。

6.出差管理：系统支持在线进行出差申请、出差审批，提供审批单打印，出差统计功能。

7.日程管理：支持个人、部门、会议信息在线登记展示，并实时推送至移动端。

8.会议管理：会议室增删改查、状态、设备管理。会议申请流程、会议签到管理，并在会议开始前定时发送提醒，避免遗忘会议。可生成签到用的二维码，全体人员使用移动端扫描二维码完成签到，并可对签到情况进行统计。

9.个人云盘：用于存储个人文件、群组文件、共享文件和发送文件，实现本地不存储重要文件，防止文件丢失。

10.单位动态管理：单位内部新闻、资讯等信息推送到新闻并发布，支持多种信息发布模式。新闻、通知、咨询起草，发布至系统首页，推送至移动端。

11.单位通讯录：实现单位内容通讯录，用户可对个人通讯录中的信息进行单独管理。管理员可对单位人员身份信息进行隐藏展示等。

12.内部邮件：实现单位内部重要信息通过邮件进行信息传达交换，实现发件、收件等功能。

13.办公用品管理：实现办公用品采购、分类、入库登记、维护、分配、领用等，并支持用品领用、出入库的查询统计。

14.领导周计划：要领导周计划管理模块支持人员可见权限管理、可编辑权限管理，信息同步至移动端，领导之间的周计划及相关形成公开，便于工作协调。

15.常用资料管理：实现信息知识的全生命周期管理，形成知识库，帮助组织提高信息知识的传达效率，实现知识的积累沉淀、共享、学习、应用与创新。

16.数据备份：实现应用程序、数据库、文件自动化备份功能，支持将数据定时远程备份至服务器中，可自定义数据备份的策略，确保数据的安全性。

17.流程统计：统计个人、部门、单位流程，通过表单、图表的多种形式实现统计。

18.文件在线阅读：实现文档在各种系统平台及各类浏览器上快捷阅读文档内容，支持PDF、OFD、DOC、DOCX、JPG等文件格式在线预览。在线阅读保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读。

19.OFFICE在线编辑：实现公文在线编辑、支持跨多浏览器在线使用、、支持doc、docx、xls、xlsx等格式。

20.全文检索：实现根据关键字快速定位系统中当前用户拥有可见权限的所有数据，查询条件支持按照时间、包含全部的关键词（分词查询），完全匹配关键字进行查询（不分词查询），在查询内容快照中进行关键字高亮标识。

21.移动端系统：移动端对接秦政通，支持在线阅读流式文件和版式文件，基于“秦政通”APP为入口，减少大家因为办公软件重复安装多个APP的问题。功能包括：通信录、综合办公（收文管理、发文管理、事项审批）、会议管理、日程管理、个人云盘、统一消息等移动服务模块；移动端在线阅读文件时保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读。

22.文件在线编辑：系统支持无插件化公文在线编辑功能，需支持x86体系windows系列、国产化体系UOS、麒麟等操作系统；支持移动端、电脑端正文编辑、预览，支持跨多浏览器在线使用，支持doc、docx、xls、xlsx等格式文件在线编辑。

23.版式文件在线阅读：系统支持将OFD、PDF以及JPG等图片格式的文件在浏览器或移动端APP中在线打开阅读；在线阅读时保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读，可减轻网站内容管理过程中繁琐的发布、排版及校对工作量。

24.版式文件转换：系统支持将用户上传文件实时、批量或套转方式转换为OFD文件后进行流转，支持的格式包括但不限于微软Office办公文档系列、WPS、PDF、XPS、图片、RTF、HTML网页等。

25.公文传输：系统应支持市级公文的签收和办理。支持将市级单位发送沣东新城管委会的公文自动转入办公系统中，实现文件不落地办理、在线转发、会议在线报名、发文在线跟踪等功能。

3.3、数据迁移要求

服务商需将现有办公系统的历史数据、历史文件无损迁移至新系统中，确保历史流程数据完整性和业务连续性。

3.4、技术指标要求

用友好的使用界面、导航、信息设计，具备完善的交互设计、便捷的功能菜单，视觉效果简洁大方。保持不间断的稳定运行，用户同时在线操作用户数支持大于等于500个，同时界面响应时间不超过5秒；300个用户并发请求同一个中等复杂度的事务时，响应时间不超过5秒。支持SSLVPN登录、CA认证、应用系统登录等实现统一的单点登录功能，用户只输入一次密码便能访问到所需应用。

3.5、系统安全要求

外部的安全防御主要依托于数据中心的统一安全防护，从存储、传输、网络、应用，采用多层次的安全保障措施。本次项目从分析到设计，安全性的原则贯穿始终。

1.系统灾难恢复保障。数据备份包括:程序文件，包括表示层和逻辑层文件；数据文件，即系统中涉及用到的附件、图片、视频等文件，单独存放于应用服务器文件夹或磁盘中；数据库内容，即存放于关系型数据库中的数据；数据文件每日增量备份、每周全备份；数据库每日全备份。数据及数据库短期保留14日；数据抽取每月最后一周全备份进行中、长期保留，数据库抽取每月最后一周全备份进行中、长期保留。

2.系统恢复。有效实现服务恢复、数据文件恢复和数据库恢复等。

3.账户密码及人员登录认证安全。

4.权限体系安全保障。通过角色分配，实现把各个模块及其模块下的各个功能的维护权限设定。

5.系统数据传输安全。系统支持SSL加密访问。SSL协议支持可以增强系统安全性，网络传递的数据均会使用RSA算法进行不对称加密，杜绝数据包被截获的可能性；服务商需在后期平台等保测评工作中提供必要的技术支持，同时配合等保测评公司完成问题整改。

6.服务支持。须支持国密算法，支持移动端在线预览非国标公文和文件等。支持txt、office、wps、PDF、OFD格式公文移动端在线阅读，可支持手写批注、圈阅及签字。支持移动文档下载控制，水印等功能。

3.6、运行平台要求

操作系统要求支持LINUX、WINDOWS、麒麟、统信等操作系统；数据库支持MYSQL数据库、国产达梦、海量等国产数据库；存储空间按系统运行环境配置，保障系统正常稳定运行。

4、安全防范服务

4.1、园区主要部位的监控视频覆盖

本次建设内容针对园区内主要出入口、公共区域、人员密集等场所实现视频监控全覆盖，包含1-9号楼楼道公共区域、园区东南西北主公共区域、电梯口、地库公共区域、人防通道、9号楼楼顶等点位，共计510个监控点。

设备采用目前市场主流厂商的前端监控采集摄像头，具备超高清、广视角、多维度的画面捕捉功能，弥补园区视频监控盲区；与此同时，搭建独立的安防系统运行网络架构，采用数字化、集约化模式，构建新的设备专网体系。

4.2、主要出入口统一管控

提供园区东、西门原人行通过门禁控制系统升级改造服务，解决该门禁系统在强、弱光等恶劣条件下，不能准确识别出入人员的生物特征的问题，同时打通数字一体化平台与门禁系统的数据通道，实现数据互通。建设9号楼五层及通往9号楼五层的连廊区域、1号楼通往负一层的区域，设置出入口统一管控措施，实现远程统一一键开启或关闭门禁控制功能，确保核心区域的动态管控。在园区东门和西门，各加一套双进双出人脸识别门禁。

4.3、监控中心升级改造

由于原监控中心显示设备及后端存储设备年久失修，同时可分配资源严重不足，同时，现有设备不能够满足新建安防系统的使用，因此，本次计划建设监控专用LCD大屏显示系统、视频集中存储系统、保证现有的安防系统能够高效运行，达到安全防范的最终目的。同时，监控中心的升级改造也对未来园区的发展预留了冗余接口，根据后期实际需求，可无缝对接其他分管办及场所的视频监控资源，为数字化政府机构转型提供强有力的支撑。

4.4、综合管控平台系统搭建

综合管控平台是大规模、分布式安全监控和多级联网管理的综合性管理控制平台，是在楼宇更高层次实现通信网络系统、信息网络系统集成的集成管理平台，可以对各智能化系统使用进行统一监测，也可提供开放数据结构共享信息共享，本次建设将实现对联网系统中不同种类视频系统、数字视频系统、门禁与通道管理系统设备的集中监控与整合管理功能。

5、网络安全设备更新

在网络改造一期的基础上，将针对部分网络安全设备即：服务器区防火墙、web应用防护系统(WAF)设备进行更新替换，进一步加强园区网络安全建设，二期建设完成，将会使管委会信息化建设上升一大步，切实解决管委会各系统目前遇到的各项问题，降低运维成本，增强网络可靠性，提升网络安全及数据安全的保障能力。

采购清单

| 1、运行维护服务建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护服务 | 1．人员包括高级工程师1名；中级工程师2名；初级工程师3名。 2．网络运行及安全设备运行保障，包含部分线缆辅材及运行保障过程中消耗品等。 3．桌面端及外设运维服务费用，包含对1400余台电脑终端、400余台打印机传真机的问题处理和运行保障。 4．机房设备环境及设备安全管理维护运行费用：包含机房环境卫生定期处理、精密空调设备维护维修（包含配件辅材）、机房设备定期除尘巡检。 5．会议保障服务费用：包含对管委会全年内的所有视频会议保障服务（设备调试、过程保障，全年保障会议）。 6．其他服务：包含特殊时段驻场服务、应急服务等。 7．其余详细内容详见项目建设内容第1项。 | 3 | 年 |
| 2、网络安全服务建设内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络安全服务 | 1.完成4套三级等保测评服务。 2.完成5套二级等保测评服务。 3.配合完成网络安全检查（包含网络安全制度、漏洞扫描、重点系统渗透等） 其余详细内容详见项目建设内容第2项。 | 3 | 年 |
| 3、数字一体化平台建设内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字一体化平台 | 1.收文管理：实现公文签收、催办、转发、收回、退回等功能，公文基于数字一体化平台流转。可直接从移动办公系统中收到，也可实现其他平台收文的上传及办理，可将公文进行归档整理。完成来文的审阅和办理，实现基本流程：来文登记、拟办、批示、领导批阅、归档、查询等。可实现各单位之间签收公文、退回公文、归档公文的业务处理。支持移动端、电脑端公文流转同步。 2.发文管理：实现公文拟稿、审核、在线盖章、签发等功能。可对整个文件流转过程进行跟踪，记录发文审批过程中的所有审批情况和意见；记录所有进入系统的用户的所有操作；支持手动催办等。可实现普通公文、正式公文发送，发文签收状态跟踪，支持公文的全程跟踪，支持跟踪、补发、撤回、打印控制等功能。 3.事务查询：实现基于多种关键字进行查询的功能。针对所有的公文的查询功能，主要可以方便用户查询所想要的公文文件，通过拟稿部门、拟稿人、标题、时间等搜索条件，快速定位查询出用户所需要的文件；查询到的结果将通过表格显示，可进行排序、下载、查询详细信息等操作。 4.事务待办/提醒：实现对待办事务进行优先级分类。实现按照单位办文优先级程度，对待办事务进行提醒功能。把用户每天需要处理或查阅的各种文件、批示、通知、公告等各种信息发送到待办事务，并即时推送给用户，使用户可以通过一个单一的入口集中访问与处理各种事务。同时，待办事务还提供监控功能。待办业务，提供声音、弹框等提示方式。 5.请假管理：根据请销假管理制度定制业务，支持各级人员请假，实现移动端完成审批单下载、发送等。 6.出差管理：系统支持在线进行出差申请、出差审批，提供审批单打印，出差统计功能。 7.日程管理：支持个人、部门、会议信息在线登记展示，并实时推送至移动端。 8.会议管理：会议室增删改查、状态、设备管理。会议申请流程、会议签到管理，并在会议开始前定时发送提醒，避免遗忘会议。可生成签到用的二维码，全体人员使用移动端扫描二维码完成签到，并可对签到情况进行统计。 9.个人云盘：用于存储个人文件、群组文件、共享文件和发送文件，实现本地不存储重要文件，防止文件丢失。 10.单位动态管理：单位内部新闻、资讯等信息推送到新闻并发布，支持多种信息发布模式。新闻、通知、咨询起草，发布至系统首页，推送至移动端。 11.单位通讯录：实现单位内容通讯录，用户可对个人通讯录中的信息进行单独管理。管理员可对单位人员身份信息进行隐藏展示等。 12.内部邮件：实现单位内部重要信息通过邮件进行信息传达交换，实现发件、收件等功能。 13.办公用品管理：实现办公用品采购、分类、入库登记、维护、分配、领用等，并支持用品领用、出入库的查询统计。 14.领导周计划：要领导周计划管理模块支持人员可见权限管理、可编辑权限管理，信息同步至移动端，领导之间的周计划及相关形成公开，便于工作协调。 15.常用资料管理：实现信息知识的全生命周期管理，形成知识库，帮助组织提高信息知识的传达效率，实现知识的积累沉淀、共享、学习、应用与创新。 16.数据备份：实现应用程序、数据库、文件自动化备份功能，支持将数据定时远程备份至服务器中，可自定义数据备份的策略，确保数据的安全性。 17.流程统计：统计个人、部门、单位流程，通过表单、图表的多种形式实现统计。 18.文件在线阅读：实现文档在各种系统平台及各类浏览器上快捷阅读文档内容，支持PDF、OFD、DOC、DOCX、JPG等文件格式在线预览。在线阅读保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读。 19.OFFICE在线编辑：实现公文在线编辑、支持跨多浏览器在线使用、、支持doc、docx、xls、xlsx等格式。 20.全文检索：实现根据关键字快速定位系统中当前用户拥有可见权限的所有数据，查询条件支持按照时间、包含全部的关键词（分词查询），完全匹配关键字进行查询（不分词查询），在查询内容快照中进行关键字高亮标识。 21.移动端系统：移动端对接秦政通，支持在线阅读流式文件和版式文件，基于“秦政通”APP为入口，减少大家因为办公软件重复安装多个APP的问题。功能包括：通信录、综合办公（收文管理、发文管理、事项审批）、会议管理、日程管理、个人云盘、统一消息等移动服务模块；移动端在线阅读文件时保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读。 22.文件在线编辑：系统支持无插件化公文在线编辑功能，需支持x86体系windows系列、国产化体系UOS、麒麟等操作系统；支持移动端、电脑端正文编辑、预览，支持跨多浏览器在线使用，支持doc、docx、xls、xlsx等格式文件在线编辑。 23.版式文件在线阅读：系统支持将OFD、PDF以及JPG等图片格式的文件在浏览器或移动端APP中在线打开阅读；在线阅读时保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读，可减轻网站内容管理过程中繁琐的发布、排版及校对工作量。 24.版式文件转换：系统支持将用户上传文件实时、批量或套转方式转换为OFD文件后进行流转，支持的格式包括但不限于微软Office办公文档系列、WPS、PDF、XPS、图片、RTF、HTML网页等。 25.公文传输：系统应支持市级公文的签收和办理。支持将市级单位发送沣东新城管委会的公文自动转入办公系统中，实现文件不落地办理、在线转发、会议在线报名、发文在线跟踪等功能。 26.其余详细内容详见项目建设内容第3项。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字一体化平台密评 | 对数字一体化平台进行密评服务 | 3 | 年 |
| 3 | 数字一体化平台运维 | 对数字一体化平台进行运维服务 | 2 | 年 |
| 4、安全防范服务建设内容 |  |  |  |  |
| 4.1.视频监控部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 600万双光智能筒型摄像机 | 1、≥600万像素双光智能定焦枪式网络摄像机 2、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 3、最低照度彩色：0.005 lx。 4、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 5、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 7、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9、不低于IP66防尘防水等级。 10、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 195 | 台 |
| 2 | 600万智能智能半球网络摄像机 | 1、≥600万像素智能半球网络摄像机 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、内置2个麦克风、1个扬声器。 5、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 ★6、内置3颗半弧形鳞片状补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 支持分辨率不小于3200×1800@25fps，分辨力不小于1800TVL。 7、最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0005 lx 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 9、当报警产生时，可触发联动声音报警，报警音量和重复次数可设置。 10、报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内如出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃。 11、支持戴口罩人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍戴口罩人员的人脸图片。 12、需支持DC12V供电。 13、不低于IP67防尘防水等级。 | 233 | 台 |
| 3 | 800万智能网络球机 | 1、≥800万像素红外网络球机 2、视频输出支持3840×2160@25fps，分辨力不小于2100TVL 3、支持最低照度可达：彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux ★4、内置红外补光灯和白光补光灯，可自由切换，其中白光补光距离≥100米，红外补光距离≥150米，白光补光模式下可输出彩色视频画面 5、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6、支持人脸抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素的人脸，可对画面中不小于5张人脸进行检测、跟踪和抓拍 7、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并报警提示 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 9、信噪比≥60dB，动态范围≥106dB，网络延时≤100ms 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 11、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 12、支持≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 13、具备较好的防护性能和环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ | 49 | 台 |
| 4 | 400万智能网络枪球一体机 | 1、≥400万像素枪球智能一体机 由全景摄像机和细节摄像机组成 全景摄像机：分辨率不小于2560*1440；细节摄像机：分辨率不小于2560*1440 2、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 3、支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 4、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位准确度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 5、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ★7、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 8、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 9、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 10、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 11、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 12、具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 14、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 15、支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 16、支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变 | 2 | 台 |
| 5 | 400万智能警戒网络球机 | 1、≥400万像素声光警戒网络球机 2、内置GPU芯片 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 4、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 5、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux 6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° ★7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 9、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 10、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 13、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 14、支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域，并联动报警 15、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ | 4 | 台 |
| 6 | 400万智能半球网络摄像机 | 1、≥400万像素红外智能半球网络摄像机 最大分辨率2560x1440。 最低照度彩色0.005lx。 2、支持红外补光，红外作用距离不低于30m。 3、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 4、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5、回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。 6、内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 7、支持IP66防尘防水。 8、支持IK10机械碰撞防护等级。 | 25 | 台 |
| 7 | 1600万360°全景网络摄像机 | 1、≥1600万像素360°全景拼接摄像机 设备内置9颗CMOS图像传感器，分为全景通道和细节通道，全景通道可将图像传感器输出的视频进行拼接显示，全景通道拼接后水平视场角不小于360°，垂直视场角不小于85° 2、设备传感器靶面均不小于1/1.8英寸 3、内置不少于2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片 4、细节通道支持25倍光学变倍，最大焦距不小于150mm 5、可识别距设备不小于300米处的人体轮廓 全景图像分辨率不小于4096×1800@25fps 6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 7、设备具备除水功能，可开启除湿器去除玻璃上的冰状和水状附着物，并可通过防水透气膜对水汽进行单向排出 8、设备具有枪球接力跟踪功能，全景通道检测到目标后可触发报警并联动细节通道对报警目标进行跟踪 9、设备支持玻璃加热功能，当环境温度和湿度达到阀值时，开启镜头前盖玻璃加热功能，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 10、设备具有定位功能，内置北斗定位模块，可自动获取设备所在位置的经纬度信息 ★11、设备全景通道支持绊线入侵、区域入侵、停车检测功能，细节通道支持绊线入侵、区域入侵、停车检测、穿越围栏、快速移动、物品遗留、人员聚集、徘徊检测功能，且开启以上检测功能后，当布控区域出现人、机动车和非机动目标时可触发报警 12、设备支持DC12V电源返送，电源返送最大电流有效值为494mA，峰值为700mA 13、设备支持开启/关闭人员密度检测功能，可设置不小于8个多边形（3~10条边）检测区域，每个区域可设置名称、目标瞳距，支持区域内设置不小于3个人员数量报警阈值等级 14、设备全景通道可对检测画面开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示并联动录像和抓拍 15、设备最大亮度鉴别等级≥11级 16、设备外壳防护等级符合IP67的等级要求 17、可通过内置扬声器实现设备和客户端的双向语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项 18、设备不同智能行为分析报警可联动不同声音，可通过内置扬声器播放 19、设备内置拾音器，具有回声抵消功能，可降低语音对讲时的回声影响 | 2 | 台 |
| 8 | 边缘计算一体机 | 1、≥128路边缘计算一体机 2、具有不少于 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 16 块 SATA 接口硬盘； 3、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 4、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘； 5、支持 64 路视频流人脸识别，支持 128 路图片流人脸识别。8 个GPU条件下，人脸库建模速度不低于500张/秒。 6、支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域。 7、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持 128 路。 8、支持64个人脸库，库容50万张人脸图片； 9、支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片。 10、支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 ★11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 12、以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99% 人脸图片建模成功率不低于99.99%； 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 13、支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 14、支持检出水平转动角度、俯仰角、倾斜角不超过±45°且面部无遮挡的人脸；白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 15、采用单人戴口罩正脸依次循环通过进行试验，试验人数不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%； 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于98%； 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率不超过≤0.1%；非监视名单误报率≤0.01%； 16、开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 可接入 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像； 支持最大接入带宽 512Mbps，最大存储带宽 512Mbps，最大转发带宽 256Mbps 磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降 17、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 18、支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹。 | 1 | 套 |
| 4.2.统一管控部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 7寸智能门禁一体机 | 1、≥7寸人脸识别门禁一体机 2、设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 3、外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 4、设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 5、1.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；4.扩展识读模块应支持热插拔连接。 6、1.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 7、设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 8、应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 9、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 10、1.应支持人脸在画面内持续动态监测；2.应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；3.应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；4.应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；5.应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；6.应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；7.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；8.人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；9.人脸验证应支持多阈值设置。 人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m 11、1.设备应能在管理中心远程视频预览。2.设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；3.设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 12、1.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；2.上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；3.设备应支持断网续传离线非明文记录功能；4.通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；5.用户数据及比对记录采用非明文方式处理。 设备应支持通过https协议传输数据。 13、1.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭 节能功能：1.应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。2.支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。3.设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于9W。 14、1.设备应支持以下认证方式：人脸验证、 屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、 密码2.设备应支持人脸、卡片、密码的独立凭证。3.设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4.应具有三种凭证的复合认证方式 发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时3.未经正常操作而使出入口开启时；4.出入口开启时间超过设定值时；5.设备被拆除时；7.胁迫卡和胁迫码；7.黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 15、1.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；2.具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；3.当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 | 6 | 台 |
| 2 | 280KG双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg±10% *2 2、断电开锁，满足消防要求 3、具有电锁状态指示灯 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 4 | 套 |
| 3 | 自助采集终端 | 1、设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 2、设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 3、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 5、1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。 6、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 7、适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 1 | 台 |
| 4 | 左右室外摆闸 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢 3.门翼材质：不锈钢/亚克力 4.通道宽度：550-1100mm 5.使用环境：室内室外 6.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 7.通行速度：20-60人/分钟 | 4 | 台 |
| 5 | 中间室外摆闸 | 1.电机类型：直流无刷电机 2.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢 3.门翼材质：不锈钢/亚克力 4.通道宽度：550-1100mm 5.使用环境：室内室外 6.设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 7.通行速度：20-60人/分钟通道功能： | 2 | 台 |
| 6 | 远程遥控器 | 遥控器 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 遥控器应包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开 关门按键长按10s即可进入对码模式，对码成功后指示灯将慢闪3秒 遥控器顶部带有指示灯设计，一对一模式为绿色，一对多模式为蓝色，低电量提示时为红色 支持通过组合键进行模式切换：先按“常开”按钮，马上再按“关门”按钮，同时按住保持3秒。切换成功后指示灯将常亮3秒 通信距离：15m以上 | 6 | 个 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | 1、≥7寸人脸识别门禁一体机 2、设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 3、外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 4、设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 5、1.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；4.扩展识读模块应支持热插拔连接。 6、1.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 7、设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。 8、应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 9、设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 10、1.应支持人脸在画面内持续动态监测；2.应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；3.应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；4.应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；5.应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；6.应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；7.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；8.人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；9.人脸验证应支持多阈值设置。 人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m 11、1.设备应能在管理中心远程视频预览。2.设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；3.设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 12、1.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；2.上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；3.设备应支持断网续传离线非明文记录功能；4.通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；5.用户数据及比对记录采用非明文方式处理。 设备应支持通过https协议传输数据。 13、1.应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭 节能功能：1.应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态。2.支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。3.设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于9W。 14、1.设备应支持以下认证方式：人脸验证、 屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、 密码2.设备应支持人脸、卡片、密码的独立凭证。3.设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4.应具有三种凭证的复合认证方式 发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时3.未经正常操作而使出入口开启时；4.出入口开启时间超过设定值时；5.设备被拆除时；7.胁迫卡和胁迫码；7.黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 15、1.对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；2.具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；3.当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 | 8 | 台 |
| 4.3.监控中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 55英寸液晶拼接单元 | 1、液晶显示单元，采用工业级超窄边面板； 2、显示尺寸：≥55 inch 3、背光源类型：LED直下式背光源 4、物理拼缝：≤3.5 mm 5、物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz 6、亮度：≥500 cd/m² 7、可视角：≥178°(水平)/178°(垂直) 8、对比度：≥1200:1 9、响应时间：≤8 ms 10、音视频输入接口 ≥HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 11、控制接口 ≥RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | 21 | 台 |
| 2 | 解码器 | 1、支持≥4路HDMI接入，≥24路HDMI输出能力 2、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。 3、支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限; 4、支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。 5、支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps: 6、支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化; 7、支持在电视墙进行8画面分割显示。 8、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 9、预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)； 10、单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 11、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示; 12、支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路( 全屏刷新时间≤20ms。 13、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏； 14、整机8张解码板支持最 512个窗口。 15、具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层; 支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层。 ★16、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度 ★17、整机解码能力不低于256路1080P 18、支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。 19、支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，20、当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。 21、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。 | 1 | 台 |
| 3 | 液压支架 | 表面处理：静电喷塑；材质：优质冷轧钢板(SPCC)；材料厚度：方管1.2mm，钣金件2.0mm | 21 | 单元 |
| 4 | 配套电缆、视频线材及辅材 | 配套电缆、视频线材及辅材 | 21 | 套 |
| 4.4.存储设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络视频存储服务器（含8TB硬盘48块) | 1、≥48盘位磁盘阵列，配置≥41颗64位多核处理器，标配≥48GB内存，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和loT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置48块，内置48块8TB企业级硬盘； 2、支持视频流直写、图片直写 3、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 4、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 5、支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 6、支持RAID即建即用，支持存储空间扩展 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 7、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 8、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 9、支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 10、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ★11、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 12、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 13、可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 14、当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员 15、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 16、可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 17、可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示 ★18、具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min 19、支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能 20、可通过IE浏览器对存储数据进行备份 21、可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 4 | 套 |
| 4.5.综合管控平台部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能物联综合管理平台 | 1、CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 2、内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3、硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 4、PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 5、网口：≥4个千兆电口 6、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 7、电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 2 | 台 |
| 2 | 集中可视化统一管控平台—软件定制模块 | 针对目前园区现有子系统对接开发，包含若有能耗、安防、门禁、停车场、电梯等系统进行统一数据资源可视化展示，打造只属于园区自身的综合管控平台 | 1 | 项 |
| 3 | 智能物联综合管理平台--平台软件模块授权 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 9、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 10、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； 11、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 12、提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用，报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 13、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 14、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 15、支持移动APP，面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 | 2 | 项 |
| 4 | 访客管理系统--平台软件模块授权 | 访客管理系统提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 一、提供访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 二、提供访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记； 4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记； 5、支持访客登记时进行人证比对； 6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸布控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1、支持在访客机上人工签离； 2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离； 4、支持签离后回收访客权限； 五、提供短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等； 六、提供访客记录查询应用 1、支持访客预约记录查询； 2、支持访客来访记录查询； 3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4、支持异常访客记录查看 | 2 | 项 |
| 5 | 视频监控系统_视频通道数量--扩展路数授权 | 视频监控系统提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 700 | 路 |
| 6 | 门禁管理系统_通道数量--扩展路数授权 | 门禁管理系统通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 200 | 路 |
| 7 | 设备运维系统路数授权--扩展路数授权 | 设备运维系统应用，对接入平台的视频设备，门禁设备等进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； | 2000 | 个 |
| 4.6.监控专网搭建部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 24口POE接入交换机 | - 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个，提供官网截图作为证明材料。 - 2、支持PoE供电口≥24个，整机PoE输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W。 3、内存512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图作为证明材料。 4、交换缓存≥12Mbit。 5、推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个。 6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持防环路检测，自动解决环路问题。 8、支持静态链路聚合。 9、支持端口镜像，多对一镜像。 10、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 11、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 12、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 13、支持防雷等级≥6kV。 14、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)。 15、支持Web管理，APP和云管理。 16、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 17、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 ★18、支持交换机0配置上线,支持自组网。 19、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 20、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖招投标专用章。 | 77 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | - 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口，8个复用千兆电口，可上1U机架，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 2、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 5、支持防雷等级≥6kV。 ★6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 10、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 11、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖招投标专用章。 | 4 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | - 可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个，提供官网截图作为证明材料。 - 内存512MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图作为证明材料。 - 交换缓存≥12Mbit。 - 推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC280个。 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题。 7、支持静态链路聚合。 8、支持端口镜像，多对一镜像。 9、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 10、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 12、支持防雷等级≥6kV。 13、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) 14、支持Web管理，APP和云管理，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 15、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。 16、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 17、支持交换机0配置上线,支持自组网。 18、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 19、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖招投标专用章。 | 6 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 1.交换容量≥51Tbps,包转发率≥38000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3.符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；提供官网截图和链接证明。 ★4.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 ★5.支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 6.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 7.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活。 8.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 9.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 10.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 11.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12.支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 13.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 14.为保证SDN的可部署性和应用性，所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 15.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书。 16..提供网络关键设备安全检测证书。 17.提供工信部设备进网许可证复印件； 18.本次实际配置：引擎≥2个 ，电源模块≥2个，千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。 | 1 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆单模双纤10公里商业级(1310nm) | 228 | 个 |
| 6 | 出口路由器 | 1.支持固化千兆电口≥4个，固化千兆combo口（光电复用）≥4个； 2.标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图； 3.支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换； 4.支持1+1冗余电源，整机功耗低于300W； 5.支持内存≥8GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图）； 6.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 7.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图； 8.支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图； 9.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图； 10.应用路由效果可通过图表呈现，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图； 11.支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图； 12.支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，提供设备配置界面截图； 13.DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表，提供设备配置界面截图 14.支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建,提供设备截图； 15.支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息,提供设备截图； 16.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能,提供设备截图； 17.本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，提供设备配置截图； ★18.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种,提供官网截图及查询链接； 19.支持应用自定义分类，将支持应用划分至保障、阻断等分组,提供截图证明； 20.提供工信部设备进网许可证复印件。 | 1 | 台 |
| 4.7.综合布线部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 24口理线器 | 24口理线器 | 42 | 个 |
| 2 | 六类24口配线架 | 六类24口配线架 | 42 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 5 | 盒 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 150 | 箱 |
| 5 | PDU | 8位16A PDU | 20 | 个 |
| 6 | 光纤 | 12芯室外光纤 | 2000 | M |
| 7 | 光纤跳线 | 1米光纤跳线 | 90 | 根 |
| 8 | 光纤收发器 | 1光4电光纤收发器 | 35 | 对 |
| 9 | 线管、辅材 | 线管、胶带，扎带等辅材 | 1 | 项 |
| 10 | 系统集成及设备安装实施调试服务 | 提供安全防范整个系统的设备安装、布线、调试服务 | 1 | 项 |
| 11 | 监控系统运维 | 对监控系统进行运维服务 | 2 | 年 |
| 5、网络安全设备更新建设内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器区防火墙 | 1.1U机架式，≥16个千兆电口，≥2个千兆光口，≥4个千兆光口，双路供电电源； 2.吞吐不小于12Gbps，并发连接数不小于200万，提供三年硬件质保； 3.支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由； 4.支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法；（提供产品截图证明） 5.支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；（提供产品截图证明） ★6.支持DNS 代理功能，能够把通过防火墙的DNS请求代理到指定的DNS服务器上做域名解析；能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率；同时支持通过配置多条DNS代理，实现内网资源服务器的负载均衡；（提供产品截图证明） ★7.设备支持VTEP模式实现VXLAN，支持二三层网关进行同子网和跨子网通信及远程管理；（提供具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告） 8.提供策略分析功能，支持查看策略命中、策略冗余、策略冲突检查、策略包含检查，可在WEB界面显示检测结果；（提供产品截图证明） 9.支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗； 10.支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器；（提供产品截图证明） 11.支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、口令防护、威胁情报等一系列安全防护功能；（提供产品截图证明） 12.支持针对ICMP、TCP、UDP等协议进行DDOS防护；包括但不限于Ping of death、Land-Base、Tear Drop、Winnuke等；支持预定义和自定义策略模板； 13.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御； 14.支持对ipv4和ipv6的登录请求进行弱口令检测，支持对TELNET、POP3、SMTP等协议进行弱口令检查，并上报安全事件；（提供具有CMA、CNAS标志的第三方检测机构报告) 15.产品需具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+。 16.产品需具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的中国国家信息安全产品认证证书（网络型防火墙-增强级、(下一代互联网支持)）。 | 2 | 台 |
| 2 | web应用防护系统(WAF) | 1.1U机架式设备，≥4个具备BYPASS功能的千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个扩展插槽，2个USB口，硬盘4T； 2.性能要求：最大HTTP并发连接数不小于200万，应用层吞吐率不少于1G，每秒新建HTTP连接数不少于1.2W，提供三年硬件质保及Web应用防护特征库升级授权； 3.支持透明模式、代理模式同时部署方式； 4.支持Web应用识别，支持感知服务器的域名、操作系统、Web服务器类型、编程语言、中间件、服务器IP及端口等（提供产品截图证明）； 5.支持Web应用安全XSS攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令、暴力破解等应用安全防护； 6.支持Web应用安全XSS攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令、暴力破解等应用安全防护； 7.具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置（提供产品截图证明）； 8.具备自定义事件检测，支持自定义网络特征事件检测，可支持HTTP层、TCP层、IP层等协议自定义，有利于对用户业务系统遇到攻击进行检测与防护； 9.持协议识别及解码能力，应支持:URL解码、XML解码、JSON解析、Base64解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测； 10.具备网站一键关停功能，客户网站异常之后可通过一键关停，把网站转为维护状态（提供产品截图证明）； ★11.支持HTTP协议合规自学习，通过自学习结果可查看URL最大长度、查询字符串最大长度、请求头最大长度、COOKIE最大个数、协议字段最大个数、协议字段名最大长度、POST表单参数最大个数等； 12.支持自动执行产品升级，不需要用户每次手动升级特征库。 | 1 | 台 |

注：“★”条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。