采购内容及商务要求

一、采购内容

物业项目概况

总部经济园 5#楼（1-2 层、7 层）、8#楼、9#楼、10#楼、国际会议厅，地址：秦皇大道与尚业路交界处东北 50 米。提供物业管理服务及其他各类服务。

二、物业管理服务的要求

供应商为采购人提供物业服务：包含保洁服务、秩序维护、空调、管道、消防等设施设备维护、垃圾清运、外围绿化、电梯等特种设备维保等，以上服务人员服从采购人员统一调遣，管理人员考核结果由采购人出具。

1.房屋建筑的管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

2.设施、设备的养护、运行和管理，包括：管道、照明、中央空调、空调泵房、水泵房、给排水、消防系统、垂直电梯、电气系统、安保监控系统等。

3.公用环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运，雨、污水管道的疏通等。

4.保障办公场所安全，做好易燃易爆品、危险物品、高低压电、机械设备、高处坠物等的防护管理，做好恶劣天气、恶性事件、突发事故、火灾、地质灾害等突发事件的应急处置。

5.维持公共秩序，保障财产安全，包括甲方驻地安全稳控、各入口安保、安全监控、巡视巡查等。

6.室外绿化、室外道路、室外停车场等公共区域的养护、维保和管理。

7.配合公共区域固定资产的维护、检查、盘点、安全保管。

8.公共区域内的设施设备的维修、维护、保养和使用。

9.采购人委托供应商的其他物业服务相关工作。

三、其他服务

（一）会务专项服务

1.机要保障:服从采购人安排，负责采购人相关文件的传递、资料及报刊的管理、保障保洁及文件安全保密等日常工作，确保办公环境明亮整洁、家具摆放合适、办公桌文件整理规范、图书摆放整齐。

2.会议服务保障：服从采购人安排，负责采购人各类会议和重要商务接待会议服务及其设备保障；根据采购人安排进行其他会务服务。

3.会议室固定资产管理：配合采购人完成会务服务区域固定资产管理、检查、维护等日常工作，定期进行固定资产盘点，形成工作台账，资产管理责任到人，采购人负责监督。

4.会议设施设备：负责会议设施设备等巡检，对需要维修的事项及时报备采购人。

5.业务能力提升：制定通讯员、会服工作标准，进行日常监督、检查。 每月进行 1 次通讯员、会服业务培训。每季度进行 1 次满意度调查。根据采购人要求对业务能力不达标或满意度调查不达标人员进行更换。制定通讯员、会服考核方案、奖惩措施及实施细则，持续提高通讯员、会服工作能力和水平。

6.采购人安排的其他相关工作。

（二）费用代缴服务

电话、网络等相关费用代缴服务。具体以采购人实际需求为准。

（三）其他服务事项

根据采购人需求，需供应商提供的餐饮服务等其他服务工作。

四、相关服务规范

（一）保洁服务

1.基本要求

1.1 建立保洁服务的相关管理制度，并有保洁记录。

1.2 明确保洁责任范围，并通过上岗培训与考核。

1.3 根据不同的服务区域保洁需求，采用日常保洁、专项清洁和深度清洁相结合的方式，保持物业服务区域环境卫生整洁、干净。一般日常保洁每日不少于 2 次，每日进行不少于 4 次保洁巡查。

1.4 雨雪天气，在出入口等位置设置警示标志，并铺设防滑垫等。

2.办公楼共有部位清洁

2.1 办公楼的大厅、走廊、通道、楼梯、卫生间、电梯等区域保证清洁，清洁内容和要求参见附件。

2.2 保证办公楼周围道路、沟壑和绿化带等卫生清洁，保证垃圾桶、垃圾缓冲区卫生清洁，清洁内容和要求参见附件。

2.3 办公楼内的卫生间每日消毒 1 次；垃圾收集容器每日消毒 1 次。

2.4 采购人安排进行其他相关服务。

（二）会务服务

1.基本要求

1.1 配备专业会务服务人员，服务人员应仪容整洁大方、仪态端庄得体、语言准确规范。

1.2 会务服务人员应经过上岗培训，熟练掌握会务服务流程，熟悉会务服务接待礼仪，注重仪容仪表和文明礼貌。

1.3 制定并遵守会务服务流程以及会务服务人员操作手册。并根据会议要求作好相应的准备工作。

1.4 涉密会议环境符合保密安全要求，服务人员遵守保密规定，不发生失泄密事件。

2.会前准备

2.1 根据会议通知，进一步确认会务服务信息并进行会前准备和会场布置。

2.2 会场布置包括设施设备检查、会场清洁、会场物品摆放及设施设备调试等。

2.3 物品摆放应在会前 0.5 小时完成、设施设备调试应在会前 0.5 小时完成。

2.4 会前准备完成后应及时通知会务组织人员。

2.5 会务服务人员应整理好仪容仪表，并提前 15 分钟到会议室门前做好会务迎接准备。

2.6 采购人安排进行其他相关服务。

3.会中服务

3.1 引导参会人员入座，提供茶水、导引、设备调试、温度调控及突发事件处理等服务。

3.2 会议期间或会议休息时，服务人员不得随意离场，负责看管会议室物品。

3.3 采购人安排进行其他相关服务。

4.会后整理

4.1 会后检查有无遗留物，若发现遗留物品及时通知参会人员，并做好记录。

4.2 进行会场清理，室内卫生打扫，清洗水杯、摆放桌椅、窗帘挂放整齐、关闭会议室设备、门窗上锁等。

4.3 做好会务服务记录，并存档。

4.4 采购人安排进行其他相关服务。

（三）办公区域秩序维护

1.基本要求

1.1 建立机关办公楼门卫传达、车辆停放及公共秩序等管理制度，确保正常工作秩序和办公区域安全。

1.2 制定火灾、治安、公共卫生等突发事件的应急预案。

2.人员出入管理

2.1 办公楼主出入口实行 24 小时值守。

2.2 工作人员凭有效证件进入办公楼；外来办事人员出入登记核实。

2.3 对于不出示有效证件、不按规定登记、不听劝阻强行闯入者，应及时劝离，必要时通知公安机关处理。

2.4 采购人安排进行其他相关服务。

3.物品出入管理

3.1 大宗物品搬出应有由相关部门签发的出门证，经查验后放行，并记录。

3.2 发现携带可疑危险品进入，应予以制止，并上报主管部门。

3.3 采购人安排进行其他相关服务。

4.车辆管理

4.1 进入机关办公楼区域的车辆，无论是机关工作人员车辆或外来办事的公务车辆,均应通过车辆通行证验证，方可允许进入。未经允许，没有车辆通行证的车辆一律不得驶入。

4.2 规划设置车辆行驶路线、行车指示标识，指定停放区域。

4.3 疑似载有易燃、易爆等危险物品的车辆不得进入。

4.4 停车场管理由专人负责，保证车辆停放有序。

4.5 非机动车应定点停放。

4.6 快递车辆不得进入院内。

4.7 采购人安排进行其他相关服务。

5.监控

5.1 监控室实施 24 小时专人值班制度，确保监控系统正常运行， 治安电话畅通，接听及时。

5.2 监控人员应熟练掌握监控设备的技术性能及操作方法，熟悉各区域监控的分布情况，并遵守保密制度。

5.3 收到火情、险情等报警信号及其他异常情况信号后，应立即进行险情确认，确认险情属实应即刻报警并安排安保人员到场处理，必要时启动应急预案。

5.4 监控记录保持完整，并至少保持 3个月。

5.5 采购人安排进行其他相关服务。

6.巡查

6.1 制定合理的巡查路线，每天定时开展巡查工作，排除不安全因素；重点区域应增加巡查频次。

6.2 巡查过程中，发现违规行为应及时制止；如发现异常情况应立即通知相关主管部门，并现场采取必要措施。

6.3 重点区域、重点部位，应有巡查记录。

6.4 采购人安排进行其他相关服务。

7.秩序管理

7.1 突发事件应急处置

7.1.1 制定火灾、治安、公共卫生等突发事件应急预案。

7.1.2 建立灭火和疏散预案，定期开展消防安全培训和演练。

7.1.3 每年应组织不少于 1 次的突发公共事件应急演练。

7.1.4 当发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件或社会安全事件时，启动应急预案。

7.1.5 采购人安排进行其他相关服务。

7.2 消防安全管理

7.2.1 物业管理单位、使用单位与物业服务机构应签订安全责任书，明确安全责任。

7.2.2 建立消防安全责任制，明确各级岗位的消防安全责任人及职责。

7.2.3 定期检查和维护消防设施，保证设施正常使用，保持消防通道畅通。

7.2.4 对易燃易爆品设专人、专区检查，并在明显位置设置警示标志。

7.2.5 楼梯出入口、电梯口等醒目位置贴有平面安全疏散示意图；消火栓和灭火器箱张贴消防设施器材使用方法。

7.2.6 确定消防重点区域，设置明显的消防标志，配备相应的灭火器材，并每日巡查，有检查记录。

7.2.7 建立消防管理档案，统一保管，并专人负责。

7.2.8 采购人安排进行其他相关服务。

（四）绿化服务

1.建立物业服务区域绿化养护方案和绿化管理制度。

2.定期巡查室外绿化区域内设施及硬质景观，及时对景观设施进行养护，保持完好无损状态。

3.根据病虫害发生规律，实施病虫害防治和应对措施，保证植物生长良好。

4. 采购人安排进行其他相关服务。

（五）其他服务

1、配备相应的物业管理人员。其中：必须配备从事负责各类设备操作、维护、保养的工程技术负责人。及时掌握了解各类设备的使用维护保养情况，督促设备操作维护人员迅速排除各类设备运行过程中出现的故障及隐患，确保各类设备安全正常运行。

2、清洁内容包括：

1）大堂、楼梯、楼道、卫生间、茶水间等公共区域每天至少清洁 2 次，保持干净整洁；

2）地毯每周清洁 1 次、公共区域设施每周 1 次、3 米以下窗户、屋檐、字体等每周1 次。

3、根据采购人要求，落实餐饮服务等其他服务工作。

（六）服务质量评价与改进

1.评价

1.1 应建立投诉处理机制，对外公布监督、投诉电话。

1.2 投诉记录应存档，并进行回访，回访比例达到 100%。

1.3 采购人安排进行其他相关服务。

2.改进

2.1 应采取多种形式收集对物业服务的反馈信息，及时分析，不断改进服务的内容和质量。

2.2 主动接受甲方监督检查，至少每季度组织 1 次物业服务满意度调查，满意率达到95%以上。

2.3 采购人安排进行其他相关服务。

附件

| 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- |
| 大厅、楼内公 共通道 | 大厅地面保持干净无水渍，大理石、花岗石等材质定期养护，进出口地垫整洁；公共通道门框、窗框、窗台、金属件表面光亮无尘无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好；天花板无蛛网；灯具干净无积尘，空调风口干净无污迹；指示牌干净无污渍，指示醒目。 |
| 楼梯及楼梯间 | 每日清洁 1 次，梯步、扶手栏杆、防火门及闭门器表面干净无尘无污渍，防滑条（缝）干净，墙面、天花板无积尘、蛛网。 |
| 卫生间 | 每日至少清洁 2 次，循环保洁，地面干净，无污渍无积水；洁具洁净，无污渍；门窗、墙壁、隔断、玻璃、窗台表面干净，无污迹，金属饰件有金属光泽，天花板表面无蛛网；换气扇表面无积尘；洗手台干净无污垢；保持空气流通，无明显异味。 |
| 垃圾及垃圾桶 | 垃圾桶（箱）按指定位置摆放，桶（箱）身表面干净无污渍，地面无垃圾。垃圾中转房地面每日拖洗 2 次，无明显异味；垃圾袋装，日产日清。 |
| 绿化带及景观 | 每日清洁 1 次；绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净无污渍；景观水质清澈无异味无漂浮物，建筑整洁无涂污。 |
| 电梯轿厢 | 每日至少擦拭 1 次轿厢门、面板，清拖 1 次轿厢地面；不锈钢材料装饰的轿厢每月护理 2 次；石材装饰的轿厢每季度养护 1 次；轿厢内无污渍无粘贴物；灯具、操作指示板明亮；厢内地面干净无异味，电梯门槽内无垃圾无杂物。 |
| 电器、消防等设施设备 | 配电箱、设备机房、消防栓、报警器及开关插座等每周清洁 1 次，保证表面干净，无尘无污迹；监控摄像头、门警器等表面光亮，无尘无斑点。 |
| 平台、屋顶 | 每季度清扫 1 次；雨季期间，每半月清扫 1 次；每月巡查 1 次天台、内天井，有杂物及时清扫。 |

注:具体的考核内容以采购人相关考核文件为准。

物业服务      季度考核表

| 考核单位： |  |  | 考核项目及权重：园区物业 | 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核 内容 | 考核细则 | 评分标准 | 备注 | 评分 |
| 1 | 园区 服务 （40分） | 通用指标 （5分） | 1. 工作人员的仪容仪表（统一着装、制服、工牌、发型、饰物佩戴等）符合服务礼仪标准，精神面貌良好； 2. 制定培训计划并组织实施，每月不少于一次（含培训项目、培训内容、培训时间、培训对象、照片等）； | 1.不符合标准每次扣0.1分； 2.无培训记录每次扣0.2分； 3.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 2 |  | 客服服务（5分） | 处置制度、台账完备；处理日常业务，态度端正，积极主动、礼貌周到；及时处理反馈及投诉问题。 | 1.对工作制度、日常业务不熟练，因投诉造成不良影响每次扣0.2分； 2.未及时处理反馈及投诉问题，每次扣0.2分； 3.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 3 |  | 工程服务 （10分） | 1.委托专业维修保养单位对水、电、电梯等设施设备进行定期保养； 2.日常维修响应及时、处理维修有记录； 3.落实安全生产责任制，消防操作员、电工等持证率100%； 4.规范管理基础设施设备及相关安全器材、用具，确保完好齐备。 | 1.无台账记录或记录不完整，每次扣0.5分； 2.无安全生产制度规范、发现无证上岗、出现安全器材破损未及时维修或更换情况，每次扣1分； 3.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 4 |  | 秩序服务 （10分） | 1.日间及夜间按规定巡逻，主入口、监控室等实行24小时值守。 2.办公区出入口安全管理、物品进出管理等，对外来人员来访进行询问登记，交接班记录完整； 3.相关重点场所管理有序（包含监控、消控室，地下停车场等），设置标志、示意图等；建立相关应急预案。 4.消防安全管理资料完备，专人负责统一保管。每年至少组织一次火灾应急演练或防汛应急演练。 | 1.无安保相关制度规范每次扣0.5分； 2.无工作记录、台账不齐备每次扣0.5分； 3.遇突发情况响应衔接不及时、接报处置不规范等，每次扣2分； 4.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 5 |  | 保洁服务 （10分） | 1. 保洁管理制度健全，有明确服务标准及操作流程； 2. 楼内公共区域（大堂、楼层通道、楼梯间、卫生间及会议室等）每天至少清洁两次；楼内垃圾分类处理，日产日清； 3. 合理安排保洁人员，保障重点楼层及甲方要求区域环境卫生。 | 1.无保洁相关制度规范每次扣0.5分； 2.无工作记录、台账不齐备每次扣0.5分； 3.未及时完成相关工作的每次扣0.2分； 4.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 6 | 专项考核 （40分） | 机关控烟（5分） | 按照上级要求完成全年机关控烟相关工作。 | 无相关工作记录扣5分。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 7 |  | 园区安全 （25分） | 1.落实安全生产责任制，按照秩序巡逻管理制度、岗位安全管理制度、安防监控管理制度、外来人员管理制度、停车场管理制度、门岗管理制度、维修维护责任制等开展日常服务，有工作台账记录； 2.定期对水电、电梯、消防设施进行全面检查，抽检合格率不低于98%，做到安全、合理、节约用水用电；出现问题第一时间及时处置； 3.每季度开展安全生产检查活动。 | 1.无相关制度规范每次扣1分； 2.无工作记录、台账不齐备每次扣1分； 3.遇突发情况响应衔接不及时、接报处置不规范等，每次扣2分； 4.上述扣分项目累计扣完为止。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 8 |  | 其他创建工作（10分） | 按照上级有关要求积极配合完成相关创建工作，营造良好创建氛围。 | 无相关工作记录扣5分。 | 纸质材料或现场检查 |  |
| 9 | 品质提升 （20分） | 满意率 （15分） | 定期开展被服务单位的满意度调查，满意度达95%及以上。 | 满意度95%及以上不扣分；95%以下按权重得分。 | 纸质材料 |  |
| 10 |  | 整改通知单 （5分） | 按照甲方下发整改要求完成相关工作事项整改。 | 未完成整改工作事项每次扣2分，扣完为止。 | 以甲方整改通知为准 |  |

注:具体的考核内容以采购人相关考核文件为准。

物业服务      季度考核表

| 考核单位： |  |  |  | 考核项目及权重：会议服务 |  |  |  |  | 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 类别 |  | 考核内容 |  | 考核细则 |  |  | 评分标准 |  | 备注 |  |  | 评分 |  |
| 1 |  | 通用指标（10分） |  | 形象着装（2分） |  | 会务人员的仪容仪表（制服、工牌、发型、鞋、饰物）符合服务礼仪标准； |  |  | 不符合标准每次扣0.5分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 职业行为（6分） |  | 1.遵守保密制度，包括对文件内容及领导行程的保密； 2.熟知日常工作流程及制度，工作态度端正，服从安排、积极主动、热情周到； 3.考勤及管理方面：在岗配合、请假交接、职责分工等。 |  |  | 对工作制度、流程不熟练，因分工不明确造成不良影响每次扣1分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 学习培训（2分） |  | 1.针对会议保障进行实操考试，考试内容：会前准备、会中服务、会后整理工作，有完整记录； 2.新员工入职进行岗前培训，考试合格后正式上岗。 |  |  | 无记录或记录不完整扣2分。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 4 |  | 通讯员管理（35分） |  | 信息传递（10分） |  | 及时向党政办相关人员反馈领导今日动态和明日安排，做到准备全面；及时准确传达文件、信息。 |  |  | 1.未及时反馈相关工作安排，每次扣0.5分； 2.未及时准确传达文件、信息、会议等，每次扣1分； 3.会议服务保障出现失误，每次扣1分； 4.上述扣分项目累计扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 会议服务（10分） |  | 按服务标准保障相关会议；按照甲方工作安排，做好各项会议活动保障等工作。 |  |  |  |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 保障服务（5分） |  | 环境卫生保障（办公室等）；绿植养护；访客接待服务。 |  |  | 1.随机抽查，遇环境卫生、室内绿植养护及访客接待保障不力，每次扣0.2分； 2.资产管理未明确职责、无台账记录、无资产标签的，每次扣0.5分； 3.上述扣分项目累计扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 资产管理（10分） |  | 妥善保管相关办公室固定资产，实施资产专人专管；对相关办公室固定资产进行登记并建立台账，做好固定资产维护、盘点、申请维修等日常管理工作。 |  |  |  |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 8 |  | 会务服务（35分） |  | 会议室预定管理（5分） |  | 协助做好会议室预定管理工作。 |  |  | 会议室预定台账不明晰、会议室情况更新不及时每次扣0.2分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 会议服务（15分） |  | 1.提前到达会场进行会场布置，保证会议室环境卫生整洁、温度舒适、设备音量正常； 2.提前30分钟安排会议负责人做好会前检查工作（如灯光、音响、话筒、电视一体机、桌牌、笔筒、激光笔、翻页笔、抽纸、便签等）； 3.会前15分钟及会后进行站门服务； 4.做好应急处突工作，遇会议设备出现故障时，会务人员按操作及时告知设备人员进行处理； 5.会后及时收拾会场，茶杯进行消毒；会议资料及时归还组织人员回收，不可随意处置。 |  |  | 1.会议服务无相关制度、流程或工作记录的每次扣1分； 2.会议用物资库存及消耗管理不规范，使用不合理，存在浪费现象每次扣3分； 3.会议服务前、中、后期有投诉情况的，每次扣1分； 4.上述扣分项目累计扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 资产管理（10分） |  | 妥善保管会议室固定资产，实施资产专人专管；建立资产台账，至少季度进行1次会议室资产盘点，及时更新盘点情况；做好固定资产维护、盘点及维修等日常管理工作。 |  |  | 无工作台账、记录，管理不善、不当，每次扣1分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 报刊杂志及信件的分送（2分） |  | 每日整理管委会书刊报纸；及时将各部门报纸刊物送到报刊箱。 |  |  | 分拣不及时、管理不到位每次扣0.5分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 值班（3分） |  | 合理安排值班人员，保障好节假日会议服务等相关工作。 |  |  | 无工作记录每次扣1分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 13 |  | 品质提升（20分） |  | 满意率（15分） |  | 定期开展被服务单位的满意度调查，满意度达95%及以上。 |  |  | 满意度95%及以上不扣分；95%以下按权重得分。 |  | 纸质材料 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 整改通知单（5分） |  | 按照甲方下发整改要求完成相关工作事项整改。 |  |  | 未完成整改工作事项每次扣2分，扣完为止。 |  | 以甲方整改通知为准 |  |  |  |  |
| 注:具体的考核内容以采购人相关考核文件为准。 物业服务 季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位： |  |  |  |  |  | 考核项目及权重：餐饮服务 | 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 |  | 考核内容 |  | 考核细则 | 评分标准 |  | 备注 |  |  | 评分 |  |
| 1 |  | 员工用餐（30分） |  | 菜品样式（10分） |  | 1.早餐2荤2素，2个主食，1种小吃，牛奶、鸡蛋各1种、五谷杂粮及特色小菜至少1种； 2.午餐2荤4素，2个主食，3种小吃，2种汤羹，水果及健身餐、饮料等； 3.按要求报送每周菜单，注重营养，合理搭配，按时供应。 | 1.早餐、午餐未按标准出餐每次扣0.1分； 2.未按要求报送菜单扣每次扣0.1分； 3.不注重膳食搭配每次扣0.1分。 4.正常就餐时间内无餐具或饭菜，每次扣0.5分；正常就餐结束时饭菜大量剩余，每次扣0.5分。 5.上述扣分项目累计扣完为止。 |  | 纸质材料或其他电子资料 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 用餐环境及卫生（10分） |  | 1.内部组织健全，职责明确，分工合理，有制度、台账； 2.用餐区域环境卫生整洁，做好相关登记工作； 3.食品储存规范卫生；餐具设备清洁消毒规范等； 4.菜品品质要求新鲜、出餐无异物等； 5.定期开展自查，有相应自查、整改记录。 | 1.无相关制度规范扣1分； 2.不定期抽查，遇环境卫生差、餐具清洗消毒不到位每次扣1分，扣完为止； 3.菜品出现异物或存在相关投诉情况扣2分，扣完为止。 |  | 纸质材料或其他电子资料 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 服务质量（7分） |  | 1.服务人员仪容仪表符合标准；服务意识良好主动（通过满意度调查表）； 2.前厅后厨服务人员按要求持证上岗。例：员工健康证、餐厅食品许可证等； 3.按要求提供用餐数据，做好机关餐饮管理相关工作。 | 1.随机抽查、遇无员工健康证或其他情况，扣7分； 2.无统计数据反馈情况每次扣1分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 提升创新（3分） |  | 创新小吃种类，满足机关职工多元化需求；每季度推出新菜品，每半年组织一次餐饮服务座谈交流。 | 无创新或无座谈交流记录扣1分。 |  | 纸质材料或其他电子资料 |  |  |  |  |
| 5 |  | 制度考核（20分） |  | 反对餐饮浪费及垃圾分类（15分） |  | 按照上级有关要求严格执行反对餐饮浪费及厨余垃圾分类等作。 | 无相关执行或创建工作记录扣10分。 |  | 纸质材料、电子资料或现场检查 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 其他创建工作（5分） |  | 按照上级有关要求积极配合完成相关创建工作，营造良好创建氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工作餐接待 （30分） |  | 接待流程（10分） |  | 1.严格按照接待流程及八项规定，先申请后接待，不违规接待； 2.根据接待对象人数及需求，合理安排相应餐厅、接待菜单备餐，并及时报接待部门审核； 3.备餐餐厅提前30分钟与接待对象联系确定上餐时间，特殊紧急情况除外。 | 1.不按接待流程违规接待每次扣5分； 2.不按要求准备菜单每次扣1分，不按已审核菜单出菜每次扣1分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 包间管理（10分） |  | 包间服务人员仪容仪表符合服务礼仪标准；包间内外环境干净整洁。 | 环境卫生差、包间基础设施设备不齐全、服务保障不到位每次扣2分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 食品安全（7分） |  | 原材料采购管理规范，物资管理规范安全，有流程、制度，有专人负责。 | 菜品出现异物每次扣1分，存在相关投诉情况每次扣2分，扣完为止。 |  | 纸质材料或现场检查 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 餐品质量（3分） |  | 保证菜品色泽，保证菜品色香味形俱；每季度推出2-3样新菜品，根据甲方要求组织试菜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 品质提升 （20分） |  | 满意率 （15分） |  | 定期开展被服务单位的满意度调查，满意度达95%及以上。 | 满意度95%及以上不扣分；95%以下按权重得分。 |  | 纸质资料 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 整改通知单（5分） |  | 按照甲方下发整改要求完成相关工作事项整改。 | 未完成整改工作事项每次扣2分，扣完为止。 |  | 以甲方整改通知为准 |  |  |  |  |

注:具体的考核内容以采购人相关考核文件为准。

五、商务要求

1、服务地点：采购人指定地点

2、服务期限：2025年01月17日至2026年01月16日。

3、服务费用付款结算方式

（1）付款结算方式：1.甲方按季度对乙方进行考核，费用按考核办法有关规定进行核算，每半年支付相应费用。甲方付款前，乙方向甲方提供当期费用明细，经甲方核对确认后，乙方向甲方提供等额、合法的符合甲方财务要求的增值税普通发票，甲方收到乙方提供的费用明细和符合要求的发票后支付乙方相应的服务费用，甲方付款时间以甲方财务管理制度拨付时间为准。合同后附中小企业声明函（服务）的证明资料。如因乙方责任而造成采购人损失的，由乙方承担所有责任并进行赔偿。

2.甲方根据《沣西新城管委会机关本级物业服务考核管理办法（试行）》文件，定期对乙方的服务进行评价考核。考核实行月度反馈、季度考核，考核内容为安全管理、保洁管理、会务服务等各类物业服务项目及管委会安排的相关工作等。季度考核结果与物业服务费挂钩，考核得分高于90分，全额兑现当季物业费；得分在80—90分之间的，扣减当季物业管理费的5%；得分在70—80分之间的，扣减当季物业管理费的10%；70分以下的，扣减当季物业管理费的15%；直接否决的，扣减当季管理费的30%。物业考核服务实行“一票否决制”，凡出现安全生产事故的、因服务不周导致不良后果的、非工作人员无故进入机关办公区造成不良影响的和其他认定为“一票否决”事项的，考核结果直接评定为不合格。对由乙方服务问题产生不良后果的，可直接扣减服务费，具体由甲方出具考核结果为准。