- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局石应塔小组人畜饮水提升改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 建筑工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价 表号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| 1 |  | 神木市生油村石应塔小组人畜饮水工程 |  |  |
| 1.1 |  | 管线部分 |  |  |
| 1.1.1 |  | 挖沟槽土方 | m³ | 37560.58 |
| 1.1.2 |  | 砂垫层 | m³ | 2125.338 |
| 1.1.3 |  | 5%水泥土垫层 | m³ | 1531.5025 |
| 1.1.4 |  | 回填土方 | m³ | 33903.742 |
| 1.1.5 | 1 | PE管道DN50 | m | 8136 |
| 1.1.6 | 2 | PE管道DN75 | m | 723 |
| 1.1.7 | 3 | PE管道DN90 | m | 5500 |
| 1.1.8 | 4 | PE管道DN110 | m | 10 |
| 1.1.9 | 5 | 管道消毒 | m | 14359 |
| 1.1.10 | 6 | 管道试验 | m | 14359 |
| 1.1.11 |  | 示踪警示带 | m | 14359 |
| 1.1.12 |  | 道路拆拆除及恢复 |  |  |
| 1.1.12.1 |  | 22cm混凝土破除 | m³ | 157.08 |
| 1.1.12.2 |  | 25cm水泥稳定碎石破除 | m³ | 178.5 |
| 1.1.12.3 | 7 | 22cm混凝土面层 | ㎡ | 714 |
| 1.1.12.4 |  | 25cm水泥稳定碎石 | ㎡ | 714 |
| 1.1.12.5 | 8 | 钢筋 | t | 0.77 |
| 1.1.12.6 |  | 8cm沥青混凝土破除 | m³ | 1.2 |
| 1.1.12.7 |  | 30cm基层拆除 | m³ | 4.5 |
| 1.1.12.8 |  | 3cm细粒式沥青混凝土 | m2 | 15 |
| 1.1.12.9 |  | 5cm粗粒式沥青混凝土 | m2 | 15 |
| 1.1.12.10 | 9 | 15cmC20素混凝土垫层 | m3 | 2.25 |
| 1.1.12.11 |  | 15cm碎石垫层 | m3 | 2.25 |
| 1.2 |  | 检查井 |  |  |
| 1.2.1 |  | 圆形砖砌给水井05S502/16 D=1.2m | 座 | 18 |
| 1.2.1.1 | 10 | C10垫层 | m³ | 0.34 |
| 1.2.1.2 | 8 | 砖砌井墙 M10砂浆 | m³ | 3.04 |
| 1.2.1.3 | 5 | C25底板 | m³ | 0.56 |
| 1.2.1.4 | 8 | 钢筋 | t | 0.102 |
| 1.2.1.5 | 13 | C25预制盖板 | m³ | 0.22 |
| 1.2.1.6 | 4 | 模板 | m2 | 1.7082 |
| 1.2.1.7 |  | 防坠网 | 个 | 1 |
| 1.2.1.8 |  | 铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.2.2 |  | 砖砌圆形排气井05S502/54 D=1.2m | 座 | 1 |
| 1.2.2.1 | 10 | C10垫层 | m³ | 0.34 |
| 1.2.2.2 | 8 | 砖砌井墙 M10砂浆 | m³ | 3.16 |
| 1.2.2.3 | 5 | C25底板 | m³ | 0.56 |
| 1.2.2.4 | 8 | 钢筋 | t | 0.102 |
| 1.2.2.5 | 13 | C25预制盖板 | m³ | 0.22 |
| 1.2.2.6 | 4 | 模板 | m2 | 1.8338 |
| 1.2.2.7 |  | 防坠网 | 个 | 1 |
| 1.2.2.8 |  | 铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.2.3 |  | 砖砌圆形排泥井05S502/16 D=1.2m | 座 | 1 |
| 1.2.3.1 | 10 | C10垫层 | m³ | 0.34 |
| 1.2.3.2 | 8 | 砖砌井墙 M10砂浆 | m³ | 3.04 |
| 1.2.3.3 | 5 | C25底板 | m³ | 0.56 |
| 1.2.3.4 | 8 | 钢筋 | t | 0.102 |
| 1.2.3.5 | 13 | C25预制盖板 | m³ | 0.22 |
| 1.2.3.6 | 4 | 模板 | m2 | 1.7082 |
| 1.2.3.7 |  | 防坠网 | 个 | 1 |
| 1.2.3.8 |  | 铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.2.4 |  | 砖砌圆形排泥湿井05S502/61 D=1.0m | 座 | 1 |
| 1.2.4.1 | 10 | C10垫层 | m³ | 0.28 |
| 1.2.4.2 | 8 | 砖砌井墙 M10砂浆 | m³ | 5.6 |
| 1.2.4.3 | 15 | 防水水泥砂浆抹面 | m2 | 46.75 |
| 1.2.4.4 | 5 | C25底板 | m³ | 0.44 |
| 1.2.4.5 | 4 | 模板 | m2 | 1.8338 |
| 1.2.4.6 |  | 防坠网 | 个 | 1 |
| 1.2.4.7 |  | 铸铁井盖 | 套 | 1 |
| 1.3 |  | 检查井 2*1.5*2.4 | 座 | 1 |
| 1.3.1 | 16 | C15垫层 | m³ | 0.88 |
| 1.3.2 | 8 | 砖砌检查井 | m³ | 5.8 |
| 1.3.3 | 5 | C25底板 | m³ | 1.52 |
| 1.3.4 | 13 | 预制盖板 | m³ | 0.82 |
| 1.3.5 | 8 | 钢筋 | t | 0.171 |
| 1.3.6 | 4 | 模板 | m2 | 2.24 |
| 1.3.7 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 1.4 |  | 清洗高位水池 | m³ | 300 |
| 1.5 |  | 高位水池检修口 H=1.2m | 座 | 1 |
| 1.6 |  | 净水场站部分 |  |  |
| 1.6.1 |  | 长方形渗水井（150m*25m*10m） | 座 |  |
| 1.6.1.1 |  | 挖基土方 | m³ | 31183.23 |
| 1.6.1.2 |  | 石方开挖 | m³ | 12840.97 |
| 1.6.1.3 |  | 回填土方 | m³ | 840 |
| 1.6.1.4 | 9 | 20cmC20砼底板 | m³ | 608.07 |
| 1.6.1.5 | 17 | 干砌条石井壁 | m³ | 651.83 |
| 1.6.1.6 | 18 | 15cm厚混凝土六角空心砖 | m3 | 415.2959 |
| 1.6.1.7 | 19 | 土工布反滤 | ㎡ | 3040.35 |
| 1.6.1.8 |  | DN50排水管 | m | 2572.8 |
| 1.6.1.9 | 20 | C25预制柱式刺丝围栏 | m | 400 |
| 2 |  | 设备房 106.55m2 | m2 |  |
| 2.1 | 21 | C30混凝土矩形柱 | m3 | 10.95 |
| 2.2 | 21 | C30混凝土构造柱 | m3 | 2.44 |
| 2.3 | 22 | C30混凝土女儿墙 | m3 | 5.18 |
| 2.4 | 8 | 砌体墙 | m3 | 36.13 |
| 2.5 |  | 防盗门 1800*2300 | 樘 | 1 |
| 2.6 |  | 塑钢窗 1500*1500 | 樘 | 2 |
| 2.7 | 23 | C30预制过梁 | m3 | 0.19 |
| 2.8 | 24 | C30混凝土梁 | m3 | 12.97 |
| 2.9 | 24 | C30混凝土圈梁 | m3 | 1.49 |
| 2.10 | 25 | C30混凝土板 | m3 | 13.77 |
| 2.11 |  | 土方开挖 | m3 | 311.25 |
| 2.12 |  | 土方回填 | m3 | 238.82 |
| 2.13 | 26 | C30混凝土筏板 | m3 | 67.2 |
| 2.14 | 12 | C15混凝土垫层 | m3 | 13.93 |
| 2.15 | 8 | 钢筋 | t | 10.56 |
| 2.16 |  | 散水 不含垫层 | m2 | 45 |
| 2.17 |  | 混凝土台阶 不含垫层 | m2 | 5.4 |
| 2.18 |  | 水泥砂浆地面 （含垫层及防水） | m2 | 97.92 |
| 2.19 | 28 | 3：7灰土垫层（台阶、散水） | m3 | 10.4 |
| 2.20 |  | 地砖踢脚 | m2 | 6.3 |
| 2.21 | 29 | 内墙面砂浆抹面 | m2 | 201.22 |
| 2.22 | 29 | 外墙面砂浆抹面 | m2 | 280.2 |
| 2.23 |  | 内墙涂料(乳胶漆) | m2 | 201.22 |
| 2.24 |  | 外墙涂料(丙烯酸) | m2 | 280.2 |
| 2.25 |  | 天棚涂料 | m2 | 125.97 |
| 2.26 | 15 | 防水砂浆面层 | m2 | 2.88 |
| 2.27 |  | 外脚手架 | m2 | 303.6 |
| 2.28 |  | 满堂脚手架 | m2 | 106.55 |
| 2.29 |  | 垂直运输 | m2 | 106.55 |
| 2.30 | 30 | 木模板 | m2 | 445.51 |
| 2.31 |  | 屋面防水 SBS双层防水 | m2 | 110.64 |
| 2.32 |  | 屋面保温 100厚挤塑聚苯板 | m2 | 97.92 |
| 2.33 |  | 外保温 80厚硬质岩棉保温板 | m2 | 280.2 |
| 2.34 |  | 排水管 详见图纸 | m | 12.6 |
| 3 |  | 100m3蓄水池 |  |  |
| 3.1 |  | 土方开挖 | m3 | 435.2955 |
| 3.2 |  | 土方回填 | m3 | 268.1 |
| 3.3 | 16 | C15混凝土 垫层 | m3 | 5 |
| 3.4 | 31 | C25蕾水池 底板 | m3 | 16.25 |
| 3.5 | 32 | C25蕃水池 侧壁 | m3 | 28.8 |
| 3.6 | 33 | C25蕾水池 顶板 | m3 | 8 |
| 3.7 |  | PVC防水卷材 | m2 | 39.56 |
| 3.8 | 8 | 钢筋制安 | t | 6.8637 |
| 3.9 | 4 | 模板 | m2 | 243.148 |
| 4 |  | 溢水井 B型 |  |  |
| 4.1 |  | 土方开挖 | m3 | 100.5 |
| 4.2 |  | 土方回填 | m3 | 85.76 |
| 4.3 | 16 | C15混凝土 垫层 | m3 | 0.8 |
| 4.4 | 31 | C25溢水井 底板 | m3 | 1.82 |
| 4.5 | 32 | C25溢水井 侧壁 | m3 | 8.38 |
| 4.6 | 8 | 钢筋制安 | t | 0.8814 |
| 4.7 | 4 | 模板 | m2 | 88.3 |
| 4.8 |  | 玻璃钢盖板 | 块 | 1 |

| 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价 表号 | 设备 |  |  |
|  |  | 名称 | 工程量 |  |
|  |  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 |  | 神木市生油村石应塔小组人畜饮水工程 |  |  |
| 1.1 |  | 长方形渗水井（100*40*16.5） |  |  |
| 1.1.1 |  | 源水泵流量6.25m3/h、扬程25m | 台 | 2 |
| 1.1.2 |  | 源水泵流量60m3/h、扬程30m | 台 | 2 |
| 1.1.3 | 1 | 源水泵出水管DN50 | m | 60 |
| 1.1.4 | 2 | 灌溉泵出水管DN150 | m | 25 |
| 1.1.5 |  | 钢管转PE管接头DN150转dn160 | 个 | 1 |
| 1.1.6 |  | 泵用安装导轨 | 套 | 2 |
| 1.1.7 |  | 90°弯头DN50 | 个 | 1 |
| 1.1.8 |  | 90°弯头DN150 | 个 | 1 |
| 1.1.9 |  | 防水柔性套管DN50 | 个 | 1 |
| 1.1.10 |  | 防水柔性套管DN150 | 个 | 1 |
| 1.1.11 |  | 止回阀DN50 | 个 | 1 |
| 1.1.12 |  | 止回阀DN150 | 个 | 1 |
| 1.2 |  | 设备房 |  |  |
| 1.2.1 |  | 反渗透一体化设备 处理水量10m3/h | 套 | 2 |
| 1.2.2 | 3 | DN80进水管 | m | 110 |
| 1.2.3 | 1 | 出水管DN50 | m | 50 |
| 1.2.4 |  | 浓水管 PE100 1.0mpa | m | 15 |
| 1.2.5 |  | DN80*80三通 | 个 | 1 |
| 1.2.6 |  | DN80*50变径 | 个 | 3 |
| 1.2.7 |  | 弯头DN50 | 个 | 7 |
| 1.2.8 |  | 清水水箱含保温、彩钢瓦覆盖5*5*3m | 套 | 1 |
| 1.2.9 |  | 电解次氯酸钠装置 消毒水量6.25m/h | 套 | 1 |
| 1.3 |  | 设备基础及排水沟 |  |  |
| 1.3.1 |  | 排水沟(含篦子安装) 400*400 | m | 7.27 |
| 1.3.2 | 4 | 模板 | m2 | 19.44 |
| 1.3.3 | 5 | 设备C25基础 | m3 | 9.862 |
| 1.4 |  | 恒压供水泵 |  |  |
| 1.4.1 |  | 高区恒压供水泵流量20m3/h，扬程70m，压罐:G450*540-1.6 | 台 | 1 |
| 1.4.2 |  | 高区中途加压泵流量20m3/h，扬程60m | 台 | 1 |
| 1.4.3 |  | 低区一恒压供水泵流量6m3/h，扬程40m，气压罐:G450*270-1.6 | 台 | 1 |
| 1.4.4 |  | 低区二恒压供水泵流量4m3/h，扬程50m，气压罐:G450*270-1.6 | 台 | 1 |
| 1.4.5 | 1 | 钢管DN50 | m | 20 |
| 1.4.6 | 2 | 钢管DN150 | m | 10 |
| 1.4.7 |  | 钢管转PE管接头DN90转dn90 | 个 | 1 |
| 1.4.8 |  | 钢管转PE管接头DN50转dn50 | 个 | 2 |
| 1.4.9 |  | 90°弯头DN50 Q235B | 个 | 2 |
| 1.4.10 |  | 90°弯头DN90 Q235B | 个 | 1 |
| 1.5 |  | 供电及照明 |  |  |
| 1.5.1 |  | 箱变 |  |  |
| 1.5.1.1 |  | 100KVA箱式变压器 | 座 | 1 |
| 1.5.1.2 | 6 | 变压器调试 | 座 | 1 |
| 1.5.1.3 |  | 变压器保护栏杆 | m | 21.8 |
| 1.5.1.4 | 7 | 栏杆C20基础 | m3 | 0.72 |
| 1.5.1.5 | 4 | 模板 | m2 | 89.98 |
| 1.5.1.6 | 8 | MU10水泥砂浆砌筑MU15砖 | m3 | 1.513 |
| 1.5.1.7 | 9 | 20厚1:2水砂浆光面 | m2 | 12.608 |
| 1.5.1.8 | 10 | C25混凝土墙 | m3 | 10.206 |
| 1.5.1.9 | 5 | C25混凝土基础及台阶 | m3 | 10.37 |
| 1.5.1.10 | 11 | 钢筋 | t | 1.2785 |
| 1.5.1.11 | 12 | C15垫层 | m3 | 2.8802 |
| 1.5.1.12 | 13 | 预埋铁件 | t | 0.1335 |
| 1.5.1.13 | 14 | 接地极 50X5X2500mm | 根 | 1 |
| 1.5.1.14 | 15 | 接地母线 -50*5 | m | 42.36 |
| 1.5.1.15 |  | 挖土方 | m3 | 56.84 |
| 1.5.1.16 |  | 土方回填 | m3 | 32.9 |
| 1.5.1.17 |  | DN150排水管 | m | 1.5 |
| 1.5.1.18 |  | DN175排水管 | m | 1.3 |
| 1.5.1.19 |  | 360*160通风窗 | 个 | 2 |
| 1.5.1.20 |  | 瓷砖贴面 | m2 | 8.9 |
| 1.5.2 |  | LED20W灯具 | 套 | 8 |
| 1.5.3 |  | 照明线路3*2.5 | m | 150 |
| 1.5.4 |  | YJV22-8.7/15kV-3×95 | m | 200 |
| 1.5.5 |  | 碳素波纹管φ100 | m | 200 |
| 1.5.6 |  | 3×95电缆终端头冷缩式(户外2个) | 个 | 2 |
| 2 |  | 净水设备房采暖系统 |  |  |
| 2.1 |  | 超低温冷暖热泵制热量18.5kw，重量160kg，1127x427x1560mm | 台 | 1 |
| 2.2 |  | 500L的圆形水箱，尺寸为φ0.93x1000mm | 台 | 1 |
| 2.3 |  | 膨胀罐 10L | 台 | 1 |
| 2.4 |  | 循环水泵Q=3.5m3/h，额定扬程10m | 台 | 1 |
| 2.5 |  | DN32钢管 | m | 16.85 |
| 2.6 |  | DN25钢管 | m | 46.86 |
| 2.7 |  | DN20钢管 | m | 126.51 |
| 2.8 |  | 钢制散热器 15组 | 组 | 11 |
| 2.9 |  | 温控阀 DN20 | 个 | 11 |
| 2.10 |  | 闸阀 DN20 | 个 | 11 |
| 2.11 | 7 | 空气能基础 | m3 | 0.216 |
| 2.12 |  | DN32软接头 | 个 | 4 |
| 2.13 |  | DN32闸阀 | 个 | 9 |
| 2.14 |  | DN32止回阀 | 个 | 1 |
| 2.15 |  | DN32过滤器 | 个 | 1 |
| 2.16 |  | 压力表 | 个 | 2 |
| 2.17 |  | 截止阀 DN20 | 个 | 4 |
| 2.18 |  | 自动排气阀 DN20 | 个 | 4 |
| 2.19 |  | 温控器 | 个 | 2 |
| 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  |
|  | 名称 |  | 工程量 |  |
|  |  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 神木市生油村石应塔小组人畜饮水工程 |  |  |  |
| 1.1 | 管线部分 |  |  |  |
| 1.1.1 | DN90闸阀 |  | 套 | 5 |
| 1.1.2 | DN90法兰式伸缩头 铸铁 |  | 个 | 5 |
| 1.1.3 | DN90法兰接头 PE |  | 个 | 10 |
| 1.1.4 | DN75闸阀 |  | 套 | 1 |
| 1.1.5 | DN75法兰式伸缩头 铸铁 |  | 个 | 1 |
| 1.1.6 | DN75法兰接头 |  | 个 | 2 |
| 1.1.7 | DN50闸阀 |  | 套 | 13 |
| 1.1.8 | DN50法兰式伸缩头 铸铁 |  | 个 | 11 |
| 1.1.9 | 法兰接头 DN50 |  | 个 | 22 |
| 1.1.10 | DN50排气阀 |  | 个 | 1 |
| 1.1.11 | 异径三通DN75*50 PE |  | 个 | 1 |
| 1.1.12 | 等径三通DN50*50 PE |  | 个 | 4 |
| 1.1.13 | 插盘短管DN50 PE |  | 个 | 1 |
| 1.1.14 | 等径三通DN75*75 PE |  | 个 | 2 |
| 1.1.15 | 弯头90° DN50 PE |  | 个 | 8 |
| 1.1.16 | 弯头45° DN50 PE |  | 个 | 11 |
| 1.1.17 | 弯头22.5 DN50 PE |  | 个 | 10 |
| 1.1.18 | 弯头11.25 DN50 PE |  | 个 | 79 |
| 1.1.19 | 弯头90° DN75 PE |  | 个 | 3 |
| 1.1.20 | 弯头45° DN75 PE |  | 个 | 1 |
| 1.1.21 | 弯头22.5 DN75 PE |  | 个 | 1 |
| 1.1.22 | 弯头11.25 DN75 PE |  | 个 | 12 |
| 1.1.23 | DN90弯头90° PE |  | 个 | 11 |
| 1.1.24 | DN90 弯头45° PE |  | 个 | 9 |
| 1.1.25 | DN90弯头22.5° PE |  | 个 | 13 |
| 1.1.26 | DN90弯头11.25° PE |  | 个 | 43 |
| 1.1.27 | 管堵 DN50 PE |  | 个 | 4 |
| 1.1.28 | 同心异径管 DN75*50 |  | 个 | 1 |
| 2 | 蓄水池 |  |  |  |
| 2.1 | 检修孔 Φ1000 |  | 个 | 1 |
| 2.2 | 通风帽 Φ1100 |  | 个 | 2 |
| 2.3 | 通风管 DN200 |  | 根 | 2 |
| 2.4 | 铁梯 |  | 付 | 1 |
| 2.5 | 水位传示仪 |  | 个 | 1 |
| 2.6 | 水管吊架 |  | 个 | 1 |
| 2.7 | 喇叭口支架 |  | 个 | 1 |
| 2.8 | 喇叭口 DN200x300 |  | 个 | 2 |
| 2.9 | 喇叭口 DN100x150 |  | 个 | 1 |
| 2.10 | 刚性防水套管 DN200 |  | 个 | 2 |
| 2.11 | 刚性防水套管 DN100 |  | 个 | 2 |
| 2.12 | 钢制弯头 DN200x90° |  | 个 | 2 |
| 2.13 | 钢制弯头 DN90x90° |  | 个 | 1 |
| 2.14 | 钢制弯头 DN100x90° |  | 个 | 1 |
| 2.15 | 钢管 DN200 |  | m | 3 |
| 2.16 | 钢管 DN150 |  | m | 2 |
| 2.17 | 钢管 DN100 |  | m | 7 |
| 3 | 溢水井 |  |  |  |
| 3.1 | 刚性防水套管 DN200 |  | 个 | 2 |
| 3.2 | 法兰 DN200 |  | 片 | 2 |
| 3.3 | 钢管 DN200 |  | m | 3.5 |