- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆沟土石方 | m | 170 |
| 2 | 设备基础 | 项 | 1 |
| 3 | 电力电缆 1.型号:高压铝电缆YJLV22-3*300 2.规格：YJLV22-3*300 3.敷设方式:直接埋地敷设 | m | 75 |
| 4 | 电力电缆 1.型号:高压电缆YJV22-3*300 2.规格：YJV22-3*300 3.敷设方式:直接埋地敷设 | m | 170 |
| 5 | 电力电缆 1.型号:高压电缆YJV22-3*300 2.规格：YJV22-3*300 3.敷设方式:支架、托架敷设 | m | 230 |
| 6 | 电缆保护管 1.材质:电缆保护管NPP | m | 150 |
| 7 | 电缆保护管 1.材质:电缆立管 2.规格：4寸 | m | 6 |
| 8 | 电缆桥架 1.型号、规格：桥架 2.材质：钢制 | m | 210 |
| 9 | 接地装置 1.接地母线材质、规格：接地扁铁镀锌60*6 2.接地极材质、规格：接地管子1.55*2500 | 项 | 1 |
| 10 | 接地装置 1.类别：电缆分支箱 | 系统 | 1 |
| 11 | 电缆分支箱 1.电缆分支箱迁移、拆除 2.箱体安装 3.进箱母线安装 | 台 | 1 |