**采购需求**

**一、项目概况**

1.建设单位：澄城县城关街道卫生院。

2.资金来源：本项目总投资950,449.64元。

**二、建设内容**

澄城县城关街道卫生院老院区迁址新院区后，为进一步提升医疗服务质量，保障医疗安全，需对手术室及消毒室进行改造。澄城县城关街道卫生院手术室及消毒室电气工程、暖通工程、给排水工程、装饰装修及医气工程等，具体内容详见施工图纸及工程量清单。

**三、工期**

70天

**四、技术标准和要求**

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目中建筑工程部分材料、设备、施工须达到所涉及到的现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计要求和招标人在采购文件中的有关要求。

3、该工程项目的材料、设备、施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案等相关资料，并经采购人确认质量合格后方可实施。