项目编号：ZFCG-安康市-2025-0429

**安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地**

竞争性磋商文件

采 购 人：安康市建设工程质量安全监督中心站

代 理 机 构：兴意项目管理有限公司

日 期：2025年5月6日

**目 录**

### **竞争性磋商公告**

1. **磋商须知**

### **采购内容及技术要求**

1. **商务条款**

### **合同主要条款及格式**

1. **磋商响应文件基本格式**

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标及远程不见面的开标方式。

2.编制电子磋商响应文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具 进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子磋商响应文件进行签署、加密、递交及开标 时解密等相关操作。

（1）电子竞争性磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我 的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（\*.SXSZF） ;

注意： 该项目如有变更文件， 则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子 竞争性磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕 西 省 公 共 资 源 交 易 平 台 政 府 采 购 电 子 标 书 制 作 工 具 》 ， 下 载 网 址 ： <http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15>-a7cc-4011-a244-806289d7cf 3b.html，并升级至最新版本， 使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。软件操作手册 详见全国公共资源交易平台（陕西省） 网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交 易（政府采购类） 磋商响应文件制作软件操作手册》 ,下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b>-f5e6-4e64-9fb0-e397ef 73413d.html；

（3）制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中， 如有技术性问题， 请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线： 4009280095、4009980000。

### （4）远程开评标

采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点（同投标截止时间及地点）组织公开开标。本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求及系统提示进行远程解密、报价，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待;相关操作流程详见安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html

开标前进入登录页面地址：http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，以投标人身份选择安康市不见面开标进入，按照提示进行操作即可。

第一部分 竞争性磋商公告

###### ****项目概况****

安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2025年05月19日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### ****一、项目基本情况****

项目编号：ZFCG-安康市-2025-0429

项目名称：安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地

采购方式：竞争性磋商

预算金额：292,000.00元

采购需求：

合同包1(安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地):

合同包预算金额：292,000.00元

合同包最高限价：292,000.00元

| **品目号** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算(元)** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地 | 1(元) | 详见采购文件 | 292,000.00 | 292,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：20日历天

#### ****二、申请人的资格要求：****

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号；(6)《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；(7)其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供2023年或 2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；或开标前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；
（4）税收缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或者业务专用章），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的相关完税证明),依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；
（8）本项目不接受联合体投标；
（9）本项目专门面向小微企业 ，投标企业须提供中小企业声明函。

#### ****三、获取采购文件****

时间： 2025年05月07日 至 2025年05月13日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

#### ****四、响应文件提交****

截止时间： 2025年05月19日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

#### ****五、开启****

时间： 2025年05月19日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅

#### ****六、公告期限****

自本公告发布之日起3个工作日。

#### ****七、其他补充事宜****

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

（2）投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载磋商文件，否则责任自负；

（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子招标文件技术支持：4009280095/4009980000；

（4）未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；

（5）请各投标人获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

#### ****八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。****

###### 1.采购人信息

名称：安康市建筑质检站

地址：陕西省安康市汉滨区滨江大道1号403室

联系方式：15991323636

###### 2.采购代理机构信息

名称：兴意项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区大桥路旅游商业广场二号楼

联系方式：15709157772

###### 3.项目联系方式

项目联系人：唐引

电话：15709157772

兴意项目管理有限公司

2025年05月06日

第二部分 磋商须知

一、名词解释

1.1 采 购 人：安康市建设工程质量安全监督中心站

1.2 采购代理机构：兴意项目管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：安康市财政局

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件包括目录中所列的五部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有 的事项、格式、条款和规范要求， 在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性 的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2、竞争性磋商文件的澄清和修改：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人， 均应 在磋商响应文件递交截止期 5 日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购人， 磋 商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复， 同时以书 面形式寄送给有关购买文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容， 各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

3、竞争性磋商文件的修改

3-1、在磋商响应文件递交截止前的任何时候， 无论出于何种原因， 磋商组织机构可主动 地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3-2、竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人， 并作为竞争性磋商文件的补充， 与其具有同等法律效力。

3-3、为使投标人编写磋商响应文件时， 有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研 究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

4、投标人必须从磋商组织机构购买文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。文 件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5、本文件的解释权归磋商组织机构。

2．磋商要求

2.1 磋商内容：安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地

2.2 磋商要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供2023年或 2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；或开标前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；

（4）税收缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或者业务专用章），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的相关完税证明),依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

（8）本项目不接受联合体投标；

（9）本项目专门面向小微企业 ，投标企业须提供中小企业声明函。

投标人要保证在投标文件中有上述资料扫描件并加盖公章（在递交投标文件时缺少其中任何一项或某一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、 是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性） ，经审查不合格的投标人按无效文件处理。

2.3 供应商参加本次招标前三年内， 在经营活动中没有重大违法记录， 在参加政府采购活 动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”。

2.4 供应商必须从采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案， 未从采购代理机构购买 竞争性磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。

2.5 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的货物与服务。

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格供应商。

2.2.2 货物系指供应商按竞争性磋商文件规定， 向采购人提供的符合竞争性磋商文件要求 的相关的货物。

2.2.3 服务系指竞争性磋商文件规定的， 供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务,如 包装、运输、安装、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

二、 磋商文件

4．竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 磋商须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 合同主要条款及格式

第五部分 磋商响应文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的， 在竞争性磋商文件要 求提交响应文件截止时间五日前， 在公告发布的相关网站发布变更公告， 并以书面形式通知所 有购买竞争性磋商文件并登记备案的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成

部分。

5.2 供应商对竞争性磋商文件若有疑问要求澄清， 应在投标截止期五日前， 按竞争性磋商 公告中的通讯地址， 以书面形式通知招标代理机构， 招标代理机构对供应商的澄清要求均以书 面形式予以答复， 并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买竞争性磋 商文件并登记备案的供应商。

5.3 采购单位可以视招标具体情况， 延长投标截止时间和开标时间。在竞争性磋商文件要 求提交磋商响应文件的截止时间三日前， 将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件并登记 备案的供应商，并在陕西省政府采购网发布变更公告。

6.竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构及采购单位。

三、 磋商响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容， 严格按照竞争性磋商文件的要求编制 和递交磋商响应文件，并保证所递交的全部资料的真实性， 使磋商响应文件对竞争性磋商文件 做出实质性响应。如果供应商在磋商响应文件中没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或 者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标按废标处理。

7.2 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电 均应以中文书写。

8．磋商响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括， 但不限于下列部分， 请按竞争性磋商文件提供的 相应格式并依照下列顺序编写：

①磋商响应函

②第一次磋商报价表

③资格证明文件

④供应商概况

⑤供应商参加政府采购活动承诺书

⑥响应方案

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第六部分提供的格式编写磋商响应文件，不得缺 少竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9．磋商报价

9.1 磋商报价为完成本项目检测服务所要求的全部内容和国家按现行税收政策征收的一 切税费。 以竞争性磋商文件的内容和要求作为投标依据；

9.2 供应商必须对服务要求进行完整报价。招标采购单位拒绝只对部分服务进行报价的投 标。

9.3 供应商所报的投标单价在合同执行过程中是固定不变的， 不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.4 **本项目采购限价为：** 贰拾玖万贰仟元整（￥：292000.00 元） ，磋商报价大于或等于本采购限价时按废标处理。

9.5 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的 报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成 立，则按无效标处理。

10．磋商货币

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价，单位：元（精确到小数点后两位）。

11．磋商保证金：无

12．磋商有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的磋商响应文件有效期与合 同有效期一致） 。供应商的投标有效期比竞争性磋商文件规定短的将被视为非响应性投标而予 以拒绝。

12.2 在特殊情况下， 在原投标有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长投 标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

13.1.1电子磋商文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

13.1.2电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》,下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

13.1.3制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若磋商响应文件签章后，导出的 PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看磋商响应文件工具打开未加密的磋商响应文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

1. **投标文件的盖章要求**

14.1 磋商响应文件按要求应加盖投标人印章，需要委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。如未按要求签字、盖章，均按不合格处理。

14.2投标人应确保电子投标文件文件内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，投标文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

14.3磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

14.4投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则其投标无效。

**四、响应文件的递交**

**15．响应文件的加密和解密**

****本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。**投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待;相关操作流程详见安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html**

**开标前进入登录页面地址：http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，以投标人身份选择安康市不见面开标进入，按照提示进行操作即可。**

**16．磋商截止日期**

16.1 投标人应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件上传至交易平台。

16.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**17．迟交的响应文件**

17.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何响应文件。

**18．响应文件的修改和撤回**

18.1 投标人在递交响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其响应文件，并在规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的响应文件上传到交易平台，逾期递交的响应文件将不予受理。

18.2 在磋商截止日期之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

18.3 从磋商截止期始至磋商文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商与评审

19．响应文件开启和评审

19.1 采购代理机构组织磋商、文件导入、评审工作， 磋商整个过程接受监督部门的监督。

19.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加并按照远程不见面开标方式签到以证明其出席。

19.3 磋商时，由各供应商代表现场远程解密电子投标文件，经解密后由采购代理机构的工作人员现场导入评标系统。未按照磋商文件约定方式递交的投标文件或无法打开的投标文件视为无效文件。

19.2 解密后，采购代理机构记录供应商“报价表”中的全部内容。

19.3 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录， 磋商记录包括按本须知第 19.1条规定 在磋商时宣读的全部内容。

20．磋商小组

20.1 招标采购单位将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

20.2 磋商小组负责磋商工作， 对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面 评审报告，推荐成交候选人。

20.3 文件开启后， 直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比 较磋商的有关资料及授标意见等内容， 磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透 露。

21.磋商办法及内容

21.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为公布第一次报价、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。 最终报价均采取集中报价形式。

20.2.1 第一次报价：第一次报价不予公布。

20.2.2 符合性评审： 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现 下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不 到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购 买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不 符合竞争性磋商文件要求的。

（4）响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效 期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效 文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商对响应 文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄 清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件 的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、 说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的， 应当附 法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21. 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供 应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技 术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容， 须 经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其 法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的， 应当附法定代表人授权书。供 应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22. 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后， 所有实质性响应的供 应商应在规定时间内提交最后报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求， 需经磋商由供应商提供最终设计方案 或解决方案的， 磋商结束后， 磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商 的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23．响应文件的详细评审

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 评标方法：综合评分法。

23.3 评分标准

（1）资格审查标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评审标准** |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）； |
| 2 | 法定代表人委托授权书 | 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证） |
| 3 | 财务状况报告 | 财务状况报告：提供2023年或 2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；或开标前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表； |
| 4 | 税收缴纳证明 | 税收缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或者业务专用章），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的相关完税证明),依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 6 | 书面声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 7 | 企业信誉 | 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）； |
| 8 | 本项目不接受联合体磋商 | 提供非联合体声明； |
| 9 | 本项目专门面向中小企业采购 | 本项目专门面向小微企业 ，投标企业须提供中小企业声明函。 |
| **注:投标人要保证在投标文件中有上述资质扫描件并加盖公章（在递交投标文件时缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性） ，经审查不合格的投标人按无效文件处理。** |

（2）符合性审查

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评审标准** |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号 | 投标文件投标函中项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏。 |
| 2 | 响应文件组成 | 磋商响应文件严格按照磋商文件要求制作，不可缺项漏项。 |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 符合磋商文件的要求。 |
| 5 | 投标有效期及服务期 | 符合磋商文件的要求。 |
| 6 | 磋商报价 | 同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价表填写符合要求；（3）报价货币符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； |
| 7 | 其他 | 磋商文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。 |

（3）评审总分值为 100 分，具体分值如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审要素** | **分值** | **赋分标准** |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价／投标报价）×10 注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位。2.符合采购优惠政策的按政策执行。3.经评标小组一致认定某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，磋商小组将其作为无效投标处理。4.投标报价不完整的，不进入评标报价得分的计算，本项得0分。 |
| 2 | 总体方案 | 40分 | **1、根据供应商针对本项目提供软件系统总体框架设计、网络架构设计、结构层次划分等方案进行评议（4分）：**设计理念先进，方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；设计理念、方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**2、根据供应商提供的数据驾驶舱功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**3、根据供应商提供的实名制管理功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**4、根据供应商提供的工资管理功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**5、根据供应商提供的塔吊监测功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**6、根据供应商提供的升降机监测功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**7、根据供应商提供的检查管理功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**8、根据供应商提供的监督管理功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**9、根据供应商提供的扬尘监测功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。**10、根据供应商提供的视频监控功能模块设计方案进行评议（4分）**方案合理、可行、针对性强，且符合招标人需求得4分；方案基本合理可行，基本符合招标人需求得2分；方案存在缺陷，不能完全满足招标人需求得1分。 |
| 3 | 进度保证措施 | 10分 | 供应商根据项目特点，提供项目实施的进度保证措施，确保项目高效、高质量完成。措施科学、合理计 8-10 分，措施较合理、实时性较强计4-7.9 分；措施一般计 1-3.9分，未提供不计分。 |
| 4 | 服务质量保证措施 | 10分 | 针对该项目特点，提供售后服务承诺和措施。措施完善、合理可行计 8-10分；措施基本完善、合理计4-7.9分；措施欠缺、不利于项目实施计 1-3.9分；未提供不计分。 |
| 5 | 项目运维方案 | 10分 | 根据本项目实际情况提供项目运维方案。方案至少包括项目管理、监控、日志处理、备份计划、安全管理、软件优化升级和日常运行维护等方面。方案内容完整详细、可行性高、针对性强的得7—10分；方案内容基本完整，可行性较高，针对性较强的得4—6.9分；方案内容不够完整，不够可行，没有针对性的得1—3.9分；未提供不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 5分 | 根据本项目实际情况提供培训方案。方案至少包括培训内容、培训计划、培训对象、课程设置、教师安排等。方案完整详细，针对性强的得3—5分；方案一般，针对性差的得1—2.9分；未提供方案不得分。 |
| 7 | 业绩证明 | 9分 | 提供近三年内软件研发类项目的业绩证明材料（提供加盖公司公章的合同复印件），每提供1份得3分，最高得9分。 |
| 8 | 企业实力 | 6分 | 提供智慧工地相关软件著作权证书复印件加盖公章，每提供1项得1分，最高得6分，同一证书只计一次，不得重复计分。 |

23.4 供应商的投标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄 虚作假的， 磋商小组将取消其招标资格。

23.5 磋商小组对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低， 推荐出三名 以上中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况， 按投标价格由低至高的顺 序排序。

23.6 评标委员会根据原始招标记录和招标成交结果编写评标报告，报采购人。

23.7、本项目需要落实的政府采购政策

23.7.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中 小企业发展暂行办法》的规定。

②投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函， 以此为依据享受政府采购 政策。

③投标供应商出具《中小企业声明函》， 同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度 财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同） ，由评委会审定， 符合条件的 企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》 --财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明。

（3）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.7.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办 发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节 能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》 （财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购 清单为准。

（3）投标供应商在磋商响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的 产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价， 计算出小计及占投标报价总金额的百分比， 并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、 环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的， 则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进 行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不 重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加 盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

六、授予合同

25．成交通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后， 按规定时间向成交供应商发出成交 通知书。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

26．招标代理服务费

26.1 成交人参照国家发展计划委员会计价格2011]534号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向兴意项目管理有限公司缴纳招标代理服务费。

27．签订合同

27.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

28．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五部分附件） 编制在响应文件中。

七、质疑与投诉

29、质疑及投诉 29.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可 以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构 提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的， 向采购代理机构提出质疑； 属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等） ， 应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文

件提出质疑的， 应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准） 起 7 个工作日内 提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定 代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者 名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的， 应当由本人签字； 供应商 为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委 托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电 子邮箱）

② 联系方式

采购人名称：安康市建设工程质量安全监督中心站

地 址： 陕西省安康市汉滨区滨江大道1号403室

联系人：杨先生

联系方式：15991323636

采购代理机构： 兴意项目管理有限公司

地 址：安康市汉滨区大桥路旅游商业广场二号楼

联系人： 唐工

联系方式：15709157772

29.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未 在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料， 并按照被投诉采购人、采购代理 机构（以下简称被投诉人） 和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包 括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定 代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事 项除外。

第三部分 采购内容及要求

一、项目名称∶安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）安康市智慧工地项目。

二、项目概况：建设内容：平台终端服务以web系统为主要入口，移动APP软件为辅。其中，pc端建设功能有数据驾驶舱、塔机监测、实名制管理、农民工工资监管、检查管理、监督管理、扬尘监测等模块；app软件用于完成现场检查业务流程。

三、工期计划∶20日历天

四、合同价款和支付方式

 合同价格形式为固定综合单价合同，发包人以银行转账形式支付价款。

1. 有关要求及验收程序

1、严格按照甲方项目需求保质保量完成软件开发、部署、测试、交付等工作，并在维护期内承担维护义务；

2、建设内容包括数据驾驶舱、塔机监测、实名制管理、农民工工资监管、检查管理、监督管理、扬尘监测等模块。

3、项目建设完工后，承包方向发包方提出书面验收申请，经发包方审核合格后，组织验收并出具验收结论或整改意见。

4、若验收结论为不合格承包方应在规定时限内进行整改，整改完毕后再次向发包方提出书面验收申请，发包方应按照相关要求择机进行再次验收;

5、如果在规定日期内无法整改完毕或再次验收结论仍为不合格，发包方有权解除合同，同时承包方应向发包方支付违约方金。

六、维护要求

承包方秉承以客户为中心的服务理念，7\*24小时全天候服务，配备专业的技术支持人员，限时解决问题。

七：平台功能清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **功能模块名称** | **子模块名称** | **功能模块说明** | **单位** | **数量** |
| **1** | **数字驾驶舱（数字大屏）** | 数字大屏 | 数字可视化手段汇总展示项目信息 | 套 | 1 |
| 项目统计 | 项目统计部分展示平台当前的“在建项目”、“完工项目”、“停工项目”等项目信息 |
| 项目分布 | 以地图和图标的形式展示项目的分布情况，缩放地图可查看不同行政区域的项目分布情况 |
| 塔吊监测情况统计 | 展示某个时间段内本平台中对某种类型项目进行的监测次数及监测结果数据 |
| 人员统计 | 对项目注册人数与现场出勤人员、出勤率进行统计 |
| 环境数据统计 | 分析扬尘监测设备的监测指标，如PM2.5、PM10、温度、湿度、噪音、风速等，并简单罗列项目异常数量 |
| 检测情况统计 | 对各项目的检测机构、检测人员、检测设备、检测单位及报告数据进行分类统计 |
| 检查情况统计 | 统计项目日常巡查与专项检查的问题与隐患整改数量，支持按照年度与检查类型检索 |
| **2** | **实名制平台** | 首页统计 | 项目看板，统计各项目在建数量、月度出勤率、项目类型、现场作业人员以及项目分布图 | 套 | 1 |
| 项目管理 | 设置关键人员 | 项目关键人员设置为关键岗位进行管理 |
| 工人进退场查询 | 施工现场工人进场退场时间节点查询 |
| 项目信息 | 项目基本施工单位、责任人、项目状态等基本信息管理与各项目考勤范围设定 |
| 项目参建单位 | 项目参与建设的其他单位进行进退场设置管理 |  |  |
| 项目人员 | 对项目人员进行人员变动安排、职位设置以及人员进退场、人员报表导出等 |
| 班组管理 | 将项目人员分类为施工班组并设定班组长，进行分组管理 |
| 设备人员操作 | 人员信息与考勤设备关联下发，支持批量下发 |
| 项目培训 | 项目现场人员入场培、安全教育、退场教育、技能培训内容进行资料管理 |
| 请假管理 | 项目人员请假时长与考勤自动联动 |
| 人员管理 | 人员注册 | 进行项目人员登记录入，并完成人员向设备的下发 |
| 人员资源档案 | 对注册人员的信息形成档案台账 |
| 合同管理 | 人员与项目签订的合同内容进行管理 |
| 人员资格证书 | 项目特殊人才的资格证书进行展示 |
| 考勤管理 | 原始记录 | 考勤设备采集的原始考勤数据上传记录 |
| 管理人员考勤 | 管理岗位的人员考勤记录 |
| 人员考勤查询 | 项目所有人员的考勤记录查询  |
| 考勤月报表 | 月度整体出勤明细及图表分析 |
| 出勤率统计 | 各个项目的整体出勤率展示 |
| 工时统计 | 工人考勤工时的统计展示 |
| 工人出入统计 | 工人每日进场时间与考勤累计 |  |  |
| 今日出入查询 | 今日出入的工人签到与签退记录展示 |
| 出勤人员统计 | 项目各类工种人员、班组人员的出勤统计 |
| 报表统计 | 参建单位统计 | 对项目参建单位、项目人员、关键岗位、人员合同、考勤出勤等重点数据进行报表分析，支持展示导出，支持监管部门周期性工作汇总。 |
| 项目人员报表 |
| 项目统计报表 |
| 关键岗位人员报表 |
| 合同报表 |
| 项目考勤统计报表 |
| 劳动力分析 | 年龄分析 | 统计分析各项目劳动力年龄占比及构成 |
| 工种分析 | 统计分析各项目劳动力工种占比及构成 |
| 黑名单管理 | 对违规人员进行黑名单出入的操作，限制人员进行考勤打卡操作 |
| 审核管理 | 项目方、监管方对项目人员合同、黑名单、不良行为进行审核 |
| 奖惩记录 | 奖励记录 | 对项目人员各项行为的奖惩措施进行登记录入 |
| 不良行为记录 |
| **3** | **工资管理平台** | 首页统计 | 展示项目工资专户余额、账户预警信息、工资发放时间等数据 | 套 | 1 |
| 工资管理 | 工资卡管理 | 对项目人员的工资卡进行绑定管理 |
| 工资单管理 | 对项目人员的工资单进行管理 |
| 工资单明细 | 人员每月工资发放明细 |  |  |
| 资金账户配置 | 账户配置 | 项目工资专户信息配置 |
| 交易明细 | 工资专户每笔交易明细记录 |
| **4** | **塔吊监测平台** | 首页综合统计 | 对项目塔吊各项信息进行统计 | 套 | 1 |
| 塔吊监测 | 展示塔吊监测数据 |
| 数据统计 | 司机识别记录 | 塔吊司机执行操作前人脸识别设备数据记录 |
| 塔吊工作统计 | 塔吊超载负荷工作次数统计 |
| 塔吊预警统计 | 塔吊碰撞预警、倾斜预警等预警次数展示 |
| 塔吊报警统计 | 对塔吊已经产生的碰撞等报警数据展示 |
| 人员管理 | 塔吊司机管理 | 塔吊司机人员信息管理及信息与设备下发 |
| 设备管理 | 识别设备管理 | 塔吊的人脸识别设备信息与操作指令进行管理 |
| 可视吊钩管理 | 可视吊钩与项目进行绑定关联 |
| 塔吊管理 | 项目塔吊信息与运行状态展示 |
| **5** | **升降机监测平台** | 首页综合统计 | 对项目升降机各项信息进行统计 | 套 | 1 |
| 升降机管理 | 升降机管理 | 对升降机设备信息、所属项目与在线状态实时监控 |
| 黑匣子管理 | 对黑匣子设备信息进行操作管理 |
| 人员管理 | 升降机司机管理 | 升降机操作人员进行设备获取与管理 |  |  |
| 统计管理 | 运行记录 | 升降机监测设备运行状态与运行画面进行记录 |
| 报警信息 | 报警信息 | 设备报警时间与当时操作司机进行留痕记录 |
| 数据分析 | 数据看板分析设备报警类型、与报警次数及预警报警数据占比 |
| **6** | **检查管理平台** | 检查管理 | 巡查管理 | 监管人员对项目现场检查情况进行登记录入 | 套 | 1 |
| 专项检查 | 监管方对项目专项类型检查情况登记 |
| 检查整改单 | 根据检查情况形成整改单下发项目方通知整改，项目方需在指定时间节点内完成整改回复 |
| 检查问题统计 | 检查问题类型、项目逾期处理与检查次数统计 |
| 系统设置 | 整改类型设置 | 对检查问题整改率进行设置 |
| 监督规范库 | 录入监督规范供现场检查使用 |
| app现场检查功能模块 | 移植Pc端功能 |
| **7** | **监督管理平台** | 首页统计 | 对监督验收项目数量与监督类型分类统计 | 套 | 1 |
| 监督管理 | 项目监督交底 | 由项目方于系统中上传各类交底文件，监管单位进行审核查阅 |
| 基础验收 | 项目方对各类验收材料进行分类发起验收上报，由监管单位方面完成资料验收审核，确保资料审查合规性 |
| 主体结构验收 |
| 节能分部验收 |  |  |  |
| 住宅项目分户验收 |
| 竣工验收 |
| 消防验收 |
| 人防验收 |
| 风险评估 |
| 监督建档信息 |
| 监督报告 |
| app现场监督功能模块 | 移植Pc端功能 |
| **8** | **环境监测平台** | 首页统计 | 地图展示扬尘监测设备分布位置与报警信息，对项目施工主要污染物与环境指标走势进行数据分析 | 套 | 1 |
| 统计管理 | 原始监测数据 | 查看监测原本的原始数据列表 |
| 项目指标监测 | 用户可通过筛选条件查看单个项目的某个时间段内的监测数据 |
| 环境指标走势图 | 用户可查看项目的某个时间段内的整点的监测数据。走势图标签页以图表形式展示整点统计值。 |
| 环境指标排名 | 用户可查看指定区域内项目环境指标的排名。 |
| 环境对比统计 | 用户可在该页面查看某种类型的环境指标的最大值、最小值、平均值 |
| 报警管理 | 报警记录 | 该页面展示根据用户设备报警条件，且设备指标值超过报警阈值项目设备信息。 |
| 报警阈值管理 | 该页面供用户进行报警条件的设置 |
| 设备管理 | 设备信息 | 用户可在该页面对设备执行新增/删除/批量设置为黑名单/批量设置为白名单/导出操作 |
| 设备入库登记 | 针对环境设备进行设备入库登记 |  |  |
| **9** | **视频监控平台** | 首页分析 | 统计项目安装监控设备数量与设备在线情况 | 套 | 1 |
| 监控视频 | 视频实时预览 | 在任意一台电脑上打开浏览器查看任意一个项目中每一个摄像头所获取到的实时视频画面 |
| 录像管理 | 视频录像回放 | 根据存储设备的容量大小提供不同时间段内的视频回放 |
| 设备管理 | 视频区域管理 | 根据所在区域进行管理，在管辖区域下添加项目及名称，设备是否在线状态，方便监管人员快速查看对应的项目及监控视频；同时，提供新增区域管理功能，对应的权限人员可根据需求添加。 |
| 视频监控设备管理 | 根据权限，在平台已有项目内添加（删除、修改等操作）现场的监控设备，如硬盘录像机等，摄像头统一接入硬盘录像机，平台可根据对应的项目直接进行视频预览和回放。 |

**第四部分 合同主要条款及格式**

**合同编号：**

**产品软件使用合同书**

## 甲方（需方）：

乙方（供方）：

签 订 日 期： 年 月 日

**第一条 总则**

第一款：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方根据实际业务需要，经友好协商达成合同条款。

第二款：本合同依据《中华人民共和国民法典》签定。

**第二条 内容**

第一款 甲方向乙方购买智慧工地软件开发使用服务于安康市住房和城乡建设局，乙方向甲方提供智慧工地软件开发验收合格之日起至3个自然年的售后维护工作，具体产品服务内容见《附件一》。

1. 智慧工地软件由乙方负责开发、安装、调试，实施协议及售后条款。

**第三条 费用及付款方式**

第一款 本合同总价格（以下简称合同总价）为：￥ 元（含税），大写： 。

第二款 付款方式：

1. 甲、乙双方签订合同7个工作日内，甲方需向乙方支付合同总金额的30%首付款，合计人民币:￥ 元，大写： 元整。
2. 软件部署完成后并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的67%项目尾款，合计人民币：￥ 0元，大写 元整。

3、合同总金额的3%作为项目质保金，质保期结束后30个工作日内，甲方确认无质量问题后支付全部质保金，合计人民币：￥ 元，大写： 元整。

1. 结算方式：甲方以银行转账方式将本合同项下涉及的项目费用依照双方约定的付款进度支付到乙方指定的银行帐户。乙方保证所提供收款帐号资料准确无误，并在本合同项目款结算完毕之前不予变更收款帐号。

|  |
| --- |
| 公司名称： 开户银行： 账号：  |

1. **服务内容**

第一款 乙方应该按照甲方的需求对上述软件产品进行开发修改。

第二款 乙方负责解决处理因软件自身原因导致无法访问或不能正常运转的问题（硬件设备故障需要配合重新部署保证正常运行），含乙方因优化系统BUG或使用体验等常规升级服务。 除自然灾害等不可抗力引起的故障外， 乙方负责解决系统运行故障，包括但不限于程序漏洞修改，以确保软件运转正常。

第三款 软件产品故障乙方第一时间响应处理，一般问题2日内解决，复杂问题5个工作日内解决直至问题关闭，一个星期不能解决的甲方有权要求延长服务期限，且可以终止合同，乙方退还相关费用。

第四款 如系统故障不能通过电话或远程网络解决的，乙方需派经验丰富的现场服务工程师，在24小时内到达现场提供服务。

**第五条 软件版本及使用权**

第一款 本合同涉及应用软件由乙方开发，根据合同条款由甲方永久使用，未经甲方授权不得拷贝、借出或交给第三方。因乙方产品开发本身侵权造成的损失由乙方自行承担。

第二款 甲方按本合同条款规定支付合同书上所列软件项目的全部软件费用，甲方对上述软件产品具有合法使用权。

第三款 项目后续涉及与第三方硬件设备做数据对接，乙方免费提供平台数据接口及必要的技术支撑服务。若对接的设备厂家因自身原因无法提供对接服务的，乙方可提供有偿对接服务，具体费用由乙方评估工作量后确定。

第四款 项目系统所产生所有数据归甲方所有，乙方做好保管义务且不得泄露或进行二次使用，未经甲方允许乙方不能删除或销毁系统数据。如因乙方提供软件产品问题导致的信息数据泄密等责任由乙方全部承担。

**第六条 保密条款**

1. 双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。
2. 一方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方(包括单位、个人，也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。
3. 一方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：(1) 出于评佑、论证将承担工作的需要；(2) 出于履行本合同的需要；(3) 不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给第三方。
4. 一方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整，根据此项保证，一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。
5. 本条款构成独立的保密协议，本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

**第七条 违约责任及纠纷处理**

1. 甲、乙双方不得擅自变更、解除本合同，否则应向对方支付赔偿金，赔偿金额为合同总价的50%。

第二款 因不可抗力的原因阻止、限制、延迟或干扰履行本合同，则应免除甲方或乙方对不可抗力所造成延迟部分的补偿。

1. 在本合同的执行过程中，甲、乙双方因合同事项产生争议时应及时协商解决，协商不成，向乙方所在地人民法院起诉。

**第八条 其 他**

1. 如遇未尽事宜，甲、乙双方应协商解决。
2. 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，并经双方签字或盖章后生效。传真（扫描件）具有同等法律效力。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **甲方（买受方）** | **乙方（出卖方）** |
| 名称 |   |   |
| 公司地址 |   |   |
| 单位盖章 |  |  |
| 签约时间 |  |  |

五部分 磋商响应文件基本格式

项目编号：ZFCG-安康市-2025-0429

**安康市城市基础设施生命线安全工程（一期）-安康市智慧工地**

磋商响应文件

投 标 人（盖章） ： 法定代表人人或委托代理人（签字或盖章）： 日 期 ：

目 录

一、 磋商响应函

二、 第一次磋商报价表

三、 资格证明文件

四、 供应商概况

五、供应商参加政府采购活动承诺书

六、 响应方案

一、磋商响应函

兴意项目管理有限公司：

根据贵方为 （采购项目名称） 招标采购货物及服务的磋商公告 （项目编号） ，签字 代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址） ，提交响应文件 电子版一份。

在此， 签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为 人民币金额数（同时用汉字大写 和数字表示的总报价） 。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权 力。

4．本磋商有效期为 90 个日历日（成交供应商的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不予退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不 一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

年 月 日

1. 第一次磋商报价表

 **2.1一次磋商报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供 应 商 |  |
| 磋商总报价 | 大写： 小写：  |
| 服务期（日历天） |  |
| 质保期（年） |  |
| 备注 |  |

备注：1、磋商报价系指供应商完成磋商文件规定的各项工作所产生的费用合价；

 2、磋商报价不得高于本项目的最高限价。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

　 日期： 年 月 日

**2.2分项报价表**

**投标人名称： 项目编号:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |

注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。

2、 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4、 报价精确到小数点后两位。

5、 根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：（公章）

法定代表人：（法定代表人签字或盖章）

日期：年 月 日

三、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供2023年或 2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；或开标前3个月内其基本开户银行出具的资信证明；成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；

（4）税收缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或者业务专用章），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的相关完税证明),依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月至今任意1个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

（8）本项目不接受联合体投标；

（9）本项目专门面向小微企业 ，投标企业须提供中小企业声明函。

注：(以上证明文件须清晰完整，真实有效；如有虚假，一经查实，取消其投标资格,并上报有关部门)。

**3.1法定代表人证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名：

性 别：

年 龄：

职 务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法人代表（盖章或签字）： （公章）：年 月 日 | （法人代表身份证正反面复印件，有国徽一面为正，身份信息一面为反） |

注：参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书；参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；

**3.2 法人授权书（格式）**

本授权书声明：注册于中华人民共和国的 （投标人名称） 的在下面盖章的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权的（被授权代理人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目编号为 （项目编号） 的 (采购项目名称) 的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日盖章生效，有效期为自磋商之日起90个日历日。代理人无权再委托，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法人代表（盖章或签字）： （公章）：年 月 日 | （法人代表身份证正反面复印件，有国徽一面为正，身份信息一面为反） |

|  |  |
| --- | --- |
| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权代理人身份证正反面复印件，有国徽一面为正，身份信息一面为反） |

单

单位名称（公章）：

 日 期： 年 月 日

**3.3供应商无重大违法记录的书面声明格式**

致： （采购人名称） ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）： （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

 日期： 年 月 日

**3.4非联合体投标声明**

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门以书面认定的重大工程质量问题；在陕西政府采购无失信记录查询结果中，本公司在投标报名截止时间前两年没有违法犯罪记录。

四、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目施工由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业（公章）：

法定代表人签字：

 年 月 日

**3.5 中小企业声明函（服务）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。**

**2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）**

**3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。**

**4、本项目专门面向中小企业采购，未按上述要求提供、填写的，视为无效投标。**

### 附件1：

**监狱企业证明文件（格式）**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）**

**2、如不是该类企业则不需提供证明文件（可删除此页）。**

**附件2：**

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：1.供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。**

**2.如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。**

四、**供应商概况**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 经营范围： |

供应商： （单位全称） （盖章）

 日期： 年 月 日

**五、供应商参加政府采购活动承诺书I**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召， 我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取 交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购 市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投 诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因 违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表： （签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

**承诺书 II**

|  |
| --- |
| 致： 兴意项目管理有限公司 |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商， 本公司承诺： 在参加本项目磋商之 前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况， 如有隐瞒实情， 愿承担一切责任 及后果。 |
| 磋商供应商 | 法定代表人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书 III

|  |
| --- |
| 致： 兴意项目管理有限公司 |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商， 本公司郑重申告并承诺： 近三年受 到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零） ，如有隐瞒实情， 愿 承担一切责任及后果。 |
| 磋商供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书 IV**

|  |
| --- |
| 致： 兴意项目管理有限公司 |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商， 本公司承诺： 参加本次磋商提交 的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的， 如有隐瞒实情， 愿承担一切责任 及后果。 |
| 磋商供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**六、响应方案**

1、各供应商按照磋商文件评审方法中的评审细则编制对应的响应方案（格式自拟）。

2.完成下列附件：

附件1： 商务响应偏离表

附件2：本项目拟投入人员汇总表

附件3：本项目拟投入主要负责人简历表

附件4：提供类似项目业绩

 附件1

**商务响应偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 备 注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

项目编号：

注：根据工期期限、付款、验收及商务条款等要求， 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：

日 期： 年 月 日

附件2

**本项目拟投入人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 资格证书种类 | 工作年限 | 拟担任的职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.供应商应书面承诺磋商响应文件中人员的真实性。

3.可附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章） :

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期 ：

附件 3

本项目拟投入项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 称 |  | 身份证号  |  | 专业/年限 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学校 |  | 学历/专业 |  |
| 资格证书 |  | 注册时间  |  | 从业时间 |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  | 为供应商服务时间 |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |
| 工作经历 |
| 时 间 | 参加过的项目名称及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（公章） :

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

附件4

提供类似项目业绩

业 绩 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地址及电话 | 合同内容 | 签订日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：须提供业绩相应的证明材料（中标通知书或合同协议书）。