小寨镇联村集体经济设施蔬菜产业园区项目-政府采购需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币4,600,000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币4,585,116.34元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金 或暂估价 | 暂列金：人民币 / 元 专业工程暂估价：人民币 / 元 如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。 ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； 1、根据投标供应商类别进行提供： ①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； ③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； ④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。 (2)提供2023或2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明； (3)提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (4)提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； (6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、特定资格条件： （1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；（2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；（3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺）；（5）投标供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/）或陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；(6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人（提供承诺）；（7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;(8)本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。 可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1 %(1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 0 % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和 集中答疑 | ○组织，集结地点为： ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总比分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他： |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 闫梦迪 联系电话： 029-82961701 电子信箱： / |

需求框架

一、项目概况

小寨镇联村集体经济设施蔬菜产业园区项目：占地73.41亩，搭设大棚45座，建筑面积31500㎡；分拣区1座，冷库1座，管护房8间；发电机房1座、水肥设备泵房1座、100m³蓄水池、水肥系统1套，铺设生产路，给水工程、电气工程、消防工程等。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：建筑面积31500㎡，分拣区建筑面积300㎡，冷库建筑面积180㎡，管护房建筑面积172.38㎡ ；发电机房建筑面积29.93㎡、水肥设备泵房建筑面积19.97㎡、蓄水池100m³、水肥系统1套，生产路面积3943.58㎡，给水工程、电气工程、消防工程等。

- 工程地点：蓝田县小寨镇西坡村尧柏路西侧

- 计划工期：90日历天

（四）缺陷责任期：自竣工验收之日起1年

（五）质量保修期：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

三、工程量清单和计价依据

（一）计价依据

- 1、依据《小寨镇联村集体经济设施蔬菜产业园区项目》施工图相关资料；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件；

3、《陕西省建筑、安装、市政工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑、安装、市政工程价目表》（2009）；

4、陕建发[2021]1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

5、陕建发[2019]45号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

6、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

7、陕建发[2019]1246号）关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知；

8、陕建发[2020]1097号文《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

9、陕建发[2021]1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

10、材料价格采用《西安造价信息（蓝田县）》2025年3月及及相关市场价计入；

11、依据工程常规施工方案、国家相关标准及规范技术文件；

12、本工程量采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.122版本）。

四、其他项目

1、本工程中所有混凝土均采用商品混凝土、砂浆均采用预拌砂浆。

（二）工程量清单：

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大棚及配套设施-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 棚结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方(地锚) [项目特征] 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.运输 |  |  |  | m3 |  | 236.25 |  |
| 2 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填(地锚) [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:按设计要求 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 228.57 |  |
| 3 | 010601001001 |  |  | 大棚钢架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:拱杆Φ48*2.0mm热镀锌圆管,缩头连接，纵梁Φ32*2.0mm热镀锌圆管，压顶簧固定 2.单榀屋架的质量:0.1t内 3.屋架跨度、安装高度:跨度：12m [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 |  |  |  | t |  | 134.58 |  |
| 4 | 010603003001 |  |  | 钢管柱(抗风柱) [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ48*2.0mm热镀锌圆管/3m 一架 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 9.93 |  |
| 5 | 010603003003 |  |  | 钢管柱（棚端） [项目特征] 1.钢材品种、规格:50*50*2.0mm热镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 6.72 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚及配套设施-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 6 | 010606002005 |  |  | 钢檩条（棚端） [项目特征] 1.钢材品种、规格:50*50*2.0mm热镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 10.88 |  |
| 7 | 010606001001 |  |  | 钢支撑（柱支撑） [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ32*2.0mm热镀锌圆管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 6.48 |  |
| 8 | 010606001002 |  |  | 钢支撑（四角抗风撑） [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ32*2.0mm热镀锌圆管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 1.6 |  |
| 9 | 010606002001 |  |  | 卷膜杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25*1.5热镀锌钢管 2.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 4.72 |  |
| 10 | 010701003001 |  |  | 12丝PO膜 [项目特征] 1.材质：12丝PO膜 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | m2 |  | 54507.45 |  |
|  |  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AB001 |  |  | 压膜绳 [项目特征] 1.材质：高强工业涤纶丝 2.宽度：3cm [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  | m |  | 46530.75 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚及配套设施-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 12 | AB002 |  |  | 防虫网 [项目特征] 1.规格:60目 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  | m2 |  | 5250 |  |
| 13 | AB004 |  |  | 手动卷膜器 [项目特征] 1.手动卷膜器 [工作内容] 1.运输、安装 |  |  |  | 台 |  | 162 |  |
| 14 | AB005 |  |  | 棚门骨架（轨道式推拉门） [项目特征] 1.规格：2000*2000mm 2.材质：30*30*1.5mm热镀锌钢管骨架， 卡槽、卡簧 3.含门把手，门上轨道L=4m、门吊轮 4轮、定位轮2个 [工作内容] 1.运输、焊接、安装 |  |  |  | 樘 |  | 90 |  |
| 15 | AB006 |  |  | 小地锚 [项目特征] 1.规格：直径28#钢丝 高度50cm，埋地48cm [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  |  |  | 个 |  | 5250 |  |
| 16 | AB007 |  |  | 埋设实心粘土砖 [项目特征] 1.规格：240*115*53mm粘土实心砖 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  |  |  | 块 |  | 5250 |  |
| 17 | AB012 |  |  | 压膜槽 [项目特征] 1.压膜槽（镀锌1.0mm) [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  | m |  | 14495 |  |
| 18 | AB010 |  |  | 压膜簧 [项目特征] 1.压膜簧(浸塑卡簧） [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  | m |  | 14495 |  |
| 19 | AB011 |  |  | 压膜卡 [项目特征] 1.压膜卡 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装 |  |  |  | 个 |  | 5250 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 发电机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113007001 |  |  | 柴油发电机组 [项目特征] 1.型号:100KW柴油发电机组 2.质量:1.5t [工作内容] 1.安装 2.二次灌浆 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030901002001 |  |  | 风机 [项目特征] 1.形式:防爆壁式轴流风机 2.规格:380V 800W [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 030901002002 |  |  | 风机 [项目特征] 1.形式:防爆轴流风机 2.规格:380V 90W [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 030204018006 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL 2.规格:600*400*160mm [工作内容] 1.箱体安装 2.无端子接线 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 030212003007 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.敷设部位或线制:墙面、顶棚内 [工作内容] 1.管内穿线 |  |  |  | m |  | 40.24 |  |
| 6 | 030212003008 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.敷设部位或线制:墙面、顶棚内 [工作内容] 1.管内穿线 |  |  |  | m |  | 94.28 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 7 | 030208001005 |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV22-1KV-5*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  | m |  | 30 |  |
| 8 | 030212001002 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  |  |  | m |  | 23.4 |  |
| 9 | 030212001003 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  | m |  | 13.74 |  |
| 10 | 030212001004 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  | m |  | 3.29 |  |
| 11 | 030212001005 |  |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格：SC50 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  |  |  | m |  | 5.08 |  |
| 12 | 030213004001 |  |  | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管高效节能荧光灯 2.规格:24W 3.安装方式:吸顶 [工作内容]1.安装 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 13 | 030213002001 |  |  | 工厂灯 [项目特征] 1.名称:防爆灯 2.规格:24W 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 030204031007 |  |  | 小电器 [项目特征] 1.型号:单联开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 15 | 030204031008 |  |  | 小电器 [项目特征] 1.型号:单项二、三级防水插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 16 | 030209001002 |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:40*4mm扁钢 2.接地极材质、规格:40*4扁钢 ，4处，深度H=1m 3.等电位联结箱安装 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.等电位联结箱安装 5.构架接地 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 17 | 030211008001 |  |  | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地系统调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 水肥设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AB001 |  |  | 智能水肥一体化设施 [项目特征] 1.恒压供水变频控制柜 功率18.5KW,三项380V/50HZ 1台,控制电机功率15KW 2.远传压力表 3.离心泵380V,供电：380V/50HZ,功率15KW,扬程50m，流量50m/H 1台 4.施肥桶380V,500L 平底，0.75KW搅拌电机、不锈钢搅拌杆 3套 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 5.三通水肥机380V 6.水表、阀门、过滤器 7.辅料 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外低压电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030204004001 |  |  | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:AL1 2.规格:700*1700*400mm [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 20 | 030208003002 |  |  | 电缆保护管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.保护管敷设 |  |  |  | m |  | 680 |  |
| 21 | 030208003003 |  |  | 电缆保护管 [项目特征] 1.材质:MPP 2.规格:DN160*7mm [工作内容] 1.保护管敷设 |  |  |  | m |  | 300 |  |
| 22 | 030208001002 |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV22-0.6/1KV-4*50mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  | m |  | 300 |  |
| 23 | 030208001003 |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV22-0.6/1KV-4*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  | m |  | 476 |  |
| 24 | 030208001004 |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  | m |  | 211 |  |
| 25 | 030211002001 |  |  | 送配电装置系统 [项目特征] |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.电压等级（kV）:1kV以下送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 看护房 1间 4处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030204018008 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:400*600*200 3.安装高度:H=2.0 [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |
| 27 | 030204031001 |  |  | 单极开关 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 28 | 030213001001 |  |  | LED灯 [项目特征] 1.名称、型号:LED灯 2.规格:25W [工作内容] 1.组装 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 29 | 030204031009 |  |  | 三孔插座 [项目特征] 1.名称:三孔插座 2.规格:16A 3.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 30 | 030204031003 |  |  | 五孔插座 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 31 | 030212002001 |  |  | 线槽 [项目特征] 1.材质:塑料线槽 2.规格:20*10 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | m |  | 55.28 |  |
| 32 | 030212003001 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:线槽 [工作内容] |  |  |  | m |  | 102.32 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030212003002 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 3.敷设部位或线制:线槽 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 172.2 |  |
|  |  |  |  | 看护房 4间 1处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030204018002 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:400*600*200 3.安装高度:H=2.0 [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 35 | 030204031004 |  |  | 单极开关 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 36 | 030213001002 |  |  | LED灯 [项目特征] 1.名称、型号:LED灯 2.规格:25W [工作内容] 1.组装 |  |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 37 | 030204031010 |  |  | 三孔插座 [项目特征] 1.名称:三孔插座 2.规格:16A 3.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 38 | 030204031006 |  |  | 五孔插座 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 39 | 030212002003 |  |  | 线槽 [项目特征] 1.材质:塑料线槽 2.规格:20*10 [工作内容] |  |  |  | m |  | 51.15 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030212003003 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.敷设部位或线制:线槽 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 134.52 |  |
| 41 | 030212003004 |  |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 3.敷设部位或线制:线槽 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  | m |  | 206.15 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A.1 |  |  | 土(石)方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.基础类型:条形基础 3.挖土深度:1.8m 4.弃土运距:根据现场情况自行考虑 5.清单工程量包含放坡及工作面 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 81.28 |  |
| 2 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:500mm厚3：7灰土垫层 2.密实度要求:≥0.97 3.夯填(碾压):夯填 4.运输距离:现场倒运100m以内 5.清单工程量包含放坡及工作面 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 19.23 |  |
| 3 | 010103001002 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.95 3.夯填(碾压):夯填 4.运输距离:现场倒运100m以内 6.清单工程量包含放坡及工作面 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 51.29 |  |
|  | A.3 |  |  | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010301001001 |  |  | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.基础深度:1.3m 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |  |  |  | m3 |  | 10.73 |  |
| 5 | 010304001001 |  |  | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 |  |  |  | m3 |  | 10.67 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 2.墙体厚度:240mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010304001002 |  |  | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU5承重多孔砖 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  |  |  | m3 |  | 1.39 |  |
|  | A.4 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010402001001 |  |  | 矩形柱（构造柱） [项目特征] 1.柱截面尺寸:240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.97 |  |
| 8 | 010403004001 |  |  | 地圈梁 [项目特征] 1.梁截面:240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 1.99 |  |
| 9 | 010403004002 |  |  | 圈梁 [项目特征] 1.梁截面:240*300mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 1.53 |  |
| 10 | 010404001001 |  |  | 直形墙（女儿墙） [项目特征] 1.墙厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] |  |  |  | m3 |  | 2.11 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010405001001 |  |  | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 3.46 |  |
| 12 | 010405008001 |  |  | 雨篷 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.24 |  |
| 13 | 010407002001 |  |  | 室外散水 [项目特征] 1.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.做法：参陕09J01,散4，宽度1000mm [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  | m2 |  | 27.16 |  |
| 14 | 010416001001 |  |  | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.06 |  |
| 15 | 010416001002 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.063 |  |
| 16 | 010416001003 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.767 |  |
| 17 | 010416001004 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容] |  |  |  | t |  | 0.414 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.7 |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010702001001 |  |  | 屋面卷材防水（雨棚） [项目特征] 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.4mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3.1.5mm厚聚合物防水涂料 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.1：6焦渣找坡最薄处30 6.做法：陕09J01,屋II1 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  |  |  | m2 |  | 2.36 |  |
| 19 | 010702001002 |  |  | 屋面卷材防水（不上人屋面） [项目特征] 1.刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内陪φ6双向﹫150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧10，按纵横3～6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2.4mm厚SBS改性沥青防水卷材两道 3.1.5mm厚聚合物防水涂料 4.55mm厚XPS挤塑聚苯板 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡）6.做法：陕09J01,屋I2 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝5.铺保护层 |  |  |  | m2 |  | 27.3 |  |
| 20 | 010702004001 |  |  | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:PVC DN110 2.雨水口、雨水斗：2个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 |  |  |  | m |  | 5.7 |  |
|  | A.8 |  |  | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010803003001 |  |  | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 |  |  |  | m2 |  | 74.29 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm硬质岩棉一体板 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.粘贴龙骨 4.填贴保温材料 5.粘贴面层 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1 |  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 020101001001 |  |  | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实 6.做法：参陕09J01,地5 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 24.12 |  |
| 23 | 020105001001 |  |  | 水泥砂浆踢脚线 [项目特征] 1.10厚1∶2.5水泥磨石面层磨光打蜡 2.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.8厚1∶3水泥浆打底扫毛 4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）（砖墙无此工序） 5.踢脚线高度:150mm 6.做法：参陕09J01,踢2 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 3.36 |  |
| 24 | 020109004001 |  |  | 水泥砂浆零星项目 [项目特征] 1.工程部位:女儿墙内侧 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 |  |  |  | m2 |  | 8.56 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 3.做法：陕09J02-13-B [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.2 |  |  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 020201001001 |  |  | 内墙面一般抹灰 [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  |  |  | m2 |  | 59.92 |  |
| 26 | 020201001002 |  |  | 外墙面一般抹灰（基层：空心砖墙） [项目特征] 1.喷湿墙面 2.3mm厚专用聚合物砂浆底面刮糙 3.9mm厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 4.6mm厚1：2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  |  |  | m2 |  | 55.57 |  |
| 27 | 020201001003 |  |  | 外墙面一般抹灰（基层：混凝土墙） [项目特征] 1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛3.聚合物水泥砂浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  |  |  | m2 |  | 15.34 |  |
|  | B.3 |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 020301001001 |  |  | 天棚抹灰 [项目特征] 1.喷白色乳胶漆饰面两道（每道间隔2h）2.封底漆一道（干燥后再做面涂） |  |  |  | m2 |  | 25.01 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.做法：陕09J01,棚17 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.4 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 020402006001 |  |  | 防盗门（FM甲1521） [项目特征] 1.门类型:甲级钢质防盗门 2.框材质、外围尺寸:1500*2100mm 3.含五金配件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 30 | 020402006002 |  |  | 防盗门（FM甲0821） [项目特征] 1.门类型:甲级钢质防盗门 2.框材质、外围尺寸:800*2100mm 3.含五金配件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 31 | 020406007001 |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:塑钢 2400*1500mm 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：LOW-E(6+12+6)mm中空玻璃 3.带窗纱 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 32 | 020406007002 |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:塑钢 1000*1500mm 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：LOW-E(6+12+6)mm中空玻璃 3.带窗纱 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：发电机房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | B.5 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 020506001001 |  |  | 抹灰面油漆（内墙） [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.做法：参陕09J01,内32 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | m2 |  | 59.92 |  |
| 34 | 020507001001 |  |  | 刷喷涂料（外墙） [项目特征] 1.喷（刷）罩面涂料一道 2.喷真石漆 3.喷（刷）封底剂一道 4.刮建筑胶白水泥腻 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  |  | m2 |  | 72.34 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣区-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 25.34 |  |
| 2 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:按设计要求 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 14.4 |  |
| 3 | 010401006001 |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 2.3 |  |
| 4 | 010401002001 |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 8.64 |  |
| 5 | 010417002001 |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*16mm，预埋钢筋Φ18 L=0.3m [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  | t |  | 0.119 |  |
| 6 | 010416001001 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容]1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.123 |  |
| 7 | 010416001002 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.434 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：分拣区-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 8 | 010603003001 |  |  | 生产区彩钢棚立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:120*120*2mm镀锌钢管 2.单根柱质量:0.1ｔ内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.427 |  |
| 9 | 010604001001 |  |  | 生产区彩钢棚钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*50*2mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 2.01 |  |
| 10 | 010602002001 |  |  | 生产区彩钢棚桁架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*50*2mm镀锌钢管 2.单榀质量:0.5ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 |  |  |  | t |  | 1.08 |  |
| 11 | 010701002001 |  |  | 彩钢瓦屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:压型板 2.压型板厚度：0.8mm [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  | m2 |  | 411 |  |
| 12 | 020101003001 |  |  | 细石混凝土地面 [项目特征] 1.150mm厚C25细石混凝土 2.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理2.垫层铺设 3.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 308.04 |  |
| 13 | AB001 |  |  | 天窗 [项目特征] 1.尺寸：1000*500mm [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030801005005 |  |  | PE管（DN25） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:大棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE管 4.规格:dn25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |  | m |  | 8452 |  |
| 2 | 030801005006 |  |  | PE管（DN20） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:大棚内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE滴灌管（有孔） 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |  | m |  | 2048 |  |
| 3 | 030801005007 |  |  | PE管（DN50） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |  | m |  | 562.5 |  |
| 4 | 030801005002 |  |  | PE管（DN75） [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PE管 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 6.隐蔽前压力试验 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |  | m |  | 864.01 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 5 | CB002 |  |  | 内喷淋头 [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:带40cm毛管，喷头接口为6mm [工作内容] 1.定位、安装 |  |  |  | 个 |  | 2798 |  |
| 6 | 030803001005 |  |  | 内水管塑料开关（Φ50) [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:Φ50 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 45 |  |
| 7 | 030803001002 |  |  | 闸阀 [项目特征] 1.类型:暗杆契式闸阀 2.型号、规格:Z45-T10 DN110 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 030803001007 |  |  | 闸阀 [项目特征] 1.类型:暗杆契式闸阀 2.型号、规格:Z45-T10 DN75 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 9 | 030113022001 |  |  | 装配式蓄水池 [项目特征] 1.名称:100m³装配式蓄水池 2.参数:直径:6.18m,高度：3.41m,占地面积：29.32 平方。内胆材质：高分子复合内膜厚度 0.9mm，外罐材质：镀铝锌波纹钢板标准壁厚 1.2mm。蓄水池外罐材质：镀铝锌波纹钢，屈服强度 280MPA 级。蓄水池内胆：高分子PVC+PE 三层加厚/防渗漏，内膜厚度根据池子大小而变化，波纹钢板：275 克镀铝锌板，M10 热镀锌 4.8 级螺波纹，栓波规为 80mmX1173mm。钢板波峰之间距离是 80mm，波峰到波谷的高度差是 14mm,这样的屈服强度才能达标 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（1间4处）-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 1.54 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 1.54 |  |
| 3 | 010407002001 |  |  | 室外散水 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.散水宽度600mm 5.做法：参陕09J01,散3 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  | m2 |  | 8.16 |  |
| 4 | 010417002001 |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*16mm，预埋钢筋Φ18 L=0.3m [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  | t |  | 1.348 |  |
| 5 | 010603003001 |  |  | 看护房立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根柱质量:0.1ｔ内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.152 |  |
| 6 | 010604001001 |  |  | 看护房钢梁（GWJ1） [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 |  |  |  | t |  | 0.427 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（1间4处）-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 3.安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606002001 |  |  | 看护房钢檩条(LT1) [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 0.385 |  |
| 8 | 010606002002 |  |  | 墙面钢骨架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 1.043 |  |
| 9 | 010701002001 |  |  | 彩钢板内嵌岩棉板屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:75mm厚彩钢岩棉复合板 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  |  |  | m2 |  | 188.16 |  |
|  | B |  |  | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 020101003001 |  |  | 细石混凝土地面 [项目特征] 1.150厚C25细石混凝土 2.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设3.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 84.32 |  |
| 11 | 020210001001 |  |  | 岩棉压型板墙 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:75mm厚彩钢岩棉复合板 [工作内容] 1.面层安装 2.嵌缝、塞口 |  |  |  | m2 |  | 188.44 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（1间4处）-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 12 | 020402001001 |  |  | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:钢门 2.框材质、外围尺寸:900*1900mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  | 樘 |  | 4 |  |
| 13 | 020406007001 |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 2.框材质、外围尺寸:900*1000mm 3.带窗纱 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 8 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（4间1处)-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 0.77 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.77 |  |
| 3 | 010407002001 |  |  | 室外散水 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.散水宽度600mm 5.做法：参陕09J01,散3 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  | m2 |  | 9.6 |  |
| 4 | 010417002001 |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*16mm，预埋钢筋Φ18 L=0.3m [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  | t |  | 0.068 |  |
| 5 | 010603003001 |  |  | 看护房立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根柱质量:0.1ｔ内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.077 |  |
| 6 | 010604001001 |  |  | 看护房钢梁（GWJ1） [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.153 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（4间1处)-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 7 | 010606002001 |  |  | 看护房钢檩条(LT1) [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 0.292 |  |
| 8 | 010606002002 |  |  | 墙面钢骨架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*1.5mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  |  | t |  | 0.321 |  |
| 9 | 010701002001 |  |  | 彩钢板内嵌岩棉板屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:75mm厚彩钢岩棉复合板 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  | m2 |  | 113.9 |  |
|  | B |  |  | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 020101003001 |  |  | 细石混凝土地面 [项目特征] 1.150mm厚C25细石混凝土 2.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 101.68 |  |
| 11 | 020210001001 |  |  | 岩棉压型板墙 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:75mm厚彩钢岩棉复合板 [工作内容] 1.面层安装 2.嵌缝、塞口 |  |  |  | m2 |  | 160.95 |  |
| 12 | 020402001001 |  |  | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:钢门 2.框材质、外围尺寸:900*1900mm [工作内容] |  |  |  | 樘 |  | 4 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管护房（4间1处)-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020406007001 |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 2.框材质、外围尺寸:900*1000mm 3.带窗纱 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 8 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷库防护棚-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6m 3.弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 18.43 |  |
| 2 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:按设计要求 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 13.05 |  |
| 3 | 010401002001 |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求：商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 3.77 |  |
| 4 | 010402001001 |  |  | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.88 |  |
| 5 | 010401004001 |  |  | 地脚螺栓二次灌浆 [项目特征] 1.50mm厚C35微膨胀细石混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  | m3 |  | 0.05 |  |
| 6 | 010401006001 |  |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求：商砼[工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 1.15 |  |
| 7 | 010416001002 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 1.211 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷库防护棚-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 8 | 010417002001 |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:350*350*14mm，100*75*8mm 4个预埋钢筋Φ18 L=0.5m [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  | t |  | 0.289 |  |
| 9 | 010603003001 |  |  | 冷库防护棚立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:120*120*2mm镀锌钢管 2.单根柱质量:0.1ｔ内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.266 |  |
| 10 | 010604001001 |  |  | 冷库防护棚钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*50*2mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 1.066 |  |
| 11 | 010602002001 |  |  | 冷库防护棚桁架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*50*2mm镀锌钢管 2.单榀质量:0.5ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 |  |  |  | t |  | 0.517 |  |
| 12 | 010701002001 |  |  | 彩钢瓦屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:压型板 2.压型板厚度：0.8mm [工作内容] 1.屋面型材安装2.接缝、嵌缝 |  |  |  | m2 |  | 192 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷库及制冷设备-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  |
| 3 | 010401003001 |  |  | 满堂基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼细石 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 83.95 |  |
| 4 | 010417002001 |  |  | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:200*200*16mm,预埋钢筋Φ18 L=0.3m [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  |  |  | t |  | 0.067 |  |
| 5 | 010603003001 |  |  | 冷库立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:80*80*1.8mm镀锌钢管 2.单根柱质量:0.1ｔ内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.141 |  |
| 6 | 010604001001 |  |  | 冷库钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:80*80*1.8mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内 3.安装高度:详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  | t |  | 0.239 |  |
| 7 | 010606002002 |  |  | 冷库墙面钢骨架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:80*80*1.8mm镀锌钢管 2.单根质量:0.1ｔ内3.安装高度:详见图纸 [工作内容] |  |  |  | t |  | 0.46 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：冷库及制冷设备-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 020210001001 |  |  | 岩棉压型板墙（冷库房） [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 [工作内容] 1.面层安装 2.嵌缝、塞口 |  |  |  | m2 |  | 139.8 |  |
| 9 | 010701002002 |  |  | 彩钢板内嵌岩棉板屋面（冷库） [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板 [工作内容] 1.屋面型材安装 2.接缝、嵌缝 |  |  |  | m2 |  | 80 |  |
| 10 | 020402002001 |  |  | 保温推拉门 [项目特征] 1.门类型:推拉门 2.框材质、外围尺寸:2000*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 11 | 020101001001 |  |  | 水泥砂浆楼地面（冷库室内地面） [项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.100mm挤塑板保温层 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹面层 4.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 80 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：生产路 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 室外生产路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 |  |  | 清除路基表层土 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:0.2m 3.弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 853.03 |  |
| 2 | 040202001002 |  |  | 砂砾石垫层路面 [项目特征] 1.200mm砂砾石路面 2.200mm厚3：7灰土 3.素土夯实，压实系数不小于0.93 [工作内容] 1.铺设 |  |  |  | m2 |  | 3943.58 |  |
| 3 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:路肩素土回填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 119.85 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 水肥系统阀门井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504001002 |  |  | 水肥系统阀门井 [项目特征] 1.井深、尺寸:Φ1200mm，H=1500mm 2.井墙：M10砂浆烧结普通红砖砌筑，M10砂浆抹灰 3.抹灰：20mm厚1：2防水砂浆抹面 4.井底垫层:300mm厚3：7灰土垫层，200mm厚C25钢筋混凝土底板 5.150mm厚混凝土盖板、Φ700mm铸铁井座井盖 6.具体做法，详见图纸阀门井详图 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.盖板、过梁制作、安装 9.井盖及井座制作、安装 |  |  |  | 座 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 给水阀门井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040504001001 |  |  | 给水阀门井 [项目特征] 1.井深、尺寸:800*800*1000mm 2.井墙：M7.5砂浆烧结普通红砖砌筑，M10砂浆抹灰 3.抹灰：20mm厚M10防水砂浆抹面 4.井底垫层:150mm厚C20混凝土 5.1000*1000*75mm厚C25混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 |  |  |  | 座 |  | 5 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  | A.1 |  |  | 土(石)方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  |  | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.88m 3.弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  |  |  | m3 |  | 15.31 |  |
| 2 | 010103001001 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:按设计要求 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 6.35 |  |
| 3 | 010103001002 |  |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:300mm厚3：7灰土垫层 2.密实度要求:≥0.97 3.夯填(碾压):夯填 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  |  |  | m3 |  | 4.77 |  |
|  | A.3 |  |  | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010301001001 |  |  | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结粘土砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.5m 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |  |  |  | m3 |  | 4.31 |  |
| 5 | 010302001001 |  |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10普通烧结粘土砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  |  |  | m3 |  | 10.76 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010402001001 |  |  | 矩形柱（构造柱） [项目特征] 1.柱截面尺寸:240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.85 |  |
| 7 | 010403004001 |  |  | 地圈梁 [项目特征] 1.梁截面:240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 1 |  |
| 8 | 010405001001 |  |  | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 4.53 |  |
| 9 | 010410003001 |  |  | 预制过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.13 |  |
| 10 | 010405006001 |  |  | 栏板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 |  | 0.53 |  |
| 11 | 010407002001 |  |  | 室外散水 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 |  |  |  | m2 |  | 18.36 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 3.素土夯实向外坡4% 4.散水宽度1000mm 5.做法：参陕09J01,散3 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010416001001 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.119 |  |
| 13 | 010416001002 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级钢10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.545 |  |
| 14 | 010416001003 |  |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.029 |  |
| 15 | 010416001004 |  |  | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  |  | t |  | 0.047 |  |
|  | A.7 |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010702001001 |  |  | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向﹫150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3～6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏 2.4mmSBS改性沥青防水卷材一层 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 |  |  |  | m2 |  | 28.29 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010702004001 |  |  | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:PVC DN110 2.雨水口、雨水斗：1个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 |  |  |  | m |  | 3.3 |  |
|  | B.3 |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 020301001001 |  |  | 天棚抹灰 [项目特征] 1.乳胶漆两遍 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）） 6.做法：陕09J01,棚4 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 |  |  |  | m2 |  | 15.42 |  |
|  | B.4 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 020402004001 |  |  | 彩板门 [项目特征] 1.门类型:彩钢板门 2.框材质、外围尺寸:1200*2000mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 20 | 020406007001 |  |  | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 2.框材质、外围尺寸：900*600mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:5mm单层玻璃 4.带窗纱[工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | 樘 |  | 1 |  |
| 21 | 020406008001 |  |  | 不锈钢防盗网 [项目特征] 1.不锈钢防盗网 |  |  |  | m2 |  | 0.54 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.5 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 020506001001 |  |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两遍 2.刮腻子两遍 3.6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.10厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.陕09J01，内17 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | m2 |  | 34.51 |  |
| 23 | 020105003001 |  |  | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.陕09J01,踢19 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  |  |  | m2 |  | 2.13 |  |
| 24 | 020506001002 |  |  | 抹灰面油漆（墙裙） [项目特征] 1.过氯乙烯油漆 2.6厚1∶2.5水泥砂浆压实抹平 3.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道（内掺建筑胶），仅用于混凝土墙（砖墙无此工序） 5.做法：陕09J01,裙31，高1000mm [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  | m2 |  | 15.15 |  |
| 25 | 020507001001 |  |  | 刷喷涂料 [项目特征] 1.外墙喷丙烯酸2.6厚1：2水泥砂浆抹平 3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.陕09J01,外13 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  |  | m2 |  | 68.02 |  |
| 26 | AB003 |  |  | 屋面检修口 [项目特征] |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水肥设备泵房-建筑工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 1.规格：600*600mm 2.具体做法详见图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 | CB001 |  |  | 手提式灭火器（发电机房） [项目特征] 1.名称： MF/ABC3型磷酸氨盐干粉灭火器 [工作内容] 1.安装 |  |  |  | 具 |  | 2 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：制冷设备 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | CB001 | 冷库制冷设备 [项目特征] 1.规格:压缩机功率：20p, 35.2KW(-5℃/40℃) 2.电功率：13.5KW 3.冷风机功率：4*750W 4.风机射程18m 5.包含：制冷机组、控制柜、配套管线及阀门等所有附件 [工作内容] 1.安装、运输 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |

四、施工要求

在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

五、商务要求

1、合同签订材料进场后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、乙方完成合同工程量70%时，甲方向乙方支付至合同总价款的70%作为工程进度款。

3、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，支付至合同总价款的90%。

4、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息支付。

六、其他：

（一）对供应商业绩的要求

投标供应商提供2022年05月01日（以合同签订日期为准）至今的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得2分。

(合同复印件加盖公章附在投标文件中，否则不作为评审依据）。

（二）质量验收标准或规范

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

（三）违约责任

1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10% 。

2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。

3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

（四）与本工程相关的特别说明

无。