|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **微型消防站配备器材（全套）** | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 自救呼吸器 | 4个 | 符合国家消防标准 |
| 2 | 消防头盔 | 4套 | 符合国家消防标准 |
| A消防员灭火防护服 | 符合国家消防标准 |
| 消防手套 | 符合国家消防标准 |
| 消防安全腰带 | 符合国家消防标准 |
| 消防员灭火防护胶靴 | 符合国家消防标准 |
| 3 | 消防桶 | 4把 | 高23CM-宽24CM |
| 4 | 消防扳手 | 4把 | 长38CM |
| 5 | 消防斧 | 2把 | 长91CM-刀宽12CM |
| 6 | 消防锨 | 2把 | 长1M-宽23CM |
| 7 | 消防手电 | 4把 | DC3.7v 3W |
| 8 | 灭火毯 | 4块 | 1500mmX1500mm |
| 9 | 消防水带 | 2套 | 8-65-30涤纶长丝 |
| 10 | 消防绳 | 4根 | 高强丝20米 |
| 11 | 微型站柜子 | 1组1.8米 | 1.8MX1.5M |
| 12 | 灭火器 | 4具 | 4公斤 |