- 大荔县新时代文明实践中心建设项目

- 采购需求

- 一、基本要求

- 1、项目概况：建设大荔县新时代文明实践中心。

- 2、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购。

- 1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）；

- 2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；

- 3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；

- 4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；

- 5）《节能产品政府采购实施意见》-（财库[2004]185号）；

- 6）《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号；

- 7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；

- 8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库〔2019〕9号）；

- 9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用财政采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）；

- 10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 11）其他需要落实的政府采购政策。

- 3、工期：45日历天

- 4、施工地点：大荔县乡村振兴学院

- 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

1.1 本工程采用的技术规范：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）

《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《工程建设标准强制性条文》（2013年版）

其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。

1.2工程质量标准：合格。

1.3安全生产、文明施工按相关标准要求执行。

三、工程指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

2、质保期：终验合格之日起12个月。

四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：770169.44元（具体详见附件项目预算书）

五、工程质量标准、期限、效率等要求

质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

工期：45日历天

六、付款方式

合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款，工程开工30天后付至合同金额90%，工程验收合格且结算审计完成后付至结算价款的100%。

七、验收标准

1、按要求完成工程全部内容。

2、符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求以及图纸要求。

中共大荔县委宣传部

2025年5月28日