政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-0828-001

西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年四月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	8

第三章  评标方法和标准	31

第四章  拟签订的合同文本	40

第五章  采购需求及要求	60

第六章  投标文件格式	71

# 第一章  招标公告

西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目招标公告

项目概况

西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2025年05月  日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-0828-001

项目名称：西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目

采购方式：公开招标

预算金额：11200000.00元

采购需求：

合同包1（西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目）

合同包预算金额：11200000.00元

合同包最高限价：10900000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他技术服务 | 医疗设备维修外包服务及更换球管 | 1(项) | 详见采购文件 | 11200000.00 | 10900000.00 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非面向中小企业。

合同包1(西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目)特定资格要求如下:

3.1、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3.2、法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证电子件或扫描件）及授权代表本单位证明（连续3个月由供应商缴纳养老保险缴纳证明）；

3.3、供应商须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5、本项目不接受联合体。

3.6、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年04月30日至2025年05月09日，每天午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年05月22日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗上传电子投标文件。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 国家发改委 生态环境部 市场监管总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、其他

2.1本项目为电子化政府采购项目，供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。技术支持电话：4009280095、4009980000。

2.2办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http:/www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

2.3请各供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

2.4获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2.5提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2.6提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

2.7本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

2.8按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购投标人库。

3、其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市儿童医院

地址：西安市莲湖区西举院巷69号

联系方式：029-87692082

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼

联系方式：029-88497916

3.项目联系方式

项目联系人：薛盼、雷鹏

电话：029-88497916

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名称：西安市儿童医院 地址：西安市西门内西举院巷69号 联系方式：029-87692082 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼 联系人：薛盼、雷鹏 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 2、法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证电子件或扫描件）及授权代表本单位证明（连续3个月由供应商缴纳养老保险缴纳证明）； 3、本项目不接受联合体。 4、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否。 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：其他未列明的行业 中小企业判定标准： （按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300 号）规定：其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。 |
| 2.2 | 预算金额：11200000.00元； 最高限价：10900000.00元； |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| 14.1 | 投标人需在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。 中标人在领取中标通知书前须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版投标文件两套，正本1套，副本1套，纸质版应与电子投标文件保持一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 18.1 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点（开标形式）：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 |
| 32.1 | 预付款比例为：40％ |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：/ |  |
| 1 | 投标人应提交的其他文件：无 |
| 2 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 3 | 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
| 4 | CA业务网点 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |

（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。未澄清的，以投标人须知前附表为准。投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的澄清（更正）公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗。

【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6.3    澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章。需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金(不收取保证金)

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交电子投标文件（*.SXSTF）以及纸质投标文件正本、副本，每份纸质投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若纸质版与电子投标文件（*.SXSTF）不一致，以电子投标文件（*.SXSTF）为准。正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字并加盖公章。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第六章”格式部分制作，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

15.2   电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

15.3   上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

17.3   关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由采购代理机构组织实施，“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求。

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形。

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.   发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因。采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾。85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580/17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911/15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559/13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300/15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555/18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表

附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于   年  月  日参加贵方招标编号为（采购项目编号）的（项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：     年    月    日

附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

# 第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 3 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少连续3个月由供应商缴纳的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供开标时间前6个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |
| 7 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证电子件或扫描件）及授权代表本单位证明（连续3个月由供应商缴纳养老保险缴纳证明） |
| 8 | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准） |
| 9 | 特定资格条件 | 供应商须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 符合招标文件要求。 |
| 11 | 投标人不得存在的情形 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； 2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。 |

附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算和分项采购预算或最高限价及分项最高限价 |
| 3 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形。 |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |
| 5 | 服务期限 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注） |
| 8 | 其它情形 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |

附表三  评审因素和指标

（采用综合评分法）

| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分 | 21 | 评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答、并结合投标人提供的技术资料等，对技术部分进行综合评价。 据招标文件要求，各项服务内容与要求均满足参数指标要求得21分。其中带“△”的要求不满足即存在负偏离的，有一项扣1分；非“△”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 10 | 供应商根据招标文件内容及要求做出具体响应内容、列出具体维保服务方案，根据方案的细致程度、针对性程度、以及可实施性、是否贴近项目等几个方面进行赋分。 方案细致、完全可以实施，完全针对本项目并贴近项目情况得10分； 方案不细致、粗糙，基本可以实施，针对性不强和项目实际情况有差异得7分； 方案粗糙，实施性较差，针对性差和项目实际情况基本不符得3分； 方案不全得1分；未提供不得分 |
|  | 5 | 维保服务质量保证措施及应急措施，对用户需求响应及时情况， 维保服务保证措施措施内容详尽合理、严谨性强得 5 分； 维保服务保证措施内容合理、较严谨得 3分； 维保服务保证措施有一定内容的得 2分； 有维保服务保证措施但内容欠缺得1分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 应急维修服务方案响应。 应急维修服务方案科学合理、全面，实施性强，有针对性计5分； 应急维修服务方案较科学合理、较全面，有一定实施性计3分； 应急维修服务方案基本合理、不全面，实施性较差计2分； 有应急维修服务方案，实施性差计1分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 根据管理软件配置是否齐全、合理、完备，满足功能要求，操作性是否便捷、维护保养，技术指标，配置、功能等是否齐全赋分。 管理软件配置齐全、合理、完备，满足功能要求，操作性便捷、维护保养，技术指标，配置、功能等齐全得5分； 管理软件配置不齐全、基本合理、基本完备，基本满足功能要求，操作性一般、维护保养，技术指标，配置、功能等基本齐全得3分；； 管理软件配置不齐全、不合理、不完备，无法满足功能要求，操作性差、维护保养，技术指标，配置、功能等不齐全得2分； 未提供不得分。 |
|  | 5 | 对协助采购人设备安装、验收、拆机移机、临床培训工作，做出可行性协助方案，按其方案的响应性、合理性、可行性赋分。 协助方案科学合理、全面，实施性强，有针对性得5分； 协助方案较科学合理、较全面，有一定实施性得3分； 协助方案基本合理，实施性较差得2分； 有协助方案，不合理、实施性差得1分。未提供不得分。 |
|  | 5 | 拟投入本项目备品备件及维修测试工具情况赋分， 拟投入本项目备品备件、维修测试工具，性能稳定，有质量保证，满足招标人需求，符合相关标准，并提供备品备件、维修测试工具清单相关证明资料得5分； 拟投入本项目备品备件、维修测试工具，性能一般，基本满足招需求，符合相关标准，并提供备品备件、维修测试工具清单相关证明资料得3分； 拟投入本项目备品备件、维修测试工具，性能一般，基本满足招需求，符合相关标准，并提供备品备件、维修测试工具清单相关证明资料得2分； 有备品备件及维修测试工具，但不能满足项目需求得1分。未提供不得分。 |
| 商务部分 | 4 | 项目组织机构情况评审。 实施组织机构健全，组织架构清晰，组织架构中各岗位责任明确清晰，得4分。 实施组织机构不健全，组织架构模糊，组织架构中各岗位责任明不明确得3分。 不提供不得分。 |
|  | 10 | - 拟投入本项目人员情况赋分， - 拟投入本项目人员数量充足，各专业人员配备齐全，人员相关岗位技能工作经验丰富，专业人员具有相关专业职称、管理经验和管理能力丰富，能够完全满足或者优于项目需求得10分。 - 拟投入本项目人员数量基本满足，各专业人员配备合理，人员具有相关岗位技能工作经验一般，专业人员部分具有相关专业职称、管理经验和管理能力丰富，基本满足项目需求得7分。 - 拟投入本项目人员数量不足，各专业人员配备不合理，人员具有相关岗位技能工作经验欠缺，专业人员少数或者不具有相关专业职称、管理经验和管理能力欠缺，无法满足项目需求得3分。 - 有人员配备，数量严重不足、工作经验不足、专业人员不具有相关职称得1分。未提供不得分。 |
|  | 5 | - 工作人员管理方案 工作人员管理方案详细完善、规范、明确计5分； 工作人员管理方案内容齐全，基本规范、明确计3分； 工作人员管理方案基本完善计2分； - 工作人员管理方案不完善计1分。未提供不得分。 |
|  | 5 | - 针对本项目实际需求提供详细具体可行的服务措施承诺及售后服务机构及服务体系。 - 服务措施承诺详细完善、规范、明确且售后服务机制健全，具有完备的服务体系得5分； - 服务措施承诺齐全、基本规范、基本明确且售后服务机制和服务体系不完备得3分； - 服务措施承诺粗糙、不完善、且售后服务机制和服务体系不具备得2分；未提供不得分。 |
|  | 5 | - 针对本项目的售后服务计划、售后服务措施等和售后服务场所及服务网点的设定 - 售后服务计划、售后服务措施等方案详细完善、有利于项目售后服务，售后服务场所及服务网点的设定有利于项目顺利进行应急响应时间迅速。得5分 - 售后服务计划、售后服务措施等方案一般，基本满足项目售后服务，售后服务场所及服务网点的设定基本满足项目进行，响应时间基本符合要求。得3分 - 售后服务计划、售后服务措施等方案不完整无法满足项目售后服务，售后服务场所及服务网点的设定基本无法满足项目进行，响应时间无法符合要求。得2分 - 未提供不得分。 |
|  | 5 | 以合同形式提供2022年1月至今签订的医疗设备维保服务业绩；每份1分，满分5分（以投标文件中的合同协议书复印件加盖公章为准）。 |
| 总分 |  | 100分 |

# 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方              采购项目（采购项目编号：   ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

1.项目概况：我院医疗设备维修外包服务项目即将到期，为了更好的管理医疗设备，延长设备使用寿命，节约国有资产，服务临床，现申请购置我院医疗设备维修外包服务项目，服务期一年。同时更换双源CT球管。

2.服务内容：服务区域：西安市儿童医院西门院区、经开院区及各分支机构。服务内容：安装、验收、维护、保养、维修、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训、全生命周期管理，及管理软件系统服务。

- 合同期限

服务时间：1年，合同签订之日起。

- 服务内容与质量标准

（一）项目概况及总体要求。

西安市儿童医疗设备维保项目服务，设备总数9290台，总资产968920206.23元，其中过保设备总数5220台，资产金额518831815.23元 。服务内容主要指：安装、验收、维护、保养、维修、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训、全生命周期管理，及管理软件系统服务。服务时间：1年，自合同签订之日起。

1.医疗设备维修

| 类型 | 数量 | 金额（元） | 类型 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双源 CT | 1 | 22992000 | 清洗设备 | 13 | 2941700 |
| 放射类 | 9 | 30153000 | 排痰机 | 57 | 1733600 |
| 核磁 | 2 | 40940000 | 防护设备 | 63 | 254165 |
| 监护仪 | 532 | 21125500 | 教学模型 | 181 | 5744100 |
| 泵 | 1157 | 7063896.45 | 离心机 | 42 | 481290 |
| 心、脑电图机 | 75 | 23498000 | 步态训练 | 3 | 8592000 |
| 超声设备 | 16 | 43190340.95 | 暖箱、辐射台 | 120 | 9530500 |
| 灭菌设备 | 23 | 5595100 | 器械柜 | 92 | 361110 |
| 检验设备 | 67 | 33619930 | 水机 | 6 | 409600 |
| 病理设备 | 33 | 1692860 | 训练器械 | 131 | 7797763 |
| PCR | 48 | 9970800 | 电子诊疗 | 67 | 21014615 |
| 带轮子车 | 647 | 1999323 | 物理治疗 | 154 | 7848054 |
| 细胞基因检测 | 17 | 12861770 | 血透 | 21 | 12062400 |
| 呼吸机、麻醉机 | 177 | 43308559.67 | 听力 | 14 | 3278500 |
| 喉镜、硬镜 | 119 | 19420908 | 眼科设备 | 29 | 7757964 |
| 支气管镜、光源主机 | 64 | 50692079.16 | 激光 | 5 | 3276000 |
| 冰箱 | 136 | 1831110 | 器械 | 152 | 1694483 |
| 网络软件 | 23 | 537560 | 电刀 | 16 | 3741700 |
| 移液器 | 31 | 257500 | 手术设备 | 31 | 8121799 |
| 口腔类 | 87 | 8659200 | 其他 | 109 | 4819190 |
| 灯床塔 | 124 | 17705400 | 显微镜 | 34 | 5282025 |
| 消毒设备 | 428 | 4682170 | 雾化机 | 64 | 292250 |
|  |  |  | 合计 | 5220 | 518831815.23 |

其中大型医疗设备过保清单明细

| 电子内窥镜 |  | 医用内窥镜 | 2002-09-07 | 奥林巴斯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种蛋白仪 | IMMAGE 800 | 临床检验设备 | 2005-06-07 | 贝克曼 |
| 西门子拍片机 | AXIOM Aristos VX | 医用 X 线设备 | 2009-11-12 | 西门子 |
| 全自动发光免疫分析仪 | i4000-SR | 临床检验设备 | 2010-11-01 | 雅培 |
| 小儿电子支气管镜 |  | 医用内窥镜 | 2011-03-14 |  |
| 全自动电泳仪 | Minicap | 临床检验设备 | 2011-12-31 | SEBIA |
| 心脏彩色多普勒超声波诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2012-07-30 | 西门子 |
| 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEC 2 | 临床检验设备 | 2012-07-30 | Biomerieux.inc |
| 手术显微镜 |  | 医用光学仪器 | 2012-12-31 |  |
| 串联质谱系统 | API 3200 | 临床检验设备 | 2013-01-28 | AB-SCIEX |
| 液相色谱系统 |  | 临床检验设备 | 2013-01-28 |  |
| 直接数字化成像系统（DR) | DigitalDiagnost Single Detector | 医用 X 线设备 | 2013-07-30 | 飞利浦 |
| 全景X射线系统（含底座、稳压器） | promax | 医用 X 线设备 | 2013-08-31 | 普兰梅卡 |
| 数字胃肠造影系统 | Winscope Plessart EX8 | 医用 X 线设备 | 2013-12-12 | 东芝 |
| 脑室镜 |  | 医用内窥镜 | 2013-12-12 |  |
| 四维高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2014-07-23 | 飞利浦 |
| 早产儿视网膜诊断系统 |  | 医用光学仪器 | 2014-07-23 |  |
| 脉冲激光治疗仪 |  | 医用激光仪器及设备 | 2014-12-17 |  |
| 可移动C型透视机 |  | 医用 X 线设备 | 2015-01-21 | GE |
| 全自动基因分析仪 |  | 临床检验设备 | 2015-04-16 |  |
| 磁共振系统 | Magnetom Avanto | 医用磁共振设备 | 2015-05-25 | 西门子 |
| 电子胃肠镜系统 | 260 | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 奥林巴斯 |
| 胃肠动力学检查系统 |  | 医用内窥镜 | 2015-05-25 |  |
| 电子胃肠摄像主机和光源 | 290 | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 奥林巴斯 |
| 电外科工作站 | V10-200D | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 爱尔博 |
| 高级智能新生儿一套 | BSC-1500ⅡA2-X | 其他医疗设备 | 2015-10-15 | 挪度 |
| 体外循环 | SORM C5 | 体外循环设备 | 2015-10-21 | SORIN |
| 高级智能婴儿综合模拟病人 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| 高级智能儿童一套 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| CR计算机摄影系统 | CR30-Xm（5179/100） | 医用 X 线设备 | 2015-10-21 | AGFA |
| 小儿电子耳鼻喉镜 |  | 医用内窥镜 | 2015-10-22 |  |
| 超高档腹部彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 声科 |
| 超高档心脏数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 全数字化全身型高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 中央监护系统 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2016-01-30 |  |
| ECMO |  | 体外循环设备 | 2016-04-28 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-07-28 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-07-28 |  |
| 超声骨龄骨密度定量测量仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2016-10-28 | Sunlight |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 3.0T磁共振成像系统 | Discovery MR750 3.0T | 医用磁共振设备 | 2016-11-28 | GE |
| 直肠肛管测压仪（进口） |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-08-31 | 伟思 |
| 全高清胸腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2017-09-30 |  |
| 气相色谱分析仪 |  | 临床检验设备 | 2017-10-31 |  |
| 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2017-12-29 | 飞利浦 |
| 全自动生物质谱检测系统 |  | 临床检验设备 | 2017-12-29 |  |
| 长程视频脑电图检测系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-12-29 | 日本光电 |
| 多色分析性流式细胞仪 | FACSCANTO | 临床检验设备 | 2017-12-29 | BD |
| 实时定量PCR仪 |  | 临床检验设备 | 2018-05-28 | Thermo |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-05-28 |  |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-05-28 |  |
| 超声内镜 | EV-ME2 | 医用内窥镜 | 2018-06-27 | 奥林巴斯 |
| 高清小儿腹腔镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2018-08-29 |  |
| 快速全自动清洗消毒机 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2018-08-29 | 洁定 |
| 多功能种植型牙科治疗仪 |  | 口腔科设备及技工室器具 | 2018-08-29 |  |
| 电外科能量平台 | TC-E400 | 手术急救设备及器具 | 2018-08-29 | 奥林巴斯 |
| 高档心脏彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 飞利浦 |
| 高档腹部彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 日立 |
| 便携式彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 日立 |
| 小儿专用高清腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 | 奥林巴斯 |
| 小儿腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 |  |
| 下肢步态评估与训练系统（儿童型） | Pro | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2018-12-14 | Hocoma |
| 长城视频脑电系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2018-12-14 | 日本光电 |
| 三维上肢多关节评估与训练系统 | Armeo Spring | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-03-21 | Hocoma |
| 超高档腹部应用彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E9 | 医用超声波仪器及设备 | 2019-03-31 | GE |
| 全自动酶免分析系统 | crolab8cH-2W-10F | 临床检验设备 | 2019-05-21 |  |
| 水刀 | JET2 | 手术器械 | 2019-05-21 | 爱尔博 |
| 手术显微镜 | HIR 700/FS 2-23 | 医用光学仪器 | 2019-05-21 |  |
| 电子胃肠镜系统 | 290系列 | 医用内窥镜 | 2019-06-27 | 奥林巴斯 |
| 电子小肠镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2019-06-27 | 富士通 |
| 全自动细胞形态学分析仪 | DI-60/SP-50 | 临床检验设备 | 2019-06-28 |  |
| 全数字超高清内镜摄像系统 | TC200EN | 医用内窥镜 | 2019-07-29 |  |
| 支气管镜主机系统 | CV-290系统 | 医用内窥镜 | 2019-07-29 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子结肠镜） | PCF-H290ZI | 医用内窥镜 | 2019-07-29 | 奥林巴斯 |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-C | 医用激光仪器及设备 | 2019-07-29 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子胃镜） | GIF-H290Z | 医用内窥镜 | 2019-07-29 | 奥林巴斯 |
| 30°高清腹腔镜系统 | S190系统 | 医用内窥镜 | 2019-09-26 | 奥林巴斯 |
| 核磁专用麻醉机 | Fabius | 手术急救设备及器具 | 2019-10-30 |  |
| 便携式B超机 | Edge | 医用超声波仪器及设备 | 2019-10-30 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 | 旭化成 |
| 无创血流动力学检测仪 | ICON-C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-29 | DSYPKA MERTCAL |
| 神经功能测试系统 | MEB-2306C/6MEE-1232C/32 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-30 |  |
| 三维步态分析系统 | Qualisys Oqus600+ | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-12-17 | 普康 |
| 数字减影血管造影机（DSA） | RTIS Q floor | 医用 X 线设备 | 2019-12-26 |  |
| 激光扫描共焦显微镜 | FV3000 | 医用光学仪器 | 2020-02-25 | 奥林巴斯 |
| 单个心肌细胞收缩舒张功能检测仪器 | Ioptix FSI800 | 临床检验设备 | 2020-02-25 | ZOPtix |
| 细胞膜片钳系统 | lilticlamp 700B | 临床检验设备 | 2020-02-25 | AXON |
| 小儿膀胱镜及尿道镜 |  | 医用内窥镜 | 2020-03-30 |  |
| 全高清关节镜系统 | AC | 医用内窥镜 | 2020-05-25 | 史赛克 |
| SEEG癫痫定位系统 | EEG-1200C/32通道EEG-1200C/256通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-05-26 |  |
| 全数字化高端腹部彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 | 医用超声波仪器及设备 | 2020-05-26 | 飞利浦 |
| 基因芯片系统 | GCS 3000DX V.2 | 临床检验设备 | 2020-05-26 |  |
| 高通量测序系统 | Ion GeneStudio S5 | 临床检验设备 | 2020-05-26 | Thermo |
| 生物样本库系统 | ULTS-1651/V6.5 | 临床检验设备 | 2020-05-26 |  |
| 早期语言评估与干预仪 | Dr-language-4c | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-05-26 |  |
| 长程视频定量脑电图检测系统 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-06-10 |  |
| X线计算机断层摄影（CT） | SOMATOM Drive | 医用 X 线设备 | 2020-07-27 | 西门子 |
| 数字医用X射线摄影系统 | DXR-580 | 医用 X 线设备 | 2020-07-27 | 七喜 |
| 血细胞图文分析系统 | SP50、xn-10(B2)、D160 | 临床检验设备 | 2020-08-21 | SYSMEX |
| 3D重建解剖、影像及手术训练系统 | F18 | 其他医疗设备 | 2020-10-22 |  |
| 高频电外科氩等离子凝固器 | VI0200D+APC2 | 手术器械 | 2020-10-22 |  |
| 减压沸腾式清洗机 | RQ-50KSII | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 三浦 |
| 单舱全自动清洗消毒机 | s-86687 | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 洁定 |
| 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | 临床检验设备 | 2020-12-17 |  |
| 多排螺旋CT | 联影UCT530 | 医用 X 线设备 | 2020-12-23 | 联影 |
| 显微镜 | M525 F50 | 医用光学仪器 | 2020-12-23 |  |
| 无创心输出量测量仪 | C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-03-19 | OSYKA |
| 高清内镜摄像系统 | CV-290 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 高清电子动态喉镜 | Matrix HD3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 面神经监护仪 | 508240 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-05-27 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 全数字化超高档心脏彩超诊断仪 | 飞利浦EPTQ 7C | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 飞利浦 |
| 高端腹部彩超诊断仪 | 日立ARIETTA70 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 日立 |
| 全身型便携彩超机 | 飞利浦CX50 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 飞利浦 |
| 全高清小儿输尿管镜、肾镜系统 | R.WOLF 5525系统 | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-F | 医用激光仪器及设备 | 2021-07-29 |  |
| 眼科激光治疗仪 | SUPRA 810 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 十二指肠镜 | 奥林巴斯JF TYPE 260V | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子经鼻胃镜 | 富士胶片EG-580NW2 | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 超细高清电子胃镜 | 奥林巴斯GIF-XP290N | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 生物样本库液氮系统 | v6.5等 | 临床检验设备 | 2021-08-31 |  |
| 高清腹腔镜系统 | 奥林巴斯OTV-S300 | 医用内窥镜 | 2021-11-25 |  |
| 麻醉深度多参数监护仪 | 飞利浦MX-500 | 手术急救设备及器具 | 2021-11-25 |  |
| 全数字化高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦/荷兰EPIQ Elite | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 飞利浦 |
| 高端全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞/中国Resona 7EXP | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 迈瑞 |
| 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 柯尼卡美能达/中国SONIMAGE HSI | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 |  |
| 超乳玻切一体机 | 博士伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-02-22 |  |
| 眼科光学相干断层扫描仪 | 佳能 | 医用光学仪器 | 2022-02-22 | 佳能 |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-02-22 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-02-22 |  |
| 耳鼻喉综合动力系统 | 彼岸 | 手术器械 | 2022-02-22 |  |
| 胸腔镜 | 德国KARL STORZ | 医用内窥镜 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 阻抗心输出量测量系统 | NICAS CS | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 体外循环机 | LIVANOVA/S5 | 体外循环设备 | 2022-08-29 | SORIN |
| 数字化医用X线摄影系统（DR设备） | 西门子 | 医用 X 线设备 | 2022-08-29 | 西门子 |
| 心肺流转热交换水箱 | LIVANOVA/3T | 体外循环设备 | 2022-08-29 | SORIN |
| 小儿呼吸机 | 德尔格VN500 | 手术急救设备及器具 | 2022-08-31 | 德尔格 |
| 新生儿呼吸机 | 海伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-08-31 | 海伦 |
| 磁控胶囊内镜系统 | 安翰NU-I | 医用内窥镜 | 2022-10-28 |  |
| 超声内镜系统 | 富士VP-7000 SU-9000等 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 富士通 |
| 消化内镜主机系统 | 奥林巴斯290系列 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 荷兰飞利浦EPIQ Elite | 医用超声波仪器及设备 | 2022-12-27 | 飞利浦 |
| 液相色谱串联质谱仪 | AB SCIES | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 多色流式细胞仪 | 贝克曼库尔特 | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 小儿影像尿动力学 | 莱博瑞/AQS3002 | 临床检验设备 | 2023-01-30 |  |
| 脉搏血氧及脑功能测量仪 | PHILIPS/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-01-30 |  |
| 远程脑电系统 | EEG-1200C/无线64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 移动型C型透视机 | GE ONC ONE CFD | 医用 X 线设备 | 2023-02-27 | GE |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 超声骨动力系统 | 水木天棚 FD880A | 手术急救设备及器具 | 2023-02-27 | 水木天棚 |
| 多功能驱动器系统 | NSK P200-CU-100 | 手术急救设备及器具 | 2023-02-27 | NSK |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 气相色谱质谱仪 | 岛津GCMS-QP2020NX | 临床检验设备 | 2023-03-27 |  |
| 全高清电子鼻咽喉镜系统 | 奥林巴斯CV-190 | 医用内窥镜 | 2023-03-27 |  |
| 多功能监护仪 | 飞利浦/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-03-27 | 飞利浦 |
| 流式细胞仪 | BD/FACSCelesta | 临床检验设备 | 2023-04-28 | BD |
| 内镜清洗消毒系统（含追溯系统） | 华系HX/ESS-700 | 消毒灭菌设备及器具 | 2023-04-28 |  |

2.更换球管内容：西门子双源CT，设备品牌型号：SOMATOM Drive。

3.待修医疗设备清单。

| 设备名称 | 型号 | 故障现象 |
| --- | --- | --- |
| 染料激光治疗仪 | VBEAM PERFECTA | 染料套件到期需更换、设备激光能量低报警 |
| 3.0核磁 | GE Discovery MR750 3.0T | 射频报警故障、 HARBOR模块故障 |
| 1.5 核磁 | 西门子 AVANTO 1.5T | 氦压机无法启动、射频放大器故障 |
| 超声 | 日立 图腾 | CELL板故障 |

二、服务内容与要求

1、整体要求

1.1对医院设备清单（该清单为初步清单，具体设备清单以甲乙双方共同清点后为准）内所有医疗设备提供接修、维修、周期保养及日常维护保养计划建立（重点设备按月巡检，大型设备按季度保养），实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务（包括所有人工和配件，系统故障服务）。

1.2为医院提供设备管理软件，该设备管理软件需满足国家法规及医院设备管理要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以方便医院监督了解在医院的工作。

1.3每半年提供工作报告，报告半年内维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。对于医疗设备（包括但不限于影像设备，超声设备，消毒供应设备，检验设备，透析设备等）需提供成本分析和社会效益分析报告。

1.4医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和配件、系统故障服务（耗材除外）

△1.5场地安排：医院提供西门院区及经开院区场地包括：办公场地、维修间及备件储备仓库，投标公司须在医院设立驻场服务。

△1.6人员安排：投标公司需具有稳定服务团队。在医院常驻工作人员≥14人，其中在医院长驻工程师≥13人，负责日常医疗设备的维修及大型设备的现场保养；另设 1 名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。

2、医疗设备整体售后服务内容要求：

2.1 医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，投标公司有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2.2 医疗设备维护巡检管理。投标公司需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

2.3 定期保养：医疗设备维护保养管理。投标公司需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。

2.4 医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，投标公司需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，投标公司需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床科室负责人或护士长签字确认。同时记录入设备管理系统保存。

2.5 质量控制检测：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，投标公司需安排人员协助， 配合医院、计量检测机构完成相关工作。

2.6 医疗设备报废管理。设备正常使用期限超过设备厂家铭牌标示期限，如出现维修费用达到设备原价值的 30%—40% 及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。投标公司有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

2.7 医疗设备档案管理。投标公司需对医院所有医疗设备以科室为单位建立档案（包括科室设备台账，培训记录等），并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。投标公司负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

2.8 医疗设备标准操作、维护保养培训。投标公司需定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。培训每年不低于2次。

2.9 投标公司应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

△2.10 维修响应时间：工作时间为365×24h，工作时间内 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场进行处理维修。

△2.11 投标公司对医院清单设备，易损件（非损耗性耗材）负责维修、更换，包括球管、液氦、血氧指夹、袖带、导联线、灯泡等配件。不含磁体、呼吸机管路、紫外线灯管、电池、检验科耗材。

2.12不包含耗材。耗材定义为设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料。或者设备厂家定义为耗材。对于定义范围内的设备耗材，可以由招标人统一采购，投标公司负责免费更换，如需投标公司统一采购，费用另计。

△2.13 医疗设备开机率不低于 95%，如有不足，按 2 倍日期延长该设备的维保服务期限。生命支持类设备及急救设备保证100%完好率。

2.14 根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。定期组织医院应急预案演练。

2.15设备移机：中大型价值人民币50万元以上及专业设备，投标公司负责协助医院及厂家移机安装实施。其他小设备投标公司负责免费转运、安装服务。

2.16 射线装置安全管理：每季度辐射场所自主监测及巡检，辐射工作人员管理及培训考核，辐射事故应急演练，辐射资料收集管理。

3.管理软件

| 序号 | 模块名称 | 具体功能 | 功能详述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 系统设置 | 医学装备编码 | 使用最新编码（总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017 年第 104 号）对全部医学装备进行重新编码。 |
| 1-2 |  | 医学装备档案管理 | 全生命周期各类档案信息，如采购、验收、计量、质控、维修、报废等过程形成的各类信息，同时各模块可一键获取此信息 |
| 1-3 |  | 科室、工作人员及相应权限管理 | 能根据科室实际情况划分科室、工作人员并进行相应权限的设置 |
| 1-4 |  | 数据接入导出 | 能连接采购人各类系统及信息化平台，进行数据交换，也可以与WORD、EXCEL 等 OFFICE 应用工具进行数据的导出导入 |
| 1-5 |  | 数据维护 | 根据医学装备管理实际情况，灵活维护各类数据 |
| 1-6 |  | 首页展示 | 根据医学装备管理需求，获取后台数据，形成各式图表 |
| 2-1 | 采购管理 | 预算管理 | 采购人年度预算直接导入系统，可录入执行计划并预警，系统内录入预算执行情况后能随时导出 |
| 2-2 |  | 申购及进度管理 | OA 申购流程完成后，相应数据直接导入系统，可对采购进度进行实时维护更新并反馈至申购人 |
| 2-3 |  | 资料管理 | 自申购流程至发票，全程资料随时录入系统管理，同时支持图片等格式的附件上传 |
| 2-4 |  | 资产管理 | 可使用系统、微信端或手机 APP 查询采购人现有医学装备及相应状态 |
| 3-1 | 资产管理 | 便签管理 | 已有医学装备均配置的编码可打印并粘贴标签 |
| 3-2 |  | 变更管理 | 入账、报废、转移等医学装备资产变更流程 |
| 3-3 |  | 折旧管理 | 自动计算折旧数据 |
| 3-4 |  | 盘点管理 | 协助盘点及数据变更 |
| 4-1 | 维修管理 | 报障 | 科室可通过系统、微信端或手机 APP 进行扫码、录入等方式的报障，医疗器械维修组完成派工后，工作直接转至医学工程师并及时提醒、周期提醒 |
| 4-2 |  | 维修状态管理 | 医学工程师可根据维修情况，录入维修全程的各类信息。同时，自医学工程师接单至确认完成维修，计算相应工时 |
| 4-3 |  | 维修评价及归总 | 维修完成后，短信提醒科室负责人/设备管理员评价，科室可根据服务情况进行满意度填写，同时维修全程数据直接归入医学装备生命周期档案 |
| 4-4 |  | 维修费用审批 | OA 费用审批流程完成后，相应数据直接导入系统；或通过本系统进行费用审批，审批内容在 OA 系统进行提醒。支持图片等格式的附件上传 |
| 4-5 |  | 常用零备件管理 | 建立维修常用零备件库，实现出入库管理 |
| 4-6 |  | 故障描述维护 | 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室选取报障、医学工程师选取填写维修过程 |
| 5-1 | 保养管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应保养计划；新购医学装备或新购维保服务根据合同条款内容，自动形成或人为编制保养计划 |
| 5-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展或联系中标方开展保养工作 |
| 5-3 |  | 保养记录 | 根据保养情况，录入或上传图片等格式的工作单，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 5-4 |  | 质保查询 | 全体设备均具备起保日期、质保或保修时长、出保时间、是否出 保等信息的录入及查询功能 |
| 6-1 | 质控管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应质控计划 |
| 6-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展质控工作 |
| 6-3 |  | 质控记录 | 根据质控情况，录入质控信息，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 6-4 |  | 不良事件管理 | 不良事件上报系统与本系统对接，相应数据直接导入医学装备生命周期档案 |
| 7-1 | 特殊设备管理 | 医用计量设备管理 | 根据资产管理中的计量标识及专用医用设备账目，自动生成医用计量台账，智能预警检测周期 |
| 7-2 |  | 承压类特种设备管理 | 根据资产管理中的承压类特种设备标识，自动生成承压类特种设备台账，预警承压类特种设备及安全附件检测周期 |
| 7-3 |  | 放射诊疗设备管理 | 放射诊疗设备台账及维护管理、周期性检测管理 |
| 8-1 | 运行分析 | 成本效益管理 | 对接 HIS、LIS、PACS 等系统，直接获取收费、工作量等数据，运用公式进行成本效益计算 |
| 8-2 |  | 运行状态管理 | 采集维修管理、保养管理、质控管理模块的数据，自动生成现有医学装备的运行状态比例图并直观展现 |
| 8-3 |  | 在线监控 | 实时监控重点医学装备的运行状态（关机、待机、使用、维护/故障等）并直观展现，形成运行效率分析功能 |
| 9-1 | 证照管理 | 采购资料 | 建档管理采购过程的各类文件 |
| 9-2 |  | 中标方资质 | 建档单独管理中标方资质文件 |
| 9-3 |  | 医疗器械资质 | 建档单独管理医疗器械资质文件 |
| 9-4 |  | 附件管理 | 上传至本系统的图片等格式的附件，自动分别建档管理 |
| 10-1 | 文档管理 | 法律法规管理 | 医学装备、特种设备等相关法律法规 |
| 10-2 |  | 规章制度管理 | 采购人内部管理的规章制度 |
| 10-3 |  | 工作表格管理 | 院内外各类工作表格，如保养、质控等工作模板 |
| 10-4 |  | 培训资料管理 | 设备科组织的各式培训考核、新引进医学装备培训考核及科室自行组织的各式培训考核等资料 |
| 10-5 |  | 检查资料管理 | 上级检查及自查资料 |
| 10-6 |  | 法规证件管理 | 大型医用设备配置许可证、辐安证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证等 |
| 10-7 |  | 技术资料管理 | 保管医学装备使用说明书、维护说明书等电子技术资料 |
| 11 | 报表管理 | / | 根据采购人实际管理需求，采集系统数据，形成各类报表，供不同角色的工作人员查看 |
| 12 | 多院区管理 | 多院区管理 | 分院区单独管理，数据统一汇总分析。总院区帐号随时查看各个分院数据，各分院数据也可单独汇总分析 |
| 13. | 硬件配置要求 | 大屏、标签打印机、云服务器或者自建服务器 |  |

4 其他履约能力要求：

4.1服务保障基本要求

4.1.1.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。大型医疗设备符合国家大型医疗设备维修、保养、验收相关规定；计量和特种设备符合国家相关规定。

4.1.2.供应商应提供所有设备全保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求，费用由中标方自行承担。

4.1.3.供应商应具有我院现有医疗设备品牌厂家（GE 、PHILIP、SIEMENS、徕卡、德尔格、迈瑞、科曼、奥林巴斯等）的维修委托书或具有品牌厂家原厂维修培训的工程师（≥20名），为投标单位员工，需提供近三个月社保证明资料。

4.1.4.投标公司国内需有独立的备件仓库，须提供加盖公章的备件、备用机清单。（须提供现有仓库地址、房屋产权证、效期内的房屋租赁合同）

4.1.5.采购人仅提供办公场地、供维修间、备件库驻场工程师使用；投标公司提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。

4.2工作模式及人员要求

4.2.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。

△4.2.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案（各单位需提供驻场人员社保证明的查询方式和途径）。

△4.2.3.压力容器专项维护设备需提供市场监督局颁发的特种设备作业证书（压力容器），维保人员应符合特种设备操作维护人员的资格管理要求（提供相关证明文件）。

4.3服务要求：（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

4.3.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。

4.3.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案。

4.3.3.压力容器专项维护设备需提供市场监督局颁发的特种设备作业证书（压力容器），维保人员应符合特种设备操作维护人员的资格管理要求（提供相关证明文件）。

- 服务费用

1.服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

2.本项目服务费用由以下组成：

（1）XX万元；

（2）XX万元；

（3）XX万元。……

4.本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 服务费支付方式

一、支付方式如下：

1、合同签订后，支付合同总金额的40%预付款；半年服务考核合格后，支付合同总金额的10%；一年服务期结束，经医院考核后，支付合同总金额的50%。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。否则，由此产生的全部侵权责任由乙方承担，若甲方因此被索赔的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为此支出的律师费、差旅费、保全保险费等）。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 验收标准及方式

验收依据：

1、合同

2、服务承诺书等和人员及软件相关的证书

验收方式：

1、合同签订后由采购人、成交单位双方共同核对人员、软件、等资质证书，经检验无误共同签署验收单

2、服务方进场安装软件、布局维修场地，实施前期工作、培训完成后，填写服务验收单。

- 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金或在未付合同款项中予以扣除。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.乙方负责所有服务所需备品备件及耗材等的运输。确保备品备件及耗材等安全、完整到达服务地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。所有备品备件及耗材等在运输、搬运、安装的过程中所产生的风险及损失均由乙方承担。

6.乙方保证不将因履行本合同而获得的甲方数据用作履行本合同以外的其他用途。所有乙方因履行本合同而获取的甲方数据、文档、信息（包括但不限于甲方经营信息、患者信息）等，其所有权均归甲方所有，若乙方泄露甲方数据或将甲方数据用作履行本合同以外的其他用途的，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。本合同的终止、解除不影响本条款的效力。

7.按本协议附件承诺文件、售后服务文件、技术文件的要求提供维保服务。

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.乙方未按合同、招投标文件约定履行任意义务，且经甲方督促后仍不改正的，将被视为因乙方违约行为导致合同目的无法实现，甲方甲方有权单方解除终止合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，按以下两种方式追究乙方的违约责任，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（1）乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

（2）乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的【30】%为违约金。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形或本合同另有约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 解决合同纠纷的方式

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，则采取以下第___1_种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1.项目招标文件

2.项目修改澄清文件

3.项目投标文件

4.中标通知书

5.医疗设备维修维保供应商评价管理制度

附件5

医疗设备维修维保供应商评价管理制度

为了加强医疗设备维修维保供应商的规范管理，完善考核评价体系，建立相对稳定的合作关系，保障我院医疗设备的安全、稳定使用，促进医院设备使用和临床服务水平的持续提升，结合我院设备管理的实际情况，制定本评价管理制度。

本评价制度适用于医疗设备维修维保供应商的管理。

一、制定原则

医疗设备维修维保供应商评价管理基于医疗设备安全高效运行的基础上，从供应商维修响应时效性、维修完成质量、临床服务满意度、配件质量及供应时效性、替代设备到达时效性、与设备科协作配合、设备全生命周期管理及经济效益分析完成情况等方面进行评价，通过对供应商的监控和管理，确保医疗设备维修维保质量。

二、评价内容

（一）供应商的资质及履约能力保障：

1.供应商提供服务应无条件执行国家、地方政府相关法律法规，以及行业协会最新颁布的标准和条例；

2.供应商应提供所有设备维保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求；

3.供应商提供驻扎西安市≥14名维修人员，提供国家相关部门培训证书文件或厂家培训证书，提供维修人员名单。

4.供应商国内需有独立的备件仓库，具有多种备件品类（含国内外原厂备件），西安市内需有常用备件库及应急备用机库，保障维修的及时性，以及无法及时维修时应急替代。

5. 供应商应配套提供完善成熟的自主研发的设备全生命周期管理软件（具有知识产权）或合法途径来源的业内知名品牌管理软件，必须保障数据信息安全和软件运行维护的及时性，按医院要求开展设备经济效益分析。

6. 总体开机率：全年平均须达到95%以上，急救及生命支持类设备开机率应达到100%（以365天计算）。

（二）合同执行情况：供应商应严格按照合同要求及时进驻，负责软件的安装、调试，提供全面系统的操作培训，经过一定时期的试运行，各项性能指标都能达到招标文件要求，完成软件验收工作；同时按照合同要求提供驻场服务，必要时提供远程或增援服务。

（三）人员数量及质量保证：供应商应按合同约定配备足量的维修服务工程师，工作年限、工作能力及专业搭配能满足医院维修服务工作需要；

（四）供应商的信誉及服务质量：严格遵守合同所约定的维修响应时间、零配件供应、以及替代设备到场时间，确保设备开机率要求；

（五）维护保养及巡检落实情况：供应商应对医院在用的医疗设备制定维护保养及定期巡检计划，包括定期的质量控制、工程师的定期巡检与保养，临床应用培训；对于保修期内设备，做好与原厂的沟通协调配合，使设备处于最佳的运行状态；如发生可疑不良事件，应严格按照《不良事件管理办法》的要求上报。

（六）供应商与设备科的协作配合：供应商应配合医院完成设备的安装验收、质控、拆移机、资产报废等工作。同时协助完成计量设备、特种设备、辐射安全评价、环评、预控评等工作。

三、评价办法

（一）评分方法：评估采用综合评价的方法进行，按照评估项目的不同给予各自权重系数比例，经过计算分析，最终得出供应商的综合评估分值。综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格；

（二）评分细则：详见《医疗设备维修维保供应商季度评价表》（附表1），《医疗设备维修维保供应商年度总体评价表》（附表2）。如有必要，需注明评分理由。

四、评价部门与实施方法

（一）管理部门：我院设备科是医疗设备维修维保供应商的归口管理部门，负责对供应商实施管理和考核，评估供应商对本院相关医疗设备的维护服务质量，结合临床科室对服务的满意度评价，汇总形成供应商合同履约情况及服务质量评价结果，并建立供应商评估档案。

（二）评估周期及方法：对供应商的评估考核分半年度和年度进行。半年度考核按照《医疗设备维修维保供应商半年度评价表》执行，考核结果为优秀等次，半年度付款全额支付；考核结果为良好等次，设备科将存在问题反馈供应商，并进行提醒谈话；考核结果为合格等次，半年度付款扣除当次费用2%，并对供应商下发服务质量预警通知；考核为不合格等次，半年度付款扣除当次费用5%，并对供应商进行正式约谈。年度考核《按照医疗设备维保供应商年度总体评价表》进行，如连续两次评价为不合格或年度考核总体评价为不合格等次，医院有权单方面解除合同。

五、监督管理

我院将指定专人负责供应商合同履行情况的监督，对供应商服务质量进行客观评价，定期反馈供应商对临床服务中存在问题，并召集沟通协调会议，对阶段性工作进行总结，逐步完善维修维保售后服务管理。

附表：1.医疗设备维修维保供应商半年度评价表

2.医疗设备维保供应商年度总体评价表

附表1：

医疗设备维修维保供应商半年度评价表

| 项目及分值 | 质量标准 | 考核细则 | 扣分 依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时效性 （10分） | 1、报修响应时间：急救设备≤15分钟；一般设备≤30分钟。 2、供应商应365天×24小时提供服务，驻场人员作息时间同医院正常工作时间，并建立夜间、双休日、节假日值班制，应急值班人员≥1人，随时保障通讯畅通。 | - 响应及时且建立并遵守作息、值班相关规定（10分） - 响应不及时1次扣1分 |  |  |
| 维修完成质量 （35分） | 1、准确测定故障，保障设备修复后使用安全且性能稳定恢复正常运行。 2、修复时限：特急维修≤1天；紧急维修≤2天；日常维修≤5天；离院维修≤15天。 3、设备离院维修时间原则上不超过15天。 4、合同签订后的3个月内实现软件正常运行，并保障软件日常维护和升级。 5、总体开机率：全年平均须达到95%以上，急救及生命支持类设备开机率应达到100%（以365天计算） | - 完成良好，修复及时，软件运行正常，保障设备正常开机运行（35分）。 - 完成一般、不及时、软件或设备运行存在隐患1项扣1分。 - 影响生命急救类设备、大型或特种设备使用每次扣5分。 |  |  |
| 配件质量及供应时效 (10分) | 医疗设备应使用原厂配件（5万元以内），必须与原设备相互兼容，保证设备性能不降低。备件到达时限应满足修复时限要求。 | - 按规定提供符合质量要求的备件且供应及时（10分） - 未按规定提供符合质量要求的备件1次扣2分 |  |  |
| 备用设备到达时效性 （10分） | 应在西安市内建立完善且充足的应急备用库，在临床工作需要时及时提供备用机，备用机性能安全稳定且满足临床工作需要，到场时间≤24小时。 （确无替代品的大型设备除外） | - 备用设备及时到场，设备性能安全稳定，满足临床需求（10分） - 备用设备不能完全满足临床需求1次扣1分 |  |  |
| 与设备科协作配合 （10分） | 1、配合做好医疗设备安装、验收、清点等相关工作。 2、配合做好设备使用及维修后质控工作 3、协助完成计量设备、特种设备、辐射安全、环评、预评、控评管理等工作 4、协助完成设备更新报废预警及办理报废手续工作。 5、配合做好设备拆移机、场地勘察、搬家方案制定及其他应急协调工作 | - 配合度高，积极协调，各类专用设备台账清晰，质控、报废、检测、监管工作预警及时（10分） - 配合及协作一般，相关工作不能达到要求1项扣1分 |  |  |
| 响应时效性 （10分） | 1、报修响应时间：急救设备≤15分钟；一般设备≤30分钟。 2、供应商应365天×24小时提供服务，驻场人员作息时间同医院正常工作时间，并建立夜间、双休日、节假日值班制，应急值班人员≥1人，随时保障通讯畅通。 | - 响应及时且建立并遵守作息、值班相关规定（10分） - 响应不及时1次扣1分 |  |  |
| 经济效益分析完成情况 （5分） | 每季度及年度进行设备经济效益分析，并对设备原值≥50万元的设备每年进行不少于2次的单机经济效益分析，要求及时、真实、有效、完善。 | - 经济效益分析完成情况良好（5分） - 完成情况一般（3分） - 完成情况较差（1分） |  |  |
| 服务态度及临床满意度 （10分） | 服务态度良好，积极配合临床工作安排，充分沟通协调维修响应方案，避免因设备故障导致的患者或临床的投诉。 | - 态度良好、积极协作，临床及设备科满意度95分以上（10分） - 态度良好、积极协作，但临床及设备科满意度85~94分（7分） □ 态度一般、协作性一般、临床及设备科满意度84分以下（4分） □ 临床不满意，满意度60分以下（1分） |  |  |
| 驻场人员服务要求 （10分） | 1、长期驻场的维修工程师≥14名，并设立负责人1名，且驻场人员信息向采购人单位相关管理部门备案。驻场人员应具备3年及以上医疗设备维修及管理经验。 2、严格执行相关管理制度。 | - 驻场人员数量和技术水平满足要求，在岗在位，且严格执行相关管理制度（10分） - 驻场人员脱岗，技术能力不符合要求或制度执行不到位1次扣1分 |  |  |
| 【说明】综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格 |  |  |  |  |
| 得分总和 |  | 评估级别 |  |  |
| 不合格 服务低于合同要求，必须有显著改善以期达到水平； 合格 服务尚可，某些地方表现低于合同要求； 良好 服务良好，满足合同要求，有时超越合同要求； 优秀 服务超卓，一直超越合同要求。 |  |  |  |  |
| 建议与意见： 考核人： 审核人： |  |  |  |  |

附表2：

医疗设备维保供应商年度总体评价表

| 项目及分值 |  |  | 评估说明 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、响应时效性（10分） |  |  |  |  |  |
| 2、维修完成质量（35分） |  |  |  |  |  |
| 3、配件质量及供应时效(10分) |  |  |  |  |  |
| 4、备用设备到达时效性（10分） |  |  |  |  |  |
| 5、与设备科协作配合（10分） |  |  |  |  |  |
| 6、经济效益分析完成情况（5分） |  |  |  |  |  |
| 7、服务态度及临床满意度（10分） |  |  |  |  |  |
| 8、驻场人员服务要求（10分） |  |  |  |  |  |
| 【说明】综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格 |  |  |  |  |  |
| 得分总和 |  |  | 评估级别 |  |  |
| 【季度评估结果】 |  |  |  |  |  |
| 第一半年度 |  | 第二个半年度 |  |  |  |
| 整体评价： 不合格 服务低于合同要求，必须有显著改善以期达到水平； 合格 服务尚可，某些地方表现低于合同要求； 良好 服务良好，满足合同要求，有时超越合同要求； 优秀 服务超卓，一直超越合同要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议与意见： 考核人： 审核人： |  |  |  |  |  |

地  址：西安市西门内西举院巷69号     地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签字）

开户银行:

帐    号：

签订日期：     年    月    日           签订日期：    年    月    日

见证方（业务专用章）

单位名称：

地  址：

签订日期：    年  月  日

# 采购需求及要求

- 采购清单

| 序号 | 服务内容 | 数量（项） | 预算/万元 | 最高限价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修外包、待修医疗设备 | 1 | 800 | 770 |
| 2 | 更换球管 | 1 | 320 | 320 |

- 二、项目概况

我院医疗设备维修外包服务项目即将到期，为了更好的管理医疗设备，延长设备使用寿命，节约国有资产，服务临床，现申请购置我院医疗设备维修外包服务项目，服务期一年。同时更换双源CT球管。

- 三、服务内容：

服务区域：西安市儿童医院西门院区、经开院区及各分支机构。服务内容：安装、验收、维护、保养、维修、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训、全生命周期管理，及管理软件系统服务。

- 四、技术要求：

（一）项目概况及总体要求。

西安市儿童医疗设备维保项目服务，设备总数9290台，总资产968920206.23元，其中过保设备总数5220台，资产金额518831815.23元 。服务内容主要指：安装、验收、维护、保养、维修、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训、全生命周期管理，及管理软件系统服务。服务时间：1年，自合同签订之日起。

1.医疗设备维修

| 类型 | 数量 | 金额（元） | 类型 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双源 CT | 1 | 22992000 | 清洗设备 | 13 | 2941700 |
| 放射类 | 9 | 30153000 | 排痰机 | 57 | 1733600 |
| 核磁 | 2 | 40940000 | 防护设备 | 63 | 254165 |
| 监护仪 | 532 | 21125500 | 教学模型 | 181 | 5744100 |
| 泵 | 1157 | 7063896.45 | 离心机 | 42 | 481290 |
| 心、脑电图机 | 75 | 23498000 | 步态训练 | 3 | 8592000 |
| 超声设备 | 16 | 43190340.95 | 暖箱、辐射台 | 120 | 9530500 |
| 灭菌设备 | 23 | 5595100 | 器械柜 | 92 | 361110 |
| 检验设备 | 67 | 33619930 | 水机 | 6 | 409600 |
| 病理设备 | 33 | 1692860 | 训练器械 | 131 | 7797763 |
| PCR | 48 | 9970800 | 电子诊疗 | 67 | 21014615 |
| 带轮子车 | 647 | 1999323 | 物理治疗 | 154 | 7848054 |
| 细胞基因检测 | 17 | 12861770 | 血透 | 21 | 12062400 |
| 呼吸机、麻醉机 | 177 | 43308559.67 | 听力 | 14 | 3278500 |
| 喉镜、硬镜 | 119 | 19420908 | 眼科设备 | 29 | 7757964 |
| 支气管镜、光源主机 | 64 | 50692079.16 | 激光 | 5 | 3276000 |
| 冰箱 | 136 | 1831110 | 器械 | 152 | 1694483 |
| 网络软件 | 23 | 537560 | 电刀 | 16 | 3741700 |
| 移液器 | 31 | 257500 | 手术设备 | 31 | 8121799 |
| 口腔类 | 87 | 8659200 | 其他 | 109 | 4819190 |
| 灯床塔 | 124 | 17705400 | 显微镜 | 34 | 5282025 |
| 消毒设备 | 428 | 4682170 | 雾化机 | 64 | 292250 |
|  |  |  | 合计 | 5220 | 518831815.23 |

其中大型医疗设备过保清单明细

| 电子内窥镜 |  | 医用内窥镜 | 2002-09-07 | 奥林巴斯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种蛋白仪 | IMMAGE 800 | 临床检验设备 | 2005-06-07 | 贝克曼 |
| 西门子拍片机 | AXIOM Aristos VX | 医用 X 线设备 | 2009-11-12 | 西门子 |
| 全自动发光免疫分析仪 | i4000-SR | 临床检验设备 | 2010-11-01 | 雅培 |
| 小儿电子支气管镜 |  | 医用内窥镜 | 2011-03-14 |  |
| 全自动电泳仪 | Minicap | 临床检验设备 | 2011-12-31 | SEBIA |
| 心脏彩色多普勒超声波诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2012-07-30 | 西门子 |
| 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEC 2 | 临床检验设备 | 2012-07-30 | Biomerieux.inc |
| 手术显微镜 |  | 医用光学仪器 | 2012-12-31 |  |
| 串联质谱系统 | API 3200 | 临床检验设备 | 2013-01-28 | AB-SCIEX |
| 液相色谱系统 |  | 临床检验设备 | 2013-01-28 |  |
| 直接数字化成像系统（DR) | DigitalDiagnost Single Detector | 医用 X 线设备 | 2013-07-30 | 飞利浦 |
| 全景X射线系统（含底座、稳压器） | promax | 医用 X 线设备 | 2013-08-31 | 普兰梅卡 |
| 数字胃肠造影系统 | Winscope Plessart EX8 | 医用 X 线设备 | 2013-12-12 | 东芝 |
| 脑室镜 |  | 医用内窥镜 | 2013-12-12 |  |
| 四维高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2014-07-23 | 飞利浦 |
| 早产儿视网膜诊断系统 |  | 医用光学仪器 | 2014-07-23 |  |
| 脉冲激光治疗仪 |  | 医用激光仪器及设备 | 2014-12-17 |  |
| 可移动C型透视机 |  | 医用 X 线设备 | 2015-01-21 | GE |
| 全自动基因分析仪 |  | 临床检验设备 | 2015-04-16 |  |
| 磁共振系统 | Magnetom Avanto | 医用磁共振设备 | 2015-05-25 | 西门子 |
| 电子胃肠镜系统 | 260 | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 奥林巴斯 |
| 胃肠动力学检查系统 |  | 医用内窥镜 | 2015-05-25 |  |
| 电子胃肠摄像主机和光源 | 290 | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 奥林巴斯 |
| 电外科工作站 | V10-200D | 医用内窥镜 | 2015-05-25 | 爱尔博 |
| 高级智能新生儿一套 | BSC-1500ⅡA2-X | 其他医疗设备 | 2015-10-15 | 挪度 |
| 体外循环 | SORM C5 | 体外循环设备 | 2015-10-21 | SORIN |
| 高级智能婴儿综合模拟病人 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| 高级智能儿童一套 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| CR计算机摄影系统 | CR30-Xm（5179/100） | 医用 X 线设备 | 2015-10-21 | AGFA |
| 小儿电子耳鼻喉镜 |  | 医用内窥镜 | 2015-10-22 |  |
| 超高档腹部彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 声科 |
| 超高档心脏数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 全数字化全身型高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 中央监护系统 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2016-01-30 |  |
| ECMO |  | 体外循环设备 | 2016-04-28 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-07-28 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-07-28 |  |
| 超声骨龄骨密度定量测量仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2016-10-28 | Sunlight |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 3.0T磁共振成像系统 | Discovery MR750 3.0T | 医用磁共振设备 | 2016-11-28 | GE |
| 直肠肛管测压仪（进口） |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-08-31 | 伟思 |
| 全高清胸腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2017-09-30 |  |
| 气相色谱分析仪 |  | 临床检验设备 | 2017-10-31 |  |
| 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2017-12-29 | 飞利浦 |
| 全自动生物质谱检测系统 |  | 临床检验设备 | 2017-12-29 |  |
| 长程视频脑电图检测系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-12-29 | 日本光电 |
| 多色分析性流式细胞仪 | FACSCANTO | 临床检验设备 | 2017-12-29 | BD |
| 实时定量PCR仪 |  | 临床检验设备 | 2018-05-28 | Thermo |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-05-28 |  |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-05-28 |  |
| 超声内镜 | EV-ME2 | 医用内窥镜 | 2018-06-27 | 奥林巴斯 |
| 高清小儿腹腔镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2018-08-29 |  |
| 快速全自动清洗消毒机 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2018-08-29 | 洁定 |
| 多功能种植型牙科治疗仪 |  | 口腔科设备及技工室器具 | 2018-08-29 |  |
| 电外科能量平台 | TC-E400 | 手术急救设备及器具 | 2018-08-29 | 奥林巴斯 |
| 高档心脏彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 飞利浦 |
| 高档腹部彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 日立 |
| 便携式彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-09-28 | 日立 |
| 小儿专用高清腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 | 奥林巴斯 |
| 小儿腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 |  |
| 下肢步态评估与训练系统（儿童型） | Pro | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2018-12-14 | Hocoma |
| 长城视频脑电系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2018-12-14 | 日本光电 |
| 三维上肢多关节评估与训练系统 | Armeo Spring | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-03-21 | Hocoma |
| 超高档腹部应用彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQ E9 | 医用超声波仪器及设备 | 2019-03-31 | GE |
| 全自动酶免分析系统 | crolab8cH-2W-10F | 临床检验设备 | 2019-05-21 |  |
| 水刀 | JET2 | 手术器械 | 2019-05-21 | 爱尔博 |
| 手术显微镜 | HIR 700/FS 2-23 | 医用光学仪器 | 2019-05-21 |  |
| 电子胃肠镜系统 | 290系列 | 医用内窥镜 | 2019-06-27 | 奥林巴斯 |
| 电子小肠镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2019-06-27 | 富士通 |
| 全自动细胞形态学分析仪 | DI-60/SP-50 | 临床检验设备 | 2019-06-28 |  |
| 全数字超高清内镜摄像系统 | TC200EN | 医用内窥镜 | 2019-07-29 |  |
| 支气管镜主机系统 | CV-290系统 | 医用内窥镜 | 2019-07-29 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子结肠镜） | PCF-H290ZI | 医用内窥镜 | 2019-07-29 | 奥林巴斯 |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-C | 医用激光仪器及设备 | 2019-07-29 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子胃镜） | GIF-H290Z | 医用内窥镜 | 2019-07-29 | 奥林巴斯 |
| 30°高清腹腔镜系统 | S190系统 | 医用内窥镜 | 2019-09-26 | 奥林巴斯 |
| 核磁专用麻醉机 | Fabius | 手术急救设备及器具 | 2019-10-30 |  |
| 便携式B超机 | Edge | 医用超声波仪器及设备 | 2019-10-30 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 | 旭化成 |
| 无创血流动力学检测仪 | ICON-C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-29 | DSYPKA MERTCAL |
| 神经功能测试系统 | MEB-2306C/6MEE-1232C/32 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-30 |  |
| 三维步态分析系统 | Qualisys Oqus600+ | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-12-17 | 普康 |
| 数字减影血管造影机（DSA） | RTIS Q floor | 医用 X 线设备 | 2019-12-26 |  |
| 激光扫描共焦显微镜 | FV3000 | 医用光学仪器 | 2020-02-25 | 奥林巴斯 |
| 单个心肌细胞收缩舒张功能检测仪器 | Ioptix FSI800 | 临床检验设备 | 2020-02-25 | ZOPtix |
| 细胞膜片钳系统 | lilticlamp 700B | 临床检验设备 | 2020-02-25 | AXON |
| 小儿膀胱镜及尿道镜 |  | 医用内窥镜 | 2020-03-30 |  |
| 全高清关节镜系统 | AC | 医用内窥镜 | 2020-05-25 | 史赛克 |
| SEEG癫痫定位系统 | EEG-1200C/32通道EEG-1200C/256通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-05-26 |  |
| 全数字化高端腹部彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 | 医用超声波仪器及设备 | 2020-05-26 | 飞利浦 |
| 基因芯片系统 | GCS 3000DX V.2 | 临床检验设备 | 2020-05-26 |  |
| 高通量测序系统 | Ion GeneStudio S5 | 临床检验设备 | 2020-05-26 | Thermo |
| 生物样本库系统 | ULTS-1651/V6.5 | 临床检验设备 | 2020-05-26 |  |
| 早期语言评估与干预仪 | Dr-language-4c | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-05-26 |  |
| 长程视频定量脑电图检测系统 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-06-10 |  |
| X线计算机断层摄影（CT） | SOMATOM Drive | 医用 X 线设备 | 2020-07-27 | 西门子 |
| 数字医用X射线摄影系统 | DXR-580 | 医用 X 线设备 | 2020-07-27 | 七喜 |
| 血细胞图文分析系统 | SP50、xn-10(B2)、D160 | 临床检验设备 | 2020-08-21 | SYSMEX |
| 3D重建解剖、影像及手术训练系统 | F18 | 其他医疗设备 | 2020-10-22 |  |
| 高频电外科氩等离子凝固器 | VI0200D+APC2 | 手术器械 | 2020-10-22 |  |
| 减压沸腾式清洗机 | RQ-50KSII | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 三浦 |
| 单舱全自动清洗消毒机 | s-86687 | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 洁定 |
| 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | 临床检验设备 | 2020-12-17 |  |
| 多排螺旋CT | 联影UCT530 | 医用 X 线设备 | 2020-12-23 | 联影 |
| 显微镜 | M525 F50 | 医用光学仪器 | 2020-12-23 |  |
| 无创心输出量测量仪 | C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-03-19 | OSYKA |
| 高清内镜摄像系统 | CV-290 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 高清电子动态喉镜 | Matrix HD3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 面神经监护仪 | 508240 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-05-27 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-05-27 |  |
| 全数字化超高档心脏彩超诊断仪 | 飞利浦EPTQ 7C | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 飞利浦 |
| 高端腹部彩超诊断仪 | 日立ARIETTA70 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 日立 |
| 全身型便携彩超机 | 飞利浦CX50 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-06-21 | 飞利浦 |
| 全高清小儿输尿管镜、肾镜系统 | R.WOLF 5525系统 | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-F | 医用激光仪器及设备 | 2021-07-29 |  |
| 眼科激光治疗仪 | SUPRA 810 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 十二指肠镜 | 奥林巴斯JF TYPE 260V | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 高清电子经鼻胃镜 | 富士胶片EG-580NW2 | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 超细高清电子胃镜 | 奥林巴斯GIF-XP290N | 医用内窥镜 | 2021-07-29 |  |
| 生物样本库液氮系统 | v6.5等 | 临床检验设备 | 2021-08-31 |  |
| 高清腹腔镜系统 | 奥林巴斯OTV-S300 | 医用内窥镜 | 2021-11-25 |  |
| 麻醉深度多参数监护仪 | 飞利浦MX-500 | 手术急救设备及器具 | 2021-11-25 |  |
| 全数字化高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦/荷兰EPIQ Elite | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 飞利浦 |
| 高端全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞/中国Resona 7EXP | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 迈瑞 |
| 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 柯尼卡美能达/中国SONIMAGE HSI | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 |  |
| 超乳玻切一体机 | 博士伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-02-22 |  |
| 眼科光学相干断层扫描仪 | 佳能 | 医用光学仪器 | 2022-02-22 | 佳能 |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-02-22 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-02-22 |  |
| 耳鼻喉综合动力系统 | 彼岸 | 手术器械 | 2022-02-22 |  |
| 胸腔镜 | 德国KARL STORZ | 医用内窥镜 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 阻抗心输出量测量系统 | NICAS CS | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-04-27 |  |
| 体外循环机 | LIVANOVA/S5 | 体外循环设备 | 2022-08-29 | SORIN |
| 数字化医用X线摄影系统（DR设备） | 西门子 | 医用 X 线设备 | 2022-08-29 | 西门子 |
| 心肺流转热交换水箱 | LIVANOVA/3T | 体外循环设备 | 2022-08-29 | SORIN |
| 小儿呼吸机 | 德尔格VN500 | 手术急救设备及器具 | 2022-08-31 | 德尔格 |
| 新生儿呼吸机 | 海伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-08-31 | 海伦 |
| 磁控胶囊内镜系统 | 安翰NU-I | 医用内窥镜 | 2022-10-28 |  |
| 超声内镜系统 | 富士VP-7000 SU-9000等 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 富士通 |
| 消化内镜主机系统 | 奥林巴斯290系列 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 荷兰飞利浦EPIQ Elite | 医用超声波仪器及设备 | 2022-12-27 | 飞利浦 |
| 液相色谱串联质谱仪 | AB SCIES | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 多色流式细胞仪 | 贝克曼库尔特 | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 小儿影像尿动力学 | 莱博瑞/AQS3002 | 临床检验设备 | 2023-01-30 |  |
| 脉搏血氧及脑功能测量仪 | PHILIPS/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-01-30 |  |
| 远程脑电系统 | EEG-1200C/无线64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 移动型C型透视机 | GE ONC ONE CFD | 医用 X 线设备 | 2023-02-27 | GE |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 超声骨动力系统 | 水木天棚 FD880A | 手术急救设备及器具 | 2023-02-27 | 水木天棚 |
| 多功能驱动器系统 | NSK P200-CU-100 | 手术急救设备及器具 | 2023-02-27 | NSK |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-02-27 |  |
| 气相色谱质谱仪 | 岛津GCMS-QP2020NX | 临床检验设备 | 2023-03-27 |  |
| 全高清电子鼻咽喉镜系统 | 奥林巴斯CV-190 | 医用内窥镜 | 2023-03-27 |  |
| 多功能监护仪 | 飞利浦/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-03-27 | 飞利浦 |
| 流式细胞仪 | BD/FACSCelesta | 临床检验设备 | 2023-04-28 | BD |
| 内镜清洗消毒系统（含追溯系统） | 华系HX/ESS-700 | 消毒灭菌设备及器具 | 2023-04-28 |  |

2.更换球管内容：西门子双源CT，设备品牌型号：SOMATOM Drive。

3.待修医疗设备清单。

| 设备名称 | 型号 | 故障现象 |
| --- | --- | --- |
| 染料激光治疗仪 | VBEAM PERFECTA | 染料套件到期需更换、设备激光能量低报警 |
| 3.0核磁 | GE Discovery MR750 3.0T | 射频报警故障、 HARBOR模块故障 |
| 1.5 核磁 | 西门子 AVANTO 1.5T | 氦压机无法启动、射频放大器故障 |
| 超声 | 日立 图腾 | CELL板故障 |

二、服务内容与要求

1、整体要求

1.1对医院设备清单（该清单为初步清单，具体设备清单以甲乙双方共同清点后为准）内所有医疗设备提供接修、维修、周期保养及日常维护保养计划建立（重点设备按月巡检，大型设备按季度保养），实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务（包括所有人工和配件，系统故障服务）。

1.2为医院提供设备管理软件，该设备管理软件需满足国家法规及医院设备管理要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以方便医院监督了解在医院的工作。

1.3每半年提供工作报告，报告半年内维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。对于医疗设备（包括但不限于影像设备，超声设备，消毒供应设备，检验设备，透析设备等）需提供成本分析和社会效益分析报告。

1.4医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和配件、系统故障服务（耗材除外）

△1.5场地安排：医院提供西门院区及经开院区场地包括：办公场地、维修间及备件储备仓库，投标公司须在医院设立驻场服务。

△1.6人员安排：投标公司需具有稳定服务团队。在医院常驻工作人员≥14人，其中在医院长驻工程师≥13人，负责日常医疗设备的维修及大型设备的现场保养；另设 1 名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。

2、医疗设备整体售后服务内容要求：

2.1 医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，投标公司有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2.2 医疗设备维护巡检管理。投标公司需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

2.3 定期保养：医疗设备维护保养管理。投标公司需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。

2.4 医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，投标公司需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，投标公司需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床科室负责人或护士长签字确认。同时记录入设备管理系统保存。

2.5 质量控制检测：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，投标公司需安排人员协助， 配合医院、计量检测机构完成相关工作。

2.6 医疗设备报废管理。设备正常使用期限超过设备厂家铭牌标示期限，如出现维修费用达到设备原价值的 30%—40% 及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。投标公司有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

2.7 医疗设备档案管理。投标公司需对医院所有医疗设备以科室为单位建立档案（包括科室设备台账，培训记录等），并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。投标公司负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

2.8 医疗设备标准操作、维护保养培训。投标公司需定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。培训每年不低于2次。

2.9 投标公司应每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

△2.10 维修响应时间：工作时间为365×24h，工作时间内 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场进行处理维修。

△2.11 投标公司对医院清单设备，易损件（非损耗性耗材）负责维修、更换，包括球管、液氦、血氧指夹、袖带、导联线、灯泡等配件。不含磁体、呼吸机管路、紫外线灯管、电池、检验科耗材。

2.12不包含耗材。耗材定义为设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料。或者设备厂家定义为耗材。对于定义范围内的设备耗材，可以由招标人统一采购，投标公司负责免费更换，如需投标公司统一采购，费用另计。

△2.13 医疗设备开机率不低于 95%，如有不足，按 2 倍日期延长该设备的维保服务期限。生命支持类设备及急救设备保证100%完好率。

2.14 根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。定期组织医院应急预案演练。

2.15设备移机：中大型价值人民币50万元以上及专业设备，投标公司负责协助医院及厂家移机安装实施。其他小设备投标公司负责免费转运、安装服务。

2.16 射线装置安全管理：每季度辐射场所自主监测及巡检，辐射工作人员管理及培训考核，辐射事故应急演练，辐射资料收集管理。

3.管理软件

| 序号 | 模块名称 | 具体功能 | 功能详述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 系统设置 | 医学装备编码 | 使用最新编码（总局关于发布医疗器械分类目录的公告（2017 年第 104 号）对全部医学装备进行重新编码。 |
| 1-2 |  | 医学装备档案管理 | 全生命周期各类档案信息，如采购、验收、计量、质控、维修、报废等过程形成的各类信息，同时各模块可一键获取此信息 |
| 1-3 |  | 科室、工作人员及相应权限管理 | 能根据科室实际情况划分科室、工作人员并进行相应权限的设置 |
| 1-4 |  | 数据接入导出 | 能连接采购人各类系统及信息化平台，进行数据交换，也可以与WORD、EXCEL 等 OFFICE 应用工具进行数据的导出导入 |
| 1-5 |  | 数据维护 | 根据医学装备管理实际情况，灵活维护各类数据 |
| 1-6 |  | 首页展示 | 根据医学装备管理需求，获取后台数据，形成各式图表 |
| 2-1 | 采购管理 | 预算管理 | 采购人年度预算直接导入系统，可录入执行计划并预警，系统内录入预算执行情况后能随时导出 |
| 2-2 |  | 申购及进度管理 | OA 申购流程完成后，相应数据直接导入系统，可对采购进度进行实时维护更新并反馈至申购人 |
| 2-3 |  | 资料管理 | 自申购流程至发票，全程资料随时录入系统管理，同时支持图片等格式的附件上传 |
| 2-4 |  | 资产管理 | 可使用系统、微信端或手机 APP 查询采购人现有医学装备及相应状态 |
| 3-1 | 资产管理 | 便签管理 | 已有医学装备均配置的编码可打印并粘贴标签 |
| 3-2 |  | 变更管理 | 入账、报废、转移等医学装备资产变更流程 |
| 3-3 |  | 折旧管理 | 自动计算折旧数据 |
| 3-4 |  | 盘点管理 | 协助盘点及数据变更 |
| 4-1 | 维修管理 | 报障 | 科室可通过系统、微信端或手机 APP 进行扫码、录入等方式的报障，医疗器械维修组完成派工后，工作直接转至医学工程师并及时提醒、周期提醒 |
| 4-2 |  | 维修状态管理 | 医学工程师可根据维修情况，录入维修全程的各类信息。同时，自医学工程师接单至确认完成维修，计算相应工时 |
| 4-3 |  | 维修评价及归总 | 维修完成后，短信提醒科室负责人/设备管理员评价，科室可根据服务情况进行满意度填写，同时维修全程数据直接归入医学装备生命周期档案 |
| 4-4 |  | 维修费用审批 | OA 费用审批流程完成后，相应数据直接导入系统；或通过本系统进行费用审批，审批内容在 OA 系统进行提醒。支持图片等格式的附件上传 |
| 4-5 |  | 常用零备件管理 | 建立维修常用零备件库，实现出入库管理 |
| 4-6 |  | 故障描述维护 | 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室选取报障、医学工程师选取填写维修过程 |
| 5-1 | 保养管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应保养计划；新购医学装备或新购维保服务根据合同条款内容，自动形成或人为编制保养计划 |
| 5-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展或联系中标方开展保养工作 |
| 5-3 |  | 保养记录 | 根据保养情况，录入或上传图片等格式的工作单，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 5-4 |  | 质保查询 | 全体设备均具备起保日期、质保或保修时长、出保时间、是否出 保等信息的录入及查询功能 |
| 6-1 | 质控管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应质控计划 |
| 6-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展质控工作 |
| 6-3 |  | 质控记录 | 根据质控情况，录入质控信息，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 6-4 |  | 不良事件管理 | 不良事件上报系统与本系统对接，相应数据直接导入医学装备生命周期档案 |
| 7-1 | 特殊设备管理 | 医用计量设备管理 | 根据资产管理中的计量标识及专用医用设备账目，自动生成医用计量台账，智能预警检测周期 |
| 7-2 |  | 承压类特种设备管理 | 根据资产管理中的承压类特种设备标识，自动生成承压类特种设备台账，预警承压类特种设备及安全附件检测周期 |
| 7-3 |  | 放射诊疗设备管理 | 放射诊疗设备台账及维护管理、周期性检测管理 |
| 8-1 | 运行分析 | 成本效益管理 | 对接 HIS、LIS、PACS 等系统，直接获取收费、工作量等数据，运用公式进行成本效益计算 |
| 8-2 |  | 运行状态管理 | 采集维修管理、保养管理、质控管理模块的数据，自动生成现有医学装备的运行状态比例图并直观展现 |
| 8-3 |  | 在线监控 | 实时监控重点医学装备的运行状态（关机、待机、使用、维护/故障等）并直观展现，形成运行效率分析功能 |
| 9-1 | 证照管理 | 采购资料 | 建档管理采购过程的各类文件 |
| 9-2 |  | 中标方资质 | 建档单独管理中标方资质文件 |
| 9-3 |  | 医疗器械资质 | 建档单独管理医疗器械资质文件 |
| 9-4 |  | 附件管理 | 上传至本系统的图片等格式的附件，自动分别建档管理 |
| 10-1 | 文档管理 | 法律法规管理 | 医学装备、特种设备等相关法律法规 |
| 10-2 |  | 规章制度管理 | 采购人内部管理的规章制度 |
| 10-3 |  | 工作表格管理 | 院内外各类工作表格，如保养、质控等工作模板 |
| 10-4 |  | 培训资料管理 | 设备科组织的各式培训考核、新引进医学装备培训考核及科室自行组织的各式培训考核等资料 |
| 10-5 |  | 检查资料管理 | 上级检查及自查资料 |
| 10-6 |  | 法规证件管理 | 大型医用设备配置许可证、辐安证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证等 |
| 10-7 |  | 技术资料管理 | 保管医学装备使用说明书、维护说明书等电子技术资料 |
| 11 | 报表管理 | / | 根据采购人实际管理需求，采集系统数据，形成各类报表，供不同角色的工作人员查看 |
| 12 | 多院区管理 | 多院区管理 | 分院区单独管理，数据统一汇总分析。总院区帐号随时查看各个分院数据，各分院数据也可单独汇总分析 |
| 13. | 硬件配置要求 | 大屏、标签打印机、云服务器或者自建服务器 |  |

4 其他履约能力要求：

4.1服务保障基本要求

4.1.1.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。大型医疗设备符合国家大型医疗设备维修、保养、验收相关规定；计量和特种设备符合国家相关规定。

4.1.2.供应商应提供所有设备全保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求，费用由中标方自行承担。

4.1.3.供应商应具有我院现有医疗设备品牌厂家（GE 、PHILIP、SIEMENS、徕卡、德尔格、迈瑞、科曼、奥林巴斯等）的维修委托书或具有品牌厂家原厂维修培训的工程师（≥20名），为投标单位员工，需提供近三个月社保证明资料。

4.1.4.投标公司国内需有独立的备件仓库，须提供加盖公章的备件、备用机清单。（须提供现有仓库地址、房屋产权证、效期内的房屋租赁合同）

4.1.5.采购人仅提供办公场地、供维修间、备件库驻场工程师使用；投标公司提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。

4.2工作模式及人员要求

4.2.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。

△4.2.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案（各单位需提供驻场人员社保证明的查询方式和途径）。

△4.2.3.压力容器专项维护设备需提供市场监督局颁发的特种设备作业证书（压力容器），维保人员应符合特种设备操作维护人员的资格管理要求（提供相关证明文件）。

4.3服务要求：（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

4.3.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。

4.3.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案。

4.3.3.压力容器专项维护设备需提供市场监督局颁发的特种设备作业证书（压力容器），维保人员应符合特种设备操作维护人员的资格管理要求（提供相关证明文件）。

# 第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2024-ZB-0828-001

西安市儿童医院医疗设备维修外包服务及更换双源CT球管项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  投标人概况

第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

第一部分  投标函

致： （采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述电子投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________

_____年_____月_____日

第二部分  开标一览表

项目名称：　                             采购项目编号：

| 投标报价（单位：元） | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期：   年   月   日

注:此表中，投标报价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量(项） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维修外包、待修医疗设备 |  | 1 |  |  |
| 2 | 更换球管 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 总价 |  |  |  |  |  |

说明：1．此表由供应商按项目情况自行列支，仅作参考。

2．表格空间不足时，可自行扩展

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

第三部分  资格证明文件

一、身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名（签字）：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字）：

日期：   年   月   日

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明）

二  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）提供具有经审计资质单位出具的2023年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件6-5）

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

1.供应商须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

2.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  上一年度经审计的财务报表

提供具有经审计资质单位出具的 2023 年度的财务审计报告的复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）

或  6-2  开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、提供开标时间前6个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、提供开标时间前6个月内连续3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。本公司法人、出资人、参股人无招标方在职工作人员。否则我方将无条件地退出本项目的采购活动。

。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

1.供应商须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

2.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

（一）供应商信用记录书面声明函

致： (采购人名称）

我方作为《  项目名称》（项目编号：           ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府 采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方     （填“未被列入 ”或“被列入 ”）“信用中国 ”网站失信被执行人名单。

3、我方     （填“未被列入 ”或“被列入 ”）“信用中国 ”网站重大税收违法案件当事人名单。

4、我方     （填“未被列入 ”或“被列入 ”） 中 国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定 ”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：             （加盖公章）

日期：    年  月  日

（二）供应商参与投标的承诺函

致：（采购人名称）

我公司郑重承诺，在投标有效期内不随意撤回、撤销投标，在中标后按照招 标文件和投标文件与采购人签订合同。如果违反以上承诺，给采购人造成损失的，我 公司自愿按照中华人民共和国政府采购法等法律法规规定承担相应的责任。

供应商名称 ：                    （公章）

日  期 ：    年  月  日

（三）非联合体不分包投标声明

本单位郑重声明，参加  (采购人名称）   的 项目名称 （项目编号：      ）采 购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （加盖公章）

日期：    年  月  日

第四部分  投标人概况

（一）投标人基本信息

（格式自拟）

（二）投标人性质

落实政府采购政策需满足的资格要求

供应商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中 型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的按无效文件处理。

各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照采购文件约定  的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部  联企业〔2011〕300 号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业 和信息化部的中小企业规模类型自测小程序

（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

特别提醒：成交供应商享受中小企业扶持政策的，成交供应商的《中小企业声明   函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函(服务)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人监狱企业声明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项 目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离 戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

备注：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额交纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

第六部分  投标方案

格式自拟，供应商可结合第三章《评标方法和标准》相关要求及第五章《采购需求及要求》中各评审要素编制投标方案，包括但不限于以下以下内容：

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本技术偏离表中所列的偏离项目外，其他所有技术响应均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务地点 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

附表：

（一）业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二）拟投入本项目人员情况简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：表后须附身份证、执业资格证（如有）、职称证（如有）、社保缴纳证明等资料彩色复印件并加盖公章。

（三）拟投入本项目的专业设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 | 自购/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： 1.表格行数不足时请自行扩展。 2.设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

供应商认为有利于中标的其他情况说明