## 采购需求

**（一）采购内容**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **名称** |
| 1 | 奶瓶100ml（含奶嘴） |
| 2 | 奶瓶250ml（含奶嘴） |
| 3 | 奶嘴 |

**（二）技术要求**

1、一次性奶嘴与本次采购的一次性奶瓶（含奶嘴）需相匹配；奶瓶容量：100ml、250ml；

2、包装：独立包装；

3、包装内容：产品注册号、生产许可证号、生产执行标准，产品名称，规格，数量，灭菌方式，有效期，生产日期及标签，制造商名称及相关信息；

4、奶瓶重量要求：100ml≥10g、250ml≥21g；

5、奶嘴材质：食品级液体硅胶，安全无毒，无色透明；食品级液体硅胶，符合GB4806.2-2015挥发性物质检测；

6、奶瓶材质：聚丙烯（PP）不含双酚A，耐高温，无异味，硬度高，无色透明，易观奶质，瓶侧有ml刻度标示，使用方便；食品级专用聚丙烯（pp）符合GB4806.6-2016、GB31604.5-2016；

7、食品接触用塑料材料及制品符合GB 4806.7-2016；

8、食品接触材料、高分子材料、食品模拟物中2.2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定符合GB31604.10-2016；

9、食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯（塑化剂）的测定符合GB 31604.30-2016。