采购包1：

标的名称：安全保卫部基础设施改造采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 1、本工程建设地点位于西安市临潼区秦始皇帝陵博物院内，工程内容包括安全保卫部北大门文保中队、特勤中队、办公区、丽山园工作区、丽山园南区、民警办公区等单体内局部房间内装及卫生间淋浴间、屋面防水改造，具体以工程量清单为准。 2、技术要求： 文物保护要求：施工过程中不得影响博物院正常开放及文物安全，需分阶段作业，设置临时防护措施（如围挡、防尘设施）。 环保要求：采用低噪音、低粉尘工艺，施工垃圾当日清运，严禁现场堆放。 隐蔽工程管理：管线敷设、电气线路改造等隐蔽工程需留存影像资料，并报采购方验收合格后方可覆盖。 |
| 2 |  | 二、编制范围 秦始皇帝陵博物院安全保卫部改造范围：室内装饰装修工程，屋面防水工程，水电安装工程。 |
| 3 |  | 三、编制依据 1、《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称计价规则），《陕西省建设工程工程量计价费率》（2009）及其他相关文件； 2、北大门U型民警宿舍、北大门民警房、公安科办公楼、丽山园南区卫生间原始图纸；六栋单体改造工程量清单； 3、正常施工组织设计及施工方法； 4、本项目使用广联达云计价平台GCCP6.0版本号6.4100.23.122。 |
| 4 |  | 四、有关说明 1、本工程改造内容及范围由建设单位确定，工程量依据原始建设图纸与现场情况计取，建筑做法参考常规做法考虑。 2、各单体暖气片只计取拆除及安装费，主材利旧； 3、本工程暂列金150000元。 4、详细规划与时间管理： 制定详细的施工计划，包括具体的施工步骤、时间表和资源分配。 尽可能将施工活动安排在景区的低峰时段，以减少对游客的影响。 设立明确的项目里程碑和截止日期，以确保施工按时完成。 5、分区施工： 将景区划分为不同的施工区域和非施工区域，确保游客能够安全、顺畅地游览非施工区域。 在施工区域周围设置明显的警示标志和围挡，以确保游客的安全。 6、交通与流线优化： 重新规划景区内的交通流线，以绕过施工区域或提供替代路线。 设置清晰的指示标志，引导游客避开施工区域。 7、噪音与污染控制： 采取有效措施减少施工噪音，如使用低噪音设备、限制高噪音作业的时间等。 控制施工产生的粉尘、废水等污染物，确保景区环境整洁。 8、沟通与协调： 与管理部门保持密切沟通，及时了解游客需求和反馈。 |
| 5 |  | 商务要求： 1、结算要求： （1）付款单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 （2）付款方式：供应商进场后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40%；项目完工后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40%；提交竣工结算报告并通过审计部门审核后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的17%；质保期满后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的3%。 2、工期要求：合同签订之日起90个日历日内。 3、质保期：本项目竣工验收合格通过之日起工程质保期为2年，防水质保期5年。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

施工要求的质量标准：达到现行“合格”标准，符合国家、行业、地方规定以及磋商文件规定的质量和安全标准要求。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

商务要求： 1、结算要求： （1）付款单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 （2）付款方式：供应商进场后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40%；项目完工后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40%；提交竣工结算报告并通过审计部门审核后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的17%；质保期满后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的3%。 2、工期要求：合同签订之日起90个日历日内。 3、质保期：本项目竣工验收合格通过之日起工程质保期为2年，防水质保期5年。

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）