# 第三章  磋商内容及采购要求

| 序号 | 名称 | 货物具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能积分礼品兑换柜 此项为核心产品 | ★要求积分兑换柜外观尺寸不得大于 宽500*厚 460*高520尺寸以内(mm)，不得小于宽400*厚360*高450（mm） 1.颜色种类：根据甲方要求定制 2.材质：钣金外壳，厚度约：1.0mm 3.兑换方式：现场扫码/线上下单 4.显示屏尺寸：≥16 吋电容触摸 5.屏幕占比：≥36.8%，正面整体为钢化玻璃；钣金镶边 6.分屏显示：支持 7.通讯方式：4G/可扩展 5G/ 8.整机功率：≤60W 9.电压：220V/50HZ 10.漏电保护：有 软件操作系统参数 ★操作系统：Google Android 5.1 版本及以上 工具：系统自带时钟同步软件 ★系统要求：APK 安装器可进行产品定制开发，支持系统界面 UI 定制，开机动画，开机 LOGO，功能裁剪，启动项管理，接口可开关。安卓版本程序升级在电脑升级或者插上 U 盘 升级；系统崩溃重启机器可恢复。 ★智能积分礼品柜需对接中心APP软件系统提供远程后台礼品管理服务。 | 23台 |
| 2 | 电子血压仪 | 11.显示方式：数字式显示方式 12.适用范围：适用于人体上臂部位的血压测量 13.压力检测：智能自动检验 14.测量范围：压力：0-299mmHg 15.压力测量精度：≤±3mmhg (±0.4kpa) 16.脉搏测量精度：≤±5% 专用适配器（AC 220V） | 23台 |
| 3 | 设备服务桌 | 17.材质：实木板材 18.外观尺寸：长 1200*宽 500*高 1050(mm) 19.颜色：象牙白 格子：4 20.组装：分体式可拆装 结构：支架 21.适用环境：室内 22.桌架：二层 上层格子：长 27cm*宽 20cm*高 15cm 下层格子：长 27cm*宽 50cm*高 15cm 23.材质：整个产品为实木板。 木质坚韧，质地光洁。 辅材耐腐蚀、耐磨、耐高温，不变形，不 易发霉。 24.油漆：采用净味油漆，开放式喷涂，天然环保。 25.充电系统 五孔插座：1 组 数据线数量：2 条 3 口充电线 数据线类型：苹果/安卓/type-c | 23 张 |
| 4 | 身高体脂秤 | 26.身高测量方式：超声波自助感应测量 27.体重/脂肪测量方式：自助上秤/数据设定测量 28.测量范围：体重：≥3-200kg 29.身高：≥80-195cm 30.精度：体重分度值≤50g、误差≤±300g 身 高分度值≤0.5cm、误差≤±0.5cm 31.显示屏：≥ 105×69.5mm 超大背光显示语 音播读显示、体重值、身高值 肥胖度数值：身体质量指数（BMI） | 23 个 |
| 5 | 红外体温计 | 32.测量距离：≤5-15cm 33.精度：≤±0.2（国标） 34.人体温度测量范围：32-42℃ 35.工作温度范围：-20~50℃ 36.显示屏：数码显示 37.支持室外环境测温；支持 12 小时自动关机； 支持摄氏、华氏两种显示；支持人体、物体、 计数功能；支持语音播报；支持充电（需内置 18650 电池） 38.供电方式：一节 18650 电池、电源适配器 待机时长： ≥10天 | 23 个 |
| 6 | 老花镜 （6 幅） | 39.产品类型：老花镜 40.镜架材质：合金材质 41.镜片材质：树脂 42.适用人群：男女通用 43.是否支持近视镜：支持 44.眼镜度数：100 度（两幅）、200 度（两幅）、 300 度（两幅） | 23 套（含6副） |
| 7 | 针线盒套装 | 45.材质：PP 外壳+30 缝纫工具 46.用途：手工制作、居家缝补 47.颜色：粉色、白色 | 23个 |
| 8 | 服务 图解展板 | 48.底板厚度≥ 10mm，高光结皮PVC 六色高精UV打印，≥4mm 亚克力高精度图文背印，四角安装打定位孔。尺寸根据公益驿站实际情况做相应调整 | 23个 |
| 9 | 门外吸塑侧灯箱 | 49.尺寸：长 500mm*宽 700mm*厚 80mm， 50.材质:≥3mm 亚克力吸塑灯箱板， 51.航空铝型材福彩专用红色烤漆包边，折弯工艺，LED 防水灯条、防水电源。防紫外线贴膜，高色彩呈现度，保证十年不褪色 | 23个 |
| 10 | 门头标识灯箱 | 52.尺寸：长 200mm*宽 900mm*厚 80mm； 53.面板：≥5mm 亚克力； 54.航空铝型材福彩专用红色烤漆包边； LED 防水灯条；防水光源。图文防紫外线贴膜，色彩呈现度高，十年保证不褪色。 | 23个 |
| 11 | 公益驿站户外服务说明提示牌 | 55.尺寸：长 500mm 宽 580mm 厚 1.0mm, ≥1.0mm 透明亚克力，≥6色高精UV打印图文内容 | 23个 |

站点分布：汉台区10个、南郑区4个、城固县3个、勉县2个、洋县1个、略阳县1个、镇巴县1个、佛坪县1个。

备注：

- ★项不接受负偏离。

- 本项目核心产品为：智能积分礼品兑换柜。

- 本项目不接受进口产品参与。