西安高新区东大街道临时公交场站

建设项目技术要求

一、项目名称：
西安高新区东大街道临时公交场站建设项目

二、工程目标和承诺：

1、计划工期：90日历天

2、质量标准：符合国家现行有关建设工程质量验收规范“合格”要求。

3、安全生产目标：无伤亡事故、无重大机械事故。

三、安全技术要求：

遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患。安全措施不力造成事故责任和发生的费用由成交供应单位承担。

四、施工内容：

本项目旨在对9988平方米公交车临时停车场进行改造，开挖原始垃圾清运 ，然后回填 50 cm厚的砂石垫层；砌筑高 1.8 米、厚 240cm的围墙400米，围墙基础开挖深度为 70cm，回填 15cm 三七灰土，并设置 50cm 放大角砖基础，每隔 3 米设置350*350mm砖柱，以确保围墙的稳定性和安全性；安装伸缩门两组每组12米；埋设φ50焊接穿线管60米，BV-4mm²线缆210米；5cm厚岩棉双层夹心板管理用房276平方，管理用房综合布线BV-4mm²线缆100米，BV-2.5mm²线缆600米，PVC25线管40米，，PVC25线槽250米。
五、技术要求：
遵循标准：

《安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《西安市扬尘污染防治条例》

《西安市房屋拆迁管理办法》

《西安市建筑垃圾管理办法》

《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》。

2、开挖清运垃圾
使用挖掘机对临时停车场进行开挖，深度为 50 厘米。开挖过程中注意控制开挖范围，避免对周边环境造成影响。将开挖出的垃圾及时清运出场，确保施工现场整洁。清运过程中要采取措施防止垃圾散落，避免造成二次污染。
3、回填砂石垫层
将开挖后的基底清理干净，确保无杂物、无积水。对基底进行平整处理，为回填工作做好准备。分层铺摊砂石垫层，每层厚度不超过 30 厘米，使用压路机进行压实，确保压实度达到设计要求。压实过程中要注意控制压路机的速度和遍数，确保压实效果。 砂石垫层总厚度为 50 厘米，压实后表面应平整、密实。对压实后的砂石垫层进行检查，确保其符合设计要求。
4、围墙基础施工
根据设计图纸，放样围墙基础位置。对放样结果进行复核，确保其准确性。 使用挖掘机开挖基础沟槽，深度为 70 厘米。开挖过程中要注意控制开挖深度和宽度，避免超挖或少挖。开挖完成后，进行人工清底、修坡，确保基底平整。清底时要清除松散的土体和杂物，修坡时要保证坡面的平整度和稳定性。 铺设 15cm 三七灰土，分层铺摊并夯实。铺摊时要保证灰土的均匀性，夯实时要控制好夯实的力度和遍数。 砌筑 50cm 放大角砖基础，确保基础稳固。砌筑时要保证砖块的平整度和垂直度，灰缝要饱满均匀。
5、砌筑围墙
使用符合要求的灰砂砖和砂浆进行围墙砌筑，围墙高度为 1.8 米，厚度为 240cm。砌筑时要控制好砖块的间距和灰缝的宽度，保证围墙的整体性。砌筑时，应保持灰缝平直、砂浆饱满，砖块应错缝砌筑。错缝砌筑可以增加围墙的稳定性和抗震性能。每隔 3 米设置砖柱，增强围墙的稳定性。砖柱的砌筑要与围墙同时进行，确保两者之间的连接牢固。 砌筑过程中，应经常检查围墙的垂直度和平整度，确保符合质量要求。使用测量工具对围墙的垂直度和平整度进行检测，及时进行调整。
6、砖柱施工
根据设计图纸，在每隔 3 米的位置设置砖柱。确定砖柱的位置后，进行放样和复核，确保其准确性。砖柱应与围墙同时砌筑，确保连接牢固。在砌筑砖柱时，要保证砖柱的尺寸和形状符合设计要求，表面应平整、垂直。 砖柱的砌筑过程中要注意控制砂浆的饱满度和灰缝的宽度，确保砖柱的强度和质量。
六、质量控制
1. 严格控制材料质量，确保所使用的灰砂砖、砂石、水泥、石灰等材料符合标准。对材料进行进场检验，合格后方可使用。
2. 施工过程中，应严格按照设计图纸和施工规范进行操作，确保施工质量。对每一个施工环节进行质量检查，发现问题及时整改。
3. 加强现场管理，保持施工现场整洁、有序。建立质量管理制度，明确各岗位的质量责任。
4. 定期进行质量检测和评估，对施工质量进行综合评价。针对发现的问题，制定整改措施并落实到位。
七、安全管理
1. 制定详细的安全施工方案，明确各岗位的安全职责。对施工方案进行安全评审，确保其符合安全要求。
2. 对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识和操作技能。培训内容包括安全操作规程、应急预案等。
3. 加强现场安全监督和检查，及时发现和消除安全隐患。设立安全监督员，对施工现场进行全天候监督。
4. 配备必要的安全防护用品，确保施工人员的安全。为施工人员提供安全帽、安全带、防护眼镜等防护用品。
八、环保措施
1. 施工过程中，应采取措施控制扬尘、噪音等环境污染。采用洒水、覆盖等措施抑制扬尘，使用低噪音设备减少噪音污染。
2. 垃圾应及时清运，保持施工现场整洁。设立专门的垃圾堆放点，定期进行清理。
3. 对施工产生的污水进行处理，防止污染环境。设置污水沉淀池，对污水进行沉淀处理后排放。
西安高新区东大街道办事处
