-周至县2025年青化中心小学等学校校舍改造项目（包2）

招标清单编制说明

一、改造范围：

周至县北关幼儿园室外工程项目范围如下：新建水泵房及消防水池、现状水泥路拆除、建筑物拆除、水泥路面硬化、人造草坪地弹坪、围墙砌筑、沙坑、戏水池、绿化、具体专业详见各个单体设计图纸

二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑、财政评审文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》，《陕西省建筑装饰工程消耗量定额2004》、《全国修缮土建工程陕西省价目表2001》。

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4．《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发｛2019｝45号）

5.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

6.造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.4100.23.122

三、其他说明

1. 本次维修改造工程清单做法按照设计图纸并结合现状按常规做法考虑。

2. 拆除混凝土路面厚度不确定，暂按18cm考虑，是否有钢筋暂不确定，暂按无钢筋考虑。

3.现场无堆土条件，土方按照开挖全部外运，回填全部外购考虑。