**采购需求**

**服务范围：**西安市中心医院全院医疗设备整体维保涉及四个院区：北大街中心医院、糖坊街院区、经开院区市政府卫生所全保服务（含人工费及更换配件费），主要指：安装、验收、维护、保养、维修（含配件）、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训、全生命周期管理软件系统服务。

**维修范围**：维保设备包含全院医疗设备共计7032件，主要设备清单（详见附件1），价值5.289亿元。还包括雾化器、水银血压计等采购人在用的医疗设备和服务存续期间采购人新增入院不在原厂保修范围内的医疗设备，医疗设备带及呼叫系统，以及医院目前在保的设备维保到期后自动纳入维修范围。

（1）承担维修范围内所有设备的全部易损件的免费更换，如：血氧指套、导联线、各类探头、球管、可重复使用的呼吸机回路、各类灯管、灯泡、电池、激光器、导联线、手柄、刀头等部件。

（2）经开院区3.0T磁共振设备需提供整机原厂维修服务。

（3）所有设备需提供原厂配件维修服务，（进口设备需提供报关单或发票）。