西安高新区第四十五幼儿园

室内墙裙安装项目建设说明

一、项目概述

1. 项目名称

西安市高新区第四十五幼儿园室内墙裙安装项目

2. 项目地点

西安市高新区第四十五幼儿园园内一至四层公共区域

3. 项目背景

现有墙裙存在木质踢脚线老化、墙面装饰层破损、防潮性能不足等问题，影响室内环境美观及使用安全。为提升校园环境品质，需对一至四层部分区域墙裙进行系统性改造，更换为防火、防潮、易清洁的新型材料。

4. 项目目标

拆除原有破损木质踢脚线及墙面装饰层，新做8mm厚冰火板墙面及铝合金踢脚线，提升装饰效果；

增设铝合金收口条，确保节点美观与耐用性；

强化墙面防潮处理，防水工程质保期10年，保修期10年，杜绝返潮隐患。